ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

17.08.2016 р.                             м. Павлоград			№562

Про протипожежний стан

закладів освіти м. Павлограда

# На підставі п.2, ч.б, ст.38, ст.40, ч.1,2 ст.52  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.19 Кодексу цивільного захисту, виконавчий комітет Павлоградської міської ради відмічає, що в закладах освіти міста проводиться певна робота щодо забезпечення протипожежної безпеки: призначені відповідальні особи за пожежну безпеку, розроблені інструкції та інші документи щодо забезпечення пожежної безпеки та створення відповідного протипожежного режиму на підпорядкованих об’єктах, розроблені плани евакуації, своєчасно проводяться випробування опору ізоляції електричних мереж та технічне обслуговування наявних сертифікованих вогнегасників, систематично проводяться інструктажі, постійно перевіряється стан електромережі, чистота приміщень, територій та інше.

# Проте протипожежний стан закладів освіти м. Павлограда викликає занепокоєння та потребує особливої уваги.

Основні недоліки, які були виявлені під час перевірок протипожежної безпеки в закладах освіти м. Павлограда:

приміщення не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації та установками пожежегасіння;

відсутні системи оповіщення людей про пожежу;

об’єкти не забезпечені вогнегасниками згідно норм належності;

дерев’яні конструкції горищних приміщень, сцени (декорації) не оброблені вогнезахисним  розчином;

не проведене технічне обслуговування пожежних кранів;

утримання шляхів евакуації не відповідає вимогам норм та правил пожежної безпеки;

електромережі не відповідають вимогам норм та правил;

допущено влаштування глухих незнімних грат на вікнах в приміщеннях де перебувають люди.

За результатами перевірок керівникам об’єктів вручені приписи на усунення виявлених недоліків. Ігнорування вимог державного пожежного нагляду щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей може призвести до виникнення пожеж, травмування та загибелі  людей, значних матеріальних збитків.

Виходячи з вищезазначеного, з метою забезпечення належного протипожежного стану закладів освіти міста виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію про протипожежний стан закладів освіти м. Павлограда прийняти до відома.

2. Відділу освіти міської ради (Дем’яненко) протягом вересня 2016 року-  липня 2017 року вжити дієвих заходів щодо усунення системних недоліків, а саме:

1) для виявлення ознак пожежі на початковій стадії:

обладнати будівлі підпорядкованих об’єктів автоматичною пожежною сигналізацією;

розробити проектно-кошторисну документацію на автоматичну пожежну сигналізацію;

відновити працездатність систем автоматичної пожежної сигналізації з послідуючим виводом сигналу на пульт централізованого нагляду;

2) для забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей при пожежі:

відкоригувати плани евакуації та інструкції, які визначають дії персоналу по забезпеченню безпечної та швидкої евакуації людей при пожежі;

прибрати перешкоди на шляхах евакуації;

демонтувати горючі матеріали, використані у якості облицювання стін та стель евакуаційних шляхів та виходів;

обладнати будівлі підпорядкованих об’єктів системами оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі відповідного типу;

3) для захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих ударів блискавки та вторинних їх проявів виконати блискавкозахист у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.5-38:2008 “Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд”.

4) для запобігання розповсюдження вогню та руйнування дерев’яних елементів дахових приміщень призначити посадових осіб, відповідальних за технічний стан вогнезахисного покриву. Не менше одного разу на рік здійснювати комісійну перевірку стану вогнегасного покрову (просочення), із складанням акту перевірки технічного стану вогнезахисного покрову (просочення). При виявленні пошкоджень ужити заходи щодо ремонту вогнезахисного покрову (просочення). Після закінчення строку експлуатації або при пошкодженнях, які неможливо усунути ремонтом,  здійснити  повторне вогнезахисне оброблення  у відповідності до НАПБ Б. 01.012-2007 “Правила вогнезахисту”;

5) з метою ліквідації пожежі на початковій стадії забезпечити заклади освіти необхідною кількістю сертифікованих вогнегасників згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затверджених наказом  Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської  катастрофи від 02.04.2004р. № 151. Забезпечити  пожежні крани однотипними  елементами  з'єднання пожежного крану,  рукавів та ручного пожежного ствола, передбачити можливість провітрювання, опломбування та візуального огляду без розкриття шафок для розміщення пожежних кранів.  На  дверцята  шаф,  в  яких знаходяться вогнегасники, нанести  відповідні покажчики за ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», здійснювати двічі на рік  перевірку працездатності пожежних кранів за допомогою установи, яка має ліцензію на даний вид діяльності;

6) для забезпечення закладів освіти необхідною кількістю води на пожежегасіння здійснити їх прив’язку до найближчих пожежних гідрантів, розмістити на видних місцях покажчики напрямку та відстані до найближчих пожежних гідрантів;

7) замінити електромережі, термін експлуатації яких закінчився;

8) розробити перспективний план усунення порушень вимог пожежної безпеки та план протипожежних заходів на осінньо-зимовий пожеженебезпечний період;

9) провести  позапланові тренування з питань дотримання порядку дій у випадку виникнення непередбачених ситуацій, пов’язаних з пожежами, на підпорядкованих об’єктах та територіях із залученням фахівців Павлоградського міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, відділу з питань НС та ЦЗН міської ради, міських курсів цивільної оборони.

3. Павлоградському міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (Миславський) провести контрольні перевірки закладів освіти щодо приведення їх до належного протипожежного стану.

4. КП «Павлоградводоканал» (Карпець) забезпечити працездатність пожежних гідрантів біля об’єктів соціальної сфери та підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 роки.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Роїк) забезпечити в межах міського бюджету фінансування заходів, передбачених на приведення в належний протипожежний стан закладів освіти м. Павлограда.

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 02.09.2015р. № 571 „ Про протипожежний стан об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури і спорту м. Павлограда”.

7. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на     відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Белякін),  контроль – на заступника міського  голови  з  питань  діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова								А.О. Вершина