ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  відділу містобудування  та  архітектури

(найменування уповноваженого

органу містобудування та архітектури)

| 22.08.2018р. | № | 19/40-18 |
| --- | --- | --- |

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

№ 19/19-18  від  22.08.2018р.

Будівля складу

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1.  Нове будівництво

(вид будівництва,

вул. Некрасова, 54в, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. ТОВ «Інвестиційна компанія 2006», 49000 м Дніпро, вул. Універсальна, буд.1, прим17, офіс 3. тел. 096-827-14-47.

/(інформація про замовника)

3. Цільове призначення земельної ділянки: 11.02; для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Зазначена земельна ділянка знаходиться зоні В-5 (зона підприємств V класу шкідливості). Функціональне призначення земельної ділянки – для промислового використання. Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки відповідають містобудівній документації на місцевому рівні а саме Плану зонування території м. Павлоград, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради Дніпропетровської обл. від 23.12.2013 року № 1121-40/VI,.

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки) містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Граничнодопустима висота будівлі: – 12 м.

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 50%

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не визначається

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. Відстань від об’єкту, що будується до червоної лінії вулиці Некрасова – 30,00м. Відстань об’єкту, що будується до лінії регулювання забудови – 30,00м. До існуючих будинків і споруд: в комплексі з АБК з протипожежною стіною; від існуючої складської будівлі – 15,00м.

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. від водоохоронної зони р. Вовча -30,00м, від другого поясу зони санітарної охорони експлуатаційної свердловини -66,00м.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Відстань від найближчої мережі водопостачання - 5,00м; мережі каналізації, - відсутні. Водозабезпечення об’єкту, що проектується – відсутнє, каналізування - відсутнє. Електропостачання передбачити відповідним договором.

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу

містобудування та архітектури, -

головний архітектор міста						     В.В.Коценко

________________________________________                                           ___________                                         __________________

(уповноважена особа відповідного                                                        (підпис)                                                       (П.І.Б.)

уповноваженого органу

містобудування та архітектури)