# Додаток 1

# до рішення __ сесії VI скликання

# Від ___ ________ 2012 р. №_____

ПРОГРАМА

Програма соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» і Павлоградською міською радою,

погоджена до фінансування в 2012 році

«Часткова термомодернизація будівель дитячих дошкільних закладів м. Павлоград  на 2012-2017 роки»

  - Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

За період 2008-2011  роки ріст тарифів на електроенергію склав близько 100%, а на природний газ-більше 300%. Ріст тарифів на теплову енергію в цей період також склав більше 300%.

Аналіз наявних офіційних прогнозів росту цін на енергоресурси до кінця десятиріччя показує пряму відповідність між подальшим зростанням тарифів на тепло та зростанням цін на природний газ.

В бюджеті міста Павлоград останні 4 роки відстежується стійка тенденція зменшення капітальних витрат та збільшення витрат на енергоносії.

Енергоаудит будівель бюджетної сфери міста показав на значні втрати теплової енергії безпосередньо у споживачів внаслідок вкрай низької енергоефективності будівель.

Система теплозабезпечення міста характеризується наступним:

- Мережі та джерела енергії експлуатуються понад 30-35 років, зношені в значній мірі, великі втрати теплової енергії та природного газу, низька технічна ефективність.

- Втрати теплової енергії у споживачів ( як в житлових так і в бюджетних будівлях) перевищують 70-80% від об’ємів споживання внаслідок відсутності капітальних ремонтів будівель та модернізації систем теплопостачання.

Основна проблема  існуючої системи теплозабезпечення Павлограда – великі котельні забезпечують теплопостачання холодних будинків, використовуючи при цьому значну кількість газу. Враховуючи  , що ціна на природний газ протягом двох наступних десятиліть буде зростати, попит на централізовану теплову енергію буде неуклінно знижуватись , а також те, що  монопаливна система теплозабезпечення нашого міста на основі природного газу втратила конкупрентноспроможність та економічну ефективність після перевищення ціни природного газу за 250 доларів, міська влада вимушена шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася.

За період 2008-2010р.р. загальна сума витрат закладів бюджетної сфери міста Павлоград на оплату теплоенергії збільшилась в 2,6 рази. Щорічне зростання зазначених витрат в цілому по бюджетних закладах міста склало на рівні 45-46%. При цьому по закладах , підпорядкованих відділу освіти темп росту витрат на оплату теплоенергії склав 291%, тобто найбільше від усіх головних розпорядників коштів. (По закладах відділу культури-167,2%, Відділу з питань фізкультури і спорту-169%, Управління охорони здоров’я – 195,9%).

Відділ освіти Павлоградської міської ради підпорядковує 49 об’єктів -23 школи ,  20 дошкільних закладів, 6 закладів позашкільної освіти.

Опалювана площа будівель, що обліковуються на балансі відділу освіти – 127 354,3 м кв. Підключене теплове навантаження всіх будівель становить 8,67 Гкал/годину. Площа скління- 25528,05 м кв. Річне розрахункове споживання теплоенергії – 15 300,45 Гкал. Фактичне середньорічне  споживання теплоенергії (2008, 2009, 2010р.) – 14 375,62 Гкал.

Існуючі бюджетні установи характеризуються наступними загальними рисами стану інженерно-технічних систем:

- Віконні та дверні блоки є зношені, віконне обрамлення частково зруйноване, внаслідок чого наявні тріщини, скло підігнане нещільно;

- Чавунні радіатори системи опалення забруднені м’якими та твердими відкладеннями, що призводить до значного зниження тепловіддачі.

Характерною рисою обраних будівель є невідповідність значення питомих витрат теплової енергії на опалення діючим та перспективним нормам. Відсутність фінансування проектів енергозбереження приводить до збільшення платежів за енергоресурси пов'язані з їх постійним зростанням. Можна відзначити, що потенціал "безвитратного" енергозбереження практично повністю вичерпаний. За умови стабільного значного зростання вартості виробництва теплової енергії, плата за послуги теплопостачання стає непосильним тягарем для місцевого бюджету. Гостро стає питання підвищення ефективності використання теплової енергії в бюджетних закладах.

2. Мета Програми

З метою підвищення ефективності використання теплової енергії в бюджетних закладах була розроблена та прийнята на сесії міської ради  міська програма  «Часткова термомодернизація будівель дитячих дошкільних закладів м. Павлоград», яка передбачає комплекс заходів з енергоефективності та енергозбереження  у  9-ти наступних дошкільних закладах м. Павлограда, які є власністю Павлоградської територіальної громади:

- дошкільний заклад № 65;

- дошкільний заклад № 31;

- дошкільний заклад № 28;

- дошкільний заклад № 5;

- дошкільний заклад № 23;

- дошкільний заклад № 6;

- дошкільний заклад № 7;

- дошкільний заклад № 2;

- дошкільний заклад № 16 ,

Метою здійснення загальноміськоїї Програми є досягнення економія бюджетних коштів на оплату енергетичних ресурсів, приведення до нормативної питомої кількісті теплоенергії на 1 куб.м. будівельного об'єму будівлі, (Гкал) у опалювальний період  внаслідок  впроваджених енергозберігаючих заходів . В рамках загальноміської програми   «Часткова термомодернизація будівель дитячих дошкільних закладів м. Павлоград» передбачене співфінансування у сумі 941 тис. грн. ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в межах дії Декларації соціального партнерства. Напрямки витрат цих  коштів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та аналіз ефективності їх використання в контексті загальноміської програми є основною метою даної програми.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

3.1. Обґрунтування шляхів виконання Програми.

Базовими документами для розробки даного Проекту та  формування його розрахунків є:

## Бюджетний кодекс України.

## Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

## Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011р. №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень»

## Витяг з Рамкової Угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

## Доручення Президента України від 22.08.2011 р. «Щодо запобігання негативному впливу на економіку України значного зростання ціни на імпортований природний газ».

- Муніципальний энергетичний план міста Павлоград.

- Техніко-экономичні розрахунки ефективності проекту «Часткова термомодернізація будівель бюджетної сфери м. Павлоград» виконані  в рамках розробки  Муніципального энергетичного плану міста.

- Аналітичний звіт «Споживання энергетичних ресурсів закладами соціально-культурної сфери м. Павлограда за 2008 – 2010 роки», виконананий  в рамках розробки  Муніципального энергетичного плану міста.

- Декларація соціального партнерства між КорпорацієюДТЕК та органами місцевого самоврядування міст присутності ДТЕК.

3.2. Засоби розв’язання проблеми.

Згідно прийнятої загальноміської програми «Часткова термомодернизація будівель дитячих дошкільних закладів м. Павлоград  на 2012-2017 роки» передбачено спів фінансування даної програми з боку міжнародної фінансової організації та ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

## Згідно отриманої пропозиції на кредитування від Північної екологічної фінансової корпорації , наявності  нормативних документів, техніко-економічних розрахунків, враховуючи соціальні аспекти для розгляду на термомодернізацію були прийняті будівлі відділу освіти Павлоградської міської ради, а саме дитячі дошкільні заклади.

Заклади відділу освіти відібрані згідно питомій вазі теплової енергії на 1 м3 об’єма будівлі. Згідно ДБН В.2.6-31:2006 нормативне максимальне питоме тепло споживання  дитячих учбових закладів (шкіл) з кількістю поверхів до 3-х для II кліматичної зони (Павлоград) становить 29 кВт*ч/м3 (0,025 Гкал/м3). Для дошкільних закладів цей показник  дорівнює 37 кВт*ч/м3 (0,032 Гкал/м3). Дані про споживання теплової енергії закладами відділу освіти наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Дані про споживання теплової енергії закладами відділу освіти

| № з/п | Назва організації | Адреса організації | Фактичний обсяг споживання теплової енергії, Гкал. |  |  | Питома кількість спожитої теплоенергії на 1 куб.м. будівельного об'єму будівлі, Гкал | Нормативна питома кількість теплоенергії на 1 куб.м. будівельного об'єму будівлі, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | ДНЗ №47 | вул. Кільцева, 8 | 201,680 | 214,560 | 222,737 | 0,021 | 0,032 |
| 6 | ДНЗ №11 | вул. Ленінградська, 26А | 141,670 | 173,654 | 222,583 | 0,024 | 0,032 |
| 7 | ДНЗ №15 | вул. Челюскінців,16 | 285,960 | 308,315 | 222,583 | 0,028 | 0,032 |
| 12 | ДНЗ №30 | вул. Комарова, 17А | 223,613 | 180,187 | 226,354 | 0,029 | 0,032 |
| 2 | ДНЗ №3 | вул. Заводська,21 | 239,274 | 304,128 | 245,729 | 0,031 | 0,032 |
| 16 | ДНЗ №60 | вул. Новоросійська,12 | 288,490 | 241,778 | 342,466 | 0,031 | 0,032 |
| 15 | ДНЗ №53 | вул. Верстатобудівників, 6А | 254,980 | 279,038 | 329,456 | 0,033 | 0,032 |
| 9 | ДНЗ №18 | вул. Дніпровська, 276 | 155,150 | 74,618 | 154,022 | 0,034 | 0,032 |
| 17 | ДНЗ №61 | вул. Верстатобудівників, 1Б | 362,707 | 241,778 | 410,760 | 0,034 | 0,032 |
| 18 | ДНЗ №65 | вул. Балашовська, 6А | 362,707 | 322,536 | 410,760 | 0,034 | 0,032 |
| 13 | ДНЗ №31 | вул. Некрасова,37 | 234,160 | 249,352 | 303,190 | 0,035 | 0,032 |
| 11 | ДНЗ №28 | вул. Інтернатціональна, 71 | 269,710 | 289,911 | 349,993 | 0,035 | 0,032 |
| 3 | ДНЗ №5 | вул. Нова, 4Б | 268,142 | 294,175 | 358,223 | 0,036 | 0,032 |
| 10 | ДНЗ №23 | вул. Поштова, 6/1 | 171,490 | 157,416 | 195,147 | 0,036 | 0,032 |
| 4 | ДНЗ №6 | вул. Челюскінців, 4 | 190,807 | 151,556 | 191,007 | 0,036 | 0,032 |
| 5 | ДНЗ №7 | вул. Озерна, 79 | 160,120 | 140,448 | 156,910 | 0,039 | 0,032 |
| 1 | ДНЗ №2 | вул. Озерна, 47 | 372,516 | 332,473 | 392,660 | 0,042 | 0,032 |
| 8 | ДНЗ №16 | вул. Радянська,58 | 177,070 | 151,901 | 388,917 | 0,050 | 0,032 |
| Разом по дошкільних навчальних закладах |  |  | 4 360,246 | 4 107,824 | 5 123,497 |  |  |

Жовтим кольором та курсивом виділені об’єкти, питоме тепло забезпечення яких перевищує нормативне. Серед них 12 дошкільних закладів.

Виходячи з соціальних аспектів, умов кредитування, що пропонуються , техніко-екномічних показників у подальші розрахунки цього проекту увійшли 9 дошкільних закладів міста Павлоград, а саме:

| 1 | ДНЗ №65 | вул. Балашовська, 6А |
| --- | --- | --- |
| 2 | ДНЗ №31 | вул. Некрасова,37 |
| 3 | ДНЗ №28 | вул. Інтернатціональна, 71 |
| 4 | ДНЗ №5 | вул. Нова, 4Б |
| 5 | ДНЗ №23 | вул. Поштова, 6/1 |
| 6 | ДНЗ №6 | вул. Челюскінців, 4 |
| 7 | ДНЗ №7 | вул. Озерна, 79 |
| 8 | ДНЗ №2 | вул. Озерна, 47 |
| 9 | ДНЗ №16 | вул. Радянська,58 |

3.3.Строки та етапи виконання Програми.

Виходячи з можливостей міського бюджету та умов кредитування, Програма розрахована на 2012 рік.

У дев’яти дошкільних закладах ( №65, 31, 28, 5, 23, 6, 7, 2, 16), відібраних по принципу найбільшого перевищення фактично спожитої теплоенергії у порівнянні з  нормативною, планується:

1. Провести енергоаудит будівель, з метою отримання кредитних коштів від міжнародної фінансової корпорації ,  згідно з даними енергоаудити скласти бізнес-план реалізації загальноміської програми «Часткова термомодернизація будівель дитячих дошкільних закладів м. Павлоград  на 2012-2017 роки»

2. Виготовити проектну документацію, отримати необхідні заключення та дозволи на провадження робіт.

3. Демонтувати віконні блоки та виконати  супутні роботи після монтажу нових віконних блоків

4. Установити комерційні прилади  вузла обліку теплоенергії з регулюванням температури  теплоносія на кожній будівлі ДДЗ.

- Завдання та результативні показники Програми

Економія теплової энергії досягається за рахунок зменшення втрат через конструкції (віконні отвори), що захищають, а також за рахунок ліквідації перетопів на початку і кінці опалювального періоду і зниження споживання теплової енергії під час відсутності дітей (ніч, вихідні і святкові дні).

Очікуваний об'єм економії теплової енергії складає 40 % від середньорічного споживання вказаними бюджетними будівлями на опалювання. Розрахунок очікуваної економії виконувався енергосервісною компанією ТОВ «Екологічні системи» ( м. Запоріжжя).

Результативні  показники:

Показники затрат :

Капітальні витрати на реалізацію часткової тепломодернізації можуть бути уточнені в ході підготовки бізнес-плану. Для розрахунків були прийняті наступні допущення:

- вартість заміни вікон – 980 грн/м2 (з урахуванням вартості виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи проекту, авторського та технічного нагляду);

- вартість придбання та встановлення комерційного приладу  вузла обліку  теплоенергії з    регулюванням температури теплоносія - 50,4 тис. грн./шт.

Таблиця 2. Оцінка капітальних витрат.

| № пп | Назва організації | Адреса організації | Площа скління, м2 | витрати на заміну вікон, тис. грн | витрати на встановлення приладів обліку, тис. грн | Проведення енергоаудитів, тыс. грн | Сумарні витраты, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНЗ №65 | вул. Балашовська, 6А | 388,8 | 381,0 | 50,4 | 15,0 | 461,0 |
| 2 | ДНЗ №31 | вул. Некрасова,37 | 350,6 | 343,6 | 50,4 | 15,0 | 423,6 |
| 3 | ДНЗ №28 | вул. Інтернатціональна, 71 | 490,4 | 480,6 | 50,4 | 15,0 | 560,6 |
| 4 | ДНЗ №5 | вул. Нова, 4Б | 512,5 | 502,3 | 50,4 | 15,0 | 582,3 |
| 5 | ДНЗ №23 | вул. Поштова, 6/1 | 150,2 | 147,2 | 50,4 | 15,0 | 272,2 |
| 6 | ДНЗ №6 | вул. Челюскінців, 4 | 278,1 | 272,5 | 50,4 | 15,0 | 352,5 |
| 7 | ДНЗ №7 | вул. Озерна, 79 | 278,1 | 272,5 | 50,4 | 15,0 | 352,5 |
| 8 | ДНЗ №2 | вул. Озерна, 47 | 503,8 | 493,7 | 50,4 | 15,0 | 618,7 |
| 9 | ДНЗ №16 | вул. Радянська,58 | 267 | 261,7 | 50,4 | 15,0 | 341,7 |
|  |  | Всього | 3219,5 | 3155,1 | 453,6 | 135 | 3743,7 |

Показники продукту:

Тариф на теплову енергію для бюджетних організацій станом на 25 листопада  2011 р. становить 970,18 грн/Гкал з ПДВ (808,5 грн/Гкал без ПДВ) у відповідності до Постанови НКРЕ №10 від 30.09.2011р.

Економія теплової энергії досягається за рахунок зменшення втрат через конструкції (віконні отвори), що захищають, а також за рахунок ліквідації перетопів на початку і кінці опалювального періоду і зниження споживання теплової енергії під час відсутності дітей (ніч, вихідні і святкові дні).

Очікуваний об'єм економії теплової енергії складає 40 % від середньорічного споживання вказаними бюджетними будівлями на опалювання.

Показники ефективності:

Таблиця 3. Оцінка очікуваної економії.

| Назва організації | Адреса організації | Середньорічне споживання теплової енергії за 2008 – 2010 рр, Гкал | Економія теплової енергії, Гкал/год | Економія у платежах за теплову енергію, тис. грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНЗ №65 | вул. Балашовська, 6А | 365,3 | 146,1 | 118,1 |
| ДНЗ №31 | вул. Некрасова,37 | 262,2 | 104,9 | 84,8 |
| ДНЗ №28 | вул. Інтернатціональна, 71 | 303,2 | 121,3 | 98,1 |
| ДНЗ №5 | вул. Нова, 4Б | 306,8 | 122,7 | 99,2 |
| ДНЗ №23 | вул. Поштова, 6/1 | 174,7 | 69,9 | 56,5 |
| ДНЗ №6 | вул. Челюскінців, 4 | 177,8 | 71,1 | 57,5 |
| ДНЗ №7 | вул. Озерна, 79 | 152,5 | 61,0 | 49,3 |
| ДНЗ №2 | вул. Озерна, 47 | 365,9 | 146,4 | 118,3 |
| ДНЗ №16 | вул. Радянська,58 | 239,3 | 95,7 | 77,4 |
|  | Всього | 2347,8 | 939,1 | 759,3 |

Капітальні витрати на реалізацію всієї міської програми  становлять  3 743,7 тис. грн. (табл.2). Економія теплової енергії після реалізації проекту становить 939,1 Гкал/рік, що призведе до зниження платежів за теплову енергію бюджетом міста у розмірі 759,3 тис. грн.

Простий термін окупності проекту дорівнює: 3 743,7 / 759,3 = 4,9 років.

Оцінка терміну окупності проекту  виконана без урахування  підвищення вартості  енергоресурсів.

Загальна вартість проекту: 3 743 700 грн. Внесок Павлоградської міської ради в особі відділу освіти за рахунок коштів  ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»– 941 000 грн (25,1 %), що і становить загальну суму фінансування даної програми.  Внесок НЕФКО 2 802 700 грн.( 74,9 %), на умовах кредитування. Умови кредитування-2 802 700 грн під фіксовану відсоткову ставку 3% річних на весь термін кредитування на умовах повернення кредиту терміном до 5 років. Повернення кредиту рівними частками , починаючи через шість місяців після завершення проекту.

Показники якості:

Таблиця 3.  Зниження викидів

| Екологічні вигоди [т/рік]* | CO2 | SO2 | NOx | Пил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сьогоднішні викиди | 698,5 | 0,0 | 0,8 | 0,2 |
| Викиди після виконання проекту | 419,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
| Загальне зниження викидів | 279,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |

Розрахунок виконувався із припущення витрат газу на виробництво 1 Гкал у розмірі 125 м3.

КПД існуючих теплогенеруючих потужностей 80%.

Переваги проекту, що важко обрахувати :

1. Зменшення захворюваності дітей – це здорова нація в майбутньому.

2. Покращення якості підготовки їх до школи внаслідок скорочення кількості днів на лікування.

3. Зменшення кількості днів перебування батьків на лікарняному, як наслідок – належна продуктивність їх праці , зменшення навантаження на сімейний бюджет

5. Фінансове забезпечення.

Забезпечення реалізації заходів , передбачених Програмою, здійснюється в межах асигнувань , які будуть передбачені в  міському бюджеті за відповідними бюджетними напрямками та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

- Ресурсне забезпечення .

Обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, проводяться згідно існуючого законодавства в рамках соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» і Павлоградською міською радою.

7. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та депутатськими комісіями міської ради відповідно до регламенту Павлоградської міської ради.

Очікувані результати виконання Програми :

Очікуваний об'єм економії теплової енергії складає 40 % від середньорічного споживання вказаними бюджетними будівлями на опалювання.

| Експлуатаційні витрати [за рік] | Існуючі витрати | Після виконання заходів | Річні чисті заощадження |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоенергія, Гкал | 2 347,8 | 1 408,7 | 939,1 Гкал | 911 135 грн | Грн. |
| Загальні чисті заощадження, рік |  |  | 911 135 |  | Грн. |
| Строк окупності |  |  | 4,9 |  | Роки |

Оцінка терміну окупності проекту  виконана без урахування  підвищення вартості  енергоресурсів.

Секретар міської ради                                                                      Є. В. Аматов