Управління комунального господарства та будівництва

Павлоградської міської ради

Дніпропетровської області

Затверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів

управління комунального господарства та

будівництва Павлоградської міської ради

Дніпропетровської області

протокол № 34 від „09” серпня 2013 р.

Голова  комітету з конкурсних торгів

_______________ Ю.С. Дейнеженко

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для процедури закупівлі – відкриті торги

Предмет закупівлі:

41.00.4	Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

«РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ  ТЕАТРУ

та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційного залу, туалету, душової

та буфету

по вул. Харківська № 65 у м. Павлограді»

м. Павлоград

2013

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI в редакції Закону України N3681-VI від 08.07.2011р (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року N 2462-VI, від 10 липня 2010 року N 2487-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 11 січня 2011 року N 2899-VI, від 11 січня 2011 року N 2900-VI, від 3 лютого 2011 року N 2995-VI, від 17 березня 2011 року N 3156-VI, від 7 липня 2011 року N 3612-VI (зміни, внесені Законом України від 7 липня 2011 року N 3612-VI, діють до 31 грудня 2014 року), від 22.12.2011року №4220-VI} (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених цим Законом.. |
| 1.2. Інформація про замовника торгів: |  |
| повне найменування: | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради |
| місцезнаходження: | Україна, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Шевченко,63-б кім.6, 51400. |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Дейнеженко Юлія Сергіївна - начальник управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, тел. (05632) 4-18-74, ф. 6-30-41, e-mail: ors_pavl@meta.ua |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі: | 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) «Реконструкція приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград» |
| - вид предмету закупівлі | «Реконструкція приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград» |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська 65, 51400 |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | протягом 2013 – 2015 років. |
| 1.4. Процедура закупівлі | Відкриті торги, джерело фінансування - кошти місцевого бюджету |
| 1.5.Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 1. 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. Розрахунки за товари здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів. | Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються замовником та учасниками, викладаються українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, мати реєстр наданих документів та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до 19.09.2013 р. до 11-00» |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів - пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію(у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Пропозиція, що надається Учасником складається з: - комерційної частини; - технічної частини. Комерційна частина повинна включати: - цінову інформацію, складену відповідно до Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів подається у формі "Пропозиції конкурсних торгів" п.5.3.; - документи, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, зазначеним у Додатку 2 Технічна частина повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам Замовника, зазначеним у Технічному завданні: - розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів (з обґрунтуванням) відповідно до Додатку 1 цієї Документації конкурсних торгів. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії, бажано у програмному комплексі «АВК-5», або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін; - проект договору підряду. Учасники подають пропозиції конкурсних торгів стосовно предмету закупівлі в цілому. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до відповідного реєстру. |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 3.6.Кваліфікаційні критерії до учасників | Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен подати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт зазначених в технічному завданні; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт зазначених в технічному завданні; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, копії договорів за 2012 -2013 ріки ; - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Додатково учасник повинен документально підтвердити наступні вимоги: - сплата податків і зборів (обов'язкових платежів); - провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту (вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб); - учасник не визнаний у встановленому порядку законом банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура; - учасник подає замовнику засвідчені в установленому порядку копії установчих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця) Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) виявлено факт участі учасника у змові; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. Учасник повинен подати у складі пропозиції конкурсних торгів документи, перелік яких наведений у Додатку 2 до документації конкурсних торгів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, установленим у документації конкурсних торгів. |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, перелік яких наведений у Додатку 2 та Додатку 4 до документації конкурсних торгів. |
| 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Подання пропозицій конкурсних торгів щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачається |
| 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів: | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Шевченко, 63-б, каб.8, 51400 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | 19.09. 2013 р. до 10 – 00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: | Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченко, 63-б, каб.6, 51400 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | 19.09. 2013 р. , 11 – 00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується одним із цих документів: · випискою з протоколу засновників, · наказом про призначення, · довіреністю або дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозиції. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: - ціна. і Методика оцінки Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»; Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника. Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. У випадку, коли пропозиції мають однакову кількість балів по критерію ціна, перевага надається тому учаснику, умови розрахунків якого є найбільш сприятливими для Замовника за такими критеріями та в такому порядку. У випадку однакових ціни та умов розрахунків, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою уповноваженим органом. Загальний строк розгляду, оцінки про визначення переможцю процедури закупівлі неповинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів. |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на такі виправлення. Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється. |
| 5.3. Інша інформація | "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" (форма подається на фірмовому бланку учасника) Ми, (назва Учасника),надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт 41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) «Реконструкція приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград»з технічним та іншими вимогами замовника конкурсних торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму в грн. (з ПДВ). 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам, установленим документацією конкурсних торгів) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю. 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами у документації конкурсних торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті пропозиції конкурсних торгів, поданої будь-яким іншим учасником, що містить більш економічно вигідні для Вас умови. 4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. 5. Ми погоджуємося з умовами, що фінансування може змінюватися, відповідно до затверджених планів фінансування з бюджетів різних рівнів. Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою. |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: а) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям (учасник не подав у складі пропозиції конкурсних торгів документи, перелік яких наведений у Додатку 2 документації конкурсних торгів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам); б) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; в) наявні підстави, зазначені в п. 3.6. до документації конкурсних торгів; г) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та Додаткам до неї; Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, зазначених в п. 3.6. до документації конкурсних торгів, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: · відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт; · неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; · виявлення факту змови учасників; · порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; · подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; · відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно Закону; · якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: · ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 6.1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | 1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. 2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю. Істотними умовами договору про закупівлю є: ь предмет договору (найменування); ь порядок здійснення оплати; ь ціна договору; ь термін та місце виконання робіт ь строк дії договору; ь права та обов'язки сторін; ь зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; ь відповідальність сторін. Основні умови договору наведені у Додатку 3 до документації конкурсних торгів. |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |

ДОДАТОК 1

Ціна пропозиції конкурсних торгів

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника.

Ціна пропозиції конкурсних торгів (Договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у відповідності з Правилами  визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт, визначених технічним завданням.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат Договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

- розрахунок заробітної плати;

- розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін);

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін; розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності):

- розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно: до термінів закінчення робіт; технології виконання робіт; використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, які запропоновані на відкриті торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов`язані з оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору, витрати, пов`язані з укладанням договору. Зазначені витрати сплачуються  Учасником  за рахунок його прибутку.

ДОДАТОК 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ, ВІДПОВІДНО ДО СТ. 16 ЗАКОНУ

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання зазначених робіт за формою, що додається. (Форма 1).

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників, що будуть залучені до виконання робіт.
(Форма 2 ).

2.2. Довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР. (Форма 3).

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має досвід виконання аналогічних договорів:

3.1. Вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних за 2012-2013 роки. (Форма 4).

3.2. Відомості про наявність досвіду у виконанні аналогічних договорів на об’єктах комунального призначення (Форма 5).

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності фінансової спроможності:

2.1. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів ;

2.2. Завірена копія  ф-1 “Баланс підприємства” на останній звітній період;

2.3. Завірена копія  ф-2 “Звіт про фінансові результати підприємства”  на останній звітній період;

2.4. Завірена копія  ф-3 “Звіт про рух грошових коштів” на останній звітній період.

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників іншим критеріям та УМОВАМ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ.

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі пропозиції конкурсних торгів.

2.  Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття конкурсних  пропозицій.

2.2 Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

3. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що відсутні підстави для відмови Учаснику в торгах.

3.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства,  Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або іншого уповноваженого органу про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Копія паспорту, копію довідки Держкомстату про основні види діяльності (для фізичних осіб).

4.6 Копія довідки про взяття на облік платника податків.

4.7 Довіреність, якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права без доручення виконувати дії від імені суб’єкта господарювання (на підпис документів щодо проведення торгів, підпис протоколів, заяв, на виправлення арифметичних помилок).

* Примітки:

а)  у  разі відсутності будь якої  довідки  конкурсну пропозицію буде відхилено, як таку, що не відповідає умовам  конкурсної  документації

б) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені;

в) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

г) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї  пропозиції  конкурсних торгів.

Форма 1

| № з/п | Тип обладнання, будівельних машин та механізмів | Модель і вік устаткування, будівельних машин та механізмів, років | Стан (в робочому стані, потребує ремонту, інш.), кількість наявних одиниць | Власне чи орендоване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |

Форма 2

| №№ з/п | Посада | П.І.П. | Освіта і спеціальність | Загальний досвід роботи, років | Досвід роботи на даній посаді, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |

Форма 3

| №№ з/п | Посада | П.І.П. | Освіта і спеціальність* | Загальний досвід роботи, років | Досвід роботи на даній посаді, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |

* надати у складі документації конкурсних торгів завірену копію документу про освіту

Форма 4

| №№ з/п | Назва Замовника | Вид робіт | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 рік |
| Всього |
| 2013 рік |
| Всього |

Форма 5

| № з/п | Найменування замовника, якому виконувались роботи аналогічного характеру, | Перелік виконаних робіт | Вказати: генпідряд чи субпідряд | Сума | Рік | Контактна особа замовника, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК 3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їх початку та закінчення. Невід’ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

2. Замовником предбачається авансування на матеріали в кожному році окремо в 2013, 2014, 2015 роках.

3. Підрядник має право виконати роботи раніше ніж передбачено графіком (на кожен рік окремо 2013, 2014, 2015 роках), а Замовник оплачує виконані роботи по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

4. Замовник має право:

- вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень;

- вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- у разі не виконання зобов’язань розірвати договір підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- iнiцiювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.

- розірвати договір в односторонньому порядку, якщо Підрядник за своєї вини не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня, коли він повинен згідно з договором розпочати їх виконання, допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів, або виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк, допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником; у цих випадках договір вважається розірваним з дати одержання Підрядником повідомлення про таке рішення.

5. Підрядник несе відповідальність, за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.

6. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, та можливість їх експлуатації, протягом гарантійного строку, який встановлюється не менше одного року.

7. Замовник має можливість зменшувати обсяги закупiвлi залежно від реального фінансування.

8. Підрядник на свій ризик відшкодовує задані збитки  третім особам під час виконання Договору.

9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену   чинним законодавством України.

10. Підрядник зобов'язується виконати передбачені договором роботи відповідно до дефектного акту. Здача-приймання закінчених робіт здійснюється до 30-го числа звітного місяця після одержання Замовником повідомлення про їх готовність відповідно до наданого акта виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3.

11. При підписанні Актів приймання виконаних робіт Підрядником надаються документи, що підтверджують фактичне використання машин та механізмів при виконанні робіт на об`єкті, та накладні на матеріали.

12. Умови договору про закупівлю після його підписання не повинні змінюватися, крім випадків передбачених чинним законодавством.

13. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

ДОДАТОК 4

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по об`єкту «Реконструкція приміщень театру та виконання прибудови до нього            з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету

по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград»

І черга.

На загальбудівельні роботи:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
|  | Покрівля |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівель із хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних аркушів (1051,58-75) / 100 | м2 | 976,58 |
| 2 | Розбирання покриття покрівель із листової сталі | м2 | 75,0 |
| 3 | Розбирання решетування з дощок із прозорами | м2 | 1051,58 |
| 4 | Розбирання слуховых вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт. | 2,0 |
| 5 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами із брусів і колод | м2 | 73,1 |
| 6 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами із брусів і колод (86,4+120,8+16) / 100 | м2 | 223,2 |
| 7 | Утеплення покриттів керамзитом (шлаки) (Демонтаж) 296,3*0,07 | м3 | 20,741 |
| 8 | Розбирання дерев'яних оштукатурених перекриттів | м2 | 296,3 |
| 9 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами із брусів і колод | м2 | 82,0 |
| 10 | Утеплення покриттів керамзитом (шлаки) (Демонтаж) 0,06*82 | м3 | 4,92 |
| 11 | Розбирання дерев'яних оштукатурених перекриттів | м2 | 82,0 |
| 12 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами з дощок | м2 | 45,2 |
| 13 | Утеплення покриттів керамзитом (шлаки) (Демонтаж) 0,05*45,2 | м3 | 2,26 |
| 14 | Розбирання дерев'яних неоштукатурених перекриттів | м2 | 45,2 |
| 15 | Розбирання пасків, сандриков, жолобів, відливів, звисів і т.п. з листової сталі (парапету) (5,5*4) / 100 | м | 22,0 |
| 16 | Розбирання асфальтобетонних покриттів і підстав (вимощення) (94*0,04) / 100 | м3 | 3,76 |
| 17 | Установка бетонних поребриков на бетонну підставу (Демонтаж) | м | 94,0 |
|  | Стіни, підлога |  |  |
| 18 | Розбирання цегельних стін 36,1+6,8 | м3 | 42,9 |
| 19 | Розбирання цегельних перегородок | м3 | 9,2 |
| 20 | Розбирання оштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок | м2 | 33,6 |
| 21 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками (при розбиранні подвійних плетінь із окремими коробками) | м2 | 45,0 |
| 22 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротных прорізів | м2 | 49,7 |
| 23 | Монтаж каркасів воріт большепролетных будинків, ангарів і т.п. без механізмів відкривання (Демонтаж) | т, | 0,23 |
| 24 | Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будинків підйомником будівельним (дерев'яних перемичок) (Демонтаж) | м3 | 0,6 |
| 25 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 533,0 |
| 26 | Розбирання покриття підлог дощатих | м2 | 650,0 |
| 27 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 650,0 |
| 28 | Розбирання цегельних стовпчиків під лаги | м2 | 650,0 |
|  | Фундаменти |  |  |
| 29 | Розробка ґрунту при підводці, зміні або посиленні фундаментів зовнішніх стін у котловані глибиною до 2 м | м3 | 67,2 |
| 30 | Закладення бетоном у залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (заповнення бетоном порожнеч плит) | м3 | 3,5 |
| 31 | Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (фундамент під існуючу стіну) | м3 | 32,6 |
| 32 | Закладення бетоном у залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (закладення швів у перекритті) 1,6*4*0,22*0,03 | м3 | 0,0422 |
| 33 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (цегельний фундамент) 0,121+0,5105+0,1085 | т | 0,74 |
| 34 | Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (фундамент під існуючу стіну) | м3 | 12,2 |
| 35 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 22,4 |
| 36 | Перевезення до 10 км 44,8*1,75 | т | 78,4 |
|  | Фундамент в осях 4-5 |  |  |
| 37 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,5 |
| 38 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,36 |
| 39 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,36 |
| 40 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,009 |
| 41 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,14 |
|  | Фундамент вісь 5/1 |  |  |
| 42 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 5,0 |
| 43 | Пристрій бетонної підготовки | м3 | 0,53 |
| 44 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 3,25 |
| 45 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції понад 3 до 5 м3, спосіб ущільнення вібратором | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 3,25 |
| 46 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 8 до 12 мм | т | 0,0063 |
| 47 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,131 |
| 48 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (5-3,25-0,53) / 100 | м3 | 1,22 |
| 49 | Перевезення до 10 км 4,14*1,75 | т | 7,245 |
|  | Стіни |  |  |
| 50 | Пробивання прорізів у конструкціях із цегли 7,86+7,42 | м3 | 15,28 |
| 51 | Кладка окремих ділянок цегельних стін і закладення прорізів у цегельних стінах при обсязі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 7,42 |
| 52 | Кладка окремих ділянок цегельних стін і закладення прорізів у цегельних стінах при обсязі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 7,7 |
| 53 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м | м3 | 42,1 |
| 54 | Кладка перегородок цегельних армованих товщиною в 1/2 цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (11,7/0,12) / 100 | м2 | 97,5 |
| 55 | Кладка стін з легкобетонных каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 7,7 |
| 56 | Кладка окремих ділянок цегельних стін і закладення прорізів у цегельних стінах при обсязі кладки в одному місці до 5 м3 (закладення прорізів) | м3 | 4,05 |
| 57 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 14,0 |
| 58 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (пристрій сталевої перемички) при заміні дерев'яних | т | 0,26 |
| 59 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (пристрій сталевої перемички) | т | 0,1554 |
| 60 | Пристрій поясів в опалубці | м3 | 23,0 |
| 61 | Установка закладних деталей вагою до 20 кг | т | 1,8332 |
| 62 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням (пожежні сходи) | т | 0,132 |
|  | Сходи й перекриття |  |  |
|  | Фундаменти Ф-1=4шт.. |  |  |
| 63 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1,8 |
| 64 | Пристрій бетонної підготовки (0,1*4) / 100 | м3 | 0,4 |
| 65 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 (0,192*4) / 100 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,768 |
| 66 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,768 |
| 67 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції 4*0,0092 | т | 0,0368 |
| 68 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,0476 |
|  | Фундаменти Ф-2=3шт. |  |  |
| 69 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,9 |
| 70 | Пристрій бетонної підготовки | м3 | 0,3 |
| 71 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,576 |
| 72 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (0,192*3) / 100 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,576 |
| 73 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 8 до 12 мм (3*0,0119) / 1 | 1т | 0,0357 |
| 74 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції0,0069*3 | т | 0,0207 |
|  | Елементи перекриття й сходи |  |  |
| 75 | Монтаж площадок з настилом і огородженням з листовий, рифленої, просечной і круглої сталі | т | 10,59 |
| 76 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 353,362 |
| 77 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,9 |
| 78 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,56 |
| 79 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (0,14*4) / 100 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,56 |
| 80 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції16*0,0023 | т | 0,0368 |
| 81 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур до 6 мм | т | 0,0084 |
| 82 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,0272 |
| 83 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,3 |
| 84 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням | т | 0,47 |
| 85 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 23,55 |
|  | Фундаменти Ф-1. |  |  |
| 86 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,4 |
| 87 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | м3 м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,4 |
| 88 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм (4*0,0048) / 1 | т | 0,0192 |
| 89 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 6 до 8 мм | т | 0,006 |
| 90 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням 1,36664 | т | 1,36664 |
| 91 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 74,0 |
|  | Покрівля |  |  |
| 92 | Свердлення отворів у цегельних стінах, товщина стін 0,5 цегли, діаметр отвору до 20 мм (2,5цегли) | 100шт | 5,92 |
| 93 | На кожні 0,5 цегли товщини стіни додавати до норми 20-30-1 | 100шт | 5,92 |
| 94 | Постановка болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 5,92 |
| 95 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прольотом до 24 м, масою до 3 т 10,59-2,158 | т | 8,432 |
| 96 | Монтаж прогонів при кроці ферм до 12 м, при висоті будинку до 25 м 0,985+0,333+0,408+0,432 | т | 2,158 |
| 97 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 4,113 |
| 98 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,291 |
| 99 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 0,291 |
| 100 | Пристрій пароізоляції обклеювальної в один шар - руберойд | 100м2 | 0,291 |
| 101 | Пристрій покрівель двосхилих з металлочерепицы "Монтерей" - (укладання на плити ОSB замість решетування) | 100м2 | 0,291 |
| 102 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 7,95 |
| 103 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 7,95 |
| 104 | Утеплення покриттів плитами з легенів [ячеистых] бетонів або фибролита (укладання плити ОСП-3)насухо | 100м2 | 10,776 |
| 105 | Пристрій пароізоляції обклеювальної в один шар - руберойд | 100м2 | 10,776 |
| 106 | Пристрій покрівель шатрових з металлочерепицы "Монтерей" (1077,6-410,13) / 100 | 100м2 | 6,6747 |
| 107 | Пристрій покрівель двосхилих з металлочерепицы "Монтерей" (96,21+165,94+26,02+60,98*2) / 100 | 100м2 | 4,1013 |
| 108 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси й т.п.] з листової оцинкованої сталі (парапети) | 100м2 | 0,16 |
| 109 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], включаючи ринви з виготовленням елементів труб | 100м2 | 5,2 |
| 110 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], без ринв | 100м2 | -5,2 |
| 111 | Пристрій жолобів підвісних | 100м | 0,7414 |
|  | Прорізи |  |  |
| 112 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (обрамлення прорізів із пристроєм пеермычек) 0,242+0,392+0,2058 | т | 0,8398 |
|  | Двері |  |  |
| 113 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,7+2,1*0,6*2+2*0,9+2,1*0,9*5) / 100 | 100м2 | 0,1524 |
| 114 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 (2,6*1,5*3+2,9*1,4*2+2,9*1,25) / 100 | 100м2 | 0,23445 |
| 115 | Установка дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерубаних стінах, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,7*2) / 100 | 100м2 | 0,0294 |
| 116 | Установка дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерубаних стінах, площа прорізу більше 3 м2 (2,2*1,45*2+2,4*1,45) / 100 | 100м2 | 0,0986 |
| 117 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,52+2,42+1,68*2+1,47) / 100 | 100м2 | 0,0977 |
| 118 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,5*1,5) / 100 | 100м2 | 0,0375 |
| 119 | Установка дверних блоків | т | 0,65 |
| 120 | Установка анкерів для кріплення дверних коробок | т | 0,05 |
| 121 | Облицювання колон прямокутного перетину плитами гипсокартона, периметр до 1600 мм (обшивання укосів дверей) (25,1+58,62) / 100 | 100 м2 поверхні облицювання | 0,8372 |
| 122 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*83,72) / 100 | 100 м | 1,00464 |
| 123 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 0,8372 |
| 124 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатными водоэмульсионными складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 0,8372 |
| 125 | Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином по камені укосів плоских при ширині укосу до 200 мм | 100м | 0,717 |
| 126 | Облицювання колон прямокутного перетину плитами гипсокартона, периметр до 1600 мм (обшивання укосів вікон) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,4564 |
| 127 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*45,64) / 100 | 100 м | 0,54768 |
| 128 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 0,4564 |
| 129 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатными водоэмульсионными складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 0,4564 |
| 130 | Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином по камені укосів плоских при ширині укосу до 200 мм | 100м | 1,304 |
|  | Вікна |  |  |
| 131 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 1 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (Ф1) (0,5*2+0,75+1) / 100 | 100м2 | 0,0275 |
| 132 | Заповнення віконних прорізів у стінах житлових і суспільних будинків готовими блоками з металлопластика понад 1 до 2 м2 (1,26*4+1,485+1,16+1,84*2+1,275*2+1,35) / 100 | 100 м2 | 0,15265 |
| 133 | Заповнення віконних прорізів у стінах житлових і суспільних будинків готовими блоками з металлопластика понад 2 до 3 м2 (1,1*1,9+2,35*2) / 100 | 100 м2 | 0,0679 |
| 134 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (2,8*1,5*2+3,525) / 100 | 100м2 | 0,11925 |
| 135 | Установка підвіконних дощок: пластикові | 100 м | 0,22 |
| 136 | Установка віконних зливів | 100 м | 0,22 |
|  | Внутрішня обробка |  |  |
| 137 | Ремонт розеток діаметром до 500 мм292+432 | шт | 724,0 |
| 138 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (потовкли) (199,54-724*0,25) / 100 | 100м2 | 0,1854 |
| 139 | Поліпшеня фарбування стель поливинилацетатными водоэмульсионными складами по штукатурці (ліпні стелі 90%) | 100м2 | 1,9954 |
| 140 | Установка й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих лісів при висоті приміщень до 6 м | 100м2 гп | 1,9954 |
| 141 | Пристрій каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при относе від стель на 5 див | 100м2 | 4,9234 |
| 142 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами древесностружечными з декоративною обробкою товщиною 19 мм (гипсокартоном) | 100м2 | 4,9234 |
| 143 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*492,34) / 100 | 100 м | 5,90808 |
| 144 | Оздоблювальна шпаклівка стель вручну шпаклівкою "Ветонит" (Тинк-32) | 100м2 | 4,9234 |
| 145 | Поліпшеня фарбування стель поливинилацетатными водоэмульсионными складами по штукатурці "БАРВИ-61" | 100м2 | 4,9234 |
| 146 | Пристрій обшивання стін гипсокартонными плитами [фальшстены] по металевому каркасі (утеплювач 60мм) (189,43-35,25) / 100 | 100м2 | 1,5418 |
| 147 | Пристрій обшивання стін гипсокартонными плитами [фальшстены] по металевому каркасі (товщина утеплювача 50мм) | 100м2 | 0,3525 |
| 148 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*182,43) / 100 | 100 м | 2,18916 |
| 149 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 1,8943 |
| 150 | Поліпшеня фарбування стін поливинилацетатными водоэмульсионными складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 1,8943 |
| 151 | Гладке облицювання стін, стовпів, пілястр і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установки плиток туалетного гарнітура по цеглі й бетону плитками керамічними глазурованими (панелі) (15,65+33,72) / 100 | 100м2 | 0,4937 |
| 152 | Облицювання поверхні стіни гранитокерамическими плитками, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,3944 |
| 153 | Поліпшеня фарбування стін колером масляним разбеленным по штукатурці | 100м2 | 1,95 |
| 154 | Поліпшеня масляне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будинку разбеленным колером з розчищенням старої фарби до 35 % (1182,81-195) / 100 | 100м2 | 9,8781 |
| 155 | Ремонт розеток діаметром до 500 мм659+480 | шт | 1 139,0 |
| 156 | Фарбування раніше пофарбованих поверхонь стін усередині будинку водоэмульсионной фарбою з розчищенням до 10% (ліпнина 90%) | 100м2 | 3,1424 |
|  | Підлоги |  |  |
| 157 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм) ремонт підстав | 100м2 | 1,45 |
| 158 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 1,45 |
| 159 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатных або скловолокнистих | 100м2 | 3,75 |
| 160 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 3,75 |
| 161 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 3,75 |
| 162 | Пристрій покриттів без жилок зі штучного паркету | 100м2 | 3,75 |
| 163 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 3,75 |
| 164 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (15мм)(3,51+11,71) / 100 | 100м2 | 0,1522 |
| 165 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | -0,1522 |
| 166 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,1522 |
| 167 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатных або скловолокнистих | 100м2 | 0,1522 |
| 168 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1522 |
| 169 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,1522 |
| 170 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1522 |
| 171 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,1522 |
| 172 | Укладання лаг по плитах перекриттів | 100м2 | 0,4617 |
| 173 | Пристрій покриттів дощатих товщиною 36 мм | 100м2 | 0,4617 |
| 174 | Поліпшене фарбування підлог колером масляним разбеленным по дереву | 100м2 | 0,4617 |
| 175 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм) (0,3*38,54) / 100 | 100м2 | 0,11562 |
| 176 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 0,11562 |
| 177 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатных або скловолокнистих | 100м2 | 0,3854 |
| 178 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,3854 |
| 179 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,3854 |
| 180 | Укладання лаг по цегельних стовпчиках | 100м2 | 0,3854 |
| 181 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,3854 |
| 182 | Пристрій покриттів дощатих товщиною 36 мм | 100м2 | 0,3854 |
| 183 | Поліпшене фарбування підлог колером масляним разбеленным по дереву | 100м2 | 0,3854 |
| 184 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм) | 100м2 | 0,28272 |
| 185 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (94,24*0,3) / 100 | 100м2 | 0,28272 |
| 186 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатных або скловолокнистих | 100м2 | 0,9424 |
| 187 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,9424 |
| 188 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,9424 |
| 189 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,9424 |
| 190 | Пристрій покриттів бетонних товщиною 30 мм (40мм) | 100м2 | 0,9424 |
| 191 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,9424 |
| 192 | Пристрій плінтусів дерев'яних (533,13) / 100 | 100м | 5,3313 |
| 193 | Пристрій плінтусів із плиток керамічних | 100м | 0,6654 |
| 194 | Кладка стін приямків і каналів із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) (щабля виходу зі сцени) 1,92*2 | м3 | 3,84 |
| 195 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного (засипання щаблів) | м3 | 2,0 |
| 196 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (3,78) / 100 | 100м2 | 0,0378 |
| 197 | Укладання лаг по цегельних стовпчиках | 100м2 | 0,9825 |
| 198 | Пристрій покриттів дощатих товщиною 36 мм | 100м2 | 0,9825 |
| 199 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 1,0783 |
| 200 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 12,0 |
| 201 | Пристрій фундаментних плит залізобетонних плоских (щаблі під крісла) | 100м3 | 0,25 |
| 202 | Установка закладних деталей вагою до 4 кг 0,171+0,274 | т | 0,445 |
| 203 | Пристрій покриттів без жилок зі штучного паркету | 100м2 | 1,0783 |
| 204 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 1,0783 |
|  | Ґанку |  |  |
|  | Ґанок №1 |  |  |
| 205 | Пристрій покриттів на цементному розчині йз плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,045 |
| 206 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,012 |
|  | Ґанок №2 |  |  |
| 207 | Ущільнення ґрунту щебенями (1,6*1,1) / 100 | 100м2 | 0,0176 |
| 208 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 0,9 |
| 209 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 0,44 |
| 210 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0176 |
| 211 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,0176 |
| 212 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0176 |
| 213 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (2,52-1,76) / 100 | 100м2 | 0,0076 |
|  | Ґанок №3 |  |  |
| 214 | Ущільнення ґрунту щебенями(1,6*1,1) / 100 | 100м2 | 0,0176 |
| 215 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 0,9 |
| 216 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 0,44 |
| 217 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0176 |
| 218 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,0176 |
| 219 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0176 |
| 220 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (2,52-1,76) / 100 | 100м2 | 0,0076 |
|  | Ґанок №7 |  |  |
| 221 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0663 |
| 222 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (1,5) / 100 | 100м2 | 0,015 |
| 223 | Облицювання каркасів стель (козирків) неперфорованими плитами, бумажнослоистым декоративним пластиком товщиною 2 мм (полікарбонатними аркушами) | 100м2 | 0,142 |
|  | Вимощення 79м2 |  |  |
| 224 | Пристрій підстави під фундаменти щебеневого 79*0,06 | м3 | 4,74 |
| 225 | Пристрій одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 див (4див) | 100м2 | 0,79 |
| 226 | На кожні 0,5 див зміни товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати | 100м2 | 0,79 |
| 227 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (фасад) | 100м2 | 0,65 |
| 228 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін (83+65+120) / 100 | 100м2 | 2,68 |
| 229 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по камені й бетону із землі й лісів цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шаруючи 20 мм | 100м2 | 0,32 |
| 230 | Очищення вручну простих фасадів простих від масляної, перхлорвінілової фарби із землі й лісів (361-268-32) / 100 | 100м2 | 0,61 |
| 231 | Суцільна шпаклівка раніше оштукатурених фасадів цементно-поливинилацетатным складом зі сходів | 100м2 | 0,61 |
| 232 | Перхлорвінілове фарбування фасадів з лісів з підготовкою поверхні (455-50-44) / 100 | 100м2 | 3,61 |
| 233 | Очищення вручну складних фасадів від масляної, перхлорвінілової фарби із землі й лісів | 100м2 | 0,5 |
| 234 | Перхлорвінілове фарбування фасадів з лісів з підготовкою поверхні | 100м2 | 0,5 |
| 235 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 88,0 |
| 236 | Перевезення будівельного сміття до 22 км (без обліку вартості погрузочних робіт) | т | 88,0 |
| 237 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням 0,12+0,14+0,56+0,29 | т | 1,11 |
| 238 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-017 | 100м2 | 0,122 |
| 239 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,122 |
|  | Ремонт гаража |  |  |
| 240 | Розбирання надземної частини одне- і двоповерхових цегельних будинків без збереження придатних матеріалів (туалет) (6*2,2*2,5) / 10 | 10м3 | 3,3 |
| 241 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,26 |
| 242 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін | 100м2 | 1,595 |
| 243 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатными водоэмульсионными складами по штукатурці | 100м2 | 1,595 |
| 244 | Проста штукатурка (цементно^-вапняним)(цементним) розчином по камені й бетону стін | 100м2 | 3,1577 |
| 245 | Поліпшене фарбування стін колером масляним разбеленным по штукатурці | 100м2 | 3,1577 |
| 246 | Вапняне фарбування усередині приміщень по штукатурці | 100м2 | 1,4144 |
| 247 | Пристрій покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 1,4144 |
| 248 | Армування стяжки | 100 м2 | 1,4144 |
| 249 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (посилення плит рамної конструкції) | т | 1,141 |
| 250 | Розбирання покриття покрівель із хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних аркушів | 100м2 | 1,7842 |
| 251 | Пристрій покрівель із хвилястих азбестоцементних аркушів уніфікованого профілю по готових прогонах | 100м2 | 1,7842 |
| 252 | Додавати на герметизацію з'єднань між азбестоцементними аркушами | 100м2 | 1,7842 |

На опалення й вентиляцію:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Опалення |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| 1 | Установка радіаторів чавунних /демонтаж/ | 100кВт | 0,5184 |
| 2 | Прокладка трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм /демонтаж/ | 100м | 3,2 |
| 3 | Прокладка трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм /демонтаж/ | 100м | 1,04 |
| 4 | Лом металевий | тн | 3,063 |
| 5 | Перевезення металопрокату (у т.ч. арматури) транспортом загального призначення з напівпричепом /лом металевий/ | т | 3,063 |
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 6 | Установка радіаторів сталевих | 100кВт | 0,474 |
| 7 | Радіатори опалювальні сталеві в комплекті | шт | 158 |
| 8 | Установка кранів повітряних | комплект | 75 |
| 9 | Кран Маевского | шт | 25 |
| 10 | Термостатичний регулювальний клапан "HERZ" TS-90- 7728 | шт | 25 |
| 11 | Термостатична голівка "HERZ" | шт | 25 |
| 12 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 1,5 |
| 13 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 15 мм | 10м | 15 |
| 14 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 1,43 |
| 15 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 20 мм | 10м | 14,3 |
| 16 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 1 |
| 17 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 25 мм | 10м | 10 |
| 18 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,08 |
| 19 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 32 мм | 10м | 0,8 |
| 20 | Установка фільтрів для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |
| 21 | Фільтр сітчастий латунний 149 У5 191 Danfoss для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |
| 22 | Урізання в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення й водопостачання діаметром 100 мм (Установка колектора діаметром 110 ммх3 мм дл. 1000 мм в (з )систему вентиляції) | шт | 2 |
| 23 | Колектор 90 дл.1000 мм Д=110х3 мм, STAMAR | шт | 2 |
| 24 | Установка вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб діаметром до 25 мм | шт | 37 |
| 25 | Вентилі запірні, діаметр 15 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-G | шт | 6 |
| 26 | Вентилі запірні, діаметр 20 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-G | шт | 4 |
| 27 | Вентилі запірні, діаметр 25 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-G | шт | 2 |
| 28 | Вентилі балансувальні, діаметр 15 мм "HERZ",ШТРЕМАКС-R | шт | 25 |
| 29 | Установка вентилів, засувок, затворів, клапановобратных, кранів прохідних на трубопроводах зі сталевих труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |
| 30 | Вентилі запірні ШТРЕМАКС, діаметр 32 мм | шт | 2 |
| 31 | Установка воздухоотводчиков | шт | 2 |
| 32 | Воздухоотводчики для автоматичного випуску із систем центрального опалення, діаметр 10 мм | шт | 2 |
| 33 | Установка баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3,5 м3 | шт | 1 |
| 34 | Мембранний розширювальний бак "reflex" V=35 , ВИЛА УКРАЇНА | шт | 1 |
| 35 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм конструкціями теплоізоляційною гофрованою трубою | 10м | 35,3 |
| 36 | Ізоляційна гофрована труба з полиэтилена НДРЕ, діаметр 23 мм, STAMAR | м | 110 |
| 37 | Ізоляційна гофрована труба з полиэтилена НДРЕ, діаметр 29 мм, STAMAR | м | 143 |
| 38 | Ізоляційна гофрована труба з полиэтилена НДРЕ, діаметр 36 мм, STAMAR | м | 100 |
|  | Розділ. Вентиляція |  |  |
|  | ПРИТОЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ П1 |  |  |
| 39 | Установка агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/година | шт | 1 |
| 40 | Приточный агрегат з електронагрівом N=31.880 квт "TDR07- М/НЕ CF2-1/SL" у комплекті з автоматикою й опциональным оснащенням | шт | 1 |
| 41 | Приєднувальний патрубок з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, дл. 1000 мм, 440х1028 мм | 100шт | 0,01 |
| 42 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 440х1028 мм на перетин 400х400 мм дл. 500 мм | шт | 1 |
| 43 | Установка ґрат жалюзійних площею у світлі до 1 м2 | pешетка | 1 |
| 44 | Воздухозаборная ґрати декоративна, розмір 500х1100 мм | м2 | 1 |
| 45 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400х400 мм) | 100м2 | 0,34 |
| 46 | Установка клапанів огнезадерживающих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 47 | Клапан огнезадерживающий ОК 400х400 мм с. АЗІ 106.00-02 | шт | 1 |
| 48 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 10 |
| 49 | Ґрати вентиляційні 250х250 мм МВМ 250 С ВЕНТС | шт | 10 |
| 50 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,63 мм, периметром до 600 мм (рециркуляційний воздуховод 250х250 мм) | 100м2 | 0,31 |
| 51 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 440х1028 мм на перетин 250х250 мм дл. 500 мм | шт | 1 |
| 52 | Установка клапанів огнезадерживающих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 53 | Клапан огнезадерживающий ОК 250х250 мм с. АЗІ 106.000 | шт | 1 |
| 54 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 6 |
| 55 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 6 |
| 56 | Сітка від комах | м2 | 0,6 |
| 57 | Установка шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перетином 400х400 мм | шт | 1 |
|  | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ П2 |  |  |
| 58 | Установка агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/година | шт | 1 |
| 59 | Приточный агрегат з електронагрівом N=22.690 квт "TDR03- НЕ/SL" у комплекті з автоматикою й опциональным оснащенням | шт | 1 |
| 60 | Приєднувальний патрубок з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, дл. 500 мм, 250х660 мм | 100шт | 0,01 |
| 61 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 250х660 мм на перетин 300х250 мм дл. 500 мм | шт | 1 |
| 62 | Установка клапанів огнезадерживающих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 63 | Клапан огнезадерживающий ОК300х250 мм с. АЗІ 106.000 | шт | 1 |
| 64 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250 мм) | 100м2 | 0,39 |
| 65 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,015 |
| 66 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х250 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 67 | Установка ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних розміром 150х580 мм | pешітка | 1 |
| 68 | Дверні ґрати МВ 360 розміром 368х130 мм | шт | 1 |
| 69 | Установка ґрат жалюзійних площею у світлі до 1, 5 м2 | pешітка | 1 |
| 70 | Ґрати декоративні 660х250 мм | шт | 1 |
| 71 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 4 |
| 72 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 1 |
| 73 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 3 |
| 74 | Сітка від комах | м2 | 0,2 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В1 |  |  |
| 75 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 76 | Осьовий канальний вентилятор N=115 Вт n=1420 про/хв., VULKAN-VKN-N-02-350 /4D | шт | 1 |
| 77 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250 мм) | 100м2 | 0,16 |
| 78 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (350 мм) | 100м2 | 0,05 |
| 79 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 7 |
| 80 | Ґрати вентиляційні ЕРД-И 400х400 мм ВЕНТС | шт | 1 |
| 81 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 6 |
| 82 | Установка вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,4 |
| 83 | Гнучке приєднання до вентилятора АСМ | м2 | 0,4 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В2 |  |  |
| 84 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 85 | Осьовий канальний вентилятор N=100 Вт n=2480 про/хв., СК-160 С | шт | 1 |
| 86 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,04 |
| 87 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=160 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 88 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 5 |
| 89 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 5 |
| 90 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 170 мм Н=100 мм | зонт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В3 |  |  |
| 91 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 92 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 150 | шт | 1 |
| 93 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 1 |
| 94 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В5, В6, В8, В12 |  |  |
| 95 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |
| 96 | Осьовий канальний вентилятор N=72 Вт n=2360 про/хв., СК 125 С | шт | 4 |
| 97 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (100х150 мм) | 100м2 | 0,18 |
| 98 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (Д=125 мм) | 100м2 | 0,032 |
| 99 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 17 |
| 100 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 13 |
| 101 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 4 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В9 |  |  |
| 102 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 103 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 150 turbo | шт | 1 |
| 104 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 1 |
| 105 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 10 |  |  |
| 106 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 107 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 125 turbo | шт | 1 |
| 108 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 1 |
| 109 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 11 |  |  |
| 110 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 111 | Осьовий канальний вентилятор N=71 Вт n=2410 про/хв., СК 160 B | шт | 1 |
| 112 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,036 |
| 113 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=160 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 114 | Установка ґрат вентиляційних | pешітка | 4 |
| 115 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 1 |
| 116 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 3 |
|  | ПОВІТРЯНА ЗАВІСА З ЕЛЕКТРОНАГРІВОМ В3-Т |  |  |
| 117 | Установка блоків тепломассообмена продуктивністю до 10 тис.м3/година (повітряна завіса з електронагрівом N=2 квт В3-Т-100-2-220-Т-3-Г серія "ТЕРМО-СТАНДАРТ") | 10блок | 0,1 |
| 118 | Повітряна завіса з електронагрівом N=2 квт В3-Т-100- 2-220-Т-3-Г , серія "ТЕРМО-СТАНДАРТ" | шт | 1 |

На електроосвітлення. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Електроустаткування висвітлення |  |  |
| 1 | Щиток освітлювальний, установлюваний распорнымидюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг | шт | 4 |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-,триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 25 |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-,триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
| 4 | Пускач магнітний загального призначення отдельностоящий, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт | 1 |
| 5 | Щиток освітлювальними, установлюваними розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг (аварійний) | шт | 2 |
| 6 | Монтаж запобіжника | шт | 4 |
| 7 | Перетворювач або блок харчування, окремо встановлюваний | шт | 1 |
| 8 | Реле максимального, мінімального, нульового, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 |
| 9 | Монтаж батареї акумуляторної, число елементів 26-36 | шт | 1 |
| 10 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-,триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
|  | Розділ. Светлотехническое встаткування |  |  |
| 11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних у підвісних стелях, кількість ламп до 4 | 100шт | 0,16 |
| 12 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних у підвісних стелях, кількість ламп 2 | 100шт | 0,52 |
| 13 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних блоками на коробах на скобах, кількість світильників у ряді 1 | 100шт | 0,07 |
| 14 | Монтаж світильників для ламп накалювання: люстри й підвісних світильників, з кількістю ламп до 12 | 100шт | 0,03 |
| 15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.д. | 100шт | 0,13 |
| 16 | Монтаж світильників для ламп накалювання з підвісом на гаках для приміщень із нормальними умовами середовища | 100шт | 0,37 |
| 17 | Монтаж карнизного висвітлення лампами накалювання | 100шт | 0,06 |
| 18 | Прожектор, окремо встановлюваний на сталевій конструкції на даху будинку, потужність лампи 500 Вт | 100 шт | 0,04 |
| 19 | Прилад виміру й захисту, кількість кінців, що підключають, до 12 | шт | 3 |
| 20 | Установка вимикачів утопленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,24 |
| 21 | Установка вимикачів утопленого типу при схованій проводці двухклавишных | 100шт | 0,06 |
| 22 | Установка вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,13 |
| 23 | Установка штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,14 |
| 24 | Коробка сполучна на стіні | шт | 20 |
| 25 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,2 |
| 26 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм | 100м | 0,6 |
| 27 | Короби металеві по стінах і стелям, довжина короба до 2 м | 100 м | 0,8 |
| 28 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,8 |
| 29 | Проведення перший одножильний або багатожильний у загальної оплетке в прокладених трубах або металлорукавах, сумарний перетин до 120 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 30 | Прокладка винипластовых труб, що поставляють нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонам із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 5 |
| 31 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава проведення першого одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 | 100м | 5,2 |
| 32 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава кожного наступного проведення одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 | 100м | 9,1 |
| 33 | Заземлитель вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,3 |
| 34 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином 160 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 35 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м | 1,2 |
|  | Матеріали й устаткування |  |  |
| 36 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 5х6,0 мм2 | 1000м | 0,08 |
| 37 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 5х16 мм2 | 1000м | 0,07 |
| 38 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 3х6 мм2 | 1000м | 0,22 |
| 39 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной | 1000м | 39 |
| 40 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 3х2,5 мм2 | 1000м | 1 |
| 41 | Вимикач одноклавішний | шт | 24 |
| 42 | Вимикач 1кл. 16А ст. захистів. ІP54 | шт | 13 |
| 43 | Коробки настановні | шт | 60 |
| 44 | Коробки соеденительные В-409 | шт | 20 |
| 45 | Розетка 1-полюсна із заземлюючим контактом | шт | 14 |
| 46 | Вимикач двухклавишный | шт | 6 |
| 47 | Лампа накалювання 100 Вт енергозберігаюча | шт | 5 |
| 48 | Лампа накалювання 60 Вт енергозберігаюча | шт | 43 |
| 49 | Лампа енергозберігаюча ф."DELUX" | шт | 70 |
| 50 | Лампа люминисцентная ЛБ-11 11Вт | шт | 14 |
| 51 | Лампа люминисцентная ЛБ-18 18Вт | шт | 71 |
| 52 | Лампи люмисцентные ЛБ-40 40Вт | шт | 104 |
| 53 | Стартер запалювання 220У | шт | 30 |
| 54 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 20 |
| 55 | Труба гнучка ПВХ армована, зовнішній діаметр 20 мм | м | 500 |
| 56 | Короб металевий 100х40мм L=2м | шт | 40 |
| 57 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 60 |
| 58 | Світильники люминисцентные 4-х-ламповые 4х18Вт ЛПО038-4х18 растровий "Юпітер-24" | шт | 16 |
| 59 | Світильник з люминисцентными лампами 4х80Вт ПВЛМ- 2х40 | шт | 52 |
| 60 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 "Селен-32" | шт | 6 |
| 61 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ07В- 60 "Дельфін" | шт | 11 |
| 62 | Світильник "Вихід" | шт | 13 |
| 63 | Прожектор зовнішнього висвітлення з лампою 100Вт ИС- 078 | шт | 4 |
| 64 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 | шт | 26 |
| 65 | Світильник з люминисцентными лампами 18Вт ЛВВ- 06В-18 | шт | 7 |
| 66 | Вимикач автоматичний 2-х полюсної АП50-2МТ | шт | 1 |
| 67 | Щиток груповою освітлювальний величиною 5 з вимикачами автоматичними типу А3161 2шт типи А3163 8шт 925х604х155мм СУ-9445-45 | шт | 3 |
| 68 | Щиток груповою освітлювальний величиною 4 з вимикачами автоматичними типу А3161 12шт типу А3163 2шт 750х604х155мм СУ-9444-22 | шт | 1 |
| 69 | Вимикач автоматичний число полюсів-1, номінальний струм а 63, з расцепителем, номінальний струм А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2041-10 | шт | 24 |
| 70 | Вимикач автоматичний число полюсів-2, номінальний струм А 63, виконання расцепителей М, Т номінальний струм А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ | шт | 2 |
| 71 | Щиток аварійного висвітлення індивідуального виготовлення | шт | 2 |
| 72 | Пускач електромагнітний 10 А П6-111В4 | шт | 1 |
| 73 | Запобіжник 15А, 220-500 У ПР-2 | шт | 4 |
| 74 | Реле проміжне РМ-20 | шт | 1 |
| 75 | Аккумуляторая батарея лужна нікель^-залізні КН- 22 12У | шт | 1 |
| 76 | Блок харчування вихідна напруга 110,220 У БПТ- 1002В4 | шт | 1 |
| 77 | Пристрій захисного відключення,380 У,25А 30УП-25 | шт | 3 |

На електросилове встаткування. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Електросилове встаткування |  |  |
| 1 | Шафа [пульт] керування навісний, висота, ширина й глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |
| 4 | Ящик з одним триполюсним рубильником або із триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або із трьома блоками "запобіжник-вимикач", або із трьома запобіжниками, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |
| 5 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кв/250А/ | шт | 3 |
| 6 | Лічильник трифазний, установлюваний на готовій підставі | шт | 1 |
| 7 | Щиток освітлювальними, установлюваними розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг | шт | 3 |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 36 |
| 9 | Шафа [пульт] керування навісний, висота, ширина й глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 10 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |
| 11 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |
| 12 | Пускач магнітний загального призначення отдельностоящий, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт | 2 |
| 13 | Пускач ручний загального призначення, окремо вартий, на струм до 25 А, установлюваний на конструкції на стіні або колоні | шт | 15 |
| 14 | Монтаж трансформатора напруги трифазного, напруга до 10 кв | шт | 1 |
| 15 | Монтаж шафи секційного типу ШС | шт | 1 |
| 16 | Розетка штепсельна напівгерметична й герметична | 100 шт | 0,2 |
| 17 | Реле максимального, мінімального, нульового, проміжне, часу, продуктивності | шт | 2 |
| 18 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |
| 19 | Прилад виміру й захисту, кількість кінців, що підключають, до 12 | шт | 3 |
| 20 | Прокладка коробів пластикових | 100м | 0,16 |
| 21 | Короби металеві по стінах і стелям, довжина короба до 2 м | 100 м | 1,5 |
| 22 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 1,66 |
| 23 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,1 |
| 24 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм | 100м | 0,15 |
| 25 | Затягування першого проведення перетином до 70 мм2 у труби | 100м | 0,25 |
| 26 | Кабель двох-, четырехжильный перетином жили до 16 мм2, що прокладає із кріпленням накладними скобами | 100 м | 2,29 |
| 27 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунту 2 | 100м3 | 0,15 |
| 28 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунту 1 | 100м3 | 0,12 |
| 29 | Труба сталева в траншеї, діаметр 50 мм | 100 м | 0,15 |
| 30 | Труба сталева в траншеї, діаметр 70 мм | 100 м | 0,2 |
| 31 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,35 |
| 32 | Кабель до 35 кв, що прокладає в готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,05 |
| 33 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 70 мм2 | 100 жил | 0,08 |
| 34 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 185 мм2 | 100 жил | 0,15 |
| 35 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,03 |
| 36 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 35 мм2 | 100 жил | 0,06 |
| 37 | Заземлитель вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х4 мм | 10 шт | 0,3 |
| 38 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином 160 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 39 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м | 1,5 |
|  | Устаткування й матеріали: |  |  |
| 40 | Шафи сталеві для пунктів розподільні серії ПР-24Н 1300х1100х350мм | шт | 1 |
| 41 | Шафи сталеві для пунктів розподільні серії ПР-21,ПР-22,ПР-24 1100х1000х280мм | шт | 2 |
| 42 | Ящик із триполюсними рубильниками й запобіжниками напругою до 220у змінного струму 500у ЯРВ-100а | шт | 1 |
| 43 | Трансформатор 220/40 У 0,25А 1ТР-066 | шт | 3 |
| 44 | Лічильник активної енергії СА4-И672Т | шт | 1 |
| 45 | Щиток груповою освітлювальний величиною 6 з вимикачами автоматичними типу А3161 2шт типи А3163 8шт 925х604х155мм СУ-9445-45 | шт | 3 |
| 46 | Вимикач автоматичний число полюсів-3, номінальний струм А 63, виконання расцепителей М, Т номінальний струм А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ | шт | 14 |
| 47 | Вимикач автоматичний число полюсів-3, номінальний струм А 100, з расцепителем, номінальний струм А 16 20 25 32 40 50 63 80 100 ае 2053-10 | шт | 2 |
| 48 | Вимикач автоматичний число полюсів-1, номінальний струм а 63, з расцепителем, номінальний струм А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2041-10 | шт | 7 |
| 49 | Вимикач автоматичний число полюсів-2, номінальний струм А 63, виконання расцепителей М, Т номінальний струм А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ | шт | 5 |
| 50 | Пристрій захисного відключення,380 У,25А 30УП-25 | шт | 3 |
| 51 | Пускач електромагнітний нереверсивний, з тепловим реле із кнопками керування ПМЛ-1220 | шт | 1 |
| 52 | Пускач електромагнітний 10 А П6-111В4 | шт | 15 |
| 53 | Трансформатор трифазний двухобмоточныймасляный ТМ-160/35 В1 | шт | 1 |
| 54 | Щити шафові з передніми дверима ЩШ-ПД,- 2250.800.400 | шт | 1 |
| 55 | Розетка 1-полюсна із заземлюючим контактом | шт | 20 |
| 56 | Реле часу 220 У,межа витримки часу 10хв РВП3221-32 | шт | 2 |
| 57 | Вимикач автоматичний число полюсів-2, виконання расцепителей 1, 2 номінальний струм А 0,63 0,8 1,0 1, 25 1,6 2,0 3, 2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 АК-25-2 ОМ5 | шт | 2 |
| 58 | Кабелі силові з алюмінієвими жилами, марка АВВГ, число жил і перетин 3х95+1х50 мм2 | 1000м | 0,04 |
| 59 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 3х6 мм2 | 1000м | 0,04 |
| 60 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,2 |
| 61 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 5х35 мм2 | 1000м | 0,03 |
| 62 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 5х16 мм2 | 1000м | 0,02 |
| 63 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 5х70 мм2 | 1000м | 0,05 |
| 64 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 5х6,0 мм2 | 1000м | 0,08 |
| 65 | Наконечники кабельні П95-12-14 УХЛ3 | 1000шт | 0,01 |
| 66 | Короб металевий 100х40мм L=2м | шт | 150 |
| 67 | Трійник для повороту трас металевих коробів шириною 100мм | шт | 10 |
| 68 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 70 мм, товщина стінки 2 мм | м | 20 |
| 69 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 15 |
| 70 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 10 |
| 71 | Металеві вироби для кріплення [шурупи, шайби, дюбелі й т.д.] | кг | 4 |
| 72 | Затиск складальної | 100шт | 0,1 |
| 73 | Профіль монтажний ДО-235 | 100шт | 0,04 |
| 74 | Профіль Z-образний ДО-238 | 100шт | 0,04 |

На встаткування:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа для зберігання верхнього одягу двухствочатый ШД-2А | шт. | 16,0 |
| 2 | Cтол письмовий двухтумбовый ВІН-4-1013/1 И-1091-78 | шт. | 10,0 |
| 3 | Шафа для документів | шт. | 18,0 |
| 4 | Крісло робоче | шт. | 5,0 |
| 5 | Стілець офісний | шт. | 23,0 |
| 6 | Диван офісний | шт. | 10,0 |
| 7 | Сейф офісний | шт. | 1,0 |
| 8 | Cтол журнальний | шт. | 4,0 |
| 9 | Стійка гардеробна | шт. | 1,0 |
| 10 | Вішалка гардеробна 1 | шт. | 37,0 |
| 11 | Вішалка гардеробна 2 | шт. | 18,0 |
| 12 | Cтол гримувальний | шт. | 4,0 |
| 13 | Дзеркало 2х1,2м | шт. | 10,0 |
| 14 | Перегородка металлопластик 2,0х1,5м | шт. | 3,0 |
| 15 | Жалюзі вертикальні 2,0х1,2м | шт. | 4,0 |
| 16 | Набір для кухні комплект 3столи (1 кутовий), 3 шафи (1 кутовий) | шт. | 0,0 |
| 17 | Набір столовий 1 стіл,4 стільці | шт. | 0,0 |
| 18 | Стілець барный | шт. | 0,0 |
| 19 | Cтойка барная | шт. | 0,0 |
| 20 | Вітрина барная | шт. | 0,0 |
| 21 | Набір меблів для мийної 3 столи,3 шафи | шт. | 0,0 |
| 22 | Холодильник продуктовий 2-х дверный | шт. | 0,0 |
| 23 | Електричний водонагрівач "TERMAL" 100л. | шт. | 1,0 |
| 24 | Шафа для зберігання збирального інвентарю | шт. | 1,0 |
| 25 | Ящик для зберігання відпрацьованих люминисцентных ламп | шт. | 1,0 |
| 26 | Урна для сміття | шт. | 19,0 |
| 27 | Вогнегасник порошковий ОП-5-01 | шт. | 9,0 |
| 28 | Стелаж висотою 2 метри/з дерев'яними полками/C-1 | шт. | 9,0 |

На монтаж системы автоматической пожарной сигнализации:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | Блок протипожежний сигнально-пусковий ТИРАС-8П | шт | 1 |
| 2 | Блок лінійний концентратора ПС приемно- контрольного пускового | 10 лучей | 0,8 |
| 3 | Акумулятор Тр-12-7 А/год | шт | 2 |
| 4 | Акумулятор , ємність до 10 А.ч, монтаж | шт | 2 |
| 5 | Блок харчування ИБПИ 1230 з АКБ | шт | 1 |
| 6 | Блок харчування й контролю ультразвуковий, монтаж | шт | 1 |
| 7 | Извещатель пожежний димовий ИПК-8(резерв 5шт) | шт | 55 |
| 8 | Монтаж извещетеля пожежний димові | шт | 50 |
| 9 | Извещатель пожежний ручний ИПР-1(резерв-1 шт) | шт | 10 |
| 10 | Монтаж извещателя пожежні ручні | шт | 9 |
| 11 | Извещатель пожежний тепловий ТПТ-3(резерв 1 шт) | шт | 3 |
| 12 | Извещатель ПС тепловий , монтаж | шт | 2 |
| 13 | Коробка монтажна УК-Р | шт | 7 |
| 14 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,07 |
| 15 | Прокладка коробів пластикових | 100м | 6,5 |
| 16 | Канал кабельний короб 15х10 | м | 650 |
| 17 | ПСВВ 4х0,22 мм | 1000м | 0,6695 |
| 18 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 6,5 |
| 19 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |
|  | Розділ. Система оповіщення |  |  |
| 20 | Монтаж светозвукового извещателя ОСЗ | шт | 15 |
| 21 | Светозвуковой извещатель "Джміль" | шт | 1 |
| 22 | Светозвуковой извещатель ОСЗ-12 | шт | 11 |
| 23 | Світловий извещатель ОС-1 | шт | 3 |
| 24 | Коробка монтажна сполучна WKE | шт | 3 |
| 25 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,03 |
| 26 | Кабель до 35 кв, що прокладає із кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,6 |
| 27 | Кабель негорючий JE-H(ST)H E30......E90 1х2х0,8mm2 | 1000м | 0,1648 |

На огнезащитную пропитку деревянных  конструкций:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вогнезахист решетування під покрівлю, покриттів і настилів по фермах | 1000м2 | 0,2704 |
| 2 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауэрлатов | 10м3 | 1,106 |
| 3 | Вогнезахисний матеріал ПРЕФІКС | кг | 235,5 |

На молниезащиту:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0432 |
| 2 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0432 |
| 3 | Заземлитель вертикальний із круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 1,2 |
| 4 | Сталь кругла д=16мм | м | 36 |
| 5 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином до 160 мм2 | 100 м | 0,24 |
| 6 | Сталь кругла 25х4мм | м | 24 |
| 7 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м | 0,24 |
| 8 | Сталь кругла 25х4мм | м | 24 |
| 9 | Монтаж УЗИП класу 1і 2 на основі варисторів і розрядника трубчастого | шт | 3 |
| 10 | УЗИП класу1на основі розрядника MCD 50-B ПРО Беттерманн | шт | 3 |

На перевірку заземлюющих пристроїв:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземлюючі пристрої. Вимір опору розтіканню струму заземлителя( на кожний контур по 3 виміри ,усього 4 контури) | измерен. | 12 |
| 2 | Заземлюючі пристрої. Вимір опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м(4 контури по 3 рази) | измерен. | 12 |
| 3 | Заземлюючі пристрої. Перевірка наявності ланцюга між заземлителями й заземленими елементами(контур по 3 крапки , виміри проводяться також 3 рази на кожну крапку дотику: 3 крапок дотику 3 рази по 3 рази ) | 100 точ | 0,36 |

II черга.

На загальбудівельні роботи:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земляні роботи |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,366 |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,146 |
| 3 | Зміна рівня підлог у будинку, підсипання ґрунту (з утрамбовкой) | 100м3 | 1,98 |
| 4 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,337 |
| 5 | Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшевими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,2803 |
| 6 | Перевезення до 10 км (без обліку вартості погрузочних робіт) 280,3*1,75 | т | 490,525 |
| 7 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,2803 |
|  | Фундаменти |  |  |
| 8 | Пристрій деформаційних швів у ємнісних спорудженнях із застосуванням гумових прокладок (деормационный шов із просмаленных дощок) | 100м | 0,2672 |
| 9 | Пристрій бетонної підготовки | 100м3 | 0,085 |
| 10 | Установка блоків стін підвалів масою до 0,5 т | 100шт | 0,02 |
| 11 | Установка блоків стін підвалів масою до 1 т | 100шт | 0,1 |
| 12 | Установка блоків стін підвалів масою до 1,5 т | 100шт | 0,12 |
| 13 | Установка блоків стін підвалів масою більше 1,5 т | 100шт | 0,24 |
| 14 | Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котловану до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т (9+3+25+6) / 100 | 100шт | 0,43 |
| 15 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 (0,9+3,7) / 100 | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,046 |
| 16 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,009 |
| 17 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,037 |
| 18 | Пристрій поясів в опалубці | 100м3 | 0,1432 |
| 19 | Пристрій поясів в опалубці (фундамент під перегородку) | 100м3 | 0,0898 |
| 20 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шаруючи по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,89 |
| 21 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шаруючи | 100м2 | 0,4774 |
|  | Стіни |  |  |
| 22 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м | м3 | 112,8 |
| 23 | Кладка внутрішніх стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м | м3 | 56,1 |
| 24 | Кладка перегородок цегельних армованих товщиною в 1/2 цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (18,8/0,12) / 100 | 100м2 | 1,566667 |
| 25 | Кладка перегородок цегельних армованих товщиною в 1/4 цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (1,5/0,065) / 100 | 100м2 | 0,230769 |
|  | Прорізи |  |  |
|  | Перемички |  |  |
| 26 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 1,02 |
| 27 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будинку до 5 т | 100шт | 0,03 |
|  | Двері |  |  |
| 28 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 (2,5*1,8) / 100 | 100м2 | 0,045 |
| 29 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,9*2+2,1*0,7*2) / 100 | 100м2 | 0,0672 |
| 30 | Установка дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерубаних стінах, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,7*6+2,1*0,9*6) / 100 | 100м2 | 0,2016 |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,1) / 100 | 100м2 | 0,021 |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,5*1,5) / 100 | 100м2 | 0,0375 |
|  | Вікна |  |  |
| 33 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (1,75*0,75*3+1,75*0,9*12) / 100 | 100м2 | 0,228375 |
| 34 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 1 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (Ф1) | 100м2 | 0,078 |
| 35 | Облицювання колон прямокутного перетину плитами гипсокартона, периметр до 1600 мм (обшивання укосів дверей) | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,172 |
| 36 | Облицювання колон прямокутного перетину плитами гипсокартона, периметр до 1600 мм (обшивання укосів вікон) | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,23 |
| 37 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*40,2) / 100 | 100 м | 0,4824 |
| 38 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 0,402 |
| 39 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатными водоэмульсионными складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 0,402 |
| 40 | Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином по камені укосів плоских при ширині укосу до 200 мм (вікон і дверей) (18,5+65,55) / 100 | 100м | 0,8405 |
|  | Перекриття |  |  |
| 41 | Укладання панелей перекриттів з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,08 |
| 42 | Укладання панелей перекриттів з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,29 |
| 43 | Укладання панелей перекриттів з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,05 |
| 44 | Пристрій перекриттів по сталевих балках і монолітні ділянки при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, наведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0038 |
| 45 | Пристрій перекриттів по сталевих балках і монолітні ділянки при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, наведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0049 |
| 46 | Пристрій перекриттів по сталевих балках і монолітні ділянки при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, наведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0041 |
|  | Покрівля |  |  |
| 47 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,8491 |
| 48 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 2,8491 |
| 49 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,8491 |
| 50 | Пристрій стяжок, що вирівнюють, цементно-піщаних товщиною 15 мм (40мм-140мм) середня-90мм | 100м2 | 2,8491 |
| 51 | Пристрій стяжок, що вирівнюють, цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини | 100м2 | 2,8491 |
| 52 | Пристрій покрівель рулонних скатних з наплавляемых матеріалів у два шари | 100м2 | 2,8491 |
| 53 | Устpойство додаткового шару кpовельных наплавляемых матеріалів із застосуванням газопламенных пальників (до флюгаркам) (0,25*3) / 100 | 100м2 | 0,0075 |
| 54 | Поліпшена штукатурка по сітці стін без пристрою каркаса (верх парапету) (54*0,25) / 100 | 100м2 | 0,135 |
| 55 | Пристрій покрівель рулонних скатних з наплавляемых матеріалів у два шари (покриття верху парапету) (54*0,25) / 100 | 100м2 | 0,135 |
| 56 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси й т.п.] з листової оцинкованої сталі (парапет) (54*0,5) / 100 | 100м2 | 0,27 |
| 57 | Пристрій примикань висотою 400 мм із рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів із застосуванням газопламенных пальників, з наклейкою стрічки типу "Экобит" (700мм) | 100 м | 0,544 |
| 58 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів | 100 м | 0,544 |
| 59 | Пристрій примикань висотою 400 мм із рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів із застосуванням газопламенных пальників, із пристроєм фартуха з оцинкованої сталі (до вентканалам) | 100 м | 0,078 |
| 60 | Пристрій деформаційних швів | 100м | 0,365 |
| 61 | Пристрій примикань висотою 400 мм із рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів із застосуванням газопламенных пальників, із пристроєм фартуха з оцинкованої сталі (до стіни) | 100 м | 0,365 |
| 62 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], включаючи ринви з виготовленням елементів труб | 100м2 | 1,79 |
| 63 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], без стічних труб | 100м2 | -1,79 |
|  | Ґанку |  |  |
|  | Ґанок №3 |  |  |
| 64 | Ущільнення ґрунту щебенями(1,6*1,1) / 100 | 100м2 | 0,0176 |
| 65 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 0,9 |
| 66 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 0,44 |
| 67 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0176 |
| 68 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,0176 |
| 69 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0176 |
| 70 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (2,52-1,76) / 100 | 100м2 | 0,0076 |
|  | Ґанок №4 |  |  |
| 71 | Ущільнення ґрунту щебенями | 100м2 | 0,1544 |
| 72 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 7,72 |
| 73 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 3,86 |
| 74 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1544 |
| 75 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,1544 |
| 76 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,1544 |
| 77 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (18,2-15,44) / 100 | 100м2 | 0,0276 |
|  | Ґанок №5 |  |  |
| 78 | Ущільнення ґрунту щебенями | 100м2 | 0,1532 |
| 79 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 7,65 |
| 80 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 3,83 |
| 81 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1532 |
| 82 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,1532 |
| 83 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,1532 |
| 84 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (16,92-15,32) / 100 | 100м2 | 0,016 |
|  | Ґанок №6 |  |  |
| 85 | Ущільнення ґрунту щебенями | 100м2 | 0,296 |
| 86 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 15,2 |
| 87 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 6,4 |
| 88 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,2773 |
| 89 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,296 |
| 90 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,2773 |
| 91 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (30,02-27,73) / 100 | 100м2 | 0,0229 |
|  | Козирок №1,2 |  |  |
|  | Фундаменти - 3шт. |  |  |
| 92 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,01 |
| 93 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 (0,3*3) / 100 | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,009 |
| 94 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (0,3*3) / 100 | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,009 |
| 95 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 8 до 12 мм | 1т | 0,012 |
| 96 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції 3*0,00444 | т | 0,01332 |
| 97 | Пристрій підливи під устаткування з бетону товщиною 20 мм (50мм) (0,5*0,5*3) / 100 | 100м2 | 0,0075 |
| 98 | На кожні 10 мм зміни товщини підливи додавати або виключати до норми 6-9-1 | 100м2 | 0,0075 |
|  | Металева стійка СМ-1 3шт. |  |  |
| 99 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будинків і кранових естакад висотою до 25 м цільного перетину масою до 1,0 т 0,33363*3 | т | 1,00089 |
| 100 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,343 |
|  | Козирок №1на отм.3,4 |  |  |
| 101 | Монтаж зв'язків і розпірок з одиночних і парних куточків, гнутосварных профілів для прольотів до 24 м при висоті будинку до 25 м | т | 0,96447 |
| 102 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,5 |
|  | Козирок №1 на отм.4.0 |  |  |
| 103 | Монтаж зв'язків і розпірок з одиночних і парних куточків, гнутосварных профілів для прольотів до 24 м при висоті будинку до 25 м | т | 1,06453 |
| 104 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,565 |
|  | Козирок №2 |  |  |
| 105 | Монтаж зв'язків і розпірок з одиночних і парних куточків, гнутосварных профілів для прольотів до 24 м при висоті будинку до 25 м | т | 1,2461 |
| 106 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,635 |
| 107 | Облицювання каркасів стель (козирків) неперфорованими плитами, бумажнослоистым декоративним пластиком товщиною 2 мм | 100м2 | 1,068 |
| 108 | Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, бумажнослоистым декоративним пластиком товщиною 2 мм (бічна поверхня козирка) | 100м2 | 0,3072 |
| 109 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси й т.п.] з листової оцинкованої сталі (покриття козирків) | 100м2 | 1,068 |
| 110 | Пристрій пароізоляції обмазувальної в один шар | 100м2 | 1,068 |
| 111 | Пристрій пароізоляції обмазувальної на кожний наступний шар | 100м2 | 1,068 |
| 112 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (вітраж) | 100м2 | 0,20856 |
|  | Внутрішня обробка |  |  |
| 113 | Пристрій каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при относе від стель на 5 див | 100м2 | 2,5577 |
| 114 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами древесностружечными з декоративною обробкою товщиною 19 мм (гипсокартон) | 100м2 | 2,5577 |
| 115 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*255,77) / 100 | 100 м | 3,06924 |
| 116 | Оздоблювальна шпаклівка стель вручну шпаклівкою "Ветонит" (Тинк-32) ґрунтовка КРИТТЯ-51 | 100м2 | 2,5577 |
| 117 | Поліпшене фарбування стель поливинилацетатными водоэмульсионными складами по штукатурці "БАРВИ-61" | 100м2 | 2,5577 |
| 118 | Пристрій обшивання стін гипсокартонными плитами [фальшстены] по металевому каркасі | 100м2 | 3,5843 |
| 119 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 3,5843 |
| 120 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатными водоэмульсионными складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 3,5843 |
| 121 | Поліпшене фарбування стін колером масляним разбеленным по штукатурці (6,1+22,56+23,48) / 100 | 100м2 | 0,5214 |
| 122 | Поліпшене фарбування стін колером масляним разбеленным по штукатурці (по гипсокартону) | 100м2 | 0,5769 |
| 123 | Облицювання поверхні стіни гранитокерамическими плитками, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 1,6072 |
|  | Підлоги |  |  |
| 124 | Пристрій покриттів щебеневих із просоченням бітумом | 100м2 | 1,8239 |
| 125 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (80мм) | 100м2 | 1,8239 |
| 126 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 1,8239 |
| 127 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатных або скловолокнистих | 100м2 | 1,8239 |
| 128 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,8239 |
| 129 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 1,8239 |
| 130 | Пристрій покриттів без жилок зі штучного паркету | 100м2 | 1,8239 |
| 131 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 1,8239 |
| 132 | Пристрій покриттів щебеневих із просоченням бітумом | 100м2 | 0,7338 |
| 133 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (15мм) | 100м2 | 0,7338 |
| 134 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | -0,7338 |
| 135 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,7338 |
| 136 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатных або скловолокнистих | 100м2 | 0,7338 |
| 137 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,7338 |
| 138 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,7338 |
| 139 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,7338 |
| 140 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,7338 |
| 141 | Пристрій плінтусів дерев'яних | 100м | 1,53 |
| 142 | Пристрій плінтусів із плиток керамічних | 100м | 1,15 |
| 143 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін | 100м2 | 2,22 |
| 144 | Перхлорвінілове фарбування фасадів з лісів з підготовкою поверхні | 100м2 | 2,22 |

На водопровід і каналізацію:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Холодне й гаряче водопостачання |  |  |
| 1 | Установка лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 2 | Лічильники холодної води КВ-20 | шт | 1 |
| 3 | Установка фільтрів для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |
| 4 | Фільтр сітчастий латунний 149 У5 191 Danfoss для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |
| 5 | Установка кранів повітряних | комплект | 19 |
| 6 | Клапан зворотний латунний, діаметр 15 мм, 149 У2 504 Danfoss | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровый , діаметр 15 мм Danfoss | шт | 18 |
| 8 | Установка вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах зі сталевих труб діаметром до 50 мм | шт | 5 |
| 9 | Клапан зворотний латунний, діаметр 32 мм, 149 У2 507Danfoss | шт | 1 |
| 10 | Кран шаровый , діаметр 32 мм Danfoss | шт | 4 |
| 11 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,62 |
| 12 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 15 мм | 10м | 6,2 |
| 13 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,22 |
| 14 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 20 мм | 10м | 2,2 |
| 15 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,1 |
| 16 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 25 мм | 10м | 1 |
| 17 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,15 |
| 18 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 32 мм | 10м | 1,5 |
| 19 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 12 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,26 |
| 20 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 12 мм | 10м | 2,6 |
| 21 | Крани водорозбірні , діаметр 15 мм | шт | 2 |
| 22 | Монтаж водонагрівача електричного проточного ЭПВ-2А | шт | 5 |
| 23 | Електричний водонагрівач V=15 л, N=1,2 квт ІSEA -15 P | шт | 1 |
| 24 | Електричний водонагрівач V=50 л, N=1,2 квт ІSEA -50P | шт | 2 |
| 25 | Електричний водонагрівач V=100 л, N=1,2 квт ІSEA -100P | шт | 2 |
| 26 | Установка вмивальників одиночних з підводкою холодної й гарячої води | 10компл. | 1,3 |
| 27 | Умивальник керамічний напівкруглий, з латунним випуском, із сифоном | комплект | 13 |
| 28 | Змішувачі для вмивальників латунні | комплект | 13 |
| 29 | Установка раковин (мийок) | 10компл. | 0,3 |
| 30 | Мийки з нержавіючої сталі | шт | 3 |
| 31 | Змішувачі для мийок латунні | комплект | 13 |
| 32 | Установка унітазів з бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,8 |
| 33 | Унітаз керамічний з косим випуском зі змивним бачком у комплекті | шт | 8 |
| 34 | Установка пісуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 0,3 |
| 35 | Пісуари керамічні настінні з писсуарным краном | шт | 3 |
| 36 | Установка піддонів душових чавунних і сталевих дрібних | 10компл. | 0,2 |
| 37 | Піддони душові сталеві емальовані дрібні зі стаціонарною душовою сіткою | шт | 2 |
| 38 | Монтаж водоумягчителя Д=15 | шт | 1 |
| 39 | Установка водоумягчительная | к-т | 1 |
|  | Розділ. Каналізація |  |  |
| 40 | Прокладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,67 |
| 41 | Труби пластмасові Ostendorf, зовнішній діаметр 50 мм | 10м | 6,7 |
| 42 | Відвід 90 град., діаметр 50 мм | 10шт | 1,4 |
| 43 | Трійник прямій 50х50 мм | 10шт | 1,4 |
| 44 | Прокладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,42 |
| 45 | Труби пластмасові Ostendorf, зовнішній діаметр 110 мм | 10м | 4,2 |
| 46 | Відвід 90 град, діаметр 100 мм | 10шт | 0,9 |
| 47 | Трійник прямій, 100х100 мм | 10шт | 0,9 |
| 48 | Трійник прямій, 100х50 мм | 10шт | 0,6 |
| 49 | Переходник 100х50 мм | 10шт | 0,2 |
| 50 | Хрестовина 100х100х100 мм | 10шт | 0,1 |
| 51 | Установка трапів діаметром 100 мм | 10компл. | 0,1 |
| 52 | Установка трапів діаметром 50 мм | 10компл. | 0,3 |
| 53 | Заглушка, діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 54 | Ревізія ПВХ диам. 100 мм | шт | 1 |
| 55 | Ревізія ПВХ, діаметр 50 мм | шт | 1 |
| 56 | Установка вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | 10узел | 0,2 |
| 57 | Витяжний ковпак , діаметр 50 мм | 10шт | 0,1 |
| 58 | Витяжний ковпак , діаметр 100 мм | 10шт | 0,1 |

На опалення й вентиляцію:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Опалення |  |  |
| 1 | Установка радіаторів сталевих | 100кВт | 0,336 |
| 2 | Радіатори опалювальні сталеві в комплекті | шт | 112 |
| 3 | Установка кранів повітряних | комплект | 52 |
| 4 | Кран Маевского | шт | 24 |
| 5 | Термостатичний регулювальний клапан "HERZ" TS-90- 7728 | шт | 14 |
| 6 | Термостатична голівка "HERZ" | шт | 14 |
| 7 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,22 |
| 8 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 15 мм | 10м | 2,2 |
| 9 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,77 |
| 10 | Труби металлопластиковые STAMAR, діаметр 20 мм | 10м | 7,7 |
| 11 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм із з'єднанням терморезисторной зварюванням | 100м | 0,25 |
| 12 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 25 мм | 10м | 2,5 |
| 13 | Установка кранів повітряних | комплект | 36 |
| 14 | Вентилі запірні, діаметр 15 мм "HERZ", ШТРЕМАКС- G | шт | 6 |
| 15 | Вентилі запірні, діаметр 20 мм "HERZ", ШТРЕМАКС- G | шт | 2 |
| 16 | Вентилі запірні, діаметр 25 мм "HERZ", ШТРЕМАКС- G | шт | 4 |
| 17 | Вентилі балансувальні, діаметр 15 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-R | шт | 24 |
| 18 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм конструкціями теплоізоляційною гофрованою трубою | 10м | 11,5 |
| 19 | Ізоляційна гофрована труба з полиэтилена НДРЕ, діаметр 23 мм, STAMAR | м | 13 |
| 20 | Ізоляційна гофрована труба з полиэтилена НДРЕ, діаметр 29 мм, STAMAR | м | 77 |
| 21 | Ізоляційна гофрована труба з полиэтилена НДРЕ, діаметр 36 мм, STAMAR | м | 25 |
|  | Розділ. Вентиляція |  |  |
|  | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ П3 |  |  |
| 22 | Установка агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/година | шт | 1 |
| 23 | Приточный агрегат з електронагрівом N=11.370 квт "TDRо2- НЕ/SL" у комплекті з автоматикою й опциональным оснащенням | шт | 1 |
| 24 | Приєднувальний патрубок з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, дл. 500 мм, 220х500 мм | 100шт | 0,01 |
| 25 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 220х500 мм на перетин 250х250 мм дл. 300 мм | шт | 1 |
| 26 | Установка клапанів огнезадерживающих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 27 | Клапан огнезадерживающий ОК 250х250 мм с. АЗІ 106.000 | шт | 1 |
| 28 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (250х250 мм) | 100м2 | 0,015 |
| 29 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (200х150 мм) | 100м2 | 0,24 |
| 30 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,02 |
| 31 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм ( 100х150 мм) | 100м2 | 0,04 |
| 32 | Установка ґрат жалюзійних площею у світлі до 1, 5 м2 | pешетка | 1 |
| 33 | Ґрати декоративні 220х500 мм | шт | 1 |
| 34 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 9 |
| 35 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 5 |
| 36 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 4 |
| 37 | Сітка від комах | м2 | 0,12 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В7 |  |  |
| 38 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 39 | Осьовий канальний вентилятор N=72 Вт n=2360 про/хв., СК 125 С | шт | 1 |
| 40 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (100х150 мм) | 100м2 | 0,03 |
| 41 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=125 мм) | 100м2 | 0,018 |
| 42 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 2 |
| 43 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 2 |
| 44 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 135 мм Н=100 мм | зонт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В9 |  |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 10 |  |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 11 |  |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 13, В21, В22, В23 |  |  |
| 45 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |
| 46 | Осьовий канальний вентилятор N=20 Вт n=2400 про/хв., VENTS 125 М | шт | 4 |
| 47 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=125 мм) | 100м2 | 0,05 |
| 48 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 1 |
| 49 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В14, В15 |  |  |
| 50 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 51 | Осьовий канальний вентилятор N=16 Вт n=2300 про/хв., VENTS 100 М turbo | шт | 2 |
| 52 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 2 |
| 53 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 2 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 16 |  |  |
| 54 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 55 | Осьовий канальний вентилятор N=115 Вт n=2580 про/хв., СК 200 А | шт | 1 |
| 56 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х200 мм) | 100м2 | 0,065 |
| 57 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=200 мм) | 100м2 | 0,02 |
| 58 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 4 |
| 59 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 4 |
| 60 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 210мм Н=100 мм | зонт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В17 |  |  |
| 61 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 62 | Осьовий канальний вентилятор N=115 Вт n=1420 про/хв., VULKAN-VKN-N-02-350 /4D | шт | 1 |
| 63 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250 мм) | 100м2 | 0,075 |
| 64 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х250 мм) | 100м2 | 0,045 |
| 65 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (Д=350 мм) | 100м2 | 0,015 |
| 66 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 10 |
| 67 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 10 |
| 68 | Ґрати вентиляційні ЕРД-И 400х400 мм ВЕНТС | шт | 1 |
| 69 | Установка вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |
| 70 | Гнучке приєднання до вентилятора АСМ | м2 | 0,16 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 18, В19 |  |  |
| 71 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 72 | Осьовий канальний вентилятор N=100 Вт n=2480 про/хв., СК 160 С | шт | 2 |
| 73 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,06 |
| 74 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=160 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 75 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 10 |
| 76 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 10 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 20 |  |  |
| 77 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 78 | Осьовий канальний вентилятор N=16 Вт n=2400 про/хв., VENTS 125 VKO | шт | 1 |
| 79 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (100х150 мм) | 100м2 | 0,012 |
| 80 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=125 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 81 | Установка ґрат вентиляційних | pешетка | 2 |
| 82 | Ґрати вентиляційні 100х100 мм МВ 100ВР | шт | 2 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 24 |  |  |
| 83 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 84 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 150 М turbo | шт | 1 |
| 85 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=150 мм) | 100м2 | 0,014 |
| 86 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 160 мм Н=100 мм | зонт | 1 |

На протипожежний водопровід:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100м | 0,6 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных одогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 м | 100м | 0,33 |
| 3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Па [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм электрический или электромагнитный привод] | 10 шт | 0,1 |
| 4 | Задвижка Д=80 мм с электроприводом | шт | 1 |
| 5 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 5 |

На электроосвещение пристройки. Наружные сети электроснабжения:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Светлотехническое встаткування |  |  |
| 1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних у підвісних стелях, кількість амп до 4 | 100шт | 0,04 |
| 2 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, станавливаемых у підвісних стелях, кількість амп 2 | 100шт | 0,19 |
| 3 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних блоками на коробах на скобах, кількість світильників у ряді 1 | 100шт | 0,17 |
| 4 | Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "вхід", "вихід", в'їзд", "під'їзд" і т.д. | 100шт | 0,02 |
| 5 | Монтаж світильників для ламп накалювання з підвісом а гаках для приміщень із нормальними умовами реды | 100шт | 0,23 |
| 6 | Монтаж карнизного висвітлення лампами накалювання | 100шт | 0,04 |
| 7 | Установка вимикачів утопленого типу при схованої роводке одноклавішних | 100шт | 0,08 |
| 8 | Установка вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,02 |
| 9 | Установка штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,05 |
| 10 | Короби металеві по стінах і стелям, довжина короба до 2 м | 100 м | 0,4 |
| 11 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,4 |
| 12 | Прокладка винипластовых труб, що поставляють нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонам із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 3,2 |
| 13 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,2 |
|  | Матеріали |  |  |
| 14 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією , марка ВВГНГ, число жил і перетин 3х4 мм2 | 1000м | 0,16 |
| 15 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГНГ, число жил і перетин 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,3 |
| 16 | Вимикач одноклавішний | шт | 8 |
| 17 | Вимикач 1кл. 16А ст. захистів. ІP54 | шт | 2 |
| 18 | Коробки настановні | шт | 15 |
| 19 | Розетка 1-полюсна із заземлюючим контактом | шт | 5 |
| 20 | Труби поліетиленові гофровані армовані, зовнішній діаметр 20 мм | м | 320 |
| 21 | Короб металевий 100х40мм L=2м | шт | 20 |
| 22 | Світильники люминисцентные 4-х-ламповые 4х18Вт ЛПО038-4х18 растровий "Юпітер-24" | шт | 4 |
| 23 | Світильник з люминисцентными лампами 4х80Вт ПВЛМ- 2х40 | шт | 19 |
| 24 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 "Селен-32" | шт | 4 |
| 25 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ07В- 60 "Дельфін" | шт | 19 |
| 26 | Світильник з люминисцентными лампами 18Вт ЛВВ- 06В-18 | шт | 17 |
| 27 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 | шт | 4 |
| 28 | Світильник "Вихід" | шт | 2 |
| 29 | Лампа накалювання 60 Вт енергозберігаюча | шт | 27 |
| 30 | Лампа люминисцентная ЛБ-11 11Вт | шт | 3 |
| 31 | Лампа люминисцентная ЛБ-18 18Вт | шт | 33 |
| 32 | Лампи люмисцентные ЛБ-40 40Вт | шт | 38 |
| 33 | Пристрій захисного відключення,380 У,25А 30УП-25 | шт | 3 |

На зовнішнє висвітлення:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні масою до 3 кг | шт. | 1,0 |
| 2 | Щиток освітлювальний ЩО96/3 | шт. | 1,0 |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 (96*0,3*0,5) / 100 | 100м3 | 0,144 |
| 4 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | 1000м | 0,016 |
| 5 | Труби сталеві электросварные прямошовные зі сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм 1,02*16 | м | 16,32 |
| 6 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 50 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,15 |
| 7 | Труби полиэтиленові гнучкі двошарові електротехнічні , діаметр 32 мм КF-099440 фірма КОРО | 10м | 15,0 |
| 8 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава проведення першого одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 (16+150) / 100 | 100м | 1,66 |
| 9 | Прокладка кабелів перетином до 6 мм2 з вінілової, наиритовой і поліетиленової оболонками із кріпленням накладними скобами | 100м | 0,02 |
| 10 | Установка опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 17,0 |
| 11 | Монтаж світильників для ламп накалювання на сталевих трубах | 100 шт. | 0,17 |
| 12 | Торшер вуличний зі світильником НПУ-0,8У-100-114 | шт. | 17,0 |
| 13 | Лампи накалювання енергозберігаюча 25Вт фірми Tіnko | шт. | 17,0 |
| 14 | Прокладка коробів металевих | 100м | 0,6 |
| 15 | Короб сталевий 60х20 оцинкований 2м | шт. | 60,0 |
| 16 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,6 |
| 17 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава проведення першого одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 (у трубі світильника) (17*3) / 100 | 100м | 0,51 |
| 18 | Трехжильный кабель напругою 1000у перетином 3.6мм2 ВВГНГ (1,02*279) / 1000 | 1000м | 0,28458 |
| 19 | Коробка пластмасова для з'єднань і відгалужень неброньованих кабелів В409 | шт. | 17,0 |
| 20 | Коробка пластмасова для з'єднань і відгалужень неброньованих кабелів В409 | 100м3 | 0,144 |

На електросилове встаткування прибудови. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Електросилове встаткування |  |  |
| 1 | Пускач ручний загального призначення, окремо вартий, на струм до 25 А, установлюваний на конструкції на стіні або колоні | шт | 9 |
| 2 | Кабель двох-, четырехжильный перетином жили до 16 мм2, що прокладає із кріпленням накладними скобами | 100 м | 1,4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 3 | Пускач електромагнітний 10 А П6-111В4 | шт | 9 |
| 4 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й | 1000м | 0,14 |

На встаткування:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа для зберігання верхнього одягу двухствочатый ШД-2А | шт. | 13,0 |
| 2 | Cтол письмовий двухтумбовый ВІН-4-1013/1 И-1091-78 | шт. | 4,0 |
| 3 | Шафа для документів | шт. | 5,0 |
| 4 | Крісло робоче | шт. | 2,0 |
| 5 | Стілець офісний | шт. | 16,0 |
| 6 | Диван офісний | шт. | 3,0 |
| 7 | Сейф офісний | шт. | 1,0 |
| 8 | Cтол журнальний | шт. | 2,0 |
| 9 | Cтол гримувальний | шт. | 10,0 |
| 10 | Дзеркало 2х1,2м | шт. | 5,0 |
| 11 | Набір для кухні комплект 3столи (1 кутовий), 3 шафи (1 кутовий) | шт. | 1,0 |
| 12 | Набір столовий 1 стіл,4 стільці | шт. | 8,0 |
| 13 | Стілець барный | шт. | 4,0 |
| 14 | Cтойка барная | шт. | 1,0 |
| 15 | Вітрина барная | шт. | 3,0 |
| 16 | Набір меблів для мийної 3 столи,3 шафи | шт. | 1,0 |
| 17 | Холодильник продуктовий 2-х дверный | шт. | 1,0 |
| 18 | Електричний водонагрівач "TERMAL" 100л. | шт. | 4,0 |
| 19 | Урна для сміття | шт. | 20,0 |
| 20 | Вогнегасник порошковий ОП-5-01 | шт. | 4,0 |

На молниезахист:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0432 |
| 2 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0432 |
| 3 | Заземлитель вертикальний із круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,6 |
| 4 | Сталь кругла д=16мм | м | 18 |
| 5 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином до 160 мм2 | 100 м | 0,12 |
| 6 | Сталь кругла 25х4мм | м | 12 |
| 7 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м | 0,12 |
| 8 | Сталь кругла 25х4мм | м | 12 |
| 9 | Провідник заземлюючий із круглої сталі діаметром 8 мм відкрито по будівельних підставах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 1,5 |
| 10 | Сталь кругла д=8мм(оттоженная) | м | 151,5 |

На перевірку заземлюючих пристроїв:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заземлюючі пристрої. Вимір опору розтіканню струму заземлителя( на кожний контур по 3 виміри ,усього 2 контури) | измерен. | 6 |
| 2 | Заземлюючі пристрої. Вимір опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м(2 контури по 3 рази й 2 тоководапо 3 р) | измерен. | 12 |
| 3 | Заземлюючі пристрої. Перевірка наявності ланцюга Між заземлителями й заземленими елементами(контур по 3 крапки , виміри проводяться також 3 рази на кожну крапку дотику: 3 крапок дотику 3 рази по 3 рази ) | 100 точ | 0,18 |

На монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | Извещатель пожежний димовий ИПК-8(резерв-2шт) | шт | 24 |
| 2 | Монтаж извещетеля пожежний димові | шт | 22 |
| 3 | Извещатель пожежний ручний ИПР-1 | шт | 3 |
| 4 | Монтаж извещателя пожежні ручні | шт | 3 |
| 5 | Коробка монтажна УК-Р | шт | 10 |
| 6 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,1 |
| 7 | Прокладка коробів пластикових | 100м | 2,5 |
| 8 | Канал кабельний короб 15х10 | м | 250 |
| 9 | ПСВВ 4х0,22 мм | 1000м | 0,2575 |
| 10 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,5 |
| 11 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |
|  | Розділ. Система оповещеия |  |  |
| 12 | Монтаж светозвукового извещателя ОСЗ | шт | 8 |
| 13 | Светозвуковой извещатель "Джміль" | шт | 2 |
| 14 | Светозвуковой извещатель ОСЗ-12 | шт | 5 |
| 15 | Світловий извещатель ОС-1 | шт | 1 |
| 16 | Коробка монтажна сполучна WKE | шт | 2 |
| 17 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,02 |
| 18 | Кабель до 35 кв, що прокладає із кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,7 |
| 19 | Кабель негорючий JE-H(ST)H E30......E90 1х2х0,8mm2 | 1000м | 0,0721 |

На зовнішні мережі  водопостачання. Зовнішні мережі й спорудження водопостачання й каналізації::

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншів/ | 1000м3 | 0,0303 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з выкидкой ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,034 |
| 3 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,061 |
| 4 | Засипання траншів і котлованів бульдозерами потужністю 59 квт [80 л.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,018 |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбуваннями, група ґрунтів 1-2 | 100м3 | 0,036 |
| 6 | Пристрій піщаної підстави під трубопроводи | 10м3 | 0,056 |
| 7 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 80 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,028 |
| 8 | Труби пластмасові , Ду =80 мм, ПВХ "Пластимекс" | м | 28 |
| 9 | Урізання в існуючу мережу зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм | шт | 2 |
| 10 | Патрубок приєднувальний із труби сталевий электросварной , Д= 89х3 мм, дл. 200 мм | шт | 1 |
| 11 | Установка вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах зі сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 12 | Крани кульові з углеродистой стали із внутрішнім різьбленням, діаметр 80 мм, Данфосс | шт | 1 |
|  | КОЛОДЯЗЬ Ж/Б, Ду=1000 мм, Н-1700 мм - 1 шт. |  |  |
| 13 | Пристрій круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах | 10м3 | 0,0725 |
| 14 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 15 | Плити покриттів КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 16 | Плити днищ КЦД-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 17 | Люки колодязів бетонні КР-1 | шт | 1 |
| 18 | Драбини металеві приставні | т | 0,009 |
| 19 | Фарбування суриком ґрат, плетінь, радіаторів, труб діаметром менш 50 мм і т.п. за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0006 |
| 20 | Пристрій постійних бетонних упорів на трубопроводах діаметром 100 мм | 1000м | 0,014 |

На зовнішні мережі каналізації. Зовнішні мережі й спорудження водопостачання й каналізації:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншів/ | 1000м3 | 0,072 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з выкидкой ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,023 |
| 3 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,109 |
| 4 | Засипання траншів і котлованів бульдозерамимощностью 59 квт [80 л.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,03 |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбуваннями, група ґрунтів 1-2 | 100м3 | 0,0713 |
| 6 | Пристрій піщаної підстави під трубопроводи | 10м3 | 0,245 |
| 7 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 50 мм із Гі дравлическим випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 8 | Труби з полівінілхлориду PVC, діаметр 50 мм | м | 3 |
| 9 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 10 | Труби з полівінілхлориду PVC, діаметр 100 мм | м | 3 |
| 11 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 150 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,1165 |
| 12 | Труби з полівінілхлориду PVC, діаметр 150 мм | м | 116,5 |
| 13 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |
|  | КОЛОДЯЗІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ КК-1, КК-2, КК-2, КК-4 - 4 шт. |  |  |
| 14 | Пристрій круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,236 |
| 15 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 16 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 17 | Плити покриттів КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |
| 18 | Плити днищ КЦД-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |
| 19 | Люки колодязів бетонні КР-1 | шт | 4 |
| 20 | Драбини металеві приставні | т | 0,036 |
| 21 | Фарбування суриком ґрат, плетінь, радіаторів, труб діаметром менш 50 мм і т.п. за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0168 |

На благоустрій:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ № 1 Демонтаж |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів і підстав (1284*0,09) / 100 | 100м3 | 1,1556 |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів і підстав (1284*0,15) / 100 | 100м3 | 1,926 |
| 3 | Розбирання цегельних стін (цегельний забір) | м3 | 1,65 |
|  | Розділ № 2 Підпірна стінка |  |  |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,1 |
| 5 | Установка блоків стін підвалів масою до 1 т | 100шт. | 0,26 |
| 6 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ДЕРЖСТАНДАРТ 13579-78 | шт. | 26 |
| 7 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01 |
| 8 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (ФАГОТ) 25*0,25*0,45 | м3 | 2,8125 |
|  | Розділ № 3 Покриття |  |  |
|  | ТИП 1 |  |  |
| 9 | Пристрій підстави під фундаменти щебеневого 807,4*0,15 | м3 | 121,11 |
| 10 | Пристрій одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 див (9див) (886,4-79) / 100 | 100м2 | 8,074 |
| 11 | На кожні 0,5 див зміни товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати | 100м2 | 8,074 |
| 12 | Установка бортових каменів бетонних при цементобетонних покриттях | 100м | 0,585 |
| 13 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт. | 59,0 |
|  | ТИП 2 |  |  |
| 14 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного 830*0,14 | м3 | 116,2 |
| 15 | Пристрій брукованих підзорів і вимощень товщиною 10 див | 100м2 | 8,3 |
| 16 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 830,0 |
| 17 | Установка бортових каменів бетонних при цементобетонних покриттях | 100м | 2,224 |
| 18 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт. | 223,0 |
|  | ГАЗОН |  |  |
| 19 | Очищення ділянки від сміття | 100м2 | 3,646 |
| 20 | Пристрій корита під квітники глибиною 40 див вручну (15див) | 100м2 | 3,646 |
| 21 | Додавати або виключати на кожні 10 див зміни глибини корита під квітники, розроблені вручну | 100м2 | -3,646 |
| 22 | Підготовка ґрунту вручну для пристрою партерного й звичайного газону із внесенням рослинної землі шаром 15 див | 100м2 | 3,646 |
| 23 | Посів газонів партерних, мавританських і звичайних вручну | 100м2 | 3,646 |
| 24 | Крамничка на підпірній стіні | шт. | 7,0 |
| 25 | Крамничка | шт. | 11,0 |
| 26 | Квіткові вазони | шт. | 5,0 |
| 27 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін | 100м2 | 1,176 |
| 28 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по камені стін гладких Крыття-62,ТИНК-643 (існуюча стіна огородження) (48*2,2+48*0,25) / 100 | 100м2 | 1,176 |
| 29 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, ємність ковша екскаватора 0,25 м3. | 100т. | 5,22 |
| 30 | Перевезення будівельного сміття до 22 км (без обліку вартості погрузочних робіт) | т. | 522,0 |