Комунальний заклад  «Центр первинної медико-санітарної допомоги

м. Павлограда»  Павлоградської міської ради

Затверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної

допомоги м. Павлограда»  Павлоградської міської ради

протокол №    10  від „_7_ ,, жовтня  2013 р.

Голова  комітету з конкурсних торгів

_______________ О.І.Дуднікова

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для процедури закупівлі – відкриті торги

Предмет закупівлі:

41.00.4	Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)

«РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

за адресою: м. Павлоград, вул. Паркова , 1а під амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 6 комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради

м. Павлоград

2013

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI в редакції Закону України N3681-VI від 08.07.2011р (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року N 2462-VI, від 10 липня 2010 року N 2487-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 11 січня 2011 року N 2899-VI, від 11 січня 2011 року N 2900-VI, від 3 лютого 2011 року N 2995-VI, від 17 березня 2011 року N 3156-VI, від 7 липня 2011 року N 3612-VI (зміни, внесені Законом України від 7 липня 2011 року N 3612-VI, діють до 31 грудня 2014 року), від 22.12.2011року №4220-VI} (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених цим Законом. |
| 1.2. Інформація про замовника торгів: |  |
| Повне найменування: | Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради |
| місцезнаходження: | Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Леніна ,115 каб.309 , поштов. інд 51400. |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Дуднікова Олена Іванівна - головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради , голова комітету з конкурсних торгів, тел. (05632) 6-19-25, факс. 6-09-92, e-mail: cpmsp@ukr.net |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі: | 41.00.4 - Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) «Реконструкція приміщень за адресою: м. Павлоград, вул. Паркова, 1а під амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 6 комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради |
| - вид предмету закупівлі | «Реконструкція приміщень за адресою: м. Павлоград, вул. Паркова, 1а під амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 6 комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Павлоградської міської ради |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Паркова , 1а індекс, 51400. |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): | 2014 рік. |
| 1.4. Процедура закупівлі | Відкриті торги, джерело фінансування - кошти місцевого бюджету |
| 1.5.Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 1. 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. Розрахунки за товари здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів. | Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються замовником та учасниками, викладаються українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, мати реєстр наданих документів та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до 27 грудня 2013р. до 12-00» |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів - пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію(у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Пропозиція, що надається Учасником складається з: - комерційної частини; - технічної частини. Комерційна частина повинна включати: - цінову інформацію, складену відповідно до Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів подається у формі "Пропозиції конкурсних торгів" п.5.3.; - документи, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, зазначеним у Додатку 2 Технічна частина повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам Замовника, зазначеним у Технічному завданні: - розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів (з обґрунтуванням) відповідно до Додатку 1 цієї Документації конкурсних торгів. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії, бажано у програмному комплексі «АВК-5», або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін; - проект договору підряду. Учасники подають пропозиції конкурсних торгів стосовно предмету закупівлі в цілому. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до відповідного реєстру. |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: - Банківська гарантія ( оригінал банківської гарантії ) : 1 % від запланованої суми закупівлі. 31 743,30 грн (тридцять одна тисяча сімсот сорок три грн. 30 коп ) . Види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 120 календарних днів. У складі пропозиції конкурсних торгів учасник надає оригінал та копію банківської гарантії. Копію банківської гарантії учасник прошиває з усіма іншими документами пропозиції конкурсних торгів. Оригінал банківської гарантії подається окремо, в тому ж конверті (не прошивається). |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазна-ченого у документації конкурсних торгів; -укладення договору про закупівлю з учасником, що став пере-можцем конкурсних торгів; -відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подан-ня; -закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про заку-півлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Способи повернення пропозиції конкурсних торгів: - при перерахунку коштів на рахунок замовника – замовник повертає кошти на рахунок учасника; - при наданні банківської гарантії – повернення проводиться замовником відмовою від прав щодо банківської гарантії (на вимогу учасника) або на підставі повідомлення учасникам про результати. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: -відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; -не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; -ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.(частина 3 ст.24 Закону) Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: -відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; -погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 3.6.Кваліфікаційні критерії до учасників | Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен подати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт зазначених в технічному завданні; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт зазначених в технічному завданні; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, копії договорів за 2012 -2013 ріки ; - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Додатково учасник повинен документально підтвердити наступні вимоги: - сплата податків і зборів (обов'язкових платежів); - провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту (вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб); - учасник не визнаний у встановленому порядку законом банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура; - учасник подає замовнику засвідчені в установленому порядку копії установчих документів юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця) Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) виявлено факт участі учасника у змові; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. Учасник повинен подати у складі пропозиції конкурсних торгів документи, перелік яких наведений у Додатку 2 до документації конкурсних торгів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, установленим у документації конкурсних торгів. |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, перелік яких наведений у Додатку 2 та Додатку 4 до документації конкурсних торгів. |
| 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Подання пропозицій конкурсних торгів щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачається |
| 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів: | Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Леніна ,115, каб.309, Інд .51400 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | 27 грудня 2013 р. до 12 – 00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: | Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Леніна,115, каб.309, індекс 51400 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | 27 грудня 2013 р. о 12 годині 30 хв. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується одним із цих документів: - випискою з протоколу засновників, - наказом про призначення, - довіреністю або дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється виходячи з таких критеріїв: - ціна пропозиції конкурсних торгів (питома вага критерію – 90 балів); - строк виконання пропозиції (питома вага критерію – 10 балів) Методика оцінки : 1) Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів (90 балів). Кількість балів для пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*90, де Б обчисл. – обчислювана кількість балів; Цmin - найнижча ціна; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 90 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 2) Кількість балів за критерієм «строк виконання пропозиції» визначається так: пропозиції конкурсних торгів, строк виконання робіт якої найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для пропозицій розраховується за формулою: Б обчисл = Смін / С обчисл *10, де С обчисл – строк виконання пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; Смін – найменший строк виконання; 10 – питома вага критерію «строк виконання пропозиції». 3) Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Пропозиція конкурсних торгів Учасника може набирати максимум 100 балів. 4) У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці робіт та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Згідно з пп.1 ч.1 ст. 29 Закону, Учасник, який подав пропозицію конкурсних торгів, не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки, його пропозиція відхиляється |
| 5.3. Інша інформація | "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" (форма подається на фірмовому бланку учасника) Ми, (назва Учасника),надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих торгах на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень за адресою вул. Паркова , 1а м. Павлограда під амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 6 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда" з технічним та іншими вимогами замовника конкурсних торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму в грн. (з ПДВ). 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам, установленим документацією конкурсних торгів) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю. 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 120 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами у документації конкурсних торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті пропозиції конкурсних торгів, поданої будь-яким іншим учасником, що містить більш економічно вигідні для Вас умови. 4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. 5. Ми погоджуємося з умовами, що фінансування може змінюватися, відповідно до затверджених планів фінансування з бюджетів різних рівнів. Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою. |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: а) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям (учасник не подав у складі пропозиції конкурсних торгів документи, перелік яких наведений у Додатку 2 документації конкурсних торгів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам); б) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; в) наявні підстави, зазначені в п. 3.6. до документації конкурсних торгів; г) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та Додаткам до неї; Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, зазначених в п. 3.6. до документації конкурсних торгів, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно Закону; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 6.1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | 1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. 2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю. Істотними умовами договору про закупівлю є: - предмет договору (найменування); - порядок здійснення оплати; - ціна договору; - термін та місце виконання робіт ; - строк дії договору; - права та обов'язки сторін; - зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; - відповідальність сторін. Основні умови договору наведені у Додатку 3 до документації конкурсних торгів. |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |

ДОДАТОК 1

Ціна пропозиції конкурсних торгів

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника.

Ціна пропозиції конкурсних торгів (Договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у відповідності з Правилами  визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт, визначених технічним завданням.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат Договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

- розрахунок заробітної плати;

- розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін);

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін; розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності):

- розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки).

Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно: до термінів закінчення робіт; технології виконання робіт; використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, які запропоновані на відкриті торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов`язані з оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору, витрати, пов`язані з укладанням договору. Зазначені витрати сплачуються  Учасником  за рахунок його прибутку.

## ДОДАТОК 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ, ВІДПОВІДНО ДО СТ. 16 ЗАКОНУ

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання зазначених робіт за формою, що додається. (Форма 1).

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка про кваліфікацію і досвід працівників, що будуть залучені до виконання робіт.
(Форма 2 ).

2.2. Довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР. (Форма 3).

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має досвід виконання аналогічних договорів:

3.1. Вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних за 2012-2013 роки. (Форма 4).

3.2. Відомості про наявність досвіду у виконанні аналогічних договорів на об’єктах комунального призначення (Форма 5).

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності фінансової спроможності:

2.1. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів ;

2.2. Завірена копія  ф-1 “Баланс підприємства” на останній звітній період;

2.3. Завірена копія  ф-2 “Звіт про фінансові результати підприємства”  на останній звітній період;

2.4. Завірена копія  ф-3 “Звіт про рух грошових коштів” на останній звітній період.

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників іншим критеріям та УМОВАМ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ.

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі пропозиції конкурсних торгів.

2.  Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття конкурсних  пропозицій.

2.2 Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

3. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що відсутні підстави для відмови Учаснику в торгах.

3.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства,  Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або іншого уповноваженого органу про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Копія паспорту, копію довідки Держкомстату про основні види діяльності (для фізичних осіб).

4.6 Копія довідки про взяття на облік платника податків.

4.7 Довіреність, якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права без доручення виконувати дії від імені суб’єкта господарювання (на підпис документів щодо проведення торгів, підпис протоколів, заяв, на виправлення арифметичних помилок).

* Примітки:

а)  у  разі відсутності будь якої  довідки  конкурсну пропозицію буде відхилено, як таку, що не відповідає умовам  конкурсної  документації

б) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені;

в) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

г) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї  пропозиції  конкурсних торгів.

Форма 1

| № з/п | Тип обладнання, будівельних машин та механізмів | Модель і вік устаткування, будівельних машин та механізмів, років | Стан (в робочому стані, потребує ремонту, інш.), кількість наявних одиниць | Власне чи орендоване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |

Форма 2

| №№ з/п | Посада | П.І.П. | Освіта і спеціальність | Загальний досвід роботи, років | Досвід роботи на даній посаді, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |

Форма 3

| №№ з/п | Посада | П.І.П. | Освіта і спеціальність* | Загальний досвід роботи, років | Досвід роботи на даній посаді, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |

* надати у складі документації конкурсних торгів завірену копію документу про освіту

# Форма 4

| №№ з/п | Назва Замовника | Вид робіт | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 рік |
| Всього |
| 2013 рік |
| Всього |

Форма 5

| № з/п | Найменування замовника, якому виконувались роботи аналогічного характеру, | Перелік виконаних робіт | Вказати: генпідряд чи субпідряд | Сума | Рік | Контактна особа замовника, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

## ДОДАТОК 3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їх початку та закінчення. Невід’ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

2. Замовником предбачається авансування на матеріали в кожному році окремо .

3. Підрядник має право виконати роботи раніше ніж передбачено графіком , а Замовник оплачує виконані роботи по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

4. Замовник має право:

- вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень;

- вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- у разі не виконання зобов’язань розірвати договір підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- iнiцiювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.

- розірвати договір в односторонньому порядку, якщо Підрядник за своєї вини не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня, коли він повинен згідно з договором розпочати їх виконання, допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів, або виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк, допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником; у цих випадках договір вважається розірваним з дати одержання Підрядником повідомлення про таке рішення.

5. Підрядник несе відповідальність, за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.

6. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, та можливість їх експлуатації, протягом гарантійного строку, який встановлюється не менше одного року.

7. Замовник має можливість зменшувати обсяги закупiвлi залежно від реального фінансування.

8. Підрядник на свій ризик відшкодовує задані збитки  третім особам під час виконання Договору.

9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену   чинним законодавством України.

10. Підрядник зобов'язується виконати передбачені договором роботи відповідно до дефектного акту. Здача-приймання закінчених робіт здійснюється до 30-го числа звітного місяця після одержання Замовником повідомлення про їх готовність відповідно до наданого акта виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3.

11. При підписанні Актів приймання виконаних робіт Підрядником надаються документи, що підтверджують фактичне використання машин та механізмів при виконанні робіт на об`єкті, та накладні на матеріали.

12. Умови договору про закупівлю після його підписання не повинні змінюватися, крім випадків передбачених чинним законодавством.

13. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

## ДОДАТОК 4

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по об`єкту «Реконструкція приміщення за адресою вул. Паркова, 1а м. Павлограда під амбулаторію загальної практики сімейної медицини №6 КЗ «Центр Первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда»»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 етап |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв з пiдвiконними дошками | 100м2 | 1,91945 |
| 2 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних i воротних прорiзiв | 100м2 | 0,36182 |
| 3 | Розбирання цегляних стiн | м3 | 9,9144 |
| 4 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 4,23 |
| 5 | Розбирання облицювання стiн з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 1,15 |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 3,6692 |
| 7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,7701 |
| 8 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 2,84 |
| 9 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 100м2 | 4,411 |
| 10 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 0,9783 |
| 11 | Перевезення сміття до 5 км | т | 13,319 |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |
|  | Прорізи |  |  |
|  | Вікна |  |  |
| 12 | Заповнення віконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 1 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,01935 |
| 13 | Блоки віконні з металопластику глухі (900х800) ФР-1 | м2 | 0,72 |
| 14 | Блоки віконні з металопластику глухі (900х700) ФР-2 | м2 | 0,63 |
| 15 | Блоки віконні з металопластику глухі (900х650) ФР-3 | м2 | 0,585 |
| 16 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 2 м2 зметаллопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0235 |
| 17 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (1400х800) ОК-5 | м2 | 1,12 |
| 18 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (600х2050) ОК-7 | м2 | 1,23 |
| 19 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 3 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0791 |
| 20 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (2100х1200)Ок-2 | м2 | 5,04 |
| 21 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (1400х2050)ОК-3 | м2 | 2,87 |
| 22 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах | 100м2 | 1,74045 |
| 23 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (2100х2050) ОК-1 | м2 | 163,59 |
| 24 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (1500х2050) ОК-4 | м2 | 6,15 |
| 25 | Блоки віконні з металопластику з москітною з сіткою (2100х2050) ОК-7 | м2 | 4,305 |
| 26 | Стрічка герметизируюча теплоізоляційна , ширина 100мм | 1000м | 0,3962 |
| 27 | Водовідлив | м | 105,1 |
| 28 | Дошки підвіконні ПВХ, ширина 450 мм | м | 105,1 |
|  | Двері |  |  |
| 29 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0714 |
| 30 | Блоки дверні металопластикові зовнішні (2,1х0,9) Д-2 | м2 | 3,78 |
| 31 | Блоки дверні металопластикові (2,1х0,8) Д-5 | м2 | 3,36 |
| 32 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику "RENAU" [виробництво Германия] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,08 |
| 33 | Блоки дверні металопластикові зовнішні (2,0х2,0) Д-1 | м2 | 8 |
| 34 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,53382 |
| 35 | Блоки дверні внутрішні МДФ (900х2100) Д-3 | м2 | 43,47 |
| 36 | Блоки дверні внутрішні МДФ (700х2100) Д-4 | м2 | 2,94 |
| 37 | Блоки дверні внутрішні МДФ (920х2100) Д-6 | м2 | 1,932 |
| 38 | Блоки дверні внутрішні МДФ (800х2100) Д-7 | м2 | 5,04 |
| 39 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 35 |
| 40 | Піна монтажна | шт | 55 |
|  | Внутрішні укоси |  |  |
| 41 | Штукатурення вiконних i дверних плоских укосів по каменю i бетону | 100м2 | 0,8273 |
| 42 | Полiпшене фарбування стiн білилами по штукатурці | 100м2 | 0,8273 |
|  | Зовнішні укоси |  |  |
| 43 | Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | 100м | 2,745 |
| 44 | Полiвiнiлацетатне фарбування фасадiв iз риштувань з пiдготовленням поверхнi | 100м2 | 0,4133 |
| 45 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 18,735 |
| 46 | Кладка окремих дiлянок цегляних стiн i закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 | м3 | 13,32 |
|  | Утеплення перекриттів підвалу |  |  |
| 47 | Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів на клеї | м3 | 51,363 |
| 48 | Екструдований пінополістирол ПСБС -35, товщ. 100мм | м3 | 39,1149 |
| 49 | Екструдований пінополістирол ПСБС -35,товщ. 30мм | м3 | 11,73447 |
| 50 | Клей поліуретановий для пінополістиролу | шт. | 78 |
|  | Перегородки |  |  |
|  | АС-6, АС-8 |  |  |
| 51 | Улаштування двостороннiх гiпсокартонних перегородок типу "RIGIPS"або "KNAUF" по металевому каркасу | 100м2 | 1,9112 |
| 52 | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12мм | м2 | 382,24 |
| 53 | Профіль UW | м | 133,8 |
| 54 | Профіль СW | м | 382,24 |
| 55 | Шурупи прості | шт | 5543 |
| 56 | Шпаклівка Церезіт | кг | 95,56 |
| 57 | Стрічка для швів | м | 420,5 |
| 58 | Дюбель разжимний | шт | 382 |
| 59 | Звукоізоляційна стрічка | 1000м | 0,2293 |
| 60 | Ізоляція ROCKWOL | м2 | 191,12 |
| 61 | Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | 100м2 | 0,3852 |
| 62 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М125 | 1000 шт | 1,926 |
| 63 | Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | 100м2 | 0,006 |
| 64 | Цегла силiкатна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М125 | 1000шт | 0,03 |
| 65 | Улаштування перегородок каркасно-фiльончастих у санвузлах | 100м2 | 0,0724 |
| 66 | Щити каркасно-фільончасті для перегородок | м2 | 7,24 |
| 67 | Встановлення перегородки в реєстратуру з алюмінієвого каркаса | 100м2 | 0,2505 |
| 68 | Перегородки засклені по алюмінієвому каркасу | м2 | 25,05 |
|  | Оздоблювальні роботи |  |  |
|  | АС-19,Стіни |  |  |
| 69 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін | 100м2 | 1,2756 |
| 70 | Поліпшене фарбування стiн кольором олiйним розбiленим по штукатурцi | 100м2 | 3,9859 |
| 71 | Обклеювання стiн простими та середньої цупкості шпалерами по монолiтнiй штукатурці i бетону | 100м2 | 7,0984 |
| 72 | Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i укосiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без встановлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамічними глазурованими | 100м2 | 0,7662 |
|  | Стеля |  |  |
| 73 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | 100м2 | 3,741 |
| 74 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | 100м2 | 3,238 |
| 75 | Полiпшене фарбування стель білилами по штукатурцi | 100м2 | 0,503 |
|  | Підлога, АС-10 Тип 1 (309,9м2) |  |  |
| 76 | Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi насухо iз зварюванням полотнищ у стиках | 100м2 | 3,099 |
| 77 | Улаштування пластикових плінтусів | 100м | 3,7331 |
| 78 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату | м | 377 |
|  | Тип 2 (55,8м2) |  |  |
| 79 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,558 |
| 80 | Улаштування гідроізоляції рулонними матеріалами що наплавляються, в два шари | 100м2 | 0,558 |
| 81 | Руберойд наплавляється для нижчих шарів | м2 | 127,224 |
| 82 | Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколірних із фарбником | м2 | 0,558 |
| 83 | Церезитний клей | кг | 217,62 |
|  | Тип 3 (29,4м2) |  |  |
| 84 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,294 |
| 85 | Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколірних із фарбником | м2 | 0,294 |
| 86 | Церезитний клей | кг | 114,66 |
|  | Влаштування ригелів та перемичок |  |  |
|  | АС-28,АС-29,АС-30 |  |  |
| 87 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцiй | 100м | 0,0852 |
| 88 | Стійки з колод будівельних , діам. 120 мм ,l = 2840 мм | м3 | 0,105 |
| 89 | Брус , 120х120 , L = 3200 мм | м3 | 0,092 |
| 90 | Пиломатеріали для будівництва | м3 | 0,197 |
| 91 | Монтаж перемичок сталевих П-1 | т | 0,03332 |
| 92 | Металевi конструкцiї | т | 0,03332 |
| 93 | Монтаж сталевих ригелів Р-1 (2 шт), Р-2 (3 шт) | т | 0,482578 |
| 94 | Металевi конструкцiї | т | 0,482548 |
| 95 | Шпильки М20 | кг | 0,01358 |
| 96 | Гайки, шайби | т | 0,003252 |
| 97 | Шайби пружинні, 20 | т | 0,00036 |
| 98 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(к1=2) | 100м2 | 0,152 |
| 99 | Емаль антікорозiйна ПФ-115 сіра | т | 0,005776 |
|  | Ганок з навісом та пандусом |  |  |
|  | Ганок АС-22,АС-23, АС-24 |  |  |
| 101 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5 вручну | 100м3 | 0,016 |
| 102 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,632 |
| 100 | Встановлення закладних деталей вагою до 20 кг (поз.8 і 16 специфікації) | т | 0,04933 |
| 103 | Установка анкерних болтів при бетонуванні вагою до 4 кг | т | 0,02072 |
| 104 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбленням, що поставляються окремо | т | 0,02072 |
| 105 | Установка конструкцій опорних стійок ганку вагою до 20 кг | т | 0,16977 |
| 106 | Металеві конструкції опорних стійок ганку | т | 0,16977 |
| 107 | Монтаж майданчиків iз настилом i обгороджений з лістової , ріфленої , просiчної та круглої сталi | т | 0,44097 |
| 108 | Металеві конструкції | т | 0,44097 |
| 109 | Монтаж сходiв прямолiнiйніх i кріволiнiйніх , пожежних з обгороджений | т | 0,21641 |
| 110 | Металоконструкції сходів індивідуальні | т | 0,21641 |
| 111 | Гайки, шайби | т | 0,002065 |
| 112 | Монтаж стійок навісу вагою понад 20 кг | т | 0,122525 |
| 113 | Металеві конструкції | т | 0,122525 |
| 114 | Монтаж конструкцій навісу з профільної труби перетином 60х40 і 40х40 мм | т | 0,14622 |
| 115 | Металевi конструкцiї | т | 0,14622 |
| 116 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг | т | 0,002 |
| 117 | Деталі накладні ( див. 9 ) | т | 0,002 |
| 118 | Установка шпильок в стіні | т | 0,00448 |
| 119 | Шпильки М12 , 630мм | кг | 4,48 |
| 120 | Гайки, шайби | т | 0,00058 |
| 121 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 0,094 |
| 122 | Профнастил фарбований | м2 | 9,4 |
| 123 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,451 |
| 124 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 к1=2 | 100м2 | 0,451 |
|  | Пандус АС-25 |  |  |
| 125 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення,до 0,5, вручну | 100м3 | 0,002 |
| 126 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,204 |
| 127 | Установка закладних деталей вагою до 20 кг (поз.8 специфікації) | т | 0,016 |
| 128 | Установка анкерних болтів при бетонуванні вагою до 4 кг | т | 0,0021 |
| 129 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбленням, що поставляються окремо | т | 0,0021 |
| 130 | Установка конструкцій опорних стійок пандуса, що залишаються в тілі бетону | т | 0,01082 |
| 131 | Металевi конструкцiї | т | 0,01082 |
| 132 | Монтаж площадок iз настилом i огорожею з листової, рифленої, просiчної та круглої сталi | т | 0,11644 |
| 133 | Металевi конструкцiї | т | 0,11644 |
| 134 | Гайки, шайби | т | 0,000075 |
|  | Покрівля АС-11, АС-12, АС-13, АС-14, АС-15, АС-16, АС-17, АС-18 |  |  |
| 135 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 1,103 |
| 136 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини ( до 30мм) к1=15 | 100м2 | 1,103 |
| 137 | Утеплення покриттів плитами з базальтового волокна жорсткими насухо в 2 шари, к1=2 | 100м2 | 4,411 |
| 138 | Верхній шар теплоізоляції ТЕХНОРУФ В 60товщ.40мм | м2 | 454,33 |
| 139 | Нижній шар теплоізоляції ТЕХНОРУФ Н 30,толщ. 100 мм | м2 | 454,33 |
| 140 | Дюбель для кріплення теплоізоляції | 100шт | 17,64 |
| 141 | Улаштування покрівель рулонних із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 4,411 |
| 142 | Верхній шар покрівельного килима ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП | М2 | 498,443 |
| 143 | Нижній шар покрівельного килима ТЕХНОЭЛАСТ ФИКС | м2 | 507,265 |
| 144 | Будівельний скотч для проклейки нахлестов пароизоляционной пленки | м | 145,6 |
| 145 | Кріплення покрівельного килима – кріплення ТехноНИКОЛЬ | 100шт | 22,06 |
|  | Примикання |  |  |
| 146 | Улаштування примикань рулонних i мастичних покрiвель до стiн i парапетiв висотою до 600 мм без фартухiв | 100м | 1,6 |
| 147 | Верхній шар покрівельного килима ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП | м2 | 108,48 |
| 148 | Нижній шар покрівельного килима ТЕХНОЭЛАСТ ФИКС | м2 | 294,72 |
| 149 | Кут металевий | м | 160 |
|  | Примикання до виходу на дах |  |  |
| 150 | Улаштування примикань рулонних i мастичних покрiвель до стiн i парапетiв висотою до 600 мм без фартухiв | 100м | 0,076 |
| 151 | Екструдований пінополістирол ТехноНІКОЛЬ XPS 30-250 | м2 | 1,2 |
| 152 | Куточок з оцинкованої сталі , t = 2 мм | м | 7,6 |
| 153 | Гвинти самонарізні для закріплення сталевого куточка | шт | 91 |
| 154 | Поліуретановий герметик ТехноНІКОЛЬ | кг | 1,14 |
| 155 | Верхній шар покрівельного килима ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП | м2 | 5,15 |
| 156 | Нижній шар покрівельного килима ТЕХНОЕЛАСТ ФІКС | м2 | 14,002 |
|  | Флюгерки |  |  |
| 157 | Флюгерки поліпропіленові | шт | 5 |
| 158 | Засипка керамзитом | м3 | 0,006 |
| 159 | Гравiй керамзитовий фракцiї 5-10 мм, марка М250 | м3 | 0,00618 |
| 160 | Битумно-полимерный герметик | кг | 0,05181 |
|  | Воронки |  |  |
| 161 | Установлення зливних лiйок дiаметром 100 мм | шт | 1 |
| 162 | Воронки водосточні | шт | 1 |
| 163 | Листи асбестоцементні плоскі | м2 | 1,02 |
| 164 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу діаметром 200 мм | зонт | 4 |

| 165 | Поліуретановий герметик ТехноНИКОЛЬ | кг | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 166 | Ковпак з ЭПДМ гуми | шт | 4 |
| 167 | Хомут обжимний | шт | 4 |
| 168 | Ковпак із оцинкованої стали | шт | 4 |
| 169 | Улаштування покриттів парапетів з листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,509 |
| 170 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,02041 |
|  | Опалення |  |  |
| 1 | Установлення радiаторiв стальних | 100кВт | 0,4784 |
| 2 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(4 секції) з кронштейнами | шт | 3 |
| 3 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(5 секції) з кронштейнами | шт | 7 |
| 4 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(6 секції) з кронштейнами | шт | 12 |
| 5 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(7 секції) з кронштейнами | шт | 5 |
| 6 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(8 секції) з кронштейнами | шт | 12 |
| 7 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(9 секції) з кронштейнами | шт | 2 |
| 8 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(10 секції) з кронштейнами | шт | 2 |
| 9 | Радіатори опалювальні чавунні, марка М-140(11 секції) з кронштейнами | шт | 1 |
| 10 | Установлення кранiв повiтряних | К-т | 44 |
| 11 | Кран Маевского | шт | 44 |
| 12 | Кран радіаторний Д=10 | шт | 40 |
| 13 | Муфта Д=10 | шт | 40 |
| 14 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрiвель] за два рази | 100м2 | 0,75946 |
| 15 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Thermaflex | 10м | 17,37 |
| 16 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-60 товщиною 9 мм | м | 6 |
| 17 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-48 товщиною 9 мм | м | 17 |
| 18 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42 товщиною 9 мм | м | 68 |
| 19 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ С-28 товщиною 6 ммм | м | 58 |
| 20 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ С-22 товщиною 6 мм | м | 24,7 |
| 21 | Прокладання трубопроводів опалення зi стальних водогазопровідних не оцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,06 |
| 22 | Труби сталеві водогазопровідні, Д=50 (DнхS60х3,5) | м | 6 |
| 23 | Прокладання трубопроводів опалення зi стальних водогазопровiдних не оцинкованих труб дiаметром 40 мм | 100м | 0,17 |
| 24 | Труби сталеві водогазопровідні, Д=40 (DнхS48х3,5) | м | 17 |
| 25 | Прокладання трубопроводів опалення зi стальних водогазопровiдних не оцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,68 |
| 26 | Труби сталеві водогазопровідні, Д=32 (Dнх S 42,3х3,2) | м | 68 |
| 27 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних не оцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,58 |
| 28 | Труби сталеві водогазопровідні, Д=25 (Dнх S33,5х3,2) | м | 58 |
| 29 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних Не оцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,247 |
| 30 | Труби сталеві водогазопровідні, Д=20 (Dнх S26,8х2,8) | м | 24,7 |
| 31 | Трійники сталеві перехідні ду 50х40 мм | шт | 2 |
| 32 | Відводи сталеві 90 град Д=50х50мм | шт | 4 |
| 33 | Кріплення Д=50мм | шт | 3 |
| 34 | Трійники сталеві 90 град. 40х40х20мм | шт | 4 |
| 35 | Перехід сталевий 90град Д=32х40мм | шт | 2 |
| 36 | Муфта Д=40мм | шт | 2 |
| 37 | Гайка Д=40мм | шт | 2 |
| 38 | Кріплення Д=40мм | шт | 7 |
| 39 | Кран шаровий Д=40 | шт | 2 |
| 40 | Трійники сталеві 90 град. 32х32х20мм | шт | 10 |
| 41 | Відводи сталеві 90 град. Ду 32 мм | шт | 4 |
| 42 | Кран шаровий Д=32 | шт | 2 |
| 43 | Кріплення Д=32мм | шт | 35 |
| 44 | Муфта Д=32мм | шт | 2 |
| 45 | Гайка Д=32мм | шт | 2 |
| 46 | Трійники сталеві 90 град. 25х25х20мм | шт | 6 |
| 47 | Трійники сталеві 90 град. 25х20х20мм | шт | 4 |
| 48 | Відводи сталеві 90 град Д=25х25мм | шт | 4 |
| 49 | Кріплення Д=25мм | шт | 30 |
| 50 | Відводи сталеві 90 град Д=20х20мм | шт | 4 |
| 51 | Кріплення Д=20мм | шт | 13 |
| 52 | Різьба приварна 200мм, диаметр 20 мм | 10шт | 2,8 |
| 53 | Перехід сталевий, діаметр 25х32 мм | шт | 4 |
| 54 | Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,73 |
| 55 | Труба багатошарова PE-RT / AL / PE-RT, Д=100 (Dнх S 16х2,0) | м | 73 |
| 56 | Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,19 |
| 57 | Труба багатошарових PE-RT / AL / PE-RT, Д=100 (Dнх S 25х2,5) | м | 119 |
| 59 | Кріплення Д=20мм(для багатошарових труби PE - RT / AL / PE-RT d y20мм) | шт | 84 |
| 59 | Установлення манометрів з триходовим краном | ком-т | 4 |
| 60 | Манометри ДМ 05100-1,15 МПа | шт | 4 |
| 61 | Трехходовий ткран для манометра д15 | шт | 4 |
| 62 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | ком-кт | 4 |
| 63 | Термометр ТГЖ -М исп.1П 1 (0+150град С)-2- 160/66 | шт | 4 |
| 64 | Оправа защитная 2П 215/63 6,3 ТУ 92-889.002-91 | шт | 4 |
| 65 | Трійники 25х16х25мм | шт | 42 |
| 66 | Пресс з’єднання "кут" д=10х10мм | шт | 136 |
| 67 | Муфта 20х3/4"мм | шт | 14 |
| 68 | Муфта 25х3/4"мм | шт | 28 |
| 69 | Муфта з’єднювальна 25х16 мм | шт | 10 |
| 70 | Хрестовина 20х20х20мм | шт | 16 |
| 71 | Кран шаровий Valtec Д=20мм | шт | 28 |
| 72 | Кран шаровий Valtec Д=15мм | шт | 14 |
| 73 | Кран для спуску води д=20 | шт | 4 |
|  | Вентиляція |  |  |
| 74 | Монтаж припливної установкиМПА 800 Е1 (800м3/час) | камеpа | 1 |
| 75 | Припливна установка МПА 800У1 (650х500х352) (3,3кВт) | шт | 1 |
| 76 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0,012 |
| 77 | Повітропровід сталевий оцинкований 150х150 класса "П" (L=2м) | м2 | 1,2 |
| 78 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 0,4344 |
| 79 | Повітропровід сталевий оцинкований200х200 класса "П" (L=54,3м) | м2 | 43,44 |
| 80 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,1182 |
| 81 | Повітропровід сталевий оцинкований400х200 класса "П" (L=9,85м) | м2 | 11,82 |
| 82 | Встановлення грат жалюзiйних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмiр 200х400 мм | грати | 1 |
| 83 | Металеві регульовані жалюзійні грати ДР 200х400 мм | шт | 1 |
| 84 | Встановлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | грати | 19 |
| 85 | Решітка вентиляційна, DK/ 165L | шт | 19 |
| 86 | Установлення клапанів вогнезатримуючих | клапан | 1 |
| 87 | Вогнезатримуючий клапан АЗЕ 107.000-01 (межа вогнестійкості1,0час) | шт | 1 |
|  | П2- П8 |  |  |
| 88 | Установка кондиціонерів (спліт – система) | шт | 7 |
| 89 | Кондиціонер Sensei Deluxe 23R (N=0,7 кВт) | шт | 5 |
| 90 | Кондиціонер Sensei Deluxe 32 R (N=1,1 кВт). | шт | 2 |
| 91 | Фреонопровід 6,35/ 9,52 | м | 13 |
|  | В1 |  |  |
| 92 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 93 | Вентилятор канальний POLO 6 Д=150 ZO (0,25 кВт) | шт | 1 |
|  | В2 |  |  |
| 94 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 95 | Вентилятор канальний EURO 2 Д=120 (20 Вт) | шт | 1 |
| 96 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 600 мм | 100м2 | 0,003 |
| 97 | Повітровід стальний оцинкований 152х150 класу "П" (L=0,5м) | м2 | 0,3 |
| 98 | Встановлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | грати | 1 |
| 99 | Решітка вентиляційна, DK/ 135 RW | шт | 1 |
|  | В 3 |  |  |
| 100 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 101 | Вентилятор канальний EURO 2 Д=120 (20 Вт) | шт | 1 |
| 102 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 600 мм | 100м2 | 0,018 |
| 103 | Повітровід стальний оцинкований 150х150 класу "П" (L=3,0м) | м2 | 1,8 |
| 104 | Встановлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | грати | 2 |
| 105 | Решітка вентиляційна, DK/ 135 RW | шт | 2 |
|  | В 4 |  |  |
| 106 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 107 | Вентилятор канальний RV 200L (140 Вт) | шт | 1 |
| 108 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 600 мм | 100м2 | 0,018 |
| 109 | Повітровід стальний оцинкований 150х150 класу "П" (L=3,0м) | м2 | 1,8 |
|  | В 5 |  |  |
| 110 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 111 | Вентилятор канальний EURO 2 Д=120 (20 Вт) | шт | 1 |
| 112 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 600 мм | 100м2 | 0,015 |
| 113 | Повітровід стальний оцинкований 152х150 класса "П" (L=0,5м) | м2 | 1,5 |
| 114 | Встановлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | грати | 2 |
| 115 | Решітка вентиляційна, DK/ 135 RW | шт | 2 |
|  | В 6 |  |  |
| 116 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 117 | Вентилятор канальний EURO 3 Д=150 (25 Вт) | шт | 1 |
| 118 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 600 мм | 100м2 | 0,06 |
| 119 | Повітровід стальний оцинкований 150х150 класса "П" (L=3,0м) | м2 | 6 |
| 120 | Встановлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | грати | 3 |
| 121 | Решітка вентиляційна, DK/ 135 RW | шт | 3 |
|  | В 7 |  |  |
| 122 | Установка вентиляторів | шт | 1 |
| 123 | Вентилятор канальний EURO 2 Д=120 (20 Вт) | шт | 1 |
| 124 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 600 мм | 100м2 | 0,015 |
| 125 | Повітровід стальний оцинкований 152х150 класу "П" (L=0,5м) | м2 | 1,5 |
| 126 | Встановлення грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | грати | 1 |
| 127 | Решітка вентиляційна, DK/ 135 RW | шт | 1 |
|  | Водопостачання |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,417 |
| 2 | Труба ППР PN 20 Дн20х2,8 | м | 95,5 |
| 3 | Труба ППР PN 20 stabi Дн20х2,8 | м | 46,2 |
| 4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,162 |
| 5 | Труба ППР PN 20 Дн25х3,5 | м | 16,2 |
| 6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,076 |
| 7 | Труба ППР PN 20 Дн 63х8,7 | м | 7,6 |
| 8 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,036 |
| 9 | Труба ППР PN 20 Дн 50х6,9 | м | 3,7 |
| 10 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,178 |
| 11 | Труба ППР PN 20 Дн 40х5,6 | м | 17,8 |
| 12 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,095 |
| 13 | Труба ППР PN 20 Дн 32х4,5 | м | 9,5 |
| 14 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,15 |
| 15 | Трубы стальні водогазопроводні, Д=50 (Dнх S60х3,5) | м | 15 |
| 16 | Коліно диам. 50 мм | шт. | 1 |
| 17 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт. | 37 |
| 18 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт. | 1 |
| 19 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт. | 2 |
| 20 | Коліно діам. 20 х20мм | шт. | 142 |
| 21 | Коліно діам. 25 х25мм | шт. | 2 |
| 22 | Коліно діам. 25 х20мм | шт. | 1 |
| 23 | Коліно діам. 32х32 мм | шт. | 1 |
| 24 | Коліно диам.63х63 мм | шт. | 1 |
| 25 | Перехiд, дiаметр 25х20 мм | 10шт | 0,2 |
| 26 | Перехiд, дiаметр 32х25 мм | 10шт | 0,1 |
| 27 | Перехiд, діаметр 40х32 мм | 10шт | 0,2 |
| 28 | Перехід, діаметр 32х20 мм | 10шт | 0,2 |
| 29 | Перехід, діаметр 25х40 мм | 10шт | 0,2 |
| 30 | Перехід, діаметр 32х50 мм | 10шт | 0,1 |
| 31 | Перехід, діаметр 50х40 мм | 10шт | 0,1 |
| 32 | Трійник діам. 20 х20х20мм | шт. | 45 |
| 33 | Трійник діам. 20 х25х20мм | шт. | 3 |
| 34 | Трійник діам. 25 х20х25мм | шт. | 1 |
| 35 | Трійник діам. 32х32х32мм | шт. | 3 |
| 36 | Трійник діам. 40х25х40мм | шт. | 2 |
| 37 | Трійник діам. 25 х25х25мм | шт. | 1 |
| 38 | Трійник діам. 50х32х50мм | шт. | 1 |
| 39 | Трійник діам. 63х50х63мм | шт. | 1 |
| 40 | Кріплення для трубопроводів Д=20 | шт. | 108 |
| 41 | Кріплення для трубопроводів Д=25 | шт. | 11 |
| 42 | Кріплення для трубопроводів Д=32 | шт. | 6 |
| 43 | Кріплення для трубопроводів Д=40 | шт. | 12 |
| 44 | Кріплення для трубопроводів Д=50 | шт. | 2 |
| 45 | Кріплення для трубопроводів Д=63 | шт. | 5 |
| 46 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм | 10м | 1,5 |
| 47 | Ізоляція для сталевої труби Д-60 х3 товщиною 13 мм | м | 15 |
|  | Водовідведення |  |  |
| 48 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,683 |
| 49 | Труба каналізаційна Д=50 | м | 68,3 |
| 50 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,135 |
| 51 | Шурупи прості | шт | 189 |
| 52 | Профіль СD-60х27 | м | 27 |
| 53 | Профіль UD-28х27 | м | 10,8 |
| 54 | Листи гiпсокартоннi, товщина 12 мм | м2 | 14,175 |
| 55 | Дверца ревизионная | шт | 5 |
| 56 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,63 |
| 57 | Труба каналізаційна Д=100 | м | 63 |
| 58 | Кріплення Д=50мм | шт | 34 |
| 59 | Кріплення Д=100мм | шт. | 35 |
| 60 | Коліно 90 гр. діам. 50 мм | шт. | 22 |
| 61 | Коліно 45 гр. діам. 50 мм | шт. | 57 |
| 62 | Коліно 45 гр. діам. 100 мм | шт. | 16 |
| 63 | Трійники прямий діам. 50 мм | шт. | 6 |
| 64 | Трійники косий діам. 50 х 100мм | шт. | 12 |
| 65 | Трійник косий діам. 50 мм | шт. | 7 |
| 66 | Трійник прямий диіам. 50х100 мм | шт. | 2 |
| 67 | Трійник прямий діам. 100 мм | шт. | 3 |
| 68 | Трійник косий діам. 100мм | шт. | 2 |
| 69 | Хрестовина коса діам. 100мм | шт. | 1 |
| 70 | Ревизія діам. 100 мм | шт. | 2 |
| 71 | Ревизия діам. 50 мм | шт. | 3 |
| 72 | Прочистка діам. 50 мм | шт. | 1 |
| 73 | Прочистка діам. 100 мм | шт. | 4 |
| 74 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | 10компл | 0,5 |
| 75 | Трап діам. 50 мм | шт. | 5 |
| 76 | Муфта сполучна Д=50мм | шт | 41 |
| 77 | Муфта сполучна Д=100мм | шт | 38 |
| 78 | Гільза із сталевих труб Д=150 | п.м. | 0,6 |
| 79 | Гільза із сталевих трубД=100 | п.м. | 4 |
|  | установка сантехнічних приборів |  |  |
| 80 | Установлення умивальників одиночних з пiдведенням холодної i гарячої води | 10ком. | 0,2 |
| 81 | Установлення умивальників одиночних з пiдведенням холодної i гарячої води | 10ком. | 2,3 |
| 82 | Умивальник керамічний, кронштейни с шурупами , сифон пляшковий СПБУ | ком-кт | 25 |
| 83 | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-НКСА, настольнi, з нижньою камерою змiшування та аератором | ком-кт | 4 |
| 84 | Змiшувачi для медичних умивальникiв, См-Ум-НЛ, настiннi, лiктьовi, з комбiнованою сiткою | ком-кт | 19 |
| 85 | Кран водоразборный КВ 15Д | шт | 2 |
| 86 | Установлення мийок на два вiддiлення | 10ком. | 0,1 |
| 87 | Мийка сталева емальована двосекційна змішувач типу См-Ум-НКС, сифон пляшковий СПБУ, кронштейни з шурупами | шт | 1 |
| 88 | Установка мийок на три відділення | 10ком. | 0,1 |
| 89 | Мийка сталева емальована трисекційна змішувач типа См-Ум-НКС, сифон пляшковий СПБУ, кронштейни з шурупами | шт | 1 |
| 90 | Установлення унітазів iз бачком безпосередньо приєднаним | 10ком. | 0,6 |
| 91 | Унітази напільні керамічні | шт | 6 |
| 92 | Установка кранів поливальних діаметром 15 мм | шт | 7 |
| 93 | Поливочный кран диам. 15 мм | шт | 7 |
| 94 | Монтаж водонагрівача електричного | шт | 15 |
| 95 | Водонагрівач V=10л "Ariston" | шт | 14 |
| 96 | Водонагрівач V=50л "Ariston" | шт | 1 |
| 97 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] діаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 98 | Лічильник обліку холодної води МТК-UА-20 | шт. | 1 |
| 99 | Фільтр механічний д = 50 | шт. | 1 |
| 100 | Клапан зворотний діам. 50 мм | шт. | 1 |
| 101 | Кульовий кран діам. 50 мм | шт. | 1 |
| 102 | Футорка д=50/20 | шт. | 2 |
| 103 | Перехід с МРВ Дн 63/ 2" | 10шт. | 0,1 |
|  | Лічильник тепловий |  |  |
| 1 | Монтаж щита приладового | шт. | 1 |
| 2 | Щиток приладовий 420х400х210мм | шт. | 1 |
| 3 | Установка блоку живлення теплолічильника | шт. | 1 |
| 4 | Теплолічильник: електронний Теплообчислювач СВТУ-10М, мірний ділянку з фланцем заспокоювачем Dу40 (2шт), термоперетворювач температури Pt500 (2шт) | шт. | 1 |
| 5 | Блок бесперебыйного живлення | шт. | 1 |
| 6 | Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блоків затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,03 |
| 7 | Кабель сігнальний вар. "Т" | м | 15 |
| 8 | Провiд перерiзом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,01 |
| 9 | Провiд напругою до 380в перерiзом 2,5мм2 ПВ3 | 1000м | 0,01 |
| 10 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 10 |
| 11 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 25 |
| 12 | Стрічка стяжна 60х2,0 | шт | 10 |
| 13 | Стрічка стяжна 100х2,5 | шт | 10 |
| 14 | Стрічка стяжна 203х3,6 | шт | 10 |
| 15 | Герметик | т | 0,00072 |
| 16 | Установлення манометрів з триходовим краном | ком-кт | 4 |
| 17 | Манометри загального призначення с триходовим краном, ДМ 05100-1 1,5МПа | ком-кт | 4 |
| 18 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутового | ком-кт | 4 |
| 19 | Термометр ТТЖ-М исп.1П1 (0..150град.) | шт | 4 |
| 20 | Оправа захисна для технічних скляних термометрiв пряма 2П | шт | 4 |
| 21 | Бобишка М27х2 35мм АКГ.8.652.015 | шт | 6 |
| 22 | Установка фільтрів для очищення води на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 40 мм | 10шт | 0,2 |
| 23 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення дiам. 40 мм | шт | 2 |
| 24 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiам. 50 мм | шт | 4 |
| 25 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 4 |
| 26 | Крани кульові діаметр 40 мм | шт | 4 |
| 27 | Переходи штампованi концентричнi, діаметр гумовного проходу 50х40 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х4-45х2,5 мм | шт | 4 |
| 28 | Установлення кранiв повiтряних | ком-кт | 2 |
| 29 | Кран кульовий , діаметр умовного проходу 20 мм | шт | 2 |
| 30 | Крани для спуску повiтря СТД 7073В латуннi | шт | 2 |
| 31 | Кріплення (саморіз + пробка) | шт | 10 |
| 32 | Пакля | коса | 0,5 |
| 33 | Герметик(360 гр) | шт | 2 |
| 34 | Електроди, дiаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,015 |
| 35 | Масло ТАД17 | л | 0,5 |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Стіл письмовий | шт | 28 |
| 2 | Стул мягкий; | шт | 57 |
| 3 | Кушетка детская смотровая; | шт | 3 |
| 4 | Ширма ; ( масса=0,06) | шт | 1 |
| 5 | Стіл пеленальний | шт | 4 |
| 6 | Полка книжна | шт | 7 |
| 7 | Столик інструментальний СY-Ч | шт | 20 |
| 8 | Стіл для дитячих ваг | шт | 2 |
| 9 | Ваги дитячі | шт | 2 |
| 10 | Шафа медична двостулкова ШМ2 | шт | 9 |
| 11 | Сейф на 2 замка; ( масса=0,1) | шт | 7 |
| 12 | Урна ТБО с ножним відкривання | шт | 33 |
| 13 | Вогнегасник ВВК-5; | шт | 15 |
| 14 | Телефон стаціонарний; | шт | 1 |
| 15 | Ростомір напільний | шт | 6 |
| 16 | Лава м’яка; | шт | 10 |
| 17 | Кушетка медична | шт | 12 |
| 18 | Тумбочка ; | шт | 22 |
| 19 | Сумка-холодильник; | шт | 1 |
| 20 | Холодильник ; | шт | 5 |
| 21 | Гігрометр ; | шт | 2 |
| 22 | Шафа для зберігання верхнього одягу ШД-1А; | шт | 12 |
| 23 | Шафа для документів; | шт | 8 |
| 24 | Стійка реєстратури; | шт | 2 |
| 25 | Опромінювач бактерицидний переносний | К-т | 13 |
| 26 | Стіл металевий | шт | 8 |
| 27 | Аналізатор мочи Н-100 | шт | 1 |
| 28 | Автоматичний гематологічний аналізатор ; | к-т | 1 |
| 29 | Центрифуга лабораторна СМ -6МТ (320Вт); | шт | 1 |
| 30 | Комьютер; | шт | 5 |
| 31 | Диван | шт | 1 |
| 32 | Стіл журнальний; | шт | 3 |
| 33 | Ваги дорослі | шт | 6 |
| 34 | Вішалка; | шт | 10 |
| 35 | Термостат ; | шт | 1 |
| 36 | Аквадистиллятор (7,5 кВт); | к-т | 2 |
| 37 | Фотоелектрокалориметр АР-101 (10Вт); | шт | 1 |
| 38 | Штатив для тривалих вливань ШДВ-2; | шт | 2 |
| 39 | Стіл обiднiй; | шт | 2 |
| 40 | Шафа для зберігання халатів та одягу; | шт | 15 |
| 41 | Шафа для зберігання дез растворів | шт | 1 |
| 42 | Шафа для прибирального інвентарю; | шт | 1 |
| 43 | Стелаж для зберігання забрудненої білизни | шт | 1 |
| 44 | Машина пральна (2,5 кВт); | шт | 1 |
| 45 | Сушілка для білизни | шт | 1 |
| 46 | Гладильна дошка | шт | 1 |
| 47 | Крісло гінекологічне | к-т | 1 |
| 48 | Електрокардіограф (з комбінованим живленням) ЕКТТ-0Ч; | к-т | 1 |
| 49 | Сухожарова шафа LDO-N 80 л (1,5 кВт); | шт | 1 |
| 50 | Стелаж для зберігання стерильних інструментів; | шт | 1 |
| 51 | Стіл для перевірки та упаковки інструментів; | шт | 1 |
| 52 | Стіл для перевірки упаковки перев'язувальних матеріалів | шт | 1 |
| 53 | Автоклав ВК -75-01; | шт | 1 |
| 54 | Лава | шт | 2 |
| 55 | Стінка гімнастична; | шт | 1 |
| 56 | Шафа витяжна (1200х750х2400); | шт | 1 |
| 57 | Ліжко | шт | 4 |
|  | Електропостачання та електроосвітлення |  |  |
|  | Улаштування введення 1 і 2 поверху |  |  |
| 1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площеюперерiзу до 20 см2 | 100м | 0,099 |
| 2 | Прокладання стальних труб iз кріпленням накладними скобами, дiаметр труб до 40 мм | 100м | 0,65 |
| 3 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовногопроходу 32 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 65 |
| 4 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 150 мм2 | 100 м | 0,65 |
| 5 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою , марка ВВГнг, число жил и сечение 5х25 мм2 | 1000м | 0,065 |
| 6 | Прокладання сталевих труб iз кріпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 1,05 |
| 7 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 105 |
| 8 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 70 мм2 | 100м | 1,05 |
| 9 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10 мм2 | 1000м | 0,105 |
| 10 | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 11 | Пункт розподільний ПР 8504 (ПР11 3068) | шт | 1 |
| 12 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 5 |
| 13 | Щити розподільні , вбудовані ЩРв- 18з | шт | 1 |
| 14 | Щити розподільні , вбудовані ЩРв-24з | шт | 3 |
| 15 | Щити розподільні навісні ЩРн-6з | шт | 1 |
| 16 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 10 кг | шт | 1 |
| 17 | Щити шафові з монтажною панеллю ЩМП-2 | шт | 1 |
| 18 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 3 |
| 19 | Бокс для автоматів модульної серії КМПн з кришкою IP30 | шт | 3 |
| 20 | Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням | шт | 69 |
| 21 | Диференціальні автомати АД-14 4Р 25А100мА | шт | 2 |
| 22 | Диференціальні автомати АД-12 2Р 10А 30мА | шт | 15 |
| 23 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 20А | шт | 2 |
| 24 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 25А | шт | 4 |
| 25 | Вимикач автоматичний й ВА47-29М 1Р 6А | шт | 3 |
| 26 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р 10А | шт | 42 |
| 27 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р 20А | шт | 1 |
| 28 | Установлення приладiв або апаратiв, знятих перед транспортуванням | шт | 3 |
| 29 | Диференціальні автомати АД | шт | 2 |
| 30 | Модульний контактор МК4 | шт | 1 |
| 31 | Пост управління кнопковий "Пуск" - "Стоп" | шт | 1 |
| 32 | Пост управління кнопковий "Пуск" - "Стоп" | шт | 1 |
|  | Освітлення і матеріали |  |  |
| 33 | Монтаж свiтильникiв для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 4 | 100шт | 0,62 |
| 34 | Світильник стельовий з с опаловим розсіюванням для 4-х люмінесцентних ламп с эл. ПРА, цоколь G 13,220В, ІР 20 OPL / S 418 | шт | 36 |
| 35 | Світильник стельовий люмінесцентними лампами 4х 18, аварійним с акумуляторною батареєю. ORO-418N | шт | 5 |
| 36 | Світильник стельовий для 4-х люмінесцентних ламп с эл. ПРА, цоколь G 13,220В, 4х18 Вт, ІР 20 ЛПО03В 4х18 | шт | 17 |
| 37 | Світильник стельовий для 4-х люмінесцентних ламп с эл. ПРА, цоколь G 13,220В, 4х18 Вт, ІР 20 ЛПО05В 4х18 | шт | 4 |
| 38 | Монтаж свiтильникiв для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 | 100шт | 0,05 |
| 39 | Світильник стельовий з опаловим розсіюванням для 2-х люмінесцентних ламп с эл. ПРА, цоколь G 13,220В, ІР 20 2x36 OPL / S 236 | шт | 4 |
| 40 | Світильник стельовий для 2-х люмінесцентних ламп с ел. ПРА, цоколь G 13,220В,2х36 Вт, ІР 20 ЛПО07В 2х36 | шт | 1 |
| 41 | Монтаж світильників з енергозберігаючими лампами у кількості до 2 шт | 100шт | 0,07 |
| 42 | Світильник настінно-стельовий ЛББ26У-20 з компактної люмінесцентною лампою ,1х20 зі степеню захисту , ІР 40 Селена KLL | шт | 4 |
| 43 | Світильник ЛББ-64В-20 з компактної люмінесцентною лампою, накладної, ІР 54 Селена 35-Л | шт | 3 |
| 44 | Монтаж світильників для ламп розжарювання стельових | 100шт | 0,04 |
| 45 | Світильник стельовий СП-60 IP54 | шт | 4 |
| 46 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд","вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0,08 |
| 47 | Світловий покажчик "Вихід" з акумуляторною батареєю, ДБО-02ВСП-6 | шт | 8 |
| 48 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | 100шт | 0,29 |
| 49 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 29 |
| 50 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при прихованій проводцi двоклавiшних | 100шт | 0,02 |
| 51 | Вимикач двоклавішний для прихованої проводки | шт | 2 |
| 52 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типом при схованій проводці | 100шт | 0,45 |
| 53 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 45 |
| 54 | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0,04 |
| 55 | Розетка штепсельна з кришкою з заземлюючим контактом | шт | 4 |
|  | Електропроводка |  |  |
| 56 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 20 см2 | 100м | 13,4 |
| 57 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiам. труб до 25 мм | 100м | 13,4 |
| 58 | Коробка У196 | 1000шт | 0,117 |
| 59 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,64 |
| 60 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 1302 |
| 61 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 38 |
| 62 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | 100м | 4,55 |
| 63 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5мм2 | 1000м | 0,455 |
| 64 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 | 100м | 8,5 |
| 65 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5мм2 | 1000м | 0,847 |
| 66 | Кабелi силовi переноснi з гнучкими мідними жилами в гумовiй оболонцi, марка КГ, число жил та перерiз 4х2,5 мм2 | 1000м | 0,003 |
| 67 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 | 100м | 0,35 |
| 68 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою , марка ВВГнг, число жив и перетин 5х4 мм2 | 1000м | 0,035 |
|  | Освітлення фасаду |  |  |
| 69 | Прокладання гофрорукава по стене будівлі, діаметр до 25 мм | 100м | 0,8 |
| 70 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 80 |
| 71 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | 100м | 0,8 |
| 72 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГнг, число жив і перетин 3х1, 5мм2 | 1000м | 0,08 |
| 73 | Монтаж світильників для ламп накалювання на фасаде будівлі, потужністю лампи 150 Вт | 100шт | 0,07 |
| 74 | Прожектор ATLANTIS 150 IP65 | шт | 7 |
|  | Улаштування автоматичної пожежної сигналізації |  |  |
| 1 | Прибор ППК "Тирас" -16п | шт | 1 |
| 2 | Блок базовий на 20 променiв приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | шт | 1 |
| 4 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість10 А.год | шт | 1 |
| 5 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв,комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг | шт | 2 |
| 6 | Модуль релейных линий МРЛ-2.1. | шт | 1 |
| 7 | Модуль цифрового автодозвона МЦА (GSM) | шт | 1 |
| 8 | Колодка клеммная на 20 клемм, устанавливаемая на пультах и панелях | шт | 2 |
| 9 | Реле РП-21003(12V/220V) с колодкой РП-21004 | шт | 1 |
| 10 | Реле РПУ-2(12V/380V) с колодкой | шт | 1 |
| 11 | Сповiщувач пожежний димовий оптичний точковий (резерв-5шт) СПД-3. | шт | 57 |
| 12 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у Нормальному виконаннi | шт | 52 |
| 13 | Сповiщув тревожної сигнализації ручний ИПР(резерв-1шт) | шт | 5 |
| 14 | Сповiщув16ач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у Нормальному виконаннi | шт | 4 |
| 15 | Резистор МЛТ-0,25 | шт | 60 |
| 16 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 4 |
| 17 | Короба пластикові длина 2м | шт | 200 |
| 18 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6мм2 у коробах | 100м | 0,04 |
| 19 | 4.0,22мм2 ПСВВ | 1000м | 0,4 |
| 20 | Стяжка кабельная | шт | 2 |
| 21 | Коробка кiнцева | 100 шт | 0,38 |
| 22 | Коробка УК-2 | шт | 38 |
| 23 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд","вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0,01 |
| 24 | Світильник аварійного освітлення | шт | 1 |
| 25 | Кабель напругою до 380в перетином 10х2х0,5мм2ТППэП | 1000м | 0,02 |
| 26 | Кабель напругою до 380в перетином 3х1,5мм2 негорючий (N) HXH FE 180/E30 | 1000м | 0,01 |
| 27 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,3 |
| 28 | Кабель напругою до 380в перетином 1х2х0,8мм2 негорючий (N) JE-H/E30 | 1000м | 0,09 |
| 29 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,9 |
| 30 | Сповіщувач "ШМЕЛЬ" | шт | 1 |
| 31 | Монтаж сповіщувача звукового | 100 шт | 0,01 |
| 32 | Сповіщувач світо-звуковий ОС3-12=ВЫХОД | шт | 4 |
| 33 | Сповіщувач світо-звуковий, монтаж | шт | 4 |
| 34 | сповіщувач "Вихід"ОС-1 | шт | 4 |
| 35 | Свiтильник для ламп розжарювання свiтловий настiнний покажчик | 100 шт | 0,04 |
| 36 | Коробка вогнестійка монтажна Веллез | шт | 4 |
|  | Зовнішні ділянки мереж водопостачання та каналізації |  |  |
| 37 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,02873 |
| 38 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,02735 |
| 39 | Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 50 мм | 1000м | 0,0374 |
| 40 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 37,4 |
| 41 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних дiаметром 50 мм | шт | 1 |
| 42 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |
| 43 | Приварювання фланцiв до стальних трубопроводiв дiаметром 50 мм | шт | 2 |
| 44 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiам. 50 мм | шт | 2 |
| 45 | Укладка трубопроводів каналізації з пластикових труб діаметром 100 мм | 1000м | 0,0077 |
| 46 | Труба каналізаційна Д=100 | м | 7,78 |
| 47 | Муфта з’єднувальна Д=100мм | шт | 5 |
| 48 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 0,6 |
|  | Зовнішні теплові мережи |  |  |
| 49 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,08558 |
| 50 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,0815 |
| 51 | Прокладання трубопроводiв у непрохiдних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2],температурi 150 град.С, дiаметр труб 50 мм | 1000м | 0,136 |
| 52 | Труби сталевi теплоiзольованi в захиснiй полiетиленовiй оболонцi для пiдземного прокладання теплових мереж, типорозмiр 57/125мм | м | 137,36 |
| 53 | Відводи предізаліровані Д50/125 | шт | 6 |
| 54 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3,тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiам. 50 мм | шт | 4 |
| 55 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |
| 56 | Відвід безшовний круто вигнутий під кутом 90гр Д=50 | шт | 2 |
| 57 | Відвід сталевий приварний 90 гр. Д=25 | шт | 2 |
| 58 | Перехід до теплоізольованих труб,типоразмер 57/125 на 57 мм, L=1,0 м | шт | 2 |
| 59 | Патрубок Д=50 | 100шт | 0,02 |
| 60 | Крани для спуска води | шт | 2 |
| 61 | Крани Маевского | шт | 2 |
| 62 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 4 |
| 63 | Протягування в футляр стальних труб діаметром 150 мм | 100м | 0,05 |
| 64 | Труби сталеві електросварні прямошовні із стали марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм (гільза) | м | 5 |
| 65 | Ізоляція трубопроводів базальтовими матами товщиной 50мм | 10м | 0,2 |
| 66 | Мати базальтові прошивні будівельні марки ММПБ в двосторонній обкладці з склополотна | м3 | 0,054 |
| 67 | Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б | м2 | 2,195 |
|  | Другий етап |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв з пiдвiконними дошками | 100м2 | 0,0771 |
| 2 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних i воротних прорiзiв | 100м2 | 0,24066 |
| 3 | Розбирання цегляних стiн | м3 | 3,65 |
| 4 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 6,766 |
| 5 | Розбирання облицювання стiн з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,1914 |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 2,94 |
| 7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,175 |
| 8 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 2,8 |
| 9 | Перевезення сміття до 5 км | т | 3,032 |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |
|  | Прорізи |  |  |
|  | Вікна |  |  |
| 1 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0496 |
| 2 | Блоки віконні з металопластику з москитною сіткою (1500х800) ОК-1 | м2 | 2,4 |
| 3 | Блоки віконні з металопластику глухі (1600х800) ФР-3 | м2 | 2,56 |
|  | Двері |  |  |
| 4 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 2 м2 зметаллопластику "RENAU" виробництвоГермания] або "CONCORDE INTERNATIONAL" [виробництво США] у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0525 |
| 5 | Блоки дверные металлопластиковые (2,1х0,8) Д-8 | м2 | 3,36 |
| 6 | Блоки дверные металлопластиковые (2,1х0,9) Д-9 | м2 | 1,89 |
| 7 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,3465 |
| 8 | Блоки дверні внутрішні МДФ (900х2100) Д-3 | м2 | 24,57 |
| 9 | Блоки дверні внутрішні МДФ (800х2100) Д-7 | м2 | 10,08 |
| 10 | Замок урiзний оцинкований з циліндровими механiзмами | шт | 22 |
|  | Перегородки |  |  |
| 11 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,33 |
| 12 | Кладка окремих дiлянок цегляних стiн i закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 | м3 | 2 |
| 13 | Улаштування двостороннiх гiпсокартонних перегородок типу "RIGIPS" или "KNAUF" по металевому каркасу | 100м2 | 1,449 |
| 14 | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 289,8 |
| 15 | Профіль UW | м | 101,43 |
| 16 | Профіль СW | м | 289,8 |
| 17 | Шурупи прості | шт | 4202,1 |
| 18 | Шпатлевка Церезит | кг | 72,45 |
| 19 | Стрічка для швів | м | 318,78 |
| 20 | Дюбель разжимний | шт | 289,8 |
| 21 | Стрічка звукоізоляційна | 1000м | 0,17388 |
| 22 | Ізоляція ROCKWOL | м2 | 144,9 |
| 23 | Кладка перегородок цегляних армованих товщиною в 1/2 цегли керамічного при висоті етажу до 4 м | 100м2 | 0,1014 |
| 24 | Цегла силікатна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М125 | 1000шт | 0,507 |
| 25 | Улаштування перегородок каркасно-фiльончастих у санвузлах | 100м2 | 0,0724 |
| 26 | Щиты каркасно-филенчатые для перегородок | м2 | 7,24 |
|  | Стіни |  |  |
| 27 | Полiпшене фарбування стiн кольором олiйним розбiленим по штукатурцi | 100м2 | 4,3903 |
| 28 | Обклеювання стiн простими i середньої цупкостi шпалерами по монолiтнiй штукатурцi i бетону | 100м2 | 7,346 |
| 29 | Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамічними глазурованими | 100м2 | 0,3481 |
|  | Стеля |  |  |
| 30 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | 100м2 | 4,119 |
| 31 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумішами по штукатурцi | 100м2 | 4,119 |
|  | Підлога |  |  |
|  | Тип 1 (337,9м2) |  |  |
| 32 | Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi насухо iз зварюванням полотнищ у стиках | 100м2 | 3,379 |
| 33 | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 4,02 |
| 34 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату | м | 406,02 |
|  | Тип 2 (16,2 м2) |  |  |
| 35 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,162 |
| 36 | Устройство гидроизоляции рулонними материалами в два слоя | 100м2 | 0,162 |
| 37 | Рубероид наплавляемый | м2 | 36,936 |
| 38 | Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником | 100м2 | 0,162 |
| 39 | Церезитный клей | кг | 63,18 |
|  | Тип 3 (22,3 м2) |  |  |
| 40 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,223 |
| 41 | Улаштування покриття на цементному розчинi з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником | кг 100м2 | 0,223 |
| 42 | Церезитный клей |  | 86,97 |
|  | Фасад |  |  |
| 43 | Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 60 мм и отделка декоративным раствором по технологии CEREZIT. Стены гладкие | 100 м2 | 5,64 |
| 44 | Теплоізоляція Knauf Insulation FKD, товщ. 100мм | м2 | 564 |
| 45 | Клейовий розчин | кг | 6768 |
| 46 | Дюбель-парасолька пластиковий KI-160/10 | 100шт | 45,5712 |
| 47 | Сітка армована | м2 | 648,6 |
| 48 | Грунтуюча фарба СТ-16 | л | 95,88 |
| 49 | Штукатурка декоративна "короїд" Cerezit СТ-35 | кг | 1522,8 |
| 50 | Фарба акрилова фасадна "Ceresit СТ-42" | л | 283,128 |
|  | Електрообладнання та освітлення |  |  |
|  | Освітлення та матеріали |  |  |
| 51 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 4 | 100шт | 0,64 |
| 52 | Світильник стельовий с опаловим розсіюванням для 4-х люмінесцентних ламп с эл. ПРА, цоколь G 13,220В, ІР 20 OPL / S 418 | шт | 13 |
| 53 | Світильник стельовий з люмінесцентними лампами 4х 18, аварійний с акумуляторною батареею. ORO-418N | шт | 4 |
| 54 | Світильник стельовий для 4-х люмінесцентних ламп з ел. ПРА, цоколь G 13,220В, 4х18 Вт, ІР 20 ЛПО03В 4х18 | шт | 41 |
| 55 | Світильник стельовий для 4-х люмінесцентних ламп с эл. ПРА, цоколь G 13,220В, 4х18 Вт, ІР 20 ЛПО05В 4х18 | шт | 6 |
| 56 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 | 100шт | 0,04 |
| 57 | Світильник настінно-стельовий ЛББ26У-20 з компактною люмінесцентною лампою,1х20 з степеню захисту , ІР 40 Селена KLL | шт | 4 |
| 58 | Монтаж світильників для ламп розжарювання стельових | 100шт | 0,02 |
| 59 | Світильник стельовий СП-60 IP54 | шт | 2 |
| 60 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0,02 |
| 61 | Світловий покажчик "Вихід" з акумуляторною батареєю, ДБО-02ВСП-6 | шт | 2 |
| 62 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | 100шт | 0,15 |
| 63 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 15 |
| 64 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | 100шт | 0,05 |
| 65 | Вимикач двухклавішний для прихованої проводки | шт | 5 |
| 66 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводці | 100шт | 0,18 |
| 67 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 18 |
| 68 | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0,02 |
| 69 | Розетка штепсельна з кришкою з заземлюючим контактом | шт | 1 |
| 70 | Розетка електрична однополюсна с заземленням контактом 25А 250 В ІР44 | шт | 1 |
|  | Електропроводка |  |  |
| 71 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 20 см2 | 100м | 8,64 |
| 72 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiам. труб до 25 мм | 100м | 8,64 |
| 73 | Коробка У196 | 1000шт | 0,095 |
| 74 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,56 |
| 75 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 828 |
| 76 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 36 |
| 77 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | 100м | 3,1 |
| 78 | Кабели силовые с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5мм2 | 1000м | 0,31 |
| 79 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 | 100м | 5,24 |
| 80 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГнг, число жив і перетин 3х2, 5мм2 | 1000м | 0,518 |
| 81 | Кабелi силовi переноснi з гнучкими мідними жилами в гумовiй оболонцi, марка КГ, число жил та перерiз 4х2,5 мм2 | 1000м | 0,006 |
| 82 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 | 100м | 0,3 |
| 83 | Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2 | 1000м | 0,03 |
|  | Благоустрій |  |  |
|  | Доріжки і тротуари |  |  |
|  | ТИП 1 |  |  |
| 84 | Виправлення профiлю щебеневої основи з добавленням нового матерiалу | 1000м2 | 0,025 |
| 85 | Розлив бітуму | т | 0,0175 |
| 86 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,025 |
| 87 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижніх шарах покриттiв, крупнозернистi, тип Б, марка 2 | т | 2,395 |
|  | ТИП 2 |  |  |
| 88 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 /при глибинi котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площi к2=1, 2 | 1000м3 | 0,0625 |
| 89 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск до 68,6 МПа [700 кгс/см2] | 1000м2 | 0,25 |
| 90 | На кожний 1 см зміни товщини шару до норми 27-24-1, 27-24-2, 27-24-3 добавляти або виключати до товщ. 20 см к1=5 | 1000м2 | 0,25 |
| 91 | Розлив бітуму | т | 0,175 |
| 92 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,25 |
| 93 | Додавати або виключати при зміні товщини покриття на 0,5 см з горячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типа А,Б,В, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 [до норми 27-53-1] до товщ. 5 см к1=2 | 1000м2 | 0,25 |
| 94 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi),що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 2 | т | 27,175 |
| 95 | Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi | 100м | 0,0935 |
| 96 | Установка бордюрів тротуарних | 100м | 0,624 |
| 97 | Бордюр тротуарний | м | 62,4 |
|  | Огорожа |  |  |
| 98 | Установка металевих огорож з гратчастих панелей по стовпах з профільної труби квадратного перетину, висотою до 2,5 м | 100м | 1,4627 |
| 99 | Встановлення додаткових стовпів | 100шт | 0,02 |
| 100 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 1,187096 4 |
| 101 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 4,799 |
| 102 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 2,4495 |
| 103 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 к1=2 | 100м2 | 2,4495 |
|  | Хвіртка |  |  |
| 104 | Улаштування хвiрток без установлення стовпів при металевих огорожах i огорожах iз панелей | 100шт | 0,01 |
| 105 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,0353 |
| 106 | Петля для воріт, діаметром 24 мм | шт | 2 |
| 107 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,023 |
| 108 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 к1=2 | 100м2 | 0,023 |
|  | Ворота |  |  |
| 109 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням металевих стовпiв | 100шт | 0,01 |
| 110 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 0,046552 8 |
| 111 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,1425 |
| 112 | Петля для ворот, диаметром 24 мм | шт | 4 |
| 113 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,042 |
| 114 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 к1=2 | 100м2 | 0,042 |

к1 – коефіцієнт до всіх ресурсів;

к2 –коефіцієнт до витрат ресурсів (машин і механізмів).