Комунальний заклад

«Павлоградський драматичний театр імені Б.Є. Захави»

- Роботи

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
|  | ПРОТОКОЛ № 4 від 18 серпня 2014 р. |
|  | ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
|  | __________________ А.А.Рева |

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт

«РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ  ТЕАТРУ

та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали,  туалету,                  душової та буфету

по вул. Харківська №65 у м. Павлограді»

- Павлоград – 2014 рік

| - І. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ (далі – Закон). - Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| - 2. Інформація про замовника торгів |  |
| - повне найменування | - Комунальний заклад «Павлоградський драматичний театр імені Б.Є. Захави» |
| - місце знаходження | - 51400, вул. Харківська, 65, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.Україна |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Рева Анатолій Андрійович – директор театру, голова комітету з конкурсних торгів; Україна, КЗ «Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави», м. Павлоград, вул. Харківська, 65, тел./факс: (05632) 64847, 0666169487, teatrzaxavu@yandex.ua |
| - 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі | «Реконструкція приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 у м. Павлограді» |
| - вид предмета закупівлі | - Робіт |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки: 51400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 65 - Кількість: 1 об'єкт |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | - Протягом 2014-2016 року - Початок робіт при наявності фінансування |
| - 4. Процедура закупівлі | - Відкрити торги |
| - 5. Недискримінація учасників | - Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| - 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | 6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у дол. США, євро чи руб. РФ. - При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США, євро чи руб. РФ встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. (сума х на курс валюти на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів). |
| - 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | 7.1. Документи замовника щодо процедури закупівлі викладаються українською мовою. 7.2. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів безпосередньо учасником, повинні бути складенні українською мовою. 7.3. Довідки, та інші документи, що надаються сторонніми організаціями, можуть викладатися або українською, або російською мовами. 7.4. Копії документів, яки були підготовані раніше (звіти, накази про призначення, та інші) можуть викладатися або українською, або російською мовами. Оригінали документів учасників нерезидентів можуть бути складені мовою оригіналу та мати автентичний переклад на українську мову, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою учасника. - Визначальним є текст викладений українською мовою. |
| - II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |  |
| - 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів | 1.1 Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. 1.2 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. - 1.3 У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. |
| - 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | - 2.1 У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. |
| - ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів - *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | 1.1 Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 1.2 Кожен учасник має право процедури закупівлі подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. 1.3 Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки * 1.4 Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів. 1.5 Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 1.6 Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі (у разі відсутності печатки підписом уповноваженої особи учасника) (зразок оформлення конверту – Додаток – 5). На конверті повинно бути зазначено: – повне найменування і місцезнаходження замовника; – назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; – повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номера контактних телефонів; – маркування: «Не відкривати до початку конкурсних торгів 23.09.2014р. до 1100 «годин» 1.7 Якщо конверт поступив до замовника не запечатаний або не промаркований у відповідності з вище наведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. - 1.8 Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містить напис біля виправлення наступного змісту: «виправленому вірити» дата, підпис, прізвище, та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник. |
| - 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: – документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; – документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у Додатку 3 до даної документації конкурсних торгів; – документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, наведеної в п.6 даного розділу; – заповненої форми «Пропозиції конкурсних торгів», наведеної в Додатку 2 до даної документації конкурсних торгів; – документального підтвердження згоди учасника щодо істотних умов договору - – інші документи, які необхідно надати учаснику конкурсних торгів (відповідно додатку 1). |
| - 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | - Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| - 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | - Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| - 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | 5.1 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 5.2 До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 5.3 Учасник має право: – відхилити таку вимогу; - – погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників - * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Для участі у процедурі закупівель учасники подають, як частину пропозиції документи, що підтверджують відповідність учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, а саме: 1. Завірену підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою* Довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 2. Завірену підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою* Довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; Наявність фінансової спроможності: завірені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою* копії балансу за останній звітний період (для юридичної особи), звіту про фінансові результати за останній звітний період (для юридичної особи); довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо: 1) має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) учасник протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та за відсутності інших підстав для їх відхилення допускаються до оцінки. |
| - 7. Інформація про необхідні технічні, якісні характеристики предмета закупівлі | - «Реконструкція приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 у м. Павлограді» - Необхідні технічні, якісні характеристики предмета закупівлі наведені у додатку 3. |
| - 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | - Не передбачається |
| - 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | 9.1 Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. - 9.2. Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій. |
| IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних - Пропозицій конкурсних торгів |  |
| - 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів спосіб подання попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів | - Особисто або поштою |
| - місце подання конкурсних торгів | - КЗ «Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави», вул. Харківська, 65, м. Павлоград, Дніпропетровської обл., 51400, Україна |
| - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 23.09.2014 р. до 1000 годин Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. - На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| - 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | - КЗ «Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави», вул. Харківська, 65, м. Павлоград, Дніпропетровської обл., 51400, Україна |
| - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 23.09.2014р. об 1100 годині за Київським часом. 2.1 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань. 2.2 Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 2.3 Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинний мати: – фізична особа або особа-підприємець – оригінал документа, що засвідчує його особу; – юридична особа, яку представляє керівник – завірену копію документу, який підтверджує його повноваження, оригінал документа, що засвідчує його особу; – у разі, якщо учасника представляє інша особа – необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином. 2.4 Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. 2.5 Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. 2.6 Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. - 2.7 Протокол розкриття конкурсних торгів оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| - V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| - 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозиції. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: ціна і Методика оцінки Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»; Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника. Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. У випадку, коли пропозиції мають однакову кількість балів по критерію ціна, перевага надається тому учаснику, умови розрахунків якого є найбільш сприятливими для Замовника за такими критеріями та в такому порядку. У випадку однакових цін та умов розрахунків, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. - Загальний строк розгляду, оцінки про визначення переможцю процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів. |
| - 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) у розбіжностях між ціною одиниці та підсумковою ціною (одержаною шляхом множення кількості товару на його ціну) ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється в) у разі, якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. - Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється. |
| 3. Інша інформація - *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Інші документи, які необхідно надати учаснику конкурсних торгів (згідно додатка 1) Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів. - Учасник-нерезидент повинен надати документи, вказані вище, з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. - Оригінали документів учасників-нерезидентів можуть бути складені мовою оригіналу та мати автентичний переклад на українську мову, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою учасника. - Визначальним є україномовний варіант. |
| 4. Відхилення пропозиції конкурсних торгів | - Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та частині сьомій ст. 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованої підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих дів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюдніється протягом протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. |
| - 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: – Відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; – не можливості усунення порушень які виникли через виявленні порушення законодавства з питань державних закупівель; – виявлення факту змови учасників; – порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; – подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; – відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно Закона; – якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі, якщо: – ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищую суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; – здійснення закупівлі стало не можливим внаслідок непереборної сили. - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. - Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| - VI. Укладання договору про закупівлю |  |
| - 1. Терміни укладання договору | 1.1 Удень визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 1.2. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надісилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. 1.3 Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 1.4. У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| - 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положення Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, зазначених Законом. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на впровадження певного виду господарський діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на впровадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотними умовами договору про закупівлю є: - предмет договору; - кількість робіт та вимоги щодо їх якості; - порядок здійснення оплати; - ціна договору; - термін та місце поставки робі, - строк дії договору; - право та обов’язки сторін; - зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; - відповідальність сторін. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; - У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. - Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. |
| - 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | - У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 30 днів з дня акцепту пропозиції Замовник, визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| - 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | - Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається |

- Додаток 1

- ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ , ЯКІ УЧАСНИК ТОРГІВ ПОВИНЕН НАДАТИ

У СКЛАДІ СВОЄЇ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Пропозиція учасника конкурсних торгів:

1.1. Реєстр наданих документів.

1.2. Пропозиція конкурсних торгів (відповідно Додатку 2).

1.3. Документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником у документації конкурсних торгів (відповідно Додатку 3).

1.4. Проект договору на закупівлю

1.5. Лист–згода учасника з істотними умовами договору (складається в довільній формі, завірені підписом та печаткою).

1.6. Копіі дозвілів на виконання робіт, необхідних для реконструкції театру.

2. Документи, які повинен надати Учасник на підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям:

2.1. Інформаційна довідка про наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази  (у довільній формі, завірені підписом та печаткою).

2.2. Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у довільній формі, завірені підписом та печаткою).

3. Документи, які повинен надати Учасник – юридична (фізична) особа про своє підприємство (або про себе), про підтвердження того, що він здійснює діяльність відповідно до установчого документу та документи, що підтверджують повноваження відповідальної особи учасника:

для юридичних осіб:

3.1.  Загальні відомості про підприємство (відповідно Додатку 4).

3.2.  Копія довідки про взяття на облік платника податків.

3.3.  Копія свідоцтва платника податку на додану вартість.

3.4.  Копія  Статуту в повному обсязі  або іншого установчого документу.

3.5.  Копія свідоцтва про Державну реєстрацію.

3.6.  Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.

3.7. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи (витяг з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше).

3.8. Довіреність, якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права без доручення виконувати дії від імені суб’єкта господарювання (на підпис документів щодо проведення торгів, підпис протоколів, заяв, на виправлення арифметичних помилок).

3.9. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою), яка підтверджує намір учасника не давати і не пропонувати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі  замовника та іншому державному органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінні речі, послуги тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі или  застосування замовником певної процедури закупівлі.

3.10. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою), яка свідчить, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником  не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

3.11. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою), яка підтверджує, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3.12. Довідка (оригінал або завірена копія) з органів МВС видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, яка підтверджує, що учасника (керівника) та особи, яку уповноважено учасником (керівником) представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин,  вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

3.13. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою ), яка підтверджує, що пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі,  не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету                           з конкурсних торгів замовника.

3.14. Довідка (оригінал або завірена копія) видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів уповноваженим органом про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не  відкрита ліквідаційна процедура.

3.15. Інформаційна довідка про зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж                    20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення до робіт субпідрядних організацій, у довільнії формі).

для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності:

3.1.  Загальні відомості про Учасника (відповідно Додатку 4).

3.2.  Нотаріально завірена копія паспорту.

3.3.  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

3.4.  Копія свідоцтва про Державну реєстрацію.

3.5.  Копія довідки про взяття на облік платника податків.

3.6.  Копія свідоцтва платника податку на додану вартість або єдиного податку.

3.7. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою), яка підтверджує намір учасника не давати і не пропонувати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі  замовника та іншому державному органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінні речі, послуги тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі или  застосування замовником певної процедури закупівлі.

3.8. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою), яка свідчить, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівл, фізичну особу, яка є учасником і не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

3.9. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою), яка підтверджує, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

3.10. Довідка (оригінал або завірена копія) з органів МВС видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, яка підтверджує, що учасника (керівника) та особи, яку уповноважено учасником (керівником) представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин,  вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

3.11. Довідка (складена в довільній формі, завірена підписом та печаткою ), яка підтверджує, що пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі,  не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

3.12. Довідка (оригінал або завірена копія) видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів уповноваженим органом про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не  відкрита ліквідаційна процедура.

3.13. Інформаційна довідка про зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення до робіт субпідрядних організацій, у довільнії формі).

4. Документи, які повинен надати Учасник на підтвердження наявності своєї фінансової спроможності:

для юридичних осіб:

4.1. Баланс за останній звітний період

4.2. Звіт про фінансові результати за останній звітний період

4.3. Довідка з обслуговуючого банку (оригінал або завірену копію) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, надану не раніше ніж 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

4.4. Довідка з податкового органу (оригінал або завірена копія) про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на дату розкриття.

4.5. Довідка (оригінал або завірена копія), уповноваженого органу з питань банкрутства видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не  відкрита ліквідаційна процедура.

для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності:

4.1. Фінансова звітність.

4.2. Довідка з обслуговуючого банку (оригінал або завірену копію) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, надану не раніше ніж 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

4.3. Довідка з податкового органу (оригінал або завірена копія) про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на дату розкриття.

4.4. Довідка (оригінал або завірена копія), уповноваженого органу з питань банкрутства видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не  відкрита ліквідаційна процедура.

*Примітки:

а) у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією

б) всі вищезазначені документи повинні бути належним чином засвідчені, завірені підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі, а також містити відбитки печатки **

в) усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки**.

г) усі документи пропозиції за пунктами 1.1 – 4.5  повинні бути надані у такій послідовності, як зазначено у цьому додатку. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

**Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

- Додаток 2

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ

«Реконструкції приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград.»

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів на участь у торгах на закупівлю «Реконструкції приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету                               по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград.» згідно з технічними та іншими вимогами, що запропоновані Замовником конкурсних торгів – Комунальним закладом «Павлоградським драматичним театром імені Б.Є. Захави».

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та згодні виконати  вимоги Замовника та Договору на таких умовах:

| № п/п | Назва продукції | Валюта пропоз. грн. | Сума без ПДВ грн | Сума з ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реконструкції приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград.» |  |  |  |
|  | Усього : | - | - |  |

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з урахуванням всіх податків і зборів (цифрами і прописом) ______ грн. з ПДВ.

- 1. Умови розрахунків: ___________________

2. Умови Поставки:  _____________________

- 3. Термін поставки: ______________________

4. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом  з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

5. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

6. Ми згодні з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів, згідно умов документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої Пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов'язання на підписання Договору протягом  30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені Договором.

- Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

------------------------

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

- Заповнення усіх пунктів додатку є обов’язковим

- Додаток 3

Предмет закупівлі: ««Реконструкції приміщень театру та виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул. Харківській № 65 в м. Павлоград.»»

- ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

- І черга

- На загальбудівельні роботи:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
|  | Покрівля |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівель із хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних аркушів (1051,58-75) / 100 | м2 | 976,58 |
| 2 | Розбирання покриття покрівель із листової сталі | м2 | 75,0 |
| 3 | Розбирання решетування з дощок із прозорами | м2 | 1051,58 |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт. | 2,0 |
| 5 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами із брусів і колод | м2 | 73,1 |
| 6 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами із брусів і колод (86,4+120,8+16) / 100 | м2 | 223,2 |
| 7 | Утеплення покриттів керамзитом (шлаки) (Демонтаж) 296,3*0,07 | м3 | 20,741 |
| 8 | Розбирання дерев'яних оштукатурених перекриттів | м2 | 296,3 |
| 9 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами із брусів і колод | м2 | 82,0 |
| 10 | Утеплення покриттів керамзитом (шлаки) (Демонтаж) 0,06*82 | м3 | 4,92 |
| 11 | Розбирання дерев'яних оштукатурених перекриттів | м2 | 82,0 |
| 12 | Розбирання крокв зі стійками й підкосами з дощок | м2 | 45,2 |
| 13 | Утеплення покриттів керамзитом (шлаки) (Демонтаж) 0,05*45,2 | м3 | 2,26 |
| 14 | Розбирання дерев'яних неоштукатурених перекриттів | м2 | 45,2 |
| 15 | Розбирання пасків, сандриков, жолобів, відливів, звисів і т.п. з листової сталі (парапету) (5,5*4) / 100 | м | 22,0 |
| 16 | Розбирання асфальтобетонних покриттів і підстав (вимощення) (94*0,04) / 100 | м3 | 3,76 |
| 17 | Установка бетонних поребриков на бетонну підставу (Демонтаж) | м | 94,0 |
|  | Стіни, підлога |  |  |
| 18 | Розбирання цегельних стін 36,1+6,8 | м3 | 42,9 |
| 19 | Розбирання цегельних перегородок | м3 | 9,2 |
| 20 | Розбирання оштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок | м2 | 33,6 |
| 21 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками (при розбиранні подвійних плетінь із окремими коробками) | м2 | 45,0 |
| 22 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 49,7 |
| 23 | Монтаж каркасів воріт большепролетних будинків, ангарів і т.п. без механізмів відкривання (Демонтаж) | т | 0,23 |
| 24 | Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будинків підйомником будівельним (дерев'яних перемичок) (Демонтаж) | м3 | 0,6 |
| 25 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 533,0 |
| 26 | Розбирання покриття підлог дощатих | м2 | 650,0 |
| 27 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 650,0 |
| 28 | Розбирання цегельних стовпчиків під лаги | м2 | 650,0 |
|  | Фундаменти |  |  |
| 29 | Розробка ґрунту при підводці, зміні або посиленні фундаментів зовнішніх стін у котловані глибиною до 2 м | м3 | 67,2 |
| 30 | Закладення бетоном у залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (заповнення бетоном порожнеч плит) | м3 | 3,5 |
| 31 | Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (фундамент під існуючу стіну) | м3 | 32,6 |
| 32 | Закладення бетоном у залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (закладення швів у перекритті) 1,6*4*0,22*0,03 | м3 | 0,0422 |
| 33 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (цегельний фундамент) 0,121+0,5105+0,1085 | т | 0,74 |
| 34 | Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами (фундамент під існуючу стіну) | м3 | 12,2 |
| 35 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 22,4 |
| 36 | Перевезення до 10 км 44,8*1,75 | т | 78,4 |
|  | Фундамент в осях 4-5 |  |  |
| 37 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,5 |
| 38 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,36 |
| 39 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,36 |
| 40 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,009 |
| 41 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,14 |
|  | Фундамент вісь 5/1 |  |  |
| 42 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 5,0 |
| 43 | Пристрій бетонної підготовки | м3 | 0,53 |
| 44 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколоників, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 3,25 |
| 45 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції понад 3 до 5 м3, спосіб ущільнення вібратором | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 3,25 |
| 46 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 8 до 12 мм | т | 0,0063 |
| 47 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,131 |
| 48 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (5-3,25-0,53) / 100 | м3 | 1,22 |
| 49 | Перевезення до 10 км 4,14*1,75 | т | 7,245 |
|  | Стіни |  |  |
| 50 | Пробивання прорізів у конструкціях із цегли 7,86+7,42 | м3 | 15,28 |
| 51 | Кладка окремих ділянок цегельних стін і закладення прорізів у цегельних стінах при обсязі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 7,42 |
| 52 | Кладка окремих ділянок цегельних стін і закладення прорізів у цегельних стінах при обсязі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 7,7 |
| 53 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м | м3 | 42,1 |
| 54 | Кладка перегородок цегельних армованих товщиною в 1/2 цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (11,7/0,12) / 100 | м2 | 97,5 |
| 55 | Кладка стін з легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 7,7 |
| 56 | Кладка окремих ділянок цегельних стін і закладення прорізів у цегельних стінах при обсязі кладки в одному місці до 5 м3 (закладення прорізів) | м3 | 4,05 |
| 57 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 14,0 |
| 58 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (пристрій сталевої перемички) при заміні дерев'яних | т | 0,26 |
| 59 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (пристрій сталевої перемички) | т | 0,1554 |
| 60 | Пристрій поясів в опалубці | м3 | 23,0 |
| 61 | Установка закладних деталей вагою до 20 кг | т | 1,8332 |
| 62 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням (пожежні сходи) | т | 0,132 |
|  | Сходи й перекриття |  |  |
|  | Фундаменти Ф-1=4шт.. |  |  |
| 63 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1,8 |
| 64 | Пристрій бетонної підготовки (0,1*4) / 100 | м3 | 0,4 |
| 65 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 (0,192*4) / 100 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,768 |
| 66 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,768 |
| 67 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції 4*0,0092 | т | 0,0368 |
| 68 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,0476 |
|  | Фундаменти Ф-2=3шт. |  |  |
| 69 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,9 |
| 70 | Пристрій бетонної підготовки | м3 | 0,3 |
| 71 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,576 |
| 72 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (0,192*3) / 100 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,576 |
| 73 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 8 до 12 мм (3*0,0119) / 1 | 1т | 0,0357 |
| 74 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції0,0069*3 | т | 0,0207 |
|  | Елементи перекриття й сходи |  |  |
| 75 | Монтаж площадок з настилом і огородженням з листовий, рифленої, просечной і круглої сталі | т | 10,59 |
| 76 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 353,362 |
| 77 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,9 |
| 78 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,576 |
| 79 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (0,14*4) / 100 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,56 |
| 80 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції16*0,0023 | т | 0,0368 |
| 81 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур до 6 мм | т | 0,0084 |
| 82 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм | т | 0,0272 |
| 83 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,3 |
| 84 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням | т | 0,47 |
| 85 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 23,55 |
|  | Фундаменти Ф-1 |  |  |
| 86 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 | м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,4 |
| 87 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | м3 м3 бетони й залізо- бетону в справі | 0,4 |
| 88 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 12 до 18 мм (4*0,0048) / 1 | т | 0,0192 |
| 89 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 6 до 8 мм | т | 0,006 |
| 90 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням 1,36664 | т | 1,36664 |
| 91 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 74,0 |
|  | Покрівля |  |  |
| 92 | Свердлення отворів у цегельних стінах, товщина стін 0,5 цегли, діаметр отвору до 20 мм (2,5цегли) | 100шт | 5,92 |
| 93 | На кожні 0,5 цегли товщини стіни додавати до норми 20-30-1 | 100шт | 5,92 |
| 94 | Постановка болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 5,92 |
| 95 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прольотом до 24 м, масою до 3 т 10,59-2,158 | т | 8,432 |
| 96 | Монтаж прогонів при кроці ферм до 12 м, при висоті будинку до 25 м 0,985+0,333+0,408+0,432 | т | 2,158 |
| 97 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 4,113 |
| 98 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,291 |
| 99 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 0,291 |
| 100 | Пристрій пароізоляції обклеювальної в один шар - руберойд | 100м2 | 0,291 |
| 101 | Пристрій покрівель двосхилих з металлочерепици "Монтерей" - (укладання на плити ОSB замість решетування) | 100м2 | 0,291 |
| 102 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 7,95 |
| 103 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 7,95 |
| 104 | Утеплення покриттів плитами з легенів [ячеистих] бетонів або фибролита (укладання плити ОСП-3)насухо | 100м2 | 10,776 |
| 105 | Пристрій пароізоляції обклеювальної в один шар - руберойд | 100м2 | 10,776 |
| 106 | Пристрій покрівель шатрових з металлочерепици "Монтерей" (1077,6-410,13) /100 | 100м2 | 6,6747 |
| 107 | Пристрій покрівель двосхилих з металлочерепици "Монтерей" (96,21+165,94+26,02+60,98*2) /100 | 100м2 | 4,1013 |
| 108 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси й т.п.] з листової оцинкованої сталі (парапети) | 100м2 | 0,16 |
| 109 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], включаючи ринви з виготовленням елементів труб | 100м2 | 5,2 |
| 110 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], без ринв | 100м2 | -5,2 |
| 111 | Пристрій жолобів підвісних | 100м | 0,7414 |
|  | Прорізи |  |  |
| 112 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (обрамлення прорізів із пристроєм пеермичек) 0,242+0,392+0,2058 | т | 0,8398 |
|  | Двері |  |  |
| 113 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,7+2,1*0,6*2+2*0,9+2,1*0,9*5) / 100 | 100м2 | 0,1524 |
| 114 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 (2,6*1,5*3+2,9*1,4*2+2,9*1,25) / 100 | 100м2 | 0,23445 |
| 115 | Установка дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерубаних стінах, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,7*2) / 100 | 100м2 | 0,0294 |
| 116 | Установка дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерубаних стінах, площа прорізу більше 3 м2 (2,2*1,45*2+2,4*1,45) / 100 | 100м2 | 0,0986 |
| 117 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,52+2,42+1,68*2+1,47) / 100 | 100м2 | 0,0977 |
| 118 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,5*1,5) / 100 | 100м2 | 0,0375 |
| 119 | Установка дверних блоків | т | 0,65 |
| 120 | Установка анкерів для кріплення дверних коробок | т | 0,05 |
| 121 | Облицювання колон прямокутного перетину плитами гипсокартона, периметр до 1600 мм (обшивання укосів дверей) (25,1+58,62) / 100 | 100 м2 поверхні облицювання | 0,8372 |
| 122 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*83,72) / 100 | 100 м | 1,00464 |
| 123 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 0,8372 |
| 124 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатними водоемульсійного складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 0,8372 |
| 125 | Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином по камені укосів плоских при ширині укосу до 200 мм | 100м | 0,717 |
| 126 | Облицювання колон прямокутного перетину плитами гипсокартона, периметр до 1600 мм (обшивання укосів вікон) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,4564 |
| 127 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*45,64) / 100 | 100 м | 0,54768 |
| 128 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 0,4564 |
| 129 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатними водоемульсійного складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 0,4564 |
| 130 | Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином по камені укосів плоских при ширині укосу до 200 мм | 100м | 1,304 |
|  | Вікна |  |  |
| 131 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 1 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (Ф1) (0,5*2+0,75+1) / 100 | 100м2 | 0,0275 |
| 132 | Заповнення віконних прорізів у стінах житлових і суспільних будинків готовими блоками з металлопластика понад 1 до 2 м2 (1,26*4+1,485+1,16+1,84*2+1,275*2+1,35) / 100 | 100 м2 | 0,15265 |
| 133 | Заповнення віконних прорізів у стінах житлових і суспільних будинків готовими блоками з металлопластика понад 2 до 3 м2 (1,1*1,9+2,35*2) / 100 | 100 м2 | 0,0679 |
| 134 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (2,8*1,5*2+3,525) / 100 | 100м2 | 0,11925 |
|  | Внутрішня обробка |  |  |
| 135 | Ремонт розеток діаметром до 500 мм292+432 | шт | 724,0 |
| 136 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (потовкли) (199,54-724*0,25) / 100 | 100м2 | 0,1854 |
| 137 | Поліпшеня фарбування стель поливинилацетатними водоемульсійного складами по штукатурці (ліпні стелі 90%) | 100м2 | 1,9954 |
| 138 | Установка й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих лісів при висоті приміщень до 6 м | 100м2 гп | 1,9954 |
| 139 | Пристрій каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при относе від стель на 5 см | 100м2 | 4,9234 |
| 140 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами древесностружечними з декоративною обробкою товщиною 19 мм (гипсокартоном) | 100м2 | 4,9234 |
| 141 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*492,34) / 100 | 100 м | 5,90808 |
| 142 | Оздоблювальна шпаклівка стель вручну шпаклівкою "Ветонит" (Тинк-32) | 100м2 | 4,9234 |
| 143 | Поліпшеня фарбування стель поливинилацетатними водоемульсійними складами по збіриним конструкціям, підготовленим під фарбування | 100м2 | 4,9234 |
| 144 | Пристрій обшивання стін гипсокартонними плитами [фальшстени] по металевому каркасі (утеплювач 60мм) (189,43-35,25) / 100 | 100м2 | 1,5418 |
| 145 | Пристрій обшивання стін гипсокартонними плитами [фальшстени] по металевому каркасі (товщина утеплювача 50мм) | 100м2 | 0,3525 |
| 146 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*182,43) / 100 | 100 м | 2,18916 |
| 147 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 1,8943 |
| 148 | Поліпшеня фарбування стін поливинилацетатними водоемульсійними складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 1,8943 |
| 149 | Гладке облицювання стін, стовпів, пілястр і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установки плиток туалетного гарнітура по цеглі й бетону плитками керамічними глазурованими (панелі) (15,65+33,72) / 100 | 100м2 | 0,4937 |
| 150 | Облицювання поверхні стіни гранитокерамічними плитками, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,3944 |
| 151 | Поліпшеня фарбування стін колером масляним разбеленним по штукатурці | 100м2 | 1,95 |
| 152 | Поліпшеня масляне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будинку разбеленним колером з розчищенням старої фарби до 35 % (1182,81-195) / 100 | 100м2 | 9,8781 |
| 153 | Ремонт розеток діаметром до 500 мм659+480 | шт | 1 139,0 |
| 154 | Фарбування раніше пофарбованих поверхонь стін усередині будинку водоемульсійною фарбою з розчищенням до 10% (ліпнина 90%) | 100м2 | 3,1424 |
|  | Підлоги |  |  |
| 155 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм) ремонт підстав | 100м2 | 1,45 |
| 156 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 1,45 |
| 157 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 3,75 |
| 158 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 3,75 |
| 159 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 3,75 |
| 160 | Пристрій покриттів без жилок зі штучного паркету | 100м2 | 3,75 |
| 161 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 3,75 |
| 162 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (15мм)(3,51+11,71) / 100 | 100м2 | 0,1522 |
| 163 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | -0,1522 |
| 164 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,1522 |
| 165 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,1522 |
| 166 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1522 |
| 167 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,1522 |
| 168 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1522 |
| 169 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,1522 |
| 170 | Укладання лаг по плитах перекриттів | 100м2 | 0,4617 |
| 171 | Пристрій покриттів дощатих товщиною 36 мм | 100м2 | 0,4617 |
| 172 | Поліпшене фарбування підлог колером масляним разбеленним по дереву | 100м2 | 0,4617 |
| 173 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм) (0,3*38,54) / 100 | 100м2 | 0,11562 |
| 174 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 0,11562 |
| 175 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,3854 |
| 176 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,3854 |
| 177 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,3854 |
| 178 | Укладання лаг по цегельних стовпчиках | 100м2 | 0,3854 |
| 179 | Пристрій покриттів дощатих товщиною 36 мм | 100м2 | 0,3854 |
| 180 | Поліпшене фарбування підлог колером масляним разбеленним по дереву | 100м2 | 0,3854 |
| 181 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (40мм) | 100м2 | 0,28272 |
| 182 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (94,24*0,3) / 100 | 100м2 | 0,28272 |
| 183 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,9424 |
| 184 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,9424 |
| 185 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,9424 |
| 186 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,9424 |
| 187 | Пристрій покриттів бетонних товщиною 30 мм (40мм) | 100м2 | 0,9424 |
| 188 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,9424 |
| 189 | Пристрій плінтусів дерев'яних (533,13) / 100 | 100м | 5,3313 |
| 190 | Пристрій плінтусів із плиток керамічних | 100м | 0,6654 |
| 191 | Кладка стін приямків і каналів із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) (щабля виходу зі сцени) 1,92*2 | м3 | 3,84 |
| 192 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного (засипання щаблів) | м3 | 2,0 |
| 193 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (3,78) / 100 | 100м2 | 0,0378 |
| 194 | Укладання лаг по цегельних стовпчиках | 100м2 | 0,9825 |
| 195 | Пристрій покриттів дощатих товщиною 36 мм | 100м2 | 0,9825 |
| 196 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 1,0783 |
| 197 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 12,0 |
| 198 | Пристрій фундаментних плит залізобетонних плоских (щаблі під крісла) | 100м3 | 0,25 |
| 199 | Установка закладних деталей вагою до 4 кг 0,171+0,274 | т | 0,445 |
| 200 | Пристрій покриттів без жилок зі штучного паркету | 100м2 | 1,0783 |
| 201 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 1,0783 |
|  | Ґанки |  |  |
|  | Ґанок №1 |  |  |
| 202 | Пристрій покриттів на цементному розчині йз плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,045 |
| 203 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,012 |
|  | Ґанок №2 |  |  |
| 204 | Ущільнення ґрунту щебенями (1,6*1,1) / 100 | 100м2 | 0,0176 |
| 205 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 0,9 |
| 206 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 0,44 |
| 207 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0176 |
| 208 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,0176 |
| 209 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0176 |
| 210 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (2,52-1,76) / 100 | 100м2 | 0,0076 |
|  | Ґанок №3 |  |  |
| 211 | Ущільнення ґрунту щебенями(1,6*1,1) / 100 | 100м2 | 0,0176 |
| 212 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 0,9 |
| 213 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 0,44 |
|  | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0176 |
| 214 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,0176 |
| 215 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0176 |
| 216 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (2,52-1,76) / 100 | 100м2 | 0,0076 |
|  | Ґанок №7 |  |  |
| 217 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0663 |
| 218 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (1,5) / 100 | 100м2 | 0,015 |
| 219 | Облицювання каркасів стель (козирків) неперфорованими плитами, бумажнослоистим декоративним пластиком товщиною 2 мм (полікарбонатними аркушами) | 100м2 | 0,142 |
|  | Вимощення 79м2 |  |  |
| 220 | Пристрій підстави під фундаменти щебеневого 79*0,06 | м3 | 4,74 |
| 221 | Пристрій одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (4см) | 100м2 | 0,79 |
| 222 | На кожні 0,5 см зміни товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати | 100м2 | 0,79 |
| 223 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (фасад) | 100м2 | 0,65 |
| 224 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін (83+65+120) / 100 | 100м2 | 2,68 |
| 225 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по камені й бетону із землі й лісів цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шаруючи 20 мм | 100м2 | 0,32 |
| 226 | Очищення вручну простих фасадів простих від масляної, перхлорвінілової фарби із землі й лісів (361-268-32) / 100 | 100м2 | 0,61 |
| 227 | Суцільна шпаклівка раніше оштукатурених фасадів цементно-поливинилацетатним складом зі сходів | 100м2 | 0,61 |
| 228 | Перхлорвінілове фарбування фасадів з лісів з підготовкою поверхні (455-50-44) / 100 | 100м2 | 3,61 |
| 229 | Очищення вручну складних фасадів від масляної, перхлорвінілової фарби із землі й лісів | 100м2 | 0,5 |
| 230 | Перхлорвінілове фарбування фасадів з лісів з підготовкою поверхні | 100м2 | 0,5 |
| 231 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 88,0 |
| 232 | Перевезення будівельного сміття до 22 км (без обліку вартості погрузочних робіт) | т | 88,0 |
| 233 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огородженням 0,12+0,14+0,56+0,29 | т | 1,11 |
| 234 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,122 |
|  | Ремонт гаража |  |  |
| 235 | Розбирання надземної частини одне- і двоповерхових цегельних будинків без збереження придатних матеріалів (туалет) (6*2,2*2,5) / 10 | 10м3 | 3,3 |
| 236 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,26 |
| 237 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін | 100м2 | 1,595 |
| 238 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатними водоемульсійними складами по штукатурці | 100м2 | 1,595 |
| 239 | Проста штукатурка (цементно^-вапняним)(цементним) розчином по камені й бетону стін | 100м2 | 3,1577 |
| 240 | Поліпшене фарбування стін колером масляним разбеленним по штукатурці | 100м2 | 3,1577 |
| 241 | Вапняне фарбування усередині приміщень по штукатурці | 100м2 | 1,4144 |
| 242 | Пристрій покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 1,4144 |
| 243 | Армування стяжки | 100 м2 | 1,4144 |
| 244 | Посилення цегельних стін сталевими тяжами (посилення плит рамної конструкції) | т | 1,141 |
| 245 | Розбирання покриття покрівель із хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних аркушів | 100м2 | 1,7842 |
| 246 | Пристрій покрівель із хвилястих азбестоцементних аркушів уніфікованого профілю по готових прогонах | 100м2 | 1,7842 |
| 247 | Додавати на герметизацію з'єднань між азбестоцементними аркушами | 100м2 | 1,7842 |

- На опалення й вентиляцію:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Опалення |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | Установка радіаторів чавунних /демонтаж/ | 100кВт |  | 0,5184 |
| 2 | Прокладка трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм /демонтаж/ | 100м |  | 3,2 |
| 3 | Прокладка трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм /демонтаж/ | 100м |  | 1,04 |
| 4 | Перевезення металопрокату (у т.ч. арматури) транспортом загального призначення з напівпричепом /лом металевий/ | т |  | 3,063 |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 5 | Установка радіаторів сталевих | 100кВт | 0,474 |  |
| 6 | Радіатори опалювальні сталеві в комплекті | шт | 158 |  |
| 7 | Установка кранів повітряних | комплект | 75 |  |
| 8 | Кран Маевского | шт | 25 |  |
| 9 | Термостатичний регулювальний клапан "HERZ" TS-90- 7728 | шт | 25 |  |
| 10 | Термостатична голівка "HERZ" | шт | 25 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,5 |  |
| 12 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 15 мм | 10м | 15 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,43 |  |
| 14 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 20 мм | 10м | 14,3 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1 |  |
| 16 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 25 мм | 10м | 10 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,08 |  |
| 18 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 32 мм | 10м | 0,8 |  |
| 19 | Установка фільтрів для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |  |
| 20 | Фільтр сітчастий латунний 149 У5 191 Danfoss для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 21 | Урізання в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення й водопостачання діаметром 100 мм (Установка колектора діаметром 110 ммх3 мм дл. 1000 мм в (з )систему вентиляції) | шт | 2 |  |
| 22 | Колектор 90 дл.1000 мм Д=110х3 мм, STAMAR | шт | 2 |  |
| 23 | Вентилі запірні, діаметр 15 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-G | шт | 6 |  |
| 24 | Вентилі запірні, діаметр 20 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-G | шт | 4 |  |
| 25 | Вентилі запірні, діаметр 25 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-G | шт | 2 |  |
| 26 | Вентилі балансувальні, діаметр 15 мм "HERZ",ШТРЕМАКС-R | шт | 25 |  |
| 27 | Вентилі запірні ШТРЕМАКС, діаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 28 | Установка воздухоотводчиков | шт | 2 |  |
| 29 | Воздухоотводчики для автоматичного випуску із систем центрального опалення, діаметр 10 мм | шт | 2 |  |
| 30 | Установка баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3,5 м3 | шт | 1 |  |
| 31 | Мембранний розширювальний бак "reflex" V=35 , ВИЛА УКРАЇНА | шт | 1 |  |
| 32 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм конструкціями теплоізоляційною гофрованою трубою | 10м | 35,3 |  |
| 33 | Ізоляційна гофрована труба з поліетилену НДРЕ, діаметр 23 мм, STAMAR | м | 110 |  |
| 34 | Ізоляційна гофрована труба з поліетилену НДРЕ, діаметр 29 мм, STAMAR | м | 143 |  |
| 35 | Ізоляційна гофрована труба з поліетилену НДРЕ, діаметр 36 мм, STAMAR | м | 100 |  |
| 36 | Розділ. Вентиляція |  |  |  |
|  | ПРИТОЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ П1 |  |  |  |
| 37 | Установка агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/година | шт | 1 |  |
| 38 | Приточний агрегат з електронагрівом N=31.880 квт "TDR07- М/НЕ CF2-1/SL" у комплекті з автоматикою й опциональним оснащенням | шт | 1 |  |
| 39 | Приєднувальний патрубок з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, дл. 1000 мм, 440х1028 мм | 100шт | 0,01 |  |
| 40 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 440х1028 мм на перетин 400х400 мм дл. 500 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Установка ґрат жалюзійних площею у світлі до 1 м2 | ґрата | 1 |  |
| 42 | Воздухозаборная ґрата декоративна, розмір 500х1100 мм | м2 | 1 |  |
| 43 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400х400 мм) | 100м2 | 0,34 |  |
| 44 | Установка клапанів вогнездержуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
| 45 | Клапан вогнездержуючий ОК 400х400 мм с. АЗІ 106.00-02 | шт | 1 |  |
| 46 | Ґрати вентиляційні 250х250 мм МВМ 250 С ВЕНТС | шт | 10 |  |
| 47 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,63 мм, периметром до 600 мм (рециркуляційний воздуховод 250х250 мм) | 100м2 | 0,31 |  |
| 48 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 440х1028 мм на перетин 250х250 мм дл. 500 мм | шт | 1 |  |
| 49 | Установка клапанів вогнездержуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
| 50 | Клапан огнезадерживающий ОК 250х250 мм с. АЗІ 106.000 | шт | 1 |  |
| 51 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 6 |  |
| 52 | Сітка від комах | м2 | 0,6 |  |
| 53 | Установка шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перетином 400х400 мм | шт | 1 |  |
|  | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ П2 |  |  |  |
| 54 | Установка агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/година | шт | 1 |  |
| 55 | Приточний агрегат з електронагрівом N=22.690 квт "TDR03- НЕ/SL" у комплекті з автоматикою й опциональним оснащенням | шт | 1 |  |
| 56 | Приєднувальний патрубок з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, дл. 500 мм, 250х660 мм | 100шт | 0,01 |  |
| 57 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 250х660 мм на перетин 300х250 мм дл. 500 мм | шт | 1 |  |
| 58 | Установка клапанів вогнездержуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
| 59 | Клапан вогнездержуючий ОК300х250 мм с. АЗІ 106.000 | шт | 1 |  |
| 60 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250 мм) | 100м2 | 0,39 |  |
| 61 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,015 |  |
| 62 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х250 мм) | 100м2 | 0,01 |  |
| 63 | Установка ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних розміром 150х580 мм | ґрат | 1 |  |
| 64 | Дверні ґрати МВ 360 розміром 368х130 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Установка ґрат жалюзійних площею у світлі до 1, 5 м2 | ґрат | 1 |  |
| 66 | Ґрати декоративні 660х250 мм | шт | 1 |  |
| 67 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 68 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 3 |  |
| 69 | Сітка від комах | м2 | 0,2 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В1 |  |  |  |
| 70 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 71 | Осьовий канальний вентилятор N=115 Вт n=1420 про/хв., VULKAN-VKN-N-02-350 /4D | шт | 1 |  |
| 72 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250 мм) | 100м2 | 0,16 |  |
| 73 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (350 мм) | 100м2 | 0,05 |  |
| 74 | Установка ґрат вентиляційних | ґрат | 7 |  |
| 75 | Ґрати вентиляційні ЕРД-И 400х400 мм ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 76 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 6 |  |
| 77 | Установка вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,4 |  |
| 78 | Гнучке приєднання до вентилятора АСМ | м2 | 0,4 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В2 |  |  |  |
| 79 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 80 | Осьовий канальний вентилятор N=100 Вт n=2480 про/хв., СК-160 С | шт | 1 |  |
| 81 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,04 |  |
| 82 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=160 мм) | 100м2 | 0,01 |  |
| 83 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 5 |  |
| 84 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 170 мм Н=100 мм | зонт | 1 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В3 |  |  |  |
| 85 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 86 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 150 | шт | 1 |  |
| 87 | Установка ґрат вентиляційних | ґрат | 1 |  |
| 88 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 1 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В5, В6, В8, В12 |  |  |  |
| 89 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |  |
| 90 | Осьовий канальний вентилятор N=72 Вт n=2360 про/хв., СК 125 С | шт | 4 |  |
| 91 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (100х150 мм) | 100м2 | 0,18 |  |
| 92 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (Д=125 мм) | 100м2 | 0,032 |  |
| 93 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 13 |  |
| 94 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В9 |  |  |  |
| 95 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 96 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 150 turbo | шт | 1 |  |
| 97 | Установка ґрат вентиляційних | ґрат | 1 |  |
| 98 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 1 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 10 |  |  |  |
| 99 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 100 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 125 turbo | шт | 1 |  |
| 101 | Установка ґрат вентиляційних | ґрат | 1 |  |
| 102 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 1 |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 11 |  |  |  |
| 103 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 104 | Осьовий канальний вентилятор N=71 Вт n=2410 про/хв., СК 160 B | шт | 1 |  |
| 105 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,036 |  |
| 106 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=160 мм) | 100м2 | 0,01 |  |
| 107 | Ґрати вентиляційні 200х200 мм МВМ 200С ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 108 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 3 |  |
|  | ПОВІТРЯНА ЗАВІСА З ЕЛЕКТРОНАГРІВОМ В3-Т |  |  |  |
| 109 | Установка блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/година (повітряна завіса з електронагрівом N=2 квт В3-Т-100-2-220-Т-3-Г серія "ТЕРМО-СТАНДАРТ") | 10блок | 0,1 |  |
| 110 | Повітряна завіса з електронагрівом N=2 квт В3-Т-100- 2-220-Т-3-Г , серія "ТЕРМО-СТАНДАРТ" | шт | 1 |  |

- На електроосвітлення. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Електроустаткування висвітлення |  |  |  |
| 1 | Щиток освітлювальний, установлюваний распорнимидюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг | шт |  | 4 |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-,триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  | 25 |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-,триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт |  | 1 |
| 4 | Пускач магнітний загального призначення отдельностоящий, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт |  | 1 |
| 5 | Щиток освітлювальними, установлюваними розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг (аварійний) | шт |  | 2 |
| 6 | Монтаж запобіжника | шт |  | 4 |
| 7 | Перетворювач або блок живлення, окремо встановлюваний | шт |  | 1 |
| 8 | Прилад виміру й захисту, кількість кінців, що підключають, до 2 | шт | 1 |  |
| 9 | Монтаж батареї акумуляторної, число елементів 26-36 | шт | 1 |  |
| 10 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-,триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Светлотехническое встаткування |  |  |  |
| 11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних у підвісних стелях, кількість ламп до 4 | 100шт | 0,16 |  |
| 12 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних у підвісних стелях, кількість ламп 2 | 100шт | 0,52 |  |
| 13 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних блоками на коробах на скобах, кількість світильників у ряді 1 | 100шт | 0,07 |  |
| 14 | Монтаж світильників для ламп накалювання: люстри й підвісних світильників, з кількістю ламп до 12 | 100шт | 0,03 |  |
| 15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.д. | 100шт | 0,13 |  |
| 16 | Монтаж світильників для ламп накалювання з підвісом на гаках для приміщень із нормальними умовами середовища | 100шт | 0,37 |  |
| 17 | Монтаж карнизного висвітлення лампами накалювання | 100шт | 0,06 |  |
| 18 | Прожектор, окремо встановлюваний на сталевій конструкції на даху будинку, потужність лампи 500 Вт | 100 шт | 0,04 |  |
| 19 | Прилад виміру й захисту, кількість кінців, що підключають, до 12 | шт | 3 |  |
| 20 | Установка вимикачів утопленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,24 |  |
| 21 | Установка вимикачів утопленого типу при схованій проводці двухклавишних | 100шт | 0,06 |  |
| 22 | Установка вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,13 |  |
| 23 | Установка штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,14 |  |
| 24 | Коробка сполучна на стіні | шт | 20 |  |
| 25 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,2 |  |
| 26 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм | 100м | 0,6 |  |
| 27 | Короби металеві по стінах і стелям, довжина короба до 2 м | 100 м | 0,8 |  |
| 28 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,8 |  |
| 29 | Проведення перший одножильний або багатожильний у загальної оплетке в прокладених трубах або металлорукавах, сумарний перетин до 120 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 30 | Прокладка винипластових труб, що поставляють нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонам із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 5 |  |
| 31 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава проведення першого одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 | 100м | 5,2 |  |
| 32 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава кожного наступного проведення одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 | 100м | 9,1 |  |
| 33 | Заземлитель вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 34 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином 160 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 35 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м | 1,2 |  |
|  | Матеріали й устаткування |  |  |  |
| 36 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 5х6,0 мм2 | 1000м | 0,08 |  |
| 37 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 5х16 мм2 | 1000м | 0,07 |  |
| 38 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 3х6 мм2 | 1000м | 0,22 |  |
| 39 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією, марка ВВГ, кількість жил і перетин 3х4хмм2 | 1000м | 0,21 |  |
| 40 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 3х2,5 мм2 | 1000м | 1 |  |
| 41 | Вимикач одноклавішний | шт | 24 |  |
| 42 | Вимикач 1кл. 16А ст. захистів. ІP54 | шт | 13 |  |
| 43 | Коробки настановні | шт | 61 |  |
| 44 | Коробки соеденительние В-409 | шт | 20 |  |
| 45 | Розетка 1-полюсна із заземлюючим контактом | шт | 14 |  |
| 46 | Вимикач двухклавишний | шт | 6 |  |
| 47 | Лампа накалювання 100 Вт енергозберігаюча | шт | 5 |  |
| 48 | Лампа накалювання 60 Вт енергозберігаюча | шт | 43 |  |
| 49 | Лампа енергозберігаюча ф."DELUX" | шт | 70 |  |
| 50 | Лампа люминисцентная ЛБ-11 11Вт | шт | 14 |  |
| 51 | Лампа люминисцентная ЛБ-18 18Вт | шт | 71 |  |
| 52 | Лампи люмисцентние ЛБ-40 40Вт | шт | 104 |  |
| 53 | Стартер запалювання 220У | шт | 30 |  |
| 54 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 20 |  |
| 55 | Труба гнучка ПВХ армована, зовнішній діаметр 20 мм | м | 500 |  |
| 56 | Короб металевий 100х40мм L=2м | шт | 40 |  |
| 57 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 60 |  |
| 58 | Світильники люминисцентние 4-х-ламповие 4х18Вт ЛПО038-4х18 растровий "Юпітер-24" | шт | 16 |  |
| 59 | Світильник з люминисцентними лампами 4х80Вт ПВЛМ- 2х40 | шт | 52 |  |
| 60 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 "Селен-32" | шт | 6 |  |
| 61 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ07В- 60 "Дельфін" | шт | 11 |  |
| 62 | Світильник "Вихід" | шт | 13 |  |
| 63 | Прожектор зовнішнього висвітлення з лампою 100Вт ИС- 078 | шт | 4 |  |
| 64 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 | шт | 26 |  |
| 65 | Світильник з люминисцентними лампами 18Вт ЛВВ- 06В-18 | шт | 7 |  |
| 66 | Вимикач автоматичний 2-х полюсної АП50-2МТ | шт | 1 |  |
| 67 | Щиток груповою освітлювальний величиною 5 з вимикачами автоматичними типу А3161 2шт типи А3163 8шт 925х604х155мм СУ-9445-45 | шт | 3 |  |
| 68 | Щиток груповою освітлювальний величиною 4 з вимикачами автоматичними типу А3161 12шт типу А3163 2шт 750х604х155мм СУ-9444-22 | шт | 1 |  |
| 69 | Вимикач автоматичний число полюсів-1, номінальний струм а 63, з расцепителем, номінальний струм А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2041-10 | шт | 24 |  |
| 70 | Вимикач автоматичний число полюсів-2, номінальний струм А 63, виконання расцепителей М, Т номінальний струм А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ | шт | 2 |  |
| 71 | Щиток аварійного висвітлення інсмідуального виготовлення | шт | 2 |  |
| 72 | Пускач електромагнітний 10 А П6-111В4 | шт | 1 |  |
| 73 | Запобіжник 15А, 220-500 У ПР-2 | шт | 4 |  |
| 74 | Реле проміжне РМ-20 | шт | 1 |  |
| 75 | Аккумуляторая батарея лужна нікель^-залізні КН- 22 12У | шт | 1 |  |
| 76 | Блок живлення вихідна напруга 110,220 У БПТ- 1002В4 | шт | 1 |  |
| 77 | Пристрій захисного відключення,380 У,25А 30УП-25 | шт | 3 |  |

- На електросилове встаткування. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Електросилове встаткування |  |  |  |
| 1 | Шафа [пульт] керування навісний, висота, ширина й глибина до 1200х600х500 мм | шт |  | 4 |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  | 6 |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт |  | 3 |
| 4 | Ящик з одним триполюсним рубильником або із триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або із трьома блоками "запобіжник-вимикач", або із трьома запобіжниками, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт |  | 1 |
| 5 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кв/250А/ | шт |  | 3 |
| 6 | Лічильник трифазний, установлюваний на готовій підставі | шт |  | 1 |
| 7 | Щиток освітлювальними, установлюваними розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг | шт |  | 3 |
| 8 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 37 |  |
| 9 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 5 |  |
| 10 | Пускач магнітний загального призначення отдельностоящий, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт | 2 |  |
| 11 | Пускач ручний загального призначення, окремо вартий, на струм до 25 А, установлюваний на конструкції на стіні або колоні | шт | 15 |  |
| 12 | Монтаж трансформатора напруги трифазного, 35 кв | шт | 1 |  |
| 13 | Розетка штепсельна напівгерметична й герметична | 100 шт | 0,2 |  |
| 14 | Прилад виміру й захисту, кількість кінців, що підключають, до 2 | шт | 2 |  |
| 15 | Вимикач автоматичний [автомат] одне-, двох-, триполюсний, установлюваний на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 16 | Прокладка коробів пластикових | 100м | 0,16 |  |
| 17 | Короби металеві по стінах і стелям, довжина короба до 2 м | 100 м | 1,5 |  |
| 18 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 1,66 |  |
| 19 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,1 |  |
| 20 | Прокладка сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм | 100м | 0,15 |  |
| 21 | Затягування першого проведення перетином до 70 мм2 у труби | 100м | 0,25 |  |
| 22 | Кабель двох-, четирехжильний перетином жили до 16 мм2, що прокладає із кріпленням накладними скобами | 100 м | 2,29 |  |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунту 2 | 100м3 | 0,15 |  |
| 24 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунту 1 | 100м3 | 0,12 |  |
| 25 | Виготовлення ліжка при одному кабелі в транші | 100 м | 0,4 |  |
| 26 | Кабель до 35 кв, що прокладає в готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,4 |  |
| 27 | Покриття 1-2 кабелів, прокладених в траншеї з сигнальною стрічкою | 100 м тр. | 0,4 |  |
| 28 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 70 мм2 | 100 жил | 0,08 |  |
| 29 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 185 мм2 | 100 жил | 0,15 |  |
| 30 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,03 |  |
| 31 | Розведення по пристроях і підключення жило кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затисків і до затисків апаратів і приладів, установлених на пристроях, перетин жили до 35 мм2 | 100 жил | 0,06 |  |
| 32 | Заземлитель вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х4 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 33 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином 160 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 34 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м | 1,5 |  |
|  | Устаткування й матеріали: |  |  |  |
| 35 | Шафи сталеві для пунктів розподільні серії ПР-24Н 1300х1100х350мм | шт | 1 |  |
| 36 | Шафи сталеві для пунктів розподільні серії ПР-21,ПР-22,ПР-24 1100х1000х280мм | шт | 2 |  |
| 37 | Ящик із триполюсними рубильниками й запобіжниками напругою до 220у змінного струму 500у ЯРВ-100а | шт | 1 |  |
| 38 | Трансформатор 220/40 У 0,25А 1ТР-066 | шт | 3 |  |
| 39 | Лічильник активної енергії СА4-И672Т | шт | 1 |  |
| 40 | Щиток груповою освітлювальний величиною 6 з вимикачами автоматичними типу А3161 2шт типи А3163 8шт 925х604х155мм СУ-9445-45 | шт | 3 |  |
| 41 | Вимикач автоматичний число полюсів-3, номінальний струм А 63, виконання расцепителей М, Т номінальний струм А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ | шт | 14 |  |
| 42 | Вимикач автоматичний число полюсів-3, номінальний струм А 100, з расцепителем, номінальний струм А 16 20 25 32 40 50 63 80 100 ае 2053-10 | шт | 2 |  |
| 43 | Вимикач автоматичний число полюсів-1, номінальний струм а 63, з расцепителем, номінальний струм А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2041-10 | шт | 7 |  |
| 44 | Вимикач автоматичний число полюсів-2, номінальний струм А 63, виконання расцепителей М, Т номінальний струм А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ | шт | 5 |  |
| 45 | Пристрій захисного відключення,380 У,25А 30УП-25 | шт | 3 |  |
| 46 | Пускач електромагнітний нереверсивний, з тепловим реле із кнопками керування ПМЛ-1220 | шт | 1 |  |
| 47 | Пускач електромагнітний 10 А П6-111В4 | шт | 15 |  |
| 48 | Трансформатор трифазний двухобмоточниймасляний ТМ-160/35 В1 | шт | 1 |  |
| 49 | Щити шафові з передніми дверима ЩШ-ПД,- 2250.800.400 | шт | 1 |  |
| 50 | Розетка 1-полюсна із заземлюючим контактом | шт | 20 |  |
| 51 | Реле часу 220 У,межа витримки часу 10хв РВП3221-32 | шт | 2 |  |
| 52 | Вимикач автоматичний число полюсів-2, виконання расцепителей 1, 2 номінальний струм А 0,63 0,8 1,0 1, 25 1,6 2,0 3, 2 4,0 5,0 6,0 8,0 10 АК-25-2 ОМ5 | шт | 2 |  |
| 53 | Кабелі силові з алюмінієвими жилами, марка АВВГ, число жил і перетин 3х95+1х50 мм2 | 1000м | 0,04 |  |
| 54 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 3х6 мм2 | 1000м | 0,04 |  |
| 55 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,2 |  |
| 56 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 5х35 мм2 | 1000м | 0,03 |  |
| 57 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 5х16 мм2 | 1000м | 0,02 |  |
| 58 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції оболонці, марка ВВГ, число жил і перетин 5х70 мм2 | 1000м | 0,05 |  |
| 59 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією й оболонкою, марка ВВГ, число жил і перетин 5х6,0 мм2 | 1000м | 0,08 |  |
| 60 | Наконечники кабельні П95-12-14 УХЛ3 | 1000шт | 0,01 |  |
| 61 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні зі сталі марки 20, діам.76 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 10 |  |
| 62 | Короб металевий 100х40мм L=2м | шт | 75 |  |
| 63 | Трійник для повороту трас металевих коробів шириною 100мм | шт | 10 |  |
| 64 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 15 |  |
| 65 | Труби сталеві зварені водогазопровідні з різьбленням, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 10 |  |
| 66 | Металеві вироби для кріплення [шурупи, шайби, дюбелі й т.д.] | кг | 4 |  |
| 67 | Затиск складальної | 100шт | 0,1 |  |
| 68 | Профіль монтажний ДО-235 | 100шт | 0,04 |  |
| 69 | Профіль Z-образний ДО-238 | 100шт | 0,04 |  |

- На встаткування:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа для зберігання верхнього одягу двухствочатий ШД-2А | шт. |  | 16,0 |
| 2 | Cтол письмовий двухтумбовий ВІН-4-1013/1 И-1091-78 | шт. |  | 10,0 |
| 3 | Шафа для документів | шт. |  | 18,0 |
| 4 | Крісло робоче | шт. |  | 5,0 |
| 5 | Стілець офісний | шт. |  | 23,0 |
| 6 | Сман офісний | шт. |  | 10,0 |
| 7 | Сейф офісний | шт. |  | 1,0 |
| 8 | Cтол журнальний | шт. |  | 4,0 |
| 9 | Стійка гардеробна | шт. | 1,0 |  |
| 10 | Вішалка гардеробна 1 | шт. | 37,0 |  |
| 11 | Вішалка гардеробна 2 | шт. | 18,0 |  |
| 12 | Cтол гримувальний | шт. | 4,0 |  |
| 13 | Дзеркало 2х1,2м | шт. | 10,0 |  |
| 14 | Перегородка металлопластик 2,0х1,5м | шт. | 3,0 |  |
| 15 | Жалюзі вертикальні 2,0х1,2м | шт. | 4,0 |  |
| 16 | Електричний водонагрівач "TERMAL" 100л. | шт. | 1,0 |  |
| 17 | Шафа для зберігання збирального інвентарю | шт. | 1,0 |  |
| 18 | Ящик для зберігання відпрацьованих люминисцентних ламп | шт. | 1,0 |  |
| 19 | Урна для сміття | шт. | 19,0 |  |
| 20 | Вогнегасник порошковий ОП-5-01 | шт. | 9,0 |  |
| 21 | Стелаж висотою 2 метри/з дерев'яними полками/C-1 | шт. | 9,0 |  |

- На монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 1 | Блок протипожежний сигнально-пусковий ТИРАС-8П | шт. |  | 1 |
| 2 | Блок лінійний концентратора ПС приемно- контрольного пускового | 10 лучів |  | 0,8 |
| 3 | Акумулятор Тр-12-7 А/год | шт |  | 2 |
| 4 | Акумулятор , ємність до 10 А.ч, монтаж | шт |  | 2 |
| 5 | Блок живлення ИБПИ 1230 з АКБ | шт |  | 1 |
| 6 | Блок живлення й контролю ультразвуковий, монтаж | шт |  | 1 |
| 7 | Оповіщувач пожежний димовий ИПК-8(резерв 5шт) | шт |  | 55 |
| 8 | Монтаж оповіщувачів пожежних димових | шт | 50 |  |
| 9 | Оповіщувач пожежний ручний ИПР-1(резерв-1 шт) | шт | 10 |  |
| 10 | Монтаж оповіщувачів пожежних ручних | шт | 9 |  |
| 11 | Оповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3(резерв 1 шт) | шт | 3 |  |
| 12 | Оповіщувач ПС тепловий , монтаж | шт | 2 |  |
| 13 | Коробка монтажна УК-Р | шт | 7 |  |
| 14 | Коробка кінцева | 100 шт | 0,07 |  |
| 15 | Прокладка коробів пластикових | 100м | 6,5 |  |
| 16 | Канал кабельний короб 15х10 | м | 650 |  |
| 17 | Кабель ПСВВ 4х0,22 мм | 1000м | 0,6695 |  |
| 18 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 6,5 |  |
| 19 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |  |
|  | Розділ. Система оповіщення |  |  |  |
| 20 | Монтаж світлозвукового оповіщувача ОСЗ | шт | 15 |  |
| 21 | Світлозвуковий оповіщувач "Джміль" | шт | 1 |  |
| 22 | Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-12 | шт | 11 |  |
| 23 | Світловий оповіщувач ОС-1 | шт | 3 |  |
| 24 | Коробка монтажна сполучна WKE | шт | 3 |  |
| 25 | Коробка кінцева | 100 шт | 0,03 |  |
| 26 | Кабель до 35 кв, що прокладає із кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,6 |  |
| 27 | Кабель негорючий JE-H(ST)H E30......E90 1х2х0,8mm2 | 1000м | 0,1648 |  |

- На вогнезахисне просочення дерев’яних  конструкцій:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вогнезахист решетування під покрівлю, покриттів і настилів по фермах | 1000м2 | 0,2704 |
| 2 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатов | 10м3 | 1,106 |
| 3 | Вогнезахисний матеріал ПРЕФІКС | кг | 235,5 |

- На молниєзахист:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 |  | 0,0432 |
| 2 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 |  | 0,0432 |
| 3 | Заземлитель вертикальний із круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт |  | 1,2 |
| 4 | Сталь кругла д=16мм | м |  | 36 |
| 5 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином до 160 мм2 | 100 м |  | 0,24 |
| 6 | Сталь кругла 25х4мм | м |  | 24 |
| 7 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м |  | 0,24 |
| 8 | Сталь кругла 25х4мм | м |  | 24 |
| 9 | Монтаж УЗИП класу 1і 2 на основі варисторів і розрядника трубчастого | шт | 3 |  |
| 10 | УЗИП класу1на основі розрядника MCD 50-B ПРО Беттерманн | шт | 3 |  |

- На перевірку заземлюющих пристроїв:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс вимірів постійним струмом (вимір опору) до та після підключення в кінцеві пристрої | 100 пар | 2,4 |

- II черга

- На загальбудівельні роботи:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земляні роботи |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,366 |
| 2 | Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,146 |
| 3 | Зміна рівня підлог у будинку, підсипання ґрунту (з утрамбовкой) | 100м3 | 1,98 |
| 4 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,337 |
| 5 | Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшевими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,2803 |
| 6 | Перевезення до 10 км (без обліку вартості погрузочних робіт) 280,3*1,75 | т | 490,525 |
| 7 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,2803 |
|  | Фундаменти |  |  |
| 8 | Пристрій деформаційних швів у ємнісних спорудженнях із застосуванням гумових прокладок (деормационний шов із просмаленних дощок) | 100м | 0,2672 |
| 9 | Пристрій бетонної підготовки | 100м3 | 0,085 |
| 10 | Установка блоків стін підвалів масою до 0,5 т | 100шт | 0,02 |
| 11 | Установка блоків стін підвалів масою до 1 т | 100шт | 0,1 |
| 12 | Установка блоків стін підвалів масою до 1,5 т | 100шт | 0,12 |
| 13 | Установка блоків стін підвалів масою більше 1,5 т | 100шт | 0,24 |
| 14 | Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котловану до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т (9+3+25+6) / 100 | 100шт | 0,43 |
| 15 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 (0,9+3,7) / 100 | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,046 |
| 16 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,009 |
| 17 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,037 |
| 18 | Пристрій поясів в опалубці | 100м3 | 0,1432 |
| 19 | Пристрій поясів в опалубці (фундамент під перегородку) | 100м3 | 0,0898 |
| 20 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шаруючи по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,89 |
| 21 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шаруючи | 100м2 | 0,4774 |
|  | Стіни |  |  |
| 22 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м | м3 | 112,8 |
| 23 | Кладка внутрішніх стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м | м3 | 56,1 |
| 24 | Кладка перегородок цегельних армованих товщиною в 1/2 цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (18,8/0,12) / 100 | 100м2 | 1,566667 |
| 25 | Кладка перегородок цегельних армованих товщиною в 1/4 цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (1,5/0,065) / 100 | 100м2 | 0,230769 |
|  | Прорізи |  |  |
|  | Перемички |  |  |
| 26 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 1,02 |
| 27 | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будинку до 5 т | 100шт | 0,03 |
|  | Двері |  |  |
| 28 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 (2,5*1,8) / 100 | 100м2 | 0,045 |
| 29 | Установка дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,9*2+2,1*0,7*2) / 100 | 100м2 | 0,0672 |
| 30 | Установка дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерубаних стінах, площа прорізу до 3 м2 (2,1*0,7*6+2,1*0,9*6) / 100 | 100м2 | 0,2016 |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,1) / 100 | 100м2 | 0,021 |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика "RENAU" [виробництво Німеччина] або "CONCORDE ІNTERNATІONAL" [виробництво США] у кам'яних стінах (2,5*1,5) / 100 | 100м2 | 0,0375 |
|  | Вікна |  |  |
| 33 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (1,75*0,75*3+1,75*0,9*12) / 100 | 100м2 | 0,228375 |
| 34 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 1 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (Ф1) | 100м2 | 0,078 |
| 35 | Виконання обшивки откосів гипсокартоними и гипсоволокнистими листами з крепленням шурупами до металевого каркасу без утеплення | 100 м2 | 0,402 |
| 36 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*40,2) / 100 | 100 м | 0,4824 |
| 37 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 0,402 |
| 38 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатними водоемульсійного складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 0,402 |
| 39 | Високоякісна штукатурка цементно-вапняним розчином по камені укосів плоских при ширині укосу до 200 мм (вікон і дверей) (18,5+65,55) / 100 | 100м | 0,8405 |
|  | Перекриття |  |  |
| 40 | Укладання панелей перекриттів з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,08 |
| 41 | Укладання панелей перекриттів з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,29 |
| 42 | Укладання панелей перекриттів з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,05 |
| 43 | Пристрій перекриттів по сталевих балках і монолітні ділянки при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, наведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0038 |
| 44 | Пристрій перекриттів по сталевих балках і монолітні ділянки при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, наведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0049 |
| 45 | Пристрій перекриттів по сталевих балках і монолітні ділянки при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, наведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0041 |
|  | Покрівля |  |  |
| 46 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,8491 |
| 47 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 2,8491 |
| 48 | Пристрій пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,8491 |
| 49 | Пристрій стяжок, що вирівнюють, цементно-піщаних товщиною 15 мм (40мм-140мм) середня-90мм | 100м2 | 2,8491 |
| 50 | Пристрій стяжок, що вирівнюють, цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини | 100м2 | 2,8491 |
| 51 | Огрунтовка основи з бетону чи раствору під водоизоляційний кровельний ковер | 100м2 | 2,8491 |
| 52 | Пристрій покрівель рулонних скатних з наплавляемих матеріалів у два шари | 100м2 | 2,8491 |
| 53 | Устpойство додаткового шару кpовельних наплавляемих матеріалів із застосуванням газопламенних пальників (до флюгаркам) (0,25*3) / 100 | 100м2 | 0,0075 |
| 54 | Поліпшена штукатурка по сітці стін без пристрою каркаса (верх парапету) (54*0,25) / 100 | 100м2 | 0,135 |
| 55 | Пристрій покрівель рулонних скатних з наплавляемих матеріалів у два шари (покриття верху парапету) (54*0,25) / 100 | 100м2 | 0,135 |
| 56 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси й т.п.] з листової оцинкованої сталі (парапет) (54*0,5) / 100 | 100м2 | 0,27 |
| 57 | Пристрій примикань висотою 400 мм із рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів із застосуванням газопламенних пальників, з наклейкою стрічки типу "Екобит" (700мм) | 100 м | 0,544 |
| 58 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів | 100 м | 0,544 |
| 59 | Пристрій примикань висотою 400 мм із рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів із застосуванням газопламенних пальників, із пристроєм фартуха з оцинкованої сталі (до вентканалам) | 100 м | 0,078 |
| 60 | Пристрій деформаційних швів | 100м | 0,365 |
| 61 | Пристрій примикань висотою 400 мм із рулонних покрівельних матеріалів до цегельних стін і парапетів із застосуванням газопламенних пальників, із пристроєм фартуха з оцинкованої сталі (до стіни) | 100 м | 0,365 |
| 62 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], включаючи ринви з виготовленням елементів труб | 100м2 | 1,79 |
| 63 | Пристрій оброблень на фасадах [зовнішні підвіконня, паски, балкони й ін.], без стічних труб | 100м2 | -1,79 |
|  | Ґанки |  |  |
|  | Ґанок №3 |  |  |
| 64 | Ущільнення ґрунту щебенями(1,6*1,1) / 100 | 100м2 | 0,0176 |
| 65 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 0,9 |
| 66 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 0,44 |
| 67 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0176 |
| 68 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,0176 |
| 69 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,0176 |
| 70 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (2,52-1,76) / 100 | 100м2 | 0,0076 |
|  | Ґанок №4 |  |  |
| 71 | Ущільнення ґрунту щебенями | 100м2 | 0,1544 |
| 72 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 7,72 |
| 73 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 3,86 |
| 74 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1544 |
| 75 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,1544 |
| 76 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,1544 |
| 77 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (18,2-15,44) / 100 | 100м2 | 0,0276 |
|  | Ґанок №5 |  |  |
| 78 | Ущільнення ґрунту щебенями | 100м2 | 0,1532 |
| 79 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 7,65 |
| 80 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 3,83 |
| 81 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1532 |
| 82 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,1532 |
| 83 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,1532 |
| 84 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (16,92-15,32) / 100 | 100м2 | 0,016 |
|  | Ґанок №6 |  |  |
| 85 | Ущільнення ґрунту щебенями | 100м2 | 0,296 |
| 86 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного | м3 | 15,2 |
| 87 | Пристрій бетонних шарів, що підстилають | м3 | 6,4 |
| 88 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,2773 |
| 89 | Армування стяжки | 100 м2 | 0,296 |
| 90 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,2773 |
| 91 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині (30,02-27,73) / 100 | 100м2 | 0,0229 |
|  | Козирок №1,2 |  |  |
|  | Фундаменти - 3шт. |  |  |
| 92 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,01 |
| 93 | Зборка й розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для пристрою фундаментів, масивів і подколонников, обсяг до 5 м3 (0,3*3) / 100 | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,009 |
| 94 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, обсяг конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (0,3*3) / 100 | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 0,009 |
| 95 | Установка арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді плоских сіток у масиви, окремі фундаменти й плитні підстави, діаметр арматур понад 8 до 12 мм | 1т | 0,012 |
| 96 | Установка анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції 3*0,00444 | т | 0,01332 |
| 97 | Пристрій підливи під устаткування з бетону товщиною 20 мм (50мм) (0,5*0,5*3) / 100 | 100м2 | 0,0075 |
| 98 | На кожні 10 мм зміни товщини підливи додавати або виключати до норми 6-9-1 | 100м2 | 0,0075 |
|  | Металева стійка СМ-1 3шт. |  |  |
| 99 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будинків і кранових естакад висотою до 25 м цільного перетину масою до 1,0 т 0,33363*3 | т | 1,00089 |
| 100 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,343 |
|  | Козирок №1на отм.3,4 |  |  |
| 101 | Монтаж зв'язків і розпірок з одиночних і парних куточків, гнутосварних профілів для прольотів до 24 м при висоті будинку до 25 м | т | 0,96447 |
| 102 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,5 |
|  | Козирок №1 на отм.4.0 |  |  |
| 103 | Монтаж зв'язків і розпірок з одиночних і парних куточків, гнутосварних профілів для прольотів до 24 м при висоті будинку до 25 м | т | 1,06453 |
| 104 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,565 |
|  | Козирок №2 |  |  |
| 105 | Монтаж зв'язків і розпірок з одиночних і парних куточків, гнутосварних профілів для прольотів до 24 м при висоті будинку до 25 м | т | 1,2461 |
| 106 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,635 |
| 107 | Облицювання каркасів стель (козирків) неперфорованими плитами, бумажнослоистим декоративним пластиком товщиною 2 мм | 100м2 | 1,068 |
| 108 | Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, бумажнослоистим декоративним пластиком товщиною 2 мм (бічна поверхня козирка) | 100м2 | 0,3072 |
| 109 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси й т.п.] з листової оцинкованої сталі (покриття козирків) | 100м2 | 1,068 |
| 110 | Пристрій пароізоляції обмазувальної в один шар | 100м2 | 1,068 |
| 111 | Пристрій пароізоляції обмазувальної на кожний наступний шар | 100м2 | 1,068 |
| 112 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластика [виробництво Німеччина, США] у кам'яних стінах (вітраж) | 100м2 | 0,20856 |
|  | Внутрішня обробка |  |  |
| 113 | Пристрій каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при относе від стель на 5 см | 100м2 | 2,5577 |
| 114 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами древесностружечними з декоративною обробкою товщиною 19 мм (гипсокартон) | 100м2 | 2,5577 |
| 115 | Обробка стиків поверхонь із гипсокартона (1,2*255,77) / 100 | 100 м | 3,06924 |
| 116 | Оздоблювальна шпаклівка стель вручну шпаклівкою "Ветонит" (Тинк-32) ґрунтовка КРИТТЯ-51 | 100м2 | 2,5577 |
| 117 | Поліпшене фарбування стель поливинилацетатними водоемульсійного складами по штукатурці "БАРВИ-61" | 100м2 | 2,5577 |
| 118 | Пристрій обшивання стін гипсокартонними плитами [фальшстени] по металевому каркасі | 100м2 | 3,5843 |
| 119 | Оздоблювальна шпаклівка стін вручну шпаклівкою "Ветонит" шпаклівка "ТИНК-32" ґрунтовка "КРИТТЯ-51" | 100м2 | 3,5843 |
| 120 | Поліпшене фарбування стін поливинилацетатними водоемульсійного складами по збірних конструкціях, підготовленим під фарбування "БАРВИ-61" | 100м2 | 3,5843 |
| 121 | Поліпшене фарбування стін колером масляним разбеленним по штукатурці (6,1+22,56+23,48) / 100 | 100м2 | 0,5214 |
| 122 | Поліпшене фарбування стін колером масляним разбеленним по штукатурці (по гипсокартону) | 100м2 | 0,5769 |
| 123 | Облицювання поверхні стіни гранитокерамическими плитками, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м3 бетону й залізо-бетону в справі | 1,6072 |
|  | Підлоги (тип П, К) |  |  |
| 124 | Пристрій покриттів щебеневих із просоченням бітумом | 100м2 | 1,8239 |
| 125 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (80мм) | 100м2 | 1,8239 |
| 126 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 1,8239 |
| 127 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 1,8239 |
| 128 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,8239 |
| 129 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 1,8239 |
| 130 | Пристрій покриттів без жилок зі штучного паркету | 100м2 | 1,8239 |
| 131 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази | 100м2 | 1,8239 |
| 132 | Пристрій покриттів щебеневих із просоченням бітумом | 100м2 | 0,7338 |
| 133 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм (15мм) | 100м2 | 0,7338 |
| 134 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | -0,7338 |
| 135 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,7338 |
| 136 | Пристрій тепло- і звукоізоляції сплошной із плит або матов минераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,7338 |
| 137 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,7338 |
| 138 | Пристрій гідроізоляції обклеювальної изолом на мастиці битуминоль, перший шар | 100м2 | 0,7338 |
| 139 | Пристрій стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,7338 |
| 140 | Пристрій покриттів на цементному розчині із плиток керамічних одноколірних з барвником | 100м2 | 0,7338 |
| 141 | Пристрій плінтусів дерев'яних | 100м | 1,53 |
| 142 | Пристрій плінтусів із плиток керамічних | 100м | 1,15 |
| 143 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін | 100м2 | 2,22 |
| 144 | Перхлорвінілове фарбування фасадів з лісів з підготовкою поверхні | 100м2 | 2,22 |

- На водопровід і каналізацію:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Холодне й гаряче водопостачання |  |  |
| 1 | Установка лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 2 | Лічильники холодної води КВ-20 | шт | 1 |
| 3 | Установка фільтрів для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |
| 4 | Фільтр сітчастий латунний 149 У5 191 Danfoss для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |
| 5 | Установка кранів повітряних | комплект | 19 |
| 6 | Клапан зворотний латунний, діаметр 15 мм, 149 У2 504 Danfoss | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровий , діаметр 15 мм Danfoss | шт | 18 |
| 8 | Установка вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах зі сталевих труб діаметром до 50 мм | шт | 5 |
| 9 | Клапан зворотний латунний, діаметр 32 мм, 149 У2 507Danfoss | шт | 1 |
| 10 | Кран шаровий , діаметр 32 мм Danfoss | шт | 4 |
| 11 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,62 |
| 12 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 15 мм | 10м | 6,2 |
| 13 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,22 |
| 14 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 20 мм | 10м | 2,2 |
| 15 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,1 |
| 16 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 25 мм | 10м | 1 |
| 17 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,15 |
| 18 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 32 мм | 10м | 1,5 |
| 19 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 12 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,26 |
| 20 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 12 мм | 10м | 2,6 |
| 21 | Крани водорозбірні , діаметр 15 мм | шт | 2 |
| 22 | Монтаж водонагрівача електричного проточного ЕПВ-2А | шт | 5 |
| 23 | Електричний водонагрівач V=15 л, N=1,2 квт ІSEA -15 P | шт | 1 |
| 24 | Електричний водонагрівач V=50 л, N=1,2 квт ІSEA -50P | шт | 2 |
| 25 | Електричний водонагрівач V=100 л, N=1,2 квт ІSEA -100P | шт | 2 |
| 26 | Установка вмивальників одиночних з підводкою холодної й гарячої води | 10компл. | 1,3 |
| 27 | Умивальник керамічний напівкруглий, з латунним випуском, із сифоном | комплект | 13 |
| 28 | Змішувачі для вмивальників латунні | комплект | 13 |
| 29 | Установка раковин (мийок) | 10компл. | 0,3 |
| 30 | Мийки з нержавіючої сталі | шт | 3 |
| 31 | Змішувачі для мийок латунні | комплект | 3 |
| 32 | Установка унітазів з бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,8 |
| 33 | Унітаз керамічний з косим випуском зі змивним бачком у комплекті | шт | 8 |
| 34 | Установка пісуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 0,3 |
| 35 | Пісуари керамічні настінні з писсуарним краном | шт | 3 |
| 36 | Установка піддонів душових чавунних і сталевих дрібних | 10компл. | 0,2 |
| 37 | Піддони душові сталеві емальовані дрібні зі стаціонарною душовою сіткою | шт | 2 |
| 38 | Монтаж водоумягчителя Д=15 | шт | 1 |
| 39 | Установка водоумягчительная | к-т | 1 |
|  | Розділ. Каналізація |  |  |
| 40 | Прокладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,67 |
| 41 | Труби пластмасові Ostendorf, зовнішній діаметр 50 мм | 10м | 6,7 |
| 42 | Відвід 90 град., діаметр 50 мм | 10шт | 1,4 |
| 43 | Трійник прямій 50х50 мм | 10шт | 1,4 |
| 44 | Прокладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,42 |
| 45 | Труби пластмасові Ostendorf, зовнішній діаметр 110 мм | 10м | 4,2 |
| 46 | Відвід 90 град, діаметр 100 мм | 10шт | 0,9 |
| 47 | Трійник прямій, 100х100 мм | 10шт | 0,9 |
| 48 | Трійник прямій, 100х50 мм | 10шт | 0,6 |
| 49 | Переходник 100х50 мм | 10шт | 0,2 |
| 50 | Хрестовина 100х100х100 мм | 10шт | 0,1 |
| 51 | Установка трапів діаметром 100 мм | 10компл. | 0,1 |
| 52 | Установка трапів діаметром 50 мм | 10компл. | 0,3 |
| 53 | Заглушка, діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 54 | Ревізія ПВХ диам. 100 мм | шт | 1 |
| 55 | Ревізія ПВХ, діаметр 50 мм | шт | 1 |
| 56 | Установка вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм | 10узел | 0,2 |
| 57 | Витяжний ковпак , діаметр 50 мм | 10шт | 0,1 |
| 58 | Витяжний ковпак , діаметр 100 мм | 10шт | 0,1 |

- На опалення й вентиляцію:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Опалення |  |  |
| 1 | Установка радіаторів сталевих | 100кВт | 0,336 |
| 2 | Радіатори опалювальні сталеві в комплекті | шт | 112 |
| 3 | Установка кранів повітряних | комплект | 52 |
| 4 | Кран Маевского | шт | 24 |
| 5 | Термостатичний регулювальний клапан "HERZ" TS-90- 7728 | шт | 14 |
| 6 | Термостатична голівка "HERZ" | шт | 14 |
| 7 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,22 |
| 8 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 15 мм | 10м | 2,2 |
| 9 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,77 |
| 10 | Труби металлопластиковие STAMAR, діаметр 20 мм | 10м | 7,7 |
| 11 | Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм із з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,25 |
| 12 | Труби металлопластикові STAMAR, діаметр 25 мм | 10м | 2,5 |
| 13 | Вентилі запірні, діаметр 15 мм "HERZ", ШТРЕМАКС- G | шт | 6 |
| 14 | Вентилі запірні, діаметр 20 мм "HERZ", ШТРЕМАКС- G | шт | 2 |
| 15 | Вентилі запірні, діаметр 25 мм "HERZ", ШТРЕМАКС- G | шт | 4 |
| 16 | Вентилі балансувальні, діаметр 15 мм "HERZ", ШТРЕМАКС-R | шт | 24 |
| 17 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 25 мм конструкціями теплоізоляційною гофрованою трубою | 10м | 11,5 |
| 18 | Ізоляційна гофрована труба з поліетилену НДРЕ, діаметр 23 мм, STAMAR | м | 13 |
| 19 | Ізоляційна гофрована труба з поліетилену НДРЕ, діаметр 29 мм, STAMAR | м | 77 |
| 20 | Ізоляційна гофрована труба з поліетилену НДРЕ, діаметр 36 мм, STAMAR | м | 25 |
|  | Розділ. Вентиляція |  |  |
|  | ПРИТОЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ П3 |  |  |
| 21 | Установка агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/година | шт | 1 |
| 22 | Приточний агрегат з електронагрівом N=11.370 квт "TDRо2- НЕ/SL" у комплекті з автоматикою й опциональним оснащенням | шт | 1 |
| 23 | Приєднувальний патрубок з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, дл. 500 мм, 220х500 мм | 100шт | 0,01 |
| 24 | Перехід з оцинкованої сталі товщ. 1 мм із перетину 220х500 мм на перетин 250х250 мм дл. 300 мм | шт | 1 |
| 25 | Установка клапанів огнезадерживающих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |
| 26 | Клапан вогнездерджуючий ОК 250х250 мм с. АЗІ 106.000 | шт | 1 |
| 27 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (250х250 мм) | 100м2 | 0,015 |
| 28 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (200х150 мм) | 100м2 | 0,24 |
| 29 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,02 |
| 30 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм ( 100х150 мм) | 100м2 | 0,04 |
| 31 | Установка ґрат жалюзійних площею у світлі до 1, 5 м2 | ґрат | 1 |
| 32 | Ґрати декоративні 220х500 мм | шт | 1 |
| 33 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 5 |
| 34 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 4 |
| 35 | Сітка від комах | м2 | 0,12 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В7 |  |  |
| 36 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 37 | Осьовий канальний вентилятор N=72 Вт n=2360 про/хв., СК 125 С | шт | 1 |
| 38 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (100х150 мм) | 100м2 | 0,03 |
| 39 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=125 мм) | 100м2 | 0,018 |
| 40 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 2 |
| 41 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 135 мм Н=100 мм | зонт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В9 |  |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 10 |  |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 11 |  |  |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 13, В21, В22, В23 |  |  |
| 42 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |
| 43 | Осьовий канальний вентилятор N=20 Вт n=2400 про/хв., VENTS 125 М | шт | 4 |
| 44 | Прокладка воздуховодів з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=125 мм) | 100м2 | 0,05 |
| 45 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В14, В15 |  |  |
| 46 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 47 | Осьовий канальний вентилятор N=16 Вт n=2300 про/хв., VENTS 100 М turbo | шт | 2 |
| 48 | Ґрати вентиляційні 125х125 мм МВМ 125С ВЕНТС | шт | 2 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 16 |  |  |
| 49 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 50 | Осьовий канальний вентилятор N=115 Вт n=2580 про/хв., СК 200 А | шт | 1 |
| 51 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х200 мм) | 100м2 | 0,065 |
| 52 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=200 мм) | 100м2 | 0,02 |
| 53 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 4 |
| 54 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 210мм Н=100 мм | зонт | 1 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В17 |  |  |
| 55 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 56 | Осьовий канальний вентилятор N=115 Вт n=1420 про/хв., VULKAN-VKN-N-02-350 /4D | шт | 1 |
| 57 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250 мм) | 100м2 | 0,075 |
| 58 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х250 мм) | 100м2 | 0,045 |
| 59 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (Д=350 мм) | 100м2 | 0,015 |
| 60 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 10 |
| 61 | Ґрати вентиляційні ЕРД-И 400х400 мм ВЕНТС | шт | 1 |
| 62 | Установка вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |
| 63 | Гнучке приєднання до вентилятора АСМ | м2 | 0,16 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 18, В19 |  |  |
| 64 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 65 | Осьовий канальний вентилятор N=100 Вт n=2480 про/хв., СК 160 С | шт | 2 |
| 66 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (150х150 мм) | 100м2 | 0,06 |
| 67 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=160 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 68 | Ґрати вентиляційні 150х150 мм МВМ 150 С ВЕНТС | шт | 10 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 20 |  |  |
| 69 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 70 | Осьовий канальний вентилятор N=16 Вт n=2400 про/хв., VENTS 125 VKO | шт | 1 |
| 71 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (100х150 мм) | 100м2 | 0,012 |
| 72 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=125 мм) | 100м2 | 0,01 |
| 73 | Ґрати вентиляційні 100х100 мм МВ 100ВР | шт | 2 |
|  | ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 24 |  |  |
| 74 | Установка вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 75 | Осьовий канальний вентилятор N=30 Вт n=2400 про/хв., VENTS 150 М turbo | шт | 1 |
| 76 | Прокладка воздуховодов з листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм ( Д=150 мм) | 100м2 | 0,014 |
| 77 | Установка над шахтами парасолів з листової оцинкованої сталі круглого перетину діаметром 160 мм Н=100 мм | зонт | 1 |

- На протипожежний водопровід:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальних водогазопроводних оцинкованних труб диаметром 80 мм | 100м | 0,6 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальних одогазопроводних оцинкованних труб диаметром 50 м | 100м | 0,33 |
| 3 | Задвижки чугунние фланцевие на условное давление 1 Па [10 кгс/см2], диаметр условного прохода 65-100 мм електрический или електромагнитний привод] | 10 шт | 0,1 |
| 4 | Задвижка Д=80 мм с електроприводом | шт | 1 |
| 5 | Установка кранов пожарних диаметром 50 мм | шт | 5 |

- На електроосвітлення пристройки. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Світлотехнічне встаткування |  |  |  |
| 1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних у підвісних стелях, кількість амп до 4 | 100шт |  | 0,04 |
| 2 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, станавливаемих у підвісних стелях, кількість амп 2 | 100шт |  | 0,19 |
| 3 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, установлюваних блоками на коробах на скобах, кількість світильників у ряді 1 | 100шт |  | 0,17 |
| 4 | Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "вхід", "вихід", в'їзд", "під'їзд" і т.д. | 100шт |  | 0,02 |
| 5 | Монтаж світильників для ламп накалювання з підвісом а гаках для приміщень із нормальними умовами реди | 100шт |  | 0,23 |
| 6 | Монтаж карнизного висвітлення лампами накалювання | 100шт |  | 0,04 |
| 7 | Пристрій виміру та захисту, кількість підключених кінцівок до 12 | шт |  | 3 |
| 8 | Установка вимикачів утопленого типу при схованої розводке одноклавішних | 100шт |  | 0,08 |
| 9 | Установка вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,02 |  |
| 10 | Установка штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,05 |  |
| 11 | Короби металеві по стінах і стелям, довжина короба до 2 м | 100 м | 0,4 |  |
| 12 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,4 |  |
| 13 | Прокладка винипластових труб, що поставляють нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонам із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 3,2 |  |
| 14 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,2 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 15 | Кабелі з мідними жилами, з поливинилхлоридной ізоляцією , марка ВВГНГ, число жил і перетин 3х4 мм2 | 1000м | 0,16 |  |
| 16 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й оболонці, марка ВВГНГ, число жил і перетин 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,3 |  |
| 17 | Вимикач одноклавішний | шт. | 8 |  |
| 18 | Вимикач 1кл. 16А ст. захистів. ІP54 | шт. | 3 |  |
| 19 | Коробки настановні | шт. | 11 |  |
| 20 | Розетка 1-полюсна із заземлюючим контактом | шт. | 5 |  |
| 21 | Труби поліетиленові гофровані армовані, зовнішній діаметр 20 мм | м | 320 |  |
| 22 | Короб металевий 100х40мм L=2м | шт. | 20 |  |
| 23 | Світильники люминисцентние 4-х-ламповие 4х18Вт ЛПО038-4х18 растровий "Юпітер-24" | шт. | 4 |  |
| 24 | Світильник з люминисцентними лампами 4х80Вт ПВЛМ- 2х40 | шт. | 19 |  |
| 25 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 "Селен-32" | шт. | 4 |  |
| 26 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ07В- 60 "Дельфін" | шт. | 19 |  |
| 27 | Світильник з люминисцентними лампами 18Вт ЛВВ- 06В-18 | шт. | 17 |  |
| 28 | Світильник з лампою накалювання 60Вт, 220У НББ64- 60 | шт. | 4 |  |
| 29 | Світильник "Вихід" | шт. | 2 |  |
| 30 | Лампа накалювання 60 Вт енергозберігаюча | шт. | 27 |  |
| 31 | Лампа люминисцентная ЛБ-11 11Вт | шт. | 3 |  |
| 32 | Лампа люминисцентная ЛБ-18 18Вт | шт. | 33 |  |
| 33 | Лампи люмисцентние ЛБ-40 40Вт | шт. | 38 |  |

- На зовнішнє висвітлення:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні масою до 3 кг | шт. |  | 1,0 |
| 2 | Щиток освітлювальний ЩО96/3 | шт. |  | 1,0 |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 (96*0,3*0,5) / 100 | 100м3 |  | 0,144 |
| 4 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | 1000м |  | 0,15 |
| 5 | Труби сталеві електросварние прямошовние зі сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм 1,02*16 | м |  | 16,32 |
| 6 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава проведення першого одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 (16+150) / 100 | 100м |  | 1,66 |
| 7 | Прокладка кабелів перетином до 6 мм2 з вінілової, наиритовой і поліетиленової оболонками із кріпленням накладними скобами | 100м | 0,02 |  |
| 8 | Установка опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 17,0 |  |
| 9 | Монтаж світильників для ламп накалювання на сталевих трубах | 100 шт. | 0,17 |  |
| 10 | Торшер вуличний зі світильником НПУ-0,8У-100-114 | шт. | 17,0 |  |
| 11 | Лампи накалювання енергозберігаюча 25Вт фірми Tіnko | шт. | 17,0 |  |
| 12 | Прокладка коробів металевих | 100м | 0,6 |  |
| 13 | Короб сталевий 60х20 оцинкований 2м | шт. | 60,0 |  |
| 14 | Прокладка ізольованих проводів перетином до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,6 |  |
| 15 | Затягування в прокладені труби або металеві рукава проведення першого одножильного або багатожильного в загальної оплетке сумарним перетином до 35 мм2 (у трубі світильника) (17*3) / 100 | 100м | 0,51 |  |
| 16 | Трехжильний кабель напругою 1000у перетином 3.6мм2 ВВГНГ (1,02*279) / 1000 | 1000м | 0,28458 |  |
| 17 | Коробка пластмасова для з'єднань і відгалужень неброньованих кабелів В409 | шт. | 17,0 |  |
| 18 | Коробка пластмасова для з'єднань і відгалужень неброньованих кабелів В409 | 100м3 | 0,144 |  |

- На електросилове встаткування прибудови. Зовнішні мережі електропостачання:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Електросилове встаткування |  |  |
| 1 | Пускач ручний загального призначення, окремо вартий, на струм до 25 А, установлюваний на конструкції на стіні або колоні | шт. | 9 |
| 2 | Кабель двох-, четирехжильний перетином жили до 16 мм2, що прокладає із кріпленням накладними скобами | 100 м | 1,4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 3 | Пускач електромагнітний 10 А П6-111В4 | шт. | 9 |
| 4 | Кабелі силові з мідними жилами в ПХВ ізоляції й | 1000м | 0,14 |

- На встаткування:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа для зберігання верхнього одягу двухствочатий ШД-2А | шт. |  | 13,0 |
| 2 | Cтол письмовий двухтумбовий ВІН-4-1013/1 И-1091-78 | шт. |  | 4,0 |
| 3 | Шафа для документів | шт. |  | 5,0 |
| 4 | Крісло робоче | шт. |  | 2,0 |
| 5 | Стілець офісний | шт. |  | 16,0 |
| 6 | Сман офісний | шт. |  | 3,0 |
| 7 | Сейф офісний | шт. |  | 1,0 |
| 8 | Cтол журнальний | шт. |  | 2,0 |
| 9 | Cтол гримувальний | шт. | 10,0 |  |
| 10 | Дзеркало 2х1,2м | шт. | 5,0 |  |
| 11 | Набір для кухні комплект 3столи (1 кутовий), 3 шафи (1 кутовий) | шт. | 1,0 |  |
| 12 | Набір столовий 1 стіл,4 стільці | шт. | 8,0 |  |
| 13 | Стілець барний | шт. | 4,0 |  |
| 14 | Cтойка барная | шт. | 1,0 |  |
| 15 | Вітрина барная | шт. | 3,0 |  |
| 16 | Набір меблів для мийної 3 столи,3 шафи | шт. | 1,0 |  |
| 17 | Холодильник продуктовий 2-х дверний | шт. | 1,0 |  |
| 18 | Електричний водонагрівач "TERMAL" 100л. | шт. | 4,0 |  |
| 19 | Урна для сміття | шт. | 20,0 |  |
| 20 | Вогнегасник порошковий ОП-5-01 | шт. | 4,0 |  |

- На молниєзахист:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 |  | 0,0432 |
| 2 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 |  | 0,0432 |
| 3 | Заземлитель вертикальний із круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт. |  | 0,6 |
| 4 | Сталь кругла д=16мм | м |  | 18 |
| 5 | Заземлитель горизонтальний у траншеї зі смугової сталі перетином до 160 мм2 | 100 м |  | 0,12 |
| 6 | Сталь кругла 25х4мм | м |  | 12 |
| 7 | Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином 100 мм2 відкрито по будівельних підставах | 100 м |  | 0,12 |
| 8 | Сталь кругла 25х4мм | м |  | 12 |
| 9 | Провідник заземлюючий із круглої сталі діаметром 8 мм відкрито по будівельних підставах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 1,5 |  |
| 10 | Сталь кругла д=8мм(оттоженная) | м | 151,5 |  |

- На перевірку заземлюючих пристроїв:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс вимірів постійним струмом (вимір опору) до та після підключення в кінцеві пристрої | 100 пар | 1,44 |

- На монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 1 | Оповіщувач пожежний димовий ИПК-8(резерв-2шт) | шт. |  | 24 |
| 2 | Монтаж оповіщувачів пожежних димових | шт. |  | 22 |
| 3 | Оповіщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт. |  | 3 |
| 4 | Монтаж оповіщувачів пожежних ручних | шт. |  | 3 |
| 5 | Коробка монтажна УК-Р | шт. |  | 10 |
| 6 | Коробка оконечная | 100 шт |  | 0,1 |
| 7 | Прокладка коробів пластикових | 100м |  | 2,5 |
| 8 | Канал кабельний короб 15х10 | м | 250 |  |
| 9 | Кабель ПСВВ 4х0,22 мм | 1000м | 0,2575 |  |
| 10 | Кабель до 35 кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,5 |  |
| 11 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |  |
|  | Розділ. Система оповещеия |  |  |  |
| 12 | Монтаж світлозвукових оповіщувачів пожежних ОСЗ | шт. | 8 |  |
| 13 | Світлозвуковий оповіщувач "Джміль" | шт. | 2 |  |
| 14 | Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-12 | шт. | 5 |  |
| 15 | Світловий оповіщувач ОС-1 | шт. | 1 |  |
| 16 | Коробка монтажна сполучна WKE | шт. | 2 |  |
| 17 | Коробка оконечная | 100 шт | 0,02 |  |
| 18 | Кабель до 35 кв, що прокладає із кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,7 |  |
| 19 | Кабель негорючий JE-H(ST)H E30......E90 1х2х0,8mm2 | 1000м | 0,0721 |  |

- На зовнішні мережі  водопостачання. Зовнішні мережі й спорудження водопостачання й каналізації::

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншів/ | 1000м3 |  | 0,0303 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з викидкой ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 |  | 0,034 |
| 3 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 |  | 0,061 |
| 4 | Засипання траншів і котлованів бульдозерами потужністю 59 квт [80 л.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 |  | 0,018 |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбуваннями, група ґрунтів 1-2 | 100м3 |  | 0,036 |
| 6 | Пристрій піщаної підстави під трубопроводи | 10м3 |  | 0,056 |
| 7 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 80 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м |  | 0,028 |
| 8 | Труби пластмасові , Ду =80 мм, ПВХ "Пластимекс" | м |  | 28 |
| 9 | Урізання в існуючу мережу зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 10 | Патрубок приєднувальний із труби сталевий електросварной , Д= 89х3 мм, дл. 200 мм | шт. | 1 |  |
| 11 | Установка вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах зі сталевих труб діаметром до 100 мм | шт. | 1 |  |
| 12 | Крани кульові з углеродистой стали із внутрішнім різьбленням, діаметр 80 мм, Данфосс | шт. | 1 |  |
|  | КОЛОДЯЗЬ Ж/Б, Ду=1000 мм, Н-1700 мм - 1 шт. |  |  |  |
| 13 | Пристрій круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах | 10м3 | 0,0725 |  |
| 14 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 3 |  |
| 15 | Плити покриттів КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 1 |  |
| 16 | Плити днищ КЦД-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 1 |  |
| 17 | Люки колодязів бетонні КР-1 | шт. | 1 |  |
| 18 | Драбини металеві приставні | т | 0,009 |  |
| 19 | Фарбування суриком ґрат, плетінь, радіаторів, труб діаметром менш 50 мм і т.п. за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0006 |  |
| 20 | Пристрій постійних бетонних упорів на трубопроводах діаметром 100 мм | 1000м | 0,014 |  |

- На зовнішні мережі каналізації. Зовнішні мережі й спорудження водопостачання й каналізації:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншів/ | 1000м3 |  | 0,072 |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна й стінок з викидкой ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 |  | 0,023 |
| 3 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 |  | 0,109 |
| 4 | Засипання траншів і котлованів бульдозерамимощностью 59 квт [80 л.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 |  | 0,03 |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбуваннями, група ґрунтів 1-2 | 100м3 |  | 0,0713 |
| 6 | Пристрій піщаної підстави під трубопроводи | 10м3 |  | 0,245 |
| 7 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 50 мм із Гі дравлическим випробуванням | 1000м |  | 0,003 |
| 8 | Труби з полівінілхлориду PVC, діаметр 50 мм | м |  | 3 |
| 9 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,003 |  |
| 10 | Труби з полівінілхлориду PVC, діаметр 100 мм | м | 3 |  |
| 11 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 150 мм із гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,1165 |  |
| 12 | Труби з полівінілхлориду PVC, діаметр 150 мм | м | 116,5 |  |
| 13 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |  |
|  | КОЛОДЯЗІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ КК-1, КК-2, КК-2, КК-4 - 4 шт. |  |  |  |
| 14 | Пристрій круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,236 |  |
| 15 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 3 |  |
| 16 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 3 |  |
| 17 | Плити покриттів КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 4 |  |
| 18 | Плити днищ КЦД-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт. | 4 |  |
| 19 | Люки колодязів бетонні КР-1 | шт. | 4 |  |
| 20 | Драбини металеві приставні | т | 0,036 |  |
| 21 | Фарбування суриком ґрат, плетінь, радіаторів, труб діаметром менш 50 мм і т.п. за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0168 |  |

- На благоустрій:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. Вим. |  | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ № 1 Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів і підстав (1284*0,09) / 100 | 100м3 |  | 1,1556 |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів і підстав (1284*0,15) / 100 | 100м3 |  | 1,926 |
| 3 | Розбирання цегельних стін (цегельний забір) | м3 |  | 1,65 |
|  | Розділ № 2 Підпірна стінка |  |  |  |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень із укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,1 |  |
| 5 | Установка блоків стін підвалів масою до 1 т | 100шт. | 0,26 |  |
| 6 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ДЕРЖСТАНДАРТ 13579-78 | шт. | 26 |  |
| 7 | Засипання вручну траншів, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01 |  |
| 8 | Кладка зовнішніх простих стін із цегли (керамічного)(силікатного)(пустотілого) при висоті поверху до 4 м (ФАГОТ) 25*0,25*0,45 | м3 | 2,8125 |  |
|  | Розділ № 3 Покриття |  |  |  |
|  | ТИП 1 |  |  |  |
| 9 | Пристрій підстави під фундаменти щебеневого 807,4*0,15 | м3 | 121,11 |  |
| 10 | Пристрій одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (9см) (886,4-79) / 100 | 100м2 | 8,074 |  |
| 11 | На кожні 0,5 см зміни товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати | 100м2 | 8,074 |  |
| 12 | Установка бортових каменів бетонних при цементобетонних покриттях | 100м | 0,585 |  |
| 13 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт. | 59,0 |  |
|  | ТИП 2 |  |  |  |
| 14 | Пристрій підстави під фундаменти піщаного 830*0,14 | м3 | 116,2 |  |
| 15 | Пристрій брукованих підзорів і вимощень товщиною 10 см | 100м2 | 8,3 |  |
| 16 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 830,0 |  |
| 17 | Установка бортових каменів бетонних при цементобетонних покриттях | 100м | 2,224 |  |
| 18 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт. | 223,0 |  |
|  | ГАЗОН |  |  |  |
| 19 | Очищення ділянки від сміття | 100м2 | 3,646 |  |
| 20 | Пристрій корита під квітники глибиною 40 см вручну (15см) | 100м2 | 3,646 |  |
| 21 | Додавати або виключати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені вручну | 100м2 | -3,646 |  |
| 22 | Підготовка ґрунту вручну для пристрою партерного й звичайного газону із внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 3,646 |  |
| 23 | Посів газонів партерних, мавританських і звичайних вручну | 100м2 | 3,646 |  |
| 24 | Крамничка на підпірній стіні | шт. | 7,0 |  |
| 25 | Крамничка | шт. | 11,0 |  |
| 26 | Квіткові вазони | шт. | 5,0 |  |
| 27 | Поліпшена штукатурка цементно-вапняним розчином по камені стін | 100м2 | 1,176 |  |
| 28 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по камені стін гладких Криття-62,ТИНК-643 (існуюча стіна огородження) (48*2,2+48*0,25) / 100 | 100м2 | 1,176 |  |
| 29 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, ємність ковша екскаватора 0,25 м3. | 100т. | 5,22 |  |
| 30 | Перевезення будівельного сміття до 22 км (без обліку вартості погрузочних робіт) | т. | 522,0 |  |

- Додаток 4

- ЗРАЗОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

- Загальні відомості про підприємство

| № п/п | Загальні відомості про Учасника торгів | Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва |  |
| 2. | Форма власності та юридичний статус |  |
| 3. | Юридична адреса |  |
| 4. | Поштова адреса |  |
| 5. | Телефон, факс, електрона пошта |  |
| 6. | Код ЄДРПОУ |  |
| 7. | Податковий номер |  |
| 8. | Банківські реквізити |  |
| 9. | Відомості про керівника (П.І.Б., посада, контактний телефон) |  |
| 10. | Перелік осіб, які уповноважені діяти від імені Учасника і які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов'язань за результатами торгів |  |
| 11. | Основна спеціалізація, напрямки діяльності |  |

«_____» _____________2014р.    _____________________         _____________________________

(Підпис)	        (П.І.Б., посада уповноваженої особи)

| Найменування Учасника _____________________________ _____________________________ (адреса, контактний тел. .код ЄДРПОУ) # Пропозиція конкурсних торгів на закупівлю ________________________________________________________________ (найменування предмета закупівлі) Відповідно до оголошення №……розміщенному на веб-порталі Уповноваженного органу ,, №……(…) від_______________2014 року. Не відкривати до:,,….,,год. ,,…….,,хв.. ,,___,,_______2014 року. (дата та час розкриття тендерних пропозицій) Найменування Замовника ____________________________ ___________________________ (Адреса, контактний телефон) | . Умовні позначення: О місце постановки печатки |
| --- | --- |