Додаток № 2

до рішення виконкому

від “___” _________ № ____

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда

до осінньо-зимового періоду 2016-2017 р.р.

| №№ пп | Перелік заходів | Відповідаль- ний за виконання | Термін виконан-ня | Загальн. вартість тис.грн | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетні кошти тис. грн. | Кошти під-ва, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА |
| КП «Павлоградтеплоенерго» |
|  | ТР- 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня 69-го кварталу - заміна котла №3 типу НІІСТУ-5 – 1 шт. | КП ПТЕ | 01.09.16 | 90,0 |  | 90,0 |
|  | Теплотраси ТР-1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Від котельної 37 кварталу |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна ділянки трубопроводу опалення: - від ТК-12 (вул. Радянська, 52) в сторону ж.б. вул. Харківська, 71 (Ø159*6 мм) – 200 м; - від ТК-30 (вул. Радянська, 60) до ТК-7 (ДК №16) (Ø219*6 мм) – 200 м, (Ø57*4 мм) – 2 м; - від ТК-5 до ж.б. вул. Леніна, 54 (Ø89*4 мм) – 42 м. - Підняття на П-подібні опори Н=2,5 м ділянки трубопроводу опалення вздовж адм. будівлі КП ПТЕ вул. Карла Маркса, 21а (Ø57*4 мм) – 6 м, (Ø89*4 мм) – 6 м, (Ø 325*8 мм) – 14 м. | КП ПТЕ | 01.09.16. 01.09.16 | 246,013 34,040 |  | 246,013 34,040 |
|  | ТР № 2 |  |  |  |  |  |
|  | Котельна МКР «Міськвітка»: - Заміна екранних труб на котлах типу ТВГ-8М №1,2,3 Ø51 (Ø51*3 мм) – 50 м - Заміна ділянки трубопроводу холодної води Ø159 (вихід з деаераторного баку) (Ø159*6 мм) – 20 м | КП ПТЕ | 01.09.16 | 18,134 |  | 18,134 |
|  | Котельна 81-го кварталу - Заміна ділянки продувочного трубопроводу (Ø76*4 мм) – 7 м; - Заміна ділянки трубопроводу подачі води від бака запасу до підживлюючих насосів (Ø76*4 мм) – 3 м. | КП ПТЕ | 01.09.16 | 4,61 |  | 4,61 |
|  | Котельня Московського кварталу - Заміна задньої стінки котла типу НІІСТУ-5 №2 – 1 ш. | КП ПТЕ | 01.09.16 | 14,447 |  | 14,447 |
|  | Котельна МКР «Дніпровський»: - Заміна забірного трубопроводу свердловини №1 (Ø89*4 мм) – 20 м; - Заміна ділянки трубопроводу холодної води (Ø159*6 мм) – 30 м; - Заміна засувки в котельні на подаючому трубопроводі (Ду300 (30с64нж)) – 1 шт. | КП ПТЕ | 01.09.16 | 45,72 |  | 45,72 |
|  | Теплотраси ТР-2 |  |  |  |  |  |
|  | .Від котельної МКР «Дніпровський» |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна трубопроводу опалення на ж.б. вул. Підгірна, 19 (Ø76*4 мм) – 70м; - Заміна ділянки трубопроводу опалення на ж.б. пр. Шахтобудівників, 1/1 (Ø57*4 мм) – 8 м | КП ПТЕ | 01.09.16 | 9,743 |  | 9,743 |
|  | Від котельної ІВЦ |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна ділянки трубопроводу опалення: - на ж.б. вул. Леніна, 117 (Ø76*4 мм) – 28 м; - на ж.б. вул. Радянська, 80 (Ø76*4 мм) – 24 м. | КП ПТЕ | 01.09.16. | 6,823 |  | 6,823 |
|  | Від котельної 81-го кварталу |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна ділянки трубопроводу опалення на ж.б. вул. Шевченка, 132 (Ø57*4 мм) – 36 м | КП ПТЕ | 01.09.16. | 3,608 |  | 3,608 |
|  | ТР-3 |  |  |  |  |  |
|  | Котельна 4-го МКР: - Заміна труб сольової розводки на фільтрах та розводки насосів підживлення (Ø108*5 мм) – 30 м | КП ПТЕ | 01.09.16. | 13,35 |  | 13,35 |
|  | Котельня 5-го МКР: - Заміна трубопроводу на вводі міської води, водоканалу (Ø159*6 мм) – 10 м | КП ПТЕ | 01.09.16 | 3,633 |  | 3,633 |
|  | Теплотраси ТР-3 |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної 4- го МКР |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна ділянки трубопроводу опалення: - ж.б. вул. Комарова, 8 (Ø108*5 мм) – 76 м; - ж.б. вул. Комарова, 13а (Ø219*6 мм) – 3 м; - ж.б. вул. Будівельна, 26 (Ø159*6 мм) – 20 м; - від вул. Іскровська, 14 до ЗОШ №18 з виготовленням арки Н=2 м (Ø219*6 мм) – 5 м, (Ø159*6 мм) – 20 м; - від ТК вул. Іскровська, 21 до ТК вул. Іскровська, 12 (Ø159*5 мм) – 30 м. - Заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. вул. Іскровська, 6 (Ø76*4 мм) – 2 м; - Заміна ділянки транзитного трубопроводу опалення через ж.б. вул. Будівельна, 31 (Ø108*5 мм) – 20 м | КП ПТЕ | 01.09.16. | 71,109 |  | 71,109 |
|  | Від котельної 5-го МКР |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна виходу трубопроводу опалення з котельні 5-го МКР (Ø530*8 мм)- 25 м; - Підняття на існуючі опори h=2,5 м ділянки трубопроводу опалення від котельної 5-го МКР до ж.б. вул. Ленінградська, 39 (пов) Ø530 мм – 392 м (Ø530*8 мм) – 12 м | КП ПТЕ | 01.09.16. | 128,588 |  | 128,588 |
|  | ТР-4 |  |  |  |  |  |
|  | Котельна сел. „Нове”: - Заміна баку запасу холодної води на котельні (V-700 м3) – 1 шт.; - Обв’язка баку запасу води (Ø159*6 мм) – 30 м, (Ø325*8 мм) – 25 м; - Заміна котла типу ПТВМ-30М-4 №1 – 1 шт. | КП ПТЕ | 01.09.16 | 2068,62 |  | 2068,62 |
|  | Теплотраси ТР-4 |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна ділянки магістрального трубопроводу опалення по вул. Гагаріна (підз.) (Ø530*8 мм) – 250 м; - Заміна вводу опалення на ж.б. вул. Нова, 6 (Ø76*4 мм) – 60 м; - Заміна ділянки внутрішньоквартального трубопроводу опалення: - на ж.б. вул. Нова, 2, 4 (Ø108*5 мм) – 100 м; - на ж.б. вул. Поштова, 28 в підвальному приміщені вул. Поштова, 22 (Ø57*4 мм) – 60 м; - на ж.б. вул. Поштова, 14, 16, 18 (Ø89*4 мм) -75 м, (Ø108*5 мм) – 50 м, (Ø159*6 мм) – 130 м; - Заміна транзитного трубопроводу опалення під будинком вул. Верстатобудівників, 4 (Ø108*5 мм) – 180 м; - Заміна ділянки квартального трубопроводу опалення від ТК вул. Кравченка, 10 до ТК вул. Кравченка, 8 (Ø89*4 мм) – 208 м | КП ПТЕ | 01.09.16. | 974,243 |  | 974,243 |
|  | ТР-5 |  |  |  |  |  |
|  | Котельня №15 сел. 18-го Вересня - Заміна ділянки зворотного трубопроводу опалення в котельні (Ø325*8 мм) – 9 м; - Перенесення трубопроводу опалення виходу з котла КВГ 7,56/150 (Ø159*6 мм) – 7,5 м. | КП ПТЕ | 01.09.16. | 19,443 |  | 19,443 |
|  | Теплотраси ТР-5 |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної № 15 сел. 18-го Вересня |  |  |  |  |  |
|  | - Переврізання вводу трубопроводу опалення на «Будинок творчості» по провулку Пожежний, в районі вул. Сташкова, 11 (Ø57*3 мм) – 190 м | КП ПТЕ | 01.09.16. | 13,747 |  | 13,747 |
|  | Термоізоляція теплотрас – 8000 м | КП ПТЕ | 01.10.16 | 450,238 |  | 450,238 |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 4216,109 |  | 4216,109 |
| КП «Павлоградводоканал» |
| Мережі водопостачання |
|  | Заміна та ремонт мереж водопостачання: Дільниця №1 - КЕТБ №20а (заміна аварійної ділянки) (труба ПЕ Д=50 мм) – 15 м; - вул. Комарова, 19 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 20 м; - КЕТБ №6 (заміна аварійної ділянки) (труба ст. Д=150 мм) – 16 м; - вул. Озерна (переврізка з Д=150 мм на Д=300 мм: ЗОШ №9, ДДЗ, в/к з виключенням зі схеми ділянки водопроводу від вул. Карла Маркса до вул. Полтавська); - ПНС «Харківська 114», «Харківська 90» (труба ПЕ Д=100 мм) – 80 м; - сел. «Хіммаш» (кільцювання з водоводом на очисні споруди) вул. Майська (заміна водоводу) (труба ПЕ Д=90 мм) – 500 м; - вул. Дніпровська, 336-338 (заміна вводу на будинок) (труба ПЕ Д=50 мм) – 70 м; - ЗОШ №16 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 27 м; - вул. Леніна, 123 (заміна транзиту) (труба ПЕ Д=76 мм) – 60 м; - вул. Сташкова, 10 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 15 м; - вул. Сташкова, 14 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 32 м; - вул. Кільцева, 6 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 8 м; - вул. Заводська, 39 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 25 м; - вул. Садовніченка, 23 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 30 м; - вул. Садовніченка, 17 (заміна вводу) (труба ПЕ Д=50 мм) – 70 м; - водовід на сел. «18 Вересня» (труба ПЕ Д=315 мм (придбання труб) – 460 м; - водовід на сел. «18 Вересня» (прокладання трубопроводу ПЕ Д=315 м) – 460 м; - реалізація проекту «Реконструкція аварійних ділянок 3-х ниток водоводу в районі ж.б. №416-424 по вул. Дніпровська» - 1284м | КП ПВУВКГ | 01.09.16. | 269,0 550,0 600,0 1821,5 | 550,0 1821,5 | 269,0 600,0 |
|  | Заміна та ТО засувок на мережах водопостачання: Дільниця №1 - заміна засувки: - вул. Комарова, 13 (засувка Д=250 мм) – 1 шт.; - КЕТБ 20Б (засувка Д=150мм) – 1 шт.; - технічне обслуговування засувок (техпластина, болти, гайки) в водопровідних камерах – 30 шт. | КП ПВУВКГ | 01.09.16 | 26,5 |  | 26,5 |
| Пожежні гідранти |
|  | - Дільниця №1: - ремонт пожежних гідрантів – 30 шт. | КП ПВУВКГ | 01.09.16 | 12,0 |  | 12,0 |
| Каналізаційні насосні станції |
|  | Дільниця № 3 |  |  |  |  |  |
|  | КНС «Ливмаш», КНС №5А, КНС №1 (сел. 18 Вересня), КНС №1А, КНС «РТС»: - ремонт м’якої покрівлі – 400 м2(бікроеласт ХПП – 40 рул) КНС «Ливмаш»: - штукатурка зовнішніх стін – 35 м2; - встановлення насоса 2СМ150-125-315/6 – 1 шт.; - встановлення станції Каскад – 1 шт. КНС №1А: - заміна дверей на металеві – 4 м2; - встановлення насоса 2СМ250-200-400/6 – 1 шт.; - заміна теплотраси: утеплення Д=60 мм – 30 м. КНС №4А: - капітальний ремонт і установка насоса СД 450/22,5 – 1 шт.; КНС №5: - встановлення насоса 2СМ150-125-315/4а – 1 шт.; - заміна напірного колектора Д=219 мм – 10 м; - заміна заборних трубопроводів – 2 шт. КНС №4 (сел. 18 Вересня): - встановлення насоса 2СМ150-125-315/4б – 1 шт.; КНС №2 (сел. 18 Вересня): - встановлення насоса 2СМ150-125-315/6а – 1 шт.; КНС №31: - встановлення засувки Д=400мм на вході – 1 шт.; - встановлення насоса 2СМ250-200-400/6а – 1 шт. КНС РТС: - встановлення насоса СД250/22,5 після ремонту – 1 шт. КНС №3 (сел. 18 Вересня): - встановлення насоса 2СМ150-125-315/4б – 1 шт.; - чищення приймального відділення – 1 шт. КНС ЦМЛ: - утеплення теплотраси – 70 м; КНС №5А: - чищення приймального відділення – 1 шт. КНС №5А, КНС №1А: - заміна вікна – 2 шт. КНС №2, 3, 4 сел. 18 Вересня: - приєднання КНС до мереж централізованого теплопостачання з отриманням ТУ, прокладанням трубопроводів опалення і приєднанням до мереж КП «ПТЕ» - 200 м. | КП ПВУВКГ | 01.09.16 | 129,7 |  | 129,7 |
|  | Каналізаційні насосні станції: Поточний ремонт – 20 шт. | КП ПВУВКГ | 01.10.16 |  |  |  |
| Каналізаційні мережі |
|  | Ремонт мереж із заміною аварійних ділянок: - труба ПВХ Д=160 мм: вул. Степного Фронту, 42/2 – 23 м; вул. Поштова, 14 – 3 м; вул. Горького, 151 – 10 м; вул. Т. Федорової, 5 – 30 м; вул. Дніпровська,340 – 3 м; - труба ПВХ Д=200 мм: вул. Степового Фронту, 50 – 50 м; - ПХЗ в/ч: заміна аварійної ділянки напірного колектора Д=300 мм (труба сталева б/в Д=300 мм) – 200 м; - мікрорайони міста: профілактичне чищення мереж централізованого водовідведення – 232 км. | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 50,0 250,0 350,0 |  | 50,0 250,0 350,0 |
| Очисні споруди |
|  | АПК, гараж: - ремонт м’якої покрівлі (бікроеласт ХПП) – 470 м2; АПК, НПС: - ремонт системи опалення (заміна труб Д=325 мм) – 55 м; Аеротенки, секція №1, 2: - ремонт системи аерації в аеротенках: заміна фільтозних труб – 30м (труба ПЕ Д=110 мм – 10 шт; муфта з’єднувальна Д=110 мм – 10 шт.; заглушка Д=110 мм – 10 шт.) Мулові карти №1-№4: - чистка мулових карт – 1800 м3: Камера ерліфтів: - заміна трубопроводу зворотнього мулу (труба ст. Д=325 мм) – 7 м Піскові бункери: - ремонт системи опалення (заміна труб ст. Д=50 мм) – 25 м; Насоси Д-15, Д-16 на НПС: - заміна засувок на заборних трубопроводах (засувка Д=80 мм) – 2 шт. | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 168,0 |  | 168,0 |
| Водопровідні насосні станції |
|  | ВНС 2-го підйому майданчик № 4: Машинний зал: - заміна затвору Ду=600 мм – 1 шт.; - фарбування воріт, дверей, вікон – 70 м2. Котельня: - заміна котлів НІІСТУ-5 на «Альтеп» - 2 шт. Територія ВНС№2: - білення колодязів, бордюр, забору; - утеплення теплотраси Ду80 мм – 300 м; Склад хлору: - заміна фланцевих кранів Ду 20 мм – 2щт. | КП ПВУВКГ | 01.09.16. | 147,5 | 110,0 | 37,5 |
| Енергодільниця |
|  | Водопостачання: - ВНС 2-го підйому майданчик № 4: - технічне обслуговування ТП-285 з повним зняттям нагрузок і відключення – 1 од.; - технічне обслуговування, наладка частотних перетворювачів, а також обладнання пульта управління насосним агрегатом із заміною логічного модуля «Зелео» - ПНС (вул. Харківська, 106), ПНС (вул. Рєпіна, 97) підвищувальний насосний агрегат на котельні 37-го кварталу, підвищувальний насос на ЦТП, підвищувальний насос на КНС №1А, ВНС «Північна»: - технічне обслуговування частотних перетворювачів із залученням спеціалізованої організації – 6 шт. Водовідведення: - КНС в/ч: - встановлення занурювального електронасосного агрегату і запуск в роботу в автоматичному режимі – 1 шт. - КНС №1А, КНС №2, 3, 4 (сел. 18 Вересня): - капітальний ремонт електропроводки освітлення | КП ПВУВКГ | 01.11.16 | 65,0 19,0 |  | 65,0 19,0 |
| Колодязі на мережах водопостачання та водовідведення |
|  | Водопостачання: - закупівля полімер-пісчаних кришок з обичайками (середні) – 200шт. - закупівля полімер-пісчаних кришок з обичайками (важкі) – 300 шт. Водовідведення: - ремонт колодязів із заміною плит перекриття ПП-1,5 (вулиці міста) – 41 шт.; - ремонт колодязів: вул. Іскрівська, 21 – 1 шт., вул. Войнової, 9 – 1 шт., вул. Поштова, 14-16 – 5 шт., вул. Карбишева, 4 – 5 шт., вул. Дніпровська, 340 – 1 шт. - тех. обслуговування запірної арматури (камери переключення на напірних колекторах) – 25 шт. | КП ПВУВКГ | 01.09.16. | 450,0 89,5 | 450,0 | 89,5 |
| Підвищувальні насосні станції |
|  | Ремонт м’якої покрівлі (вул. Харківська, 106, вул. Харківська, 114, вул. Травнева, вул. Рєпіна, 95) – 110 м2 | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 8,0 |  | 8,0 |
| Автотранспортна дільниця |
|  | Придбання шин: - зварювальний агрегат АДД-40 – 2 шт., КамАЗ4310 №АЕ 84-35 АН – 4 шт., Газ 53 №2665 ДНО – 2 шт., Газ 33021 №АЕ 84-36 АН – 6 шт., Газ 53 КО-503В №4385 ДНУ – 2 шт., КамАЗ КО-512 № АЕ 12-86 СВ – 2 шт., ЭО 2621 №31067 – 2 шт., КРАЗ 256 Б №05-34 СН – 2 шт., ЭО 2629 №390-68 АА – 2 шт., трактор ЮМЗ-6 №390-72 АА – 2 шт., ЭО 3322 «Ленінградець» - 2 шт. Придбання акумуляторів: - Газ 33021 № 41-97 ЯАА – 1 шт., трактор ЮМЗ-6 – 1 шт., ГАЗ-53 503 А №АЕ 75-53 СЕ – 1 шт., УАЗ 3909 № АЕ 15-11 ВТ – 1 шт., САК АДД-40 – 1 шт., трактор Т-40 39071 АА – 1 шт., Придбання карбюраторів: - ГАЗ-2410 (волга) – 1 шт., ГАЗ-53 №7553 СЕ – 1 шт., УАЗ 53 №АЕ 7553 СЕ – 1 шт. Придбання інших запчастин: - заміна стартера: ГАЗ 3302 №АЕ 84-36 АК – 1 шт., ЭО 2629 №390-68 АА – 1 шт., трактор Т-40 АМ – 1 шт., - капітальний ремонт двигуна: ГАЗ 53 КО-503В № 75-53 СЕ – 1 шт., УАЗ 3909 № АЕ 15-11 ВТ – 1 шт. - заміна генератора: ГАЗ 2410 АЕ 0224 ВХ – 1 шт., - ремонт паливної апаратури: КамАЗ 4310 № АЕ 84-35 АК – 1 шт. Придбання для р/цеху: - компресор для накачування шин – 1 шт., - свердлильний станок – 1 шт., - вулканізатор – 1 шт.; Виконання робіт на базі: - освітлення в боксах №11,12,16 – 6 од.; - заміна шиферної покрівлі над гаражними боксами №1-3 – 180 м2; - бетонування підлог в боксі №16 – 120 м2; Придбання насосу високого тиску на спец. автомобіль КО-512 | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 184,8 325,0 | 325,0 | 184,8 |
| Відновлення асфальтобетонного покриття |
|  | Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт – 500 м2 | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 200,0 |  | 200,0 |
| Матеріали для усунення аварійних ситуацій |
|  | Формування аварійного запасу матеріалів для усунення аварійних ситуацій: - муфти з’єднувальні Д=100-400мм – 6 шт.; - засувки Д=100-400 мм – 4 шт.; - труби ст. | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 60,0 |  | 60,0 |
|  | Закупівля вугілля: - кам’яне вугілля – 200 т | КП ПВУВКГ | 01.10.16 | 550,0 | 550,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 6325,5 | 3806,5 | 2519,0 |
| КП „Павлограджитлосервіс”, ПП „К-П-1”, ОСББ |
|  | Виконати капітальний ремонт : рулонні покрівлі: – 9од. | УКГ та Б | 01.12.16 | 3922,0 | 3922,0 |  |
|  | Ремонт мереж житлових будинків : опалення – 16 од. холодного водопостачання – 13 од. | КП „ПЖС” | 01.10.16 | 178,4 145,3 |  | 178,4 145,3 |
|  | Ремонт мереж житлових будинків : опалення – 4 од. холодного водопостачання - 8 од. каналізації - 6 од. | ПП „К-П-1” | 01.10.16 | 44,6 89,4 15,0 |  | 44,6 89,4 15,0 |
|  | Ремонт мереж житлових будинків : опалення – 38 од: холодного водопостачання - 27 од: | ОСББ | 01.10.16 | 880,3 301,8 | 456,6 | 423,7 301,8 |
|  | Ремонт під’їздів: - 8 од. - 10 од. - 54 од. | КП „ПЖС” ПП „К-П-1” ОСББ | 01.11.16 | 45,6 57,0 307,8 |  | 45,6 57,0 307,8 |
|  | Поточний ремонт покрівель 2,81 тис.м2 0,268 тис. м2 | КП „ПЖС” ПП „К-П-1” | 01.11.16 | 225,6 21,5 |  | 225,6 21,5 |
|  | Герметизація міжпанельних швів 146 м/п: | ПП „К-П-1” | 01.11.16 | 7,7 |  | 7,7 |
|  | Підготовка : горищ – 39 од. підвальних приміщень – 198 од. | КП „ПЖС” | 01.09.16 | 4,0 23,4 |  | 4,0 23,4 |
|  | Підготовка : горищ – 22 од.: підвальних приміщень – 138 од. елеваторних вузлів –1 од. | ПП „К-П-1” | 01.09.16 | 2,3 16,3 0,32 |  | 2,3 16,3 0,32 |
|  | Виконати ревізію запірної арматури 230 буд. 138 буд. | КП „ПЖС” ПП „К-П-1” | 01.09.16 | 38,3 22,9 |  | 38,3 22,9 |
|  | Виконати скління віконних оправ в під’їздах – 20 м2 | КП „ПЖС” | 15.10.16 | 1,4 |  | 1,4 |
|  | Утеплення труб централізованого опалення – 700 м | КП „ПЖС” | 01.10.16 | 24,5 |  | 24,5 |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів: 69779од. |  | 15.10.16 | 776,6 |  | 776,6 |
| Об’єкти дорожньо-мостового господарства |
|  | Підготовка : - 6 од. спецавтотранспортних засобів щодо боротьби зі сніговими заметами - 1000 тон посипочного матеріалу та реагентів | КП „Затишне місто” | 01.11.16 | 28,0 140,0 | 28,0 140,0 |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Комарова 9, 11 | УКГ та Б | 01.11.16 | 59,0 | 59,0 |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Карла Маркса, 29 | УКГ та Б | 01.11.16 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Капітальний ремонт мосту через р. Вовча | УКГ та Б | 01.11.16 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Реконструкція вул. Дзержинського | УКГ та Б | 01.11.16 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  | Реконструкція дороги вздовж будинку №21 на вул. Карла Маркса з улаштуванням зливової каналізації | УКГ та Б | 01.11.16 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Поточний ремонт автошляхів на 53 вулицях Грейдування з підсипкою на 15 вулицях | УКГ та Б КП „Затишне місто” | 01.11.16 | 6700,0 | 6700,0 |  |
|  | Утримання доріг | КП „Затишне місто”, КП «Павлоград-Світло» | 01.12.16 | 7969,236 | 7969,236 |  |
| Мережі зовнішнього освітлення |
|  | - встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: знак 3.29 «Обмеження швидкості»; знак 7.12 «Ожеледиця»; знак 1. 13 «Слизька дорога». - встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів – 36 шт.; - технічне обслуговування світлофорних об’єктів; - ревізія світильників та заміна ламп; - ревізія РЩ-0,4 кВт зовнішнього освітлення (заміна запобіжників, чистка шафи, чистка контактів) – 70 шт.; - заміна натрієвих ламп, ІЗУ та встановлення світильників на вул. Дніпровська; - заміна натрієвих світильників на світлодіодні на вул. Дніпровська (р-н ВДАІ); - відновлення зовнішнього освітлення на вул. Балашовська, вул. Горького, вул. Надрічна; - встановлення дорожніх знаків; - заміна ламп на світлофорних об’єктах | КП «Павлоград-Світло» | 01.11.16 | 1,2 1,8 200,0 1,6 150,0 200,0 90,0 55,0 15,0 | 1,2 1,8 200,0 1,6 150,0 200,0 90,0 55,0 15,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 714,6 | 714,6 |  |
| ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |
| Лікувальні-профілактичні заклади |
|  | КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4» ДОР» Частковий ремонт системи теплопостачання (25 м), водопостачання (23 м), каналізації (12 м); гідропневматичні випробування опалювальної системи (2800 м); гідравлічні випробування опалювальної системи (2800 м); часткова промивка опалювальних приладів (18 шт.); ревізія запірної арматури на технічних поверхах головного корпусу стаціонару, поліклініки, ЛОР відділення та підвального приміщення(Ø25 мм – 20 шт., Ø50 мм – 16 шт., Ø100 мм – 2 шт.); заміна запірної арматури Ø15 мм на технічних поверхах (18 шт.); ремонт ізоляції трубопроводів (10 м); частковий ремонт та фарбування дерев’яних конструкцій, цоколю, сходинок (36 м2) | Відділ охорони здоров’я | 01.10.16. | - |  | - |
|  | КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1» ДОР» Котельня: Придбання теплових водогрійних котлів (з реконструкцією) (3 шт.); наладка автоматики котлів КТ-75 №1, 2 (2 шт.); чищення труб котлів КТ-75 (1 шт.); ревізія двигунів насосів з заміною підшипників (2 шт.); перевірка вентиляційної системи котельні та відділень; повторне навчання операторів (1 чол.); режимно-налагоджувальні роботи котлів КТ-75 № 1,2,3 (3 шт.); ревізія засувок Д=50-100 мм (10 шт.); повірка манометрів на котлах, системі теплопостачання (20 шт.); заміна прокладок на котлі КТ-75 №1 (1 шт.); промивання трубопроводів системи опалення (1100 м/п); гідравлічне випробування трубопроводу системи опалення (1100 м/п). Фізкабінет стаціонару, ЕКГ: Заміна труб водопостачання (Ø25 мм – 25 м/п), каналізації (Ø50 мм – 5 м/п); теплопостачання (Ø25 мм – 50 м); заміна вікон на металопластикові (12 шт.). «Хірургія одного дня»: Заміна вікон на металопластикові (7 шт.) та дверей (7 шт.); ремонт приміщень, кабінетів, палат. Серологічна лабораторія з діагностики СНІД: Ремонт приміщень, кабінетів (заміна вікон, дверей, оздоблення стін, влаштування підлоги). Влаштування шиферної покрівлі (профнастил): - рентген відділення стаціонару (660 м2); - склади, майстерні (230 м2). | Відділ охорони здоров’я | 01.12.16. | 2161,844 | 2159,144 | 2,7 |
|  | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»: Капітальний ремонт системи теплопостачання (420 м/п); частковий ремонт системи водопостачання (51 м), водовідведення (9 м); заміна дверей (3 шт.); заміна вмивальників (5 шт.); заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках центру (115 м/п); поточний ремонт водостічних труб (15 м); промивка трубопроводів теплових мереж; ревізія запірної арматури; теплоізоляція зовнішніх та внутрішніх теплових мереж. | Відділ охорони здоров’я | 01.09.16. | 218,0 | 218,0 |  |
|  | КЗ «Павлоградський пологовий будинок «ДОР»: Підготовка до роботи насосів мережі гарячого водопостачання (3 шт.); огляд та ревізія запірної арматури на насосах в мережі гарячого водопостачання (6 шт.); огляд, ревізія, заміна запірної арматури до і після вузла обліку в мережі міського водопостачання (2 шт.); підготовка вузла керування водопостачання від міської мережі (1 шт.); повірка приладів КВП; огляд, ревізія, ремонт циркуляційних насосів ЗК-9 мережі водопостачання (2 шт.); огляд, ревізія, ремонт запірної арматури продувки парового котла Е1/9-Г-2 (1 шт.); огляд і ремонт паропроводу від ПК-1 та ПК-2 до господарчого блоку; підготовка трубопроводу підживлення мережі теплопостачання від холодного водопостачання; підготовка трубопроводу підживлення мережі теплопостачання від гарячого водопостачання; ревізія запірної арматури від вузла управління паропроводу на виході з будівлі котельні; ревізія вузла очищення мережі теплопостачання на зворотному трубопроводі; підготовка внутрішньої та зовнішньої мережі освітлення будівлі; підготовка внутрішньої та зовнішньої мережі електрозв’язку; забезпечення роботи резервного джерела водопостачання; забезпечення виконання вимог і усунення зауважень Держенергонагляду (вузол керування тепломережею); відновлення теплоізоляції поверхонь трубопроводів тепло-, водопостачання. | Відділ охорони здоров’я | 01.10.16. | - | - | - |
|  | КЗ «Павлоградська стоматологічна поліклініка» ДОР»: Проведення ревізії опалювальної системи (30 м/п).; випробування та налагодження електрообладнання; заміна вікон в реєстратурі (2шт.) та каб. 114 (2 шт.); заміна вхідних дверей (1 шт.); забезпечення вогнегасниками та їх перезарядка (5 шт.); придбання посипочного матеріалу. | Відділ охорони здоров’я | 01.11.16 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2379,844 | 2377,144 | 2,7 |
| Відділ освіти |
|  | Школи |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ №6; капітальний ремонт приміщення тиру ЗОШ №9 (виготовлення ПКД); капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №15 (виготовлення ПКД); капітальний ремонт опалювальної системи ЗОШ №12 (виготовлення ПКД); капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №19; капітальний ремонт з встановленням регулятора температури ЗОШ №19; капітальний ремонт тиру ЗОШ №2; виготовлення ПКД та будівництво котельні ЗОШ №12; поточний ремонт покрівлі ЗОШ №18, ЗОШ №20, ліцей; заміна вікон та грат ЗОШ №12; заміна вікон в спортзалі ЗОШ №2, ЗОШ №8; заміна вікон в бібліотеці ЗОШ №3; заміна дверей ЗОШ №15, ЗОШ №18, ЗОШ №20 повірка лічильників газу і коректорів з їх модернізацією; налагодження автоматики; заміна автоматики котелень; повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентканалів; прочистка димових та вентиляційних каналів; тех. обстеження газопостачання котелень; тех. обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; ремонт по контуру заземлення; ремонт системи теплопостачання. | Відділ освіти | 01.11.16 | 3193,044 | 3193,044 |  |
|  | Дитячі дошкільні заклади |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт електричних мереж та покрівлі ДНЗ №16 (виготовлення ПКД, роботи); капітальний ремонт по заміні вікон та утеплення фасаду ДНЗ №15 (виготовлення ПКД); виготовлення ПКД та капітальний ремонт правого крила ДНЗ №18; капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні (завершення робіт) ДНЗ №47; капітальний ремонт пральні ДНЗ №28; поточний ремонт покрівлі ДНЗ №18; поточний ремонт сходових кліток ДНЗ №6, ДНЗ №30; поточний ремонт заміна вікон (4 шт.) ДНЗ №30; поточний ремонт зовнішньої каналізації ДНЗ №1; поточний ремонт системи опалення ДНЗ №2, ДНЗ №47; технічне обслуговування сонячних батарей ДНЗ №47; повіка лічильників тепла; повірка лічильників холодної води; повірка лічильників електропостачання; повірка манометрів, термометрів; повірка лічильників і коректорів газу з їх модернізацією; налагодження автоматики котелень; прочистка димових та вентиляційних каналів; обслуговування вентканалів; тех. обслуговування газових лічильників в котельнях; тех. обслуговування підземного газопроводу; тех. обслуговування регуляторів тепла; тех. обслуговування лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; ремонт контуру заземлення. | Відділ освіти | 01.11.16 | 3368,808 | 3368,808 |  |
|  | Школа – інтернат |  |  |  |  |  |
|  | Повірка регулятору тиск; розпломбування та опломбування ел.лічильників; повірка газосигналізатору; технічне обслуговування котлів; повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення; прочистка димоходів; повірка коректорів газу; повірка ваговимірювальних приладів. | Відділ освіти | 01.11.16 | 36,694 | 36,694 |  |
|  | Позашкільні навчальні заклади |  |  |  |  |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів; повірка регулятору тиску; повірка газосигналізатору; повірка контуру заземлення; технічне обслуговування лічильник тепла; технічне обслуговування систем газопостачання; прочистка ДВК; повірка лічильників тепла; видалення аварійних дерев, санобрізка. | Відділ освіти | 01.11.16 | 100,343 | 100,343 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 6698,889 | 6698,889 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 45408,198 | 35896,969 | 9511,229 |

Керуючий справами виконкому													С.М. Шумілова

Начальник управління комунального

господарства та будівництва													М.О. Куш