Додаток №1

до рішення виконкому

Павлоградської міської ради

__________2018 №_______

Характеристики об’єкту енергосервісу – системи зовнішнього освітлення

м. Павлограда

- Загальний перелік вулиць об’єкта енергосервісу з характеристиками джерел світла    м. Павлограда

| п/п | Назва | Всього | Тип ламп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛОН100 | ДНаТ 150 Вт | КЛЛ 45 Вт | Світлодіодна лампа 14 Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вулиця Харківська | 86 | 18 | 57 |  | 11 |
| 2 | Вулиця Перемоги | 57 |  | 50 | 7 |  |
|  | Всього | 143 | 18 | 107 | 7 | 11 |

- Графік роботи об’єкта енергосервісу

| Індикатор | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість годин роботи освітлення, год. | 434,8 | 358,2 | 346,5 | 281,5 | 238,1 | 200,1 | 217,6 | 262,6 | 307,4 | 371,1 | 404,3 | 444 | 3866,2 |

Керуючий справами виконкому                                                      С.М. Шумілова

|  | Додаток №2 до рішення виконкому Павлоградської міської ради __________2018 №_______ |
| --- | --- |

Базовий річний рівень споживання електричної енергії об’єктом енергосервісу – система

зовнішнього освітлення м. Павлограда у натуральних показниках

| № з/п | Об’єкт енергосервісу | Місяць | Рік, кВт*год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |  |
| 1 | Вул. Харківська | 22961 | 18916 | 18298 | 14866 | 12574 | 10567 | 11492 | 13868 | 16234 | 19598 | 21351 | 23447 | 204172 |
| 2 | Вул. Перемоги | 7792 | 6419 | 6210 | 5045 | 4267 | 3586 | 3900 | 4706 | 5509 | 6651 | 7246 | 7957 | 69288 |
|  | Всього, кВт*год | 30753 | 25335 | 24508 | 19911 | 16841 | 14153 | 15392 | 18574 | 21743 | 26249 | 28597 | 31404 | 273460 |

Базовий річний рівень споживання електричної енергії об’єктом енергосервісу – системою зовнішнього освітлення м. Павлограда, розраховано відповідно до нормативних рівнів освітлення для вулиць даної категорії відповідно ДБН В.2.5-28-2006 (зі змінами) «Природне і штучне освітлення».

Базовий річний рівень споживання електричної енергії об’єктом енергосервісу – система зовнішнього освітлення

м. Павлограда у грошовій формі за цінами (тарифами), діючими на момент прийняття рішення

| № з/п | Об’єкт енергосервісу | Місяць | Рік, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |  |
| 1 | Вул. Харківська | 50 422,36 | 41 539,54 | 40 182,41 | 32 645,74 | 27 612,51 | 23 205,14 | 25 236,44 | 30 454,13 | 35 649,87 | 43 037,21 | 46 886,80 | 51 489,62 | 448 361,77 |
| 2 | Вул. Перемоги | 17 111,24 | 14 096,13 | 13 637,16 | 11 078,82 | 9 370,34 | 7 874,86 | 8 564,40 | 10 334,38 | 12 097,77 | 14 605,60 | 15 912,22 | 17 473,58 | 152 156,50 |
|  | Всього, грн. | 67 533,60 | 55 635,67 | 53 819,57 | 43 724,56 | 36 982,85 | 31 080,00 | 33 800,84 | 40 788,51 | 47 747,64 | 57 642,81 | 62 799,02 | 68 963,20 | 600 518,27 |

Тариф станом на 01.03.2018 складає 2,1983 грн./кВт*год. з ПДВ

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                С.М. Шумілова