Додаток № 1

 до рішення виконавчого комітету

 Павлоградської міської ради

 від\_\_\_\_\_\_\_2018 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОБОВИЙ ГРАФІК**

**Вмикання та вимикання електромереж зовнішнього освітлення м. Павлоград (корд.48,5 північної широти та 35,9 східної довготи) час київський**

|  |
| --- |
| П’ятиднівка |
| Місяць | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | Тривалість темного часу (годин) |
| Вимкн | Вмик | Вимкн | Вмик | Вимкн | Вмик | Вимкн | Вмик | Вимкн | Вмик | Вимкн | Вмик |
|  | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв | Год/хв |
| Січень | 6-58 | 16-31 | 6-57 | 16-38 | 6-56 | 16-43 | 6-53 | 16-49 | 6-49 | 16-57 | 6-45 | 17-05 | 434,8 |
| Лютий | 6-38 | 17-14 | 6-31 | 17-21 | 6-23 | 17-28 | 6-16 | 17-36 | 6-08 | 17-43 | 5-58 | 17-51 | 358,2 |
| Березень | 5-53 | 17-55 | 5-41 | 18-05 | 5-33 | 18-10 | 5-23 | 18-20 | 5-15 | 18-26 | 5-12 | 18-34 | 346,5 |
| Квітень | **4-49** | **18-42** | **4-38** | **18-51** | **4-27** | **18-58** | **4-19** | **19-05** | **4-08** | **19-13** | **3-58** | **19-22** | 281,5 |
| Травень | **3-49** | **19-30** | **3-39** | **19-38** | **3-30** | **19-45** | **3-23** | **19-53** | **3-16** | **20-01** | **3-10** | **20-08** | 238,1 |
| Червень | **3-05** | **20-15** | **3-00** | **20-20** | **2-58** | **20-25** | **2-56** | **20-28** | **2-57** | **20-30** | **2-59** | **20-31** | 200,1 |
| Липень | **3-02** | **20-30** | **3-06** | **20-27** | **3-11** | **20-23** | **3-17** | **20-19** | **3-23** | **20-13** | **3-30** | **20-05** | 217,6 |
| Серпень | **3-39** | **19-57** | **3-47** | **19-48** | **3-53** | **19-40** | **4-02** | **19-30** | **4-10** | **19-21** | **4-18** | **19-10** | 262,6 |
| Вересень | **4-25** | **18-58** | **4-33** | **18-47** | **4-42** | **18-36** | **4-50** | **18-25** | **4-56** | **18-15** | **5-02** | **18-04** | 307,4 |
| Жовтень | **5-09** | **17-54** | **5-15** | **17-46** | **5-24** | **17-33** | **5-31** | **17-23** | **5-39** | **17-14** | **5-46** | **17-06** | 371,1 |
| Листопад | 5-54 | 16-57 | 6-02 | 16-50 | 6-09 | 16-43 | 6-16 | 16-38 | 6-23 | 16-32 | 6-31 | 16-28 | 404,3 |
| Грудень | 6-37 | 16-25 | 6-43 | 16-23 | 6-48 | 16-23 | 6-51 | 16-24 | 6-54 | 16-26 | 6-55 | 16-28 | 444,0 |
|  | 3866 |

**ПРИМІТКА: в зв’язку з введенням літнього часу вмикання та вимикання (з квітня по листопад ) проводити на одну**

 **годину пізніше**

 Директор КП «Павлоград – Світло» Сінюков Б.А.