Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від ____________№_______

Висновок

щодо доцільності залучення кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО для реалізації проекту «DemoUkrainaDH – Реконструкція системи теплопостачання району «40 років жовтня»

м. Павлоград» під гарантію Павлоградської міської ради

Однією з найбільш гострих проблем міста Павлограда на даному етапі його розвитку є проблема енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів.

Найбільш енергоємною та високозатратною підгалуззю житлово-комунального господарства є теплопостачання. В умовах стрімкого росту цін, в першу чергу на природний газ та електроенергію, проблема кардинального реформування теплоенергетики міста стає питанням стратегічного значення.

Вирішення даної проблеми вимагає технологічної перебудови комунального підприємства «Павлоградтеплонерго» Павлоградської міської ради, зокрема, виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного обладнання і устаткування, впровадження новітніх технологій, енергозберігаючого та енергоефективного обладнання, тощо.

Проект «DemoUkrainaDH – Реконструкція системи теплопостачання району «40 років жовтня» м. Павлоград» (надалі – «Проект») відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2035року, Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, Схемі теплопостачання м. Павлоград Дніпропетровської області на 2018-2027роки, Програмі впровадження системи енергетичного менеджменту в м. Павлограді на 2018-2022 роки, Програмі реорганізації системи теплопостачання та застосування альтернативних засобів опалення в окремих районах міста Павлоград на 2017-2022 роки.

Загальна мета проекту полягає у суттєвому покращенні якості теплозабезпечення споживачів. В рамках проекту планується побудувати автономну модульну котельню для житлових будинків по  вул. Т.Федорової, сучасну резервну котельню для КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 ”Дніпропетровської обласної ради” з подачею гарячої води за допомогою сонячних колекторів, а також встановити індивідуальний тепловий пункт в житловому будинку по вул. Західнодонбаська, 3а.

Використання нових технологій, обладнання та матеріалів дозволить зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів. Відмова від магістральних трубопроводів опалення значної протяжності, заміна труб і прокладання теплових мереж з використанням попередньоізольованих труб дозволить в декілька раз зменшити річні втрати теплової енергії в зовнішніх теплових мережах,  а також заощадити кошти на експлуатаційні витрати при обслуговуванні теплових мереж,  а також зменшити кількість викидів шкідливих речовин.

- Назва проекту

«DemoUkrainaDH – Реконструкція системи теплопостачання району «40 років жовтня» м. Павлоград».

- Цілі проекту

2.1.Зменшення залежності комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради від зовнішніх енергоресурсів (електроенергії, природного газу тощо).

2.2.Зменшення втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання.

2.3.Регулювання постачання теплової енергії споживачам відповідно до фактичних потреб тепла та гарячої води в будівлях.

2.4. Забезпечення енергоефективності мікрорайону 40 років Жовтня.

2.5.Підвищення поінформованості споживачів та компаній з обслуговування будинків про енергоефективні заходи.

- Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей

3.1.Побудувати автономну модульну котельню з виробничою потужністю 1,351Гкал/год для житлових будинків 1,3,5,7,9 по вул. Т.Федорової з прокладанням теплової мережі з попередньо ізольованих труб.

3.2.Перепідключити котельню КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 ”ДОР” до котельні 5-го мікрорайону 	з модернізацією теплових мереж з використанням попередньоізольованих труб.

3.3.	 Провести модернізацію котельні КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 ”ДОР”, як резервного джерела теплопостачання з заміною основного обладнання та улаштуванням приладу для забезпечення  лікарні гарячою водою влітку з використанням сонячних колекторів.

3.4. Влаштувати індивідуальний тепловий пункт в багатоповерховому житловому будинку по вул. Західнодонбаській, 3а.

- Очікувані результати Проекту

4.1. За рахунок максимального наближення джерела теплопостачання до споживачів, та зменшення диаметрів трубопроводів, отримаємо значне скорочення річних втрат теплової енергії. Встановлення автономної модульної котельні дозволить суттєво покращити послуги з теплозабезпечення населення, зменшить використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема,  природного газу та електроенергії.

4.2. Подача гарячого водопостачання на КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 ”ДОР” в літній період за рахунок технології використання сонячної енергії.

4.3. Зменшення витрат на капітальний та поточний ремонт теплових мереж та котельного обладнання.

4.4. Можливість регулювання кількості та якості подачі теплової енергії   на житловий будинок по вул. Західнодонбаська, 3а, який буде обладнано індивідуальним тепловим пунктом.

4.5. Покращення якості сервісу для споживачів, шляхом зменшення вірогідності аварій або несправностей в системі теплопостачання на новому обладнанні.

- Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток міста

5.1. Економічний ефект:

5.1.1. Загальний економічний ефект після впровадження проекту складе  75,6 тис. євро в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується збільшення щорічної економії, що пояснюється прогнозом зростання цін на енергоресурси.

5.1.2. Зменшення споживання теплової енергії на 2 040 МВт/год  в рік, або на 8%.

5.1.2. Зменшення споживання природного газу на 402 тис. кубометрів на рік, або на 28%.

5.1.3. Зменшення споживання електичної енергії на 220 МВт/год у рік в рік, або на 28%

5.1.4 Термін окупності: 8,8 роки.

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

5.2.1. Стабільність та надійність теплопостачання для мешканців                                45 житлових будинків мікрорайону 40 років Жовтня та для установ бюджетної сфери : КЗ «Павлоградський міський ліцей» Павлоградської міської ради, Дошкільний навчальний заклад №60 «Ювілейний» та КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» «ДОР».

5.2.2. Збереження ефективної системи централізованого теплопостачання, з можливістю встановлення індивідуальних теплових пунків у багатоквартирних житлових будинках, що дозволить суттєво скоротити споживання енергоносіїв.

5.2.3. Зменшення викидів шкідливих речовин, зокрема викидів CO2, з 5 070 тон у рік до 3 994 тон у рік, тобто на 1 076 тон у рік або на 21 %.

- Загальна інвестиційна  вартість Проекту

Вартість впровадження проекту становить  675,0 тис. євро.

- Термін реалізації Проекту:

Проект планується реалізувати впродовж 1 року.

8. Джерела фінансування Проекту.

8.1. Довгостроковий кредит: до 285 тис євро.

8.2. Грант: до 285 тис. євро.

8.3. Власний внесок КП «Павлоградтеплоенерго»: до 105,0 тис. євро

- Джерела повернення кредиту.

Інвестиційна складова тарифу на послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання.

- Оцінка ефективності Проекту

10.1. Чиста приведена вартість (NPV): 88,0 тис. євро.

10.2. Внутрішня норма рентабельності (ІRR): 9,3%.

10.3. Термін окупності: 8,8 роки.

Враховуючи викладене, доцільно дозволити комунальному підприємству «Павлоградтеплоенерго»  Павлоградської міської ради впровадити  проект «DemoUkrainaDH –  Реконструкція системи теплопостачання району «40 років жовтня» м. Павлоград».

В.о. начальника управління

комунального господарства та будівництва                                           Л.Г. Голота