Додаток

до рішення виконкому

від 22.04.2020р. № 268

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда

до осінньо-зимового періоду 2020-2021 р.р.

| №№ пп | Перелік заходів | Відповідаль - ний за виконання | Термін виконан-ня | Загальн. вартість тис.грн |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти тис. грн. |  |  |  |  |  | Кошти під-ва, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Павлоградтеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТР- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня 37-го кварталу - заміна котлових труб на котлах № 1, № 3 типу ТВГ-8М (Ø51*2,5 мм) – 110/0,333 м/тн - заміна ділянки трубопроводу холодної води в котельні Ø20*2 мм – 40/0,038 м/тн Ø57*4 мм – 110/0,575 м/тн Ø89*4 мм – 130/1,091 м/тн |  | 01.09.20 | 14,995 58,658 |  |  |  |  |  |  |  | 14,995 58,658 |  |
|  | Котельня №91 - заміна ділянки трубопроводу холодної води на фільтрах № 1, № 2 Ø20*2 мм – 22/0,021 м/тн Ø57*4 мм – 41/0,214 м/тн Ø76*4 мм – 2/0,014 м/тн Ø89*4 мм – 9/0,076 м/тн |  | 01.09.20 | 11,144 |  |  |  |  |  |  |  | 11,144 |  |
|  | Котельня мкр. «Дніпровський» - заміна конвективної частини котла № 2 типу КВГ-6,5/150 КВГ – 6,5/150 - заміна екранних труб на котлі № 2 типу КВГ – 6,5/150 Ø51*2,5 мм – 150/0,453 м/тн - часткова заміна подаючого клоектору на котли КВГ – 6,5/150 Ø325*8 мм – 20/1,251 м/тн |  | 01.09.20 | 266,960 20,416 29,109 |  |  |  |  |  |  |  | 266,960 20,416 29,109 |  |
|  | Котельня №15 - заміна труб радіаційної поверхні нагріву котлів Ø51*4мм – 80/0,242 м/тн |  | 01.09.20 | 10,909 |  |  |  |  |  |  |  | 10,909 |  |
|  | Котельня МКР «Міськвітка» - заміна ділянки трубопроводу свердловини на території Ø76*2,5 мм – 25/0,178 м/тн - заміна екранних труб на котлах № 1,2,3 типу ТВГ – 8М Ø51*2,5 мм – 90/0,272 м/тн - заміна конвективної частини котла № 1 типу ТВГ – 8М |  | 01.09.20 | 6,151 12,253 357,350 |  |  |  |  |  |  |  | 6,151 12,253 357,350 |  |
|  | Котельня ЮЦ - заміна трубопроводу холодної води Ø57*4мм – 10/0,052 м/тн |  | 01.09.20 | 7,408 |  |  |  |  |  |  |  | 7,408 |  |
|  | Котельня 81-го кварталу - заміна ділянки трубопроводу зі скважини в котельну Ø76*4 мм – 25/0,178 м/тн |  | 01.09.20 | 6,874 |  |  |  |  |  |  |  | 6,874 |  |
|  | Теплові мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельні 37 кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна надземної ділянки трубопроводу опалення вздовж ж.б. по вул. Центральна,46 у бік СШ № 9 (Ø219*6мм) – 330/10,400 м/тн; - заміна підземної ділянки до ж.б. по вул.Г. Світличної ,83 (Ø159*6мм) – 350/7,924 м/тн - заміна підземних вводів трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Соборна,69 -71 (Ø57*4мм) – 120/0,630 м/тн; - заміна підземної ділянки тркбопроводу опалення від теплової камери № 16- вздовж ж.б. по вул. Харківська,120 у бік вул. Соборна (Ø89*4мм) – 76/0,640 м/тн - заміна вводу трубопроводу опалення від теплової камери на ж.б. по вул. Центральна,29 (Ø76*4мм) – 186/1,321 м/тн - заміна вводу підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Центральна,45 (Ø89*4мм) – 40/0,336 м/тн - заміна підземної ділянки трубопроводу опалення від вводу на ж.б. по вул. Г. Світличної,61 до теплової камери по вул. Г. Світличної,59 (Ø57*4мм) – 72/0,377 м/тн |  | 01.09.20 | 273,665 205,2 22,357 22,112 46,367 12,233 13,058 |  |  |  |  |  |  |  | 273,665 205,2 22,357 22,112 46,367 12,233 13,058 |  |
|  | Від котельні 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вводу надземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Толстого,17 (Ø76*4 мм) – 20/0,142 м/тн |  | 01.09.20 | 5,446 |  |  |  |  |  |  |  | 5,446 |  |
|  | Від котельні № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вводу надземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Заводська,27 (Ø57*4 мм) – 12/0,063 м/тн - заміна ділянки трубопроводу опалення вздовж ж.б. по вул.Героїв України,9 до теплової камери (Ø159*6 мм) – 300/6,792 м/тн - підняття на опори ділянки трубопроводу опалення по вул. Героїв України,2 (Ø89*4 мм) – 100/0,839 м/тн - заміна ділянки трубопроводу опалення на виході з котельні камери (Ø325*8 мм) – 3/0,188 м/тн |  | 01.09.20 | 2,518 187,395 35,027 4,402 |  |  |  |  |  |  |  | 2,518 187,395 35,027 4,402 |  |
|  | Від котельні МКР «Дніпровський» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вводу підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по пр.Шахтобудівників,8 (Ø57*4 мм) – 25/0,131 м/тн - заміна вводу підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по пр.Шахтобудівників,12 (Ø57*4 мм) – 28/0,146 м/тн - заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Челюскінцев,23 А (Ø89*4 мм) – 30/0,251 м/тн |  | 01.09.20 | 5,244 5,340 8,729 |  |  |  |  |  |  |  | 5,244 5,340 8,729 |  |
|  | Від котельні МКР «Міськівтка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вводів трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Дніпровська,117,119,121 (Ø76*4 мм) – 40/0,284 м/тн - заміна ділянки трубопроводу опалення від ж.б. по вул. Рєпіна,95 ( транзит під житловим будинком) до Військомату (Ø76*4 мм) – 85/0,604 м/тн - заміна ділянки трубопроводу опалення вздовж стадіону на ж.б. по вул. Дніпровська,127-129 (Ø159*6 мм) – 20/0,453 м/тн, (Ø219*6 мм) – 20/0,630 м/тн, (Ø325*8 мм) – 10/0,625 м/тн - заміна вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Некрасова,2 (Ø57*4 мм) – 25/0,131 м/тн - заміна ділянки трубопроводу опалення біля ж.б. по вул. Добролюбова,29 (Ø159*6 мм) – 12/0,272 м/тн - заміна вводу ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Центральна,65 (Ø76*4 мм) – 25/0,178 м/тн - заміна опусків ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Дніпровська,125,131,133 (Ø57*4 мм) – 26/0,136 м/тн |  | 01.09.20 | 9,869 21,262 42,497 4,874 9,720 6,536 5,603 |  |  |  |  |  |  |  | 9,869 21,262 42,497 4,874 9,720 6,536 5,603 |  |
|  | Від котельні 81 –го кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Горького,151 (Ø57*4 мм) – 20/0,105 м/тн - заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Шевченко,73 ( від теплової камери по пров.Музейний) (Ø57*4 мм) –52 /0,272 м/тн |  | 01.09.20 | 3,977 10,005 |  |  |  |  |  |  |  | 3,977 10,005 |  |
| 2 | ТР № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельна СШ № 18 - заміна димососу ВД-7 (Q = 7000 м3/год ) |  | 01.09.20 | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  | 70,2 |  |
|  | Котельна сел. Геологів - встановлення та обв’язка бака запасу холодної води (Ø108*5 мм) – 50/0,635 м/тн; |  | 01.09.20 | 23,256 |  |  |  |  |  |  |  | 23,256 |  |
|  | Теплові мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .Від котельної 4-го МКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Пребораженська,1 (Ø76*4 мм) – 80/0,568; - заміна транзитної ділянки трубопроводу опалення в ж.б. по вул.Комарова,10 (Ø159*6 мм) – 85/1,924 - заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Карбишева,5 (Ø89*4 мм) – 130/1,091 - підняття на опори трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Дніпровська,551-553 (Ø159*6 мм) – 80/1,811 - заміна ділянки трубопроводу опалення від ж.б. по вул. Комарова,14 дож.б. по вул. Дніпровська,569 (Ø76*4 мм) – 250/1,775 |  | 01.09.20 | 24,844 54,668 38,202 53,189 61,290 |  |  |  |  |  |  |  | 24,844 54,668 38,202 53,189 61,290 |  |
| 3 | ТР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельна сел.Нове: - заміна трубної частини котла № 2 типу ПТВМ -30М з заміною пальників – 1од. - заміна ділянки трубопроводу опалення в котельні (Ø76*4 мм)- 50/0,355 |  | 01.09.20 | 11000,0 12277,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11000,0 12277,2 |  |
|  | Теплові мережі ТР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної сел. Нове: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на виході з ТП № 2 до ж.б. по вул. Верстатобудівників,20 (Ø219*6 мм)- 120/3,782 - заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на КЕТБ № 3 по вул. Верстатобудівників,7 (Ø219*6 мм)- 260/8,195 -заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Балашовська,9 (Ø76*4 мм)- 20/0,142 - заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Балашовська,11 (Ø76*4 мм)- 150/1,065 - заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Верстатобудівників,1 (Ø108*5 мм)- 24/0,305 - заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Верстатобудівників,3 (Ø76*4 мм)- 16/0,114 - демонтаж засувки Ду 500 в тепловій камері по вул.Нова біля котельні ( Ø530*8 мм)- 4/0,412 |  | 01.09.20 | 101,308 214,007 5,229 37,249 16,879 8,950 8,199 |  |  |  |  |  |  |  | 101,308 214,007 5,229 37,249 16,879 8,950 8,199 |  |
| 4 | Ізоляція трубопроводів опалення- 8000 м |  | 01.09.20 | 1311,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1311,3 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 14811,303 |  |  |  |  |  |  |  | 14811,303 |  |
| КП «Павлоградводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 7 8 9 10 | ВОДОПОСТАЧАННЯ: Ремонт та заміна мереж водопостачання 3,37 км в т.ч. - поточний ремонт водоводів та розподільних мереж 2,1 км - заміна вводів на 51 житловий будинок 1,27 км Ремонт запірної арматури на мережах водопостачання 32 шт. Підготовка ВНС 2-го підйому майданчика № 4 та ВНС «Північна», в т.ч. - поточний ремонт насосного та електросилового обладнання – 10од. - ремонт запірної арматури – 48 шт. - косметичний ремонт будівель – 4 шт. Ремонт м' якої покрівлі на будівлях 120 кв.м Ремонт пожежних гідрантів 12 шт. Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт на мережах 500 кв.м Підготовка котельні виробничої бази 1 од. Підготовка електричного господарства (ревізія, ремонт, технічне обслуговування і налагодження силового обладнання на ВНС, ревізія, ремонт і заміна внутрішнього освітлення на ВНС, ПНС,ревізія зовнішнього освітлення на територіях об'єктів, ремонтні роботи на об'єктах) 14 об’єктів Всього по водопостачанню: ВОДОВІДВЕДЕННЯ: Ремонт та заміна мереж водовідведення 2,8 км Прочищення проблемних ділянок мереж водовідведення: -каналопромивною машиною КО-512 21 км - очистка колодязів 520 шт. Поточний ремонт колодязів на мережах із частковою заміною плит перекриття і встановленням полімер піщаних люків 120 шт. Підготовка КНС ( 20 од.): - поточний ремонт насосного обладнання – 64 од. - ремонт запірної арматури - 128 шт. - ревізія і ремонт зворотних клапанів – 45 од. - ремонт трубопроводів – 2,1 км. Підготовка електричного господарства (ревізія обладнання, відновлення резервних вводів на об'єкти) 23 об’єкти. Поточний ремонт комплексу каналізаційних очисних споруд 1об’єкт Поточний ремонт транспортних засобів 24 од Ремонт м’якої покрівлі на будівлях 120 кв.м Всього по водовідведенню: Формування аварійно-резервного запасу матеріалів на складі (труби Д=57-530 мм., з' єднувальні муфти Д=100-400 мм., засувки Д=50-400 мм, зворотні клапани Д=100-400 мм) Закупівля вугілля 80 тн Будівництво тимчасового водолпроводу на сел. Пенькозавод Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул.Дніпровська 416-418 | ###### КП ПВУВКГ | 01.09.20 | 468,0 64,0 85,0 21,00 22,00 250,00 8,0 38,0 956,0 320,0 108,0 180,0 165,0 120,0 400,0 320,0 15,0 1628,0 365,0 300,0 500,0 200,0 |  |  |  |  | 365,0 300,0 500,0 200,0 |  |  | 468,0 64,0 85,0 21,00 22,00 250,00 8,0 38,0 956,0 320,0 108,0 180,0 165,0 120,0 400,0 320,0 15,0 1628,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 3949,0 |  |  |  |  | 1365,0 |  |  | 2584,0 |  |
| ТОВ «Оптімус», КП „Павлограджитлосервіс”, ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт мереж житлових будинків : - опалення – 16 од. - холодного водопостачання – 14 од. - каналізації - 36 од. | ТОВ «Оптімус» | 01.09.20 | 354,0 208,0 241,0 |  |  |  |  |  |  |  | 354,0 208,0 241,0 |  |
| 12 | Ремонт мереж житлових будинків : - опалення – 2 од. - холодного водопостачання - 2 од. - каналізації - 2 од. | КП «ПЖС» | 01.09.20 | 48,2 37,0 14,6 |  |  |  |  |  |  |  | 48,2 37,0 14,6 |  |
| 13 | Ремонт мереж житлових будинків : - опалення – 58 од: - холодного водопостачання - 47 од: | ОСББ | 01.09.20 | 1237,2 621,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1237,2 621,3 |  |
| 14 | Ремонт під’їздів: - 12 од. - 76 од. | ТОВ «Оптімус» ОСББ | 01.09.20 | 98,4 664,8 |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 664,8 |  |
| 15 | Поточний ремонт покрівель - 2000 м2 | ТОВ «Оптімус» | 01.09.20 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |
| 16 | Скління віконних рам у під’їздах - 36 м2 | ТОВ «Оптімус» | 01.09.20 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 17 | Підготовка : горищ – 28 од. підвальних приміщень – 436 од. | ” ОСББ ОСББ | 01.09.20 | 71,2 479,6 |  |  |  |  |  |  |  | 71,2 479,6 |  |
| 18 | Підготовка : горищ – 20 од.: підвальних приміщень – 115 од. | ТОВ «Оптімус» | 01.09.20 | 19,8 75,9 |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 75,9 |  |
| 19 | Виконати ревізію запірної арматури - 183 буд. - 198 буд. | ТОВ «Оптімус» ОСББ | 01.09.20 | 274,9 297,14 |  |  |  |  |  |  |  | 274,9 297,14 |  |
| 20 | Перевірка димовентиляційних каналів: - 161140 од. |  | 01.09.20 | 1598,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1598,2 |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 6884,24 |  |  |  |  |  |  |  | 6884,24 |  |
| Об’єкти дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Підготовка : - 10 од. спецавтотранспортних засобів щодо боротьби зі сніговими заметами - 4410 тон посипочного матеріалу та реагентів | КП „Затишне місто” | 01.11.20 | 93,6 575,0 |  |  |  |  | 93,6 575,0 |  |  |  |  |
| 22 | Капітальний ремонт доріг – 8,189 тис. м2 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття - 19,370 м2 Виправленя профілю основи доріг – 76,774 м2 | УКГ та Б | 01.11.20 | 12079,8 13635,7 3823,7 |  |  |  |  | 12079,8 13635,7 3823,7 |  |  |  |  |
| 23 24 | Утримання доріг Утримання доріг | КП „Затишне місто”, КП «Павлоград-Світло» | 01.12.20 | 40582,1 2913,0 |  |  |  |  | 40582,1 2913,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 73702,9 |  |  |  |  | 73702,9 |  |  |  |  |
| Мережі зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: - знак 3.29 «Обмеження швидкості»; - знак 7.12 «Ожеледиця»; - знак 1. 13 «Слизька дорога». - встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів – 42 шт.; - технічне обслуговування світлофорних об’єктів; - ревізія світильників та заміна ламп на світодіодні; - заміна проводу АС-16 на СІП та застарілих світильників на сучасні вул. Караванченко, вул. Ветеринарна, вул. Громадська, вул.Шутя, вул. Робоча, вул.Миру, вул. Озерна, вул. Повстання, вул.Дмитра Яворницького, пров. Шкільний, пров. Сурікова, пров. Крутий, вул. Національна, вул. Ковпака, пров. Щасливий, вул. Григорія Бараковського, пров. Петропавлівський, вул. Бабушкіна, вул. Плеханова, вул. Заводська, вул. Сташкова, вул. Героїв України, пров. Пожежний, пров. Ігоря Плосконоса, вул. Зелена | КП «Павлоград-Світло» | 01.11.20 | 0,84 45,0 250,0 550,0 |  |  |  |  | 0,84 45,0 250,0 550,0 |  |  |  |  |
| 25 | Заміна існуючих світильників на сучасні: вул. Поштова, вул. Нова, вул. Корольова Сергія, вул. Центральна, вул. Західнодонбаська, вул. Будівельна, вул. Комарова, вул. Преображенська, вул. Комарова, вул. Верстатобудівників, вул. Шосейна, пр. Шахтобудівників, вул. Підгірна, вул. Можайського | УКГ та Б | 01.12.20 | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 1095,84 |  |  |  |  | 1095,84 |  |  |  |  |
| ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувальні-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | КПН «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Проведення ревізії, промивки та гідравличного випробування системи теплопостачання. Ремонт теплоізоляції трубопроводів. Частковий ремонтт м’якої покрівлі головного корпусу (блок В.) Реконструкція першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КЗ «ПМЛ№4» ДОР». | Відділ охорони здоров’я, КПН «Павлоградска лікарня інтенсивного лікування», Департамент капітального будівництва ДОР | ІІ, ІІІ квартал 2020р. |  | 0,2 22,288 160309,35 |  |  |  |  |  | 22,288 | 0,2 |  |
| 27 | КПН «Павлоградська міська лікарня № 1» Прочистка труб котлів КТ-75. Ревізія двигунів насосів з заміною підшипників. Перевірка вентиляційної системи котельні та відділень. Повірка манометрів на котлах, системи теплопостачання -22 шт. Проведення ревізії, промивки та гідравличного випробування системи теплопостачання. Придбання теплових водогрійних котлів – 3 шт. Налагодження автоматики котлів КТ-75 1,2 Влаштування покрівлі із профнастилу головного корпусу. Ремонт палат, коридорів (оздобленя стін, влпаштування підвісних стель,заміна дверей, влаштування підлоги із лінолеума) неврологічного корпусу. | Відділ охорони здоров’я, КПН «Павлоград ська міська лікарня № 1» | Червень Червень Червень Липень Серпень Липень Червень- липень Квітень- травень |  | 0,5 1,0 3,0 850,0 25,0 550,0 350,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 1,0 3,0 850,0 25,0 550,0 350,0 |
| 28 | КПН «ЦПМСД» Заміна дверей Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках центру Частковий ремонт системи водопостачання Проведеня ревізії, промивки та гідравлічного виробування системи теплопостачання Ремонт теплоізоляції трубопроводів Частковий ремонт системи водовідведення Заміна вікон | Відділ охорони здоров’я, КПН «ЦПМСД» | II-IIIкв. 2020р. |  | 12,0 10,0 15,0 7,0 102,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 10,0 15,0 7,0 102,0 |
| 29 | КПН «Павлоградський пологовий будинок»: Наладка автоматики безпеки котлів Перевірка і чистка димоходів Повірка контрольно-вимірювальних приладів Заміри опору ізоляції електромережі Заготовка посипочного матеріалу Проведення ревізії, промивки та гідравлічного випробування системи теплопостачання Ревізія каналізаційних колодязів Капітальний ремонт прилеглої території та існуючого покриття доріжок біля будівель Заміна дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові Капітальний ремонт ганків та утеплення фасаду будівлі Капітальний ремонт внурішніх приміщень (блок Б) | Відділ охорони здоров’я, КПН «Павлоград ський пологовий будинок» | II-IIIкв. 2020р. |  | 55,0 3,0 3,9 16,0 3,0 12,0 49,972 77,974 176,969 187,989 |  |  |  |  |  | 49,972 77,974 176,969 187,989 |  | 55, 3,00 3,9 16,0 3,0 12,0 |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  |  | 162843,142 у т.ч. 160309,35 кошти Світового банку |  |  |  |  |  | 2367,192 |  | 166,6 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Школи : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові лічильники); щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення) та послуги з підключення на центр прийому тривожних оповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання) в ЗШ № 6, НВК № 2, інтернатне віділення; поточний ремонт по заміні вікон в ЗШ № 16,ЗШ № 12; проведення поточного ремонту покрівлі в ЗШ № 16, НВК № 2, ЗШ № 8; встановлення протипожежних дверей в ЗШ № 8 НВК № 2, ЗШ № 6, ЗШ № 20, ЗШ № 16, ЗШ № 18, НВК № 1; поточний ремонт водопостачання в НВК № 2; виготовлення планів БТІ на котельні ЗШ № 3, НВК № 2;обробка дерев’яних конструкцій покрівлі у ЗШ № 16, НВК № 2, НВК № 14, ЗШ № 8, ЗШ № 3. | Відділ освіти | 01.11.20 |  |  | 3533,488 |  |  |  | 3533,488 |  |  |  |
| 31 | Дитячі дошкільні заклади : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техобслуговування регуляторів тепла, повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів; прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові, газові лічильники, коректори), щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщеня про пожежу) та послуги з підключення на центр приойму тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання) в ДНЗ № 8; поточний ремонт вимощення бруківкою подвір’я в ДНЗ № 3; придбання та встановлення протипожежних дверей в ДНЗ № 2; поточний ремонт каналізації в ДНЗ №8; поточний ремонт вентиляційних каналів в ДНЗ № 5,47,18,60; поточний ремонт водогонів в ДНЗ № 60; технічне обслуговування сонячних батарей в ДНЗ № 47. | Відділ освіти | 01.11.20 |  |  | 931,0 |  |  |  | 931,0 |  |  |  |
| 32 | Школа – інтернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу), послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникненням пожежі (загорання), встановлення протипожежних дверей; повірка регулятору тиску; технічне обслуговування автоматики котелень, повірка ел.лічильників; повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення; прочистка димоходів | Відділ освіти | 01.11.20 |  |  | 137,324 |  |  |  | 137,324 |  |  |  |
| 33 | Позашкільні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення;щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу),послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникненням пожежі (загорання) в СЮН; поточний ремонт водогону в СЮН; технічне обслуговування лічильника тепла при запуску опалення; послуги модемного зв’язку ( теплові, газові лічильники, коректори),технічне обслуговування систем газопостачання; поточний ремонт електропостачання в ЦТДЮ, СЮН, МНКВ; прочистка ДВК; повірка лічильника води; ремонт покрівлі УПК. | Відділ освіти | 01.11.20 |  |  | 266,214 |  |  |  | 266,214 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  |  |  | 4868,026 |  |  |  | 4868,026 |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 268154,451 У т.ч. 160309,35 кошти Світового банку |  |  |  | 83398,958 |  |  | 24446,1438 |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва													А.Ю.Завгородній