ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «    » _______ 2020 р. № _____

Норми питного водопостачання (надалі - Норми) - це кількісний показник споживання послуг питного водопостачання однією розрахунковою одиницею (один мешканець багатоквартирного абр приватного будинку, одне місце в готелі, лікарні, 1 м2 торгівельної площі тощо) за певний час (добу, місяць).

Нормативи питного водопостачання для міста Павлоград, Дніпропетровської області  розроблені відповідно до вимог «Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107, а самі значення норм питного водопостачання для населених пунктів, що обслуговуються КП «Павлоградводоканал», розраховані відповідно до «Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу від 27.09.2005 № 148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за   №  1210/11490.

Норми водопостачання для населення

| № | Види благоустрою житлового фонду | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 ос. | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 ос. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс |
| БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |
| 1 | З користуванням водою з вуличних водорозбірних колонок | 50 | 1,52 | 50 | 1,52 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водорозбірних колонок або дворових водорозбірних кранів | 100 | 3,04 | 100 | 3,04 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газопостачанням | 140 | 4,26 | 140 | 4,26 |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами | 160 | 4,86 | 160 | 4,86 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами у будинках висотою до 9 поверхів включно | 280 | 8,51 | 280 | 8,51 |
| ГУРТОЖИТКИ |
| 1 | З загальними душовими | 120 | 3,65 | 120 | 3,65 |
| ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ |
| 1 | З користуванням водою з вуличних водорозбірних колонок | 50 | 1,52 | 50 | 1,52 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водорозбірних колонок або дворових водорозбірних кранів | 100 | 3,04 | 100 | 3,04 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн з газопостачанням | 140 | 4,26 | 140 | 4,26 |
| 4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами | 160 | 4,86 | 160 | 4,86 |
| 5 | З водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 6 | З водопроводом і каналізацією з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами | 280 | 8,51 | 280 | 8,51 |

Добові витрати води на поливання

| Об’єкти | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 м2 |
| --- | --- |
| покриття із трави | 3 |
| футбольного поля | 0,5 |
| решти спортивних споруд | 1,5 |
| удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | 0,5 |
| зелених насаджень, газонів та квітників | 6 |
| теплиць ґрунтових зимових | 15 |
| теплиць стелажних зимових | 6 |
| парників усіх типів | 6 |
| утепленого ґрунту | 6 |
| присадибної ділянки | 6 |

Примітка 1. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання.

Примітка 2. При відсутності даних по площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) сумарну витрату води на поливання у перерахунку на 1 жителя треба приймати 50-90 л/добу.

Добові витрати води на утримання худоби

| № з/п | Споживачі | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 голову худоби |
| --- | --- | --- |
|  |  | загальна |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | корови молочні | 115 |
| 2 | корови м’ясні | 75 |
| 3 | бички та нетелі | 65 |
| 4 | молодняк ВРХ віком до 2 років | 32 |
| 5 | телята віком до 6 місяців | 22 |
| 6 | коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують | 60 |
| 7 | коні племені та матки-годувальниці | 80 |
| 8 | лоша виробник | 70 |
| 9 | лоша у віці до 1,5 року | 45 |
| 10 | вівці дорослі | 10 |
| 11 | молодняк овець | 6 |
| 12 | кнури-виробники, матки основні | 25 |
| 13 | свиноматки з приплодом | 60 |
| 14 | свиноматки супоросні, холості | 25 |
| 15 | ремонтний молодняк (свині) | 15 |
| 16 | поросята-відлучники | 5 |
| 17 | свині на відгодування | 15 |
| 18 | кури | 1 |
| 19 | індики | 1,5 |
| 20 | качки та гуси | 2 |
| 21 | норки, соболі, кролі | 3 |
| 22 | песці, лисиці | 7 |

Примітка 1. В норми на утримання худоби включені витрати на миття приміщень, кліток, молочного посуду, виготовлення кормів, охолодження молока та ін.

Примітка 2. При гідровидалені гною передбачається додаткова витрата води в межах – 4-10 л на 1 голову, в залежності від способу його видалення.

Нормативи питного водопостачання для інших споживачів

| № з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна | у т.ч. гаряча |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 70 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею | - « - | 150 | 90 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею | - « - | 190 | 100 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею | - « - | 230 | 140 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею | - « - | 300 | 180 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 75 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 90 | 24 |
|  | - інфекційні | - « - | 240 | 110 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 65 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 75 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |  |
|  | з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 30 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 20 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 30 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 30 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 40 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень ( студент і 1 викладач) | 20 | 8 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |  |
|  | без приготування їжі | 1 страва | 2 | 1 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | 4 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | 3 |  |
| 9 | Крамниці: |  |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 65 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 | 8 |
| 10 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 12 | 10 |
| 11 | Аптеки |  |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 55 | 12 |
| 12 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |
| 13 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чол. | 8 | 3 | 4 |
|  | - для артистів | - « - | 40 | 25 | 8 |
| 14 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 30 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 60 | 11 |
| 15 | Плавальні басейни: |  |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 60 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | - | 8 |
| 16 | Лазні: |  |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 120 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 190 | 3 |
|  | - душова кабіна | - « - | 360 | 240 | 3 |
|  | - ванна кабіна | - « - | 540 | 360 | 3 |
| 17 | Пральні: |  |  |  |  |
|  | - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | 25 | - |
| 18 | Виробничі цехи: |  |  |  |  |
|  | звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 11 | 8 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 24 | 6 |
| 19 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 | - |
| 20 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - | - |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі     додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях     виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів санітарно-технічного обладнання

| № п/п | Прилад | Розрахункові (середні за годину) витрати води, л/год, санітарно-технічного приладу для різних типів будівель, |
| --- | --- | --- |
|  |  | житлові будинки | лазні, пральні, виробничі приміщення, майстерні, гаражі | навчальні заклади, загально освітні установи, адміністративні будівлі НДІ | лікувальні установи, будинки відпочинку, санаторії, дошкільні освітні заклади, промтоварні магазини | готелі, гуртожитки, школи-інтернати, об’єкти фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення | підприємства громадського харчування, продовольчі магазини | спортивні споруди, театри, кінотеатри, громадські туалети | максимальні секундні витрати стоків, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) | 4+6 | 4+6 | 8+12 | 8+12 | 6+9 | 125+125 | 125+125 | 1,0 |
| 2 | Те саме з аератором | 3+5 | 3+5 | 6+9 | 6+9 | 5+7 | 120+120 | 120+120 | 0,6 |
| 3 | Мийка з краном гарячої та холодної води | - | - | - | 50+50 | 50+50 | 150+150 | 150+150 | 1,0 |
| 4 | Душ індивідуального користування | 5+7 | 150+150 | - | - | 12+13 | - | 12+13 | 0,2 |
| 5 | Сидяча ванна | 6+9 | 100+100 | - | 160+160 | 11+17 | - | 11+17 | 1,1 |
| 6 | Ванна завдовжки 1500-1700 мм | 9+13 | 125+125 | - | 160+160 | 11+17 | - | 11+17 | 1,1 |
| 7 | Гігієнічний душ (біде) | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,15 |
| 8 | Унітаз зі змивним бачком | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 1.6 |
| 9 | Унітаз зі змивним краном | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 1.4 |
| 10 | Ванна для ніг зі змішувачем | - | 100+100 | - | 100+100 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 0,5 |
| 11 | Пісуар | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0,1 |
| 12 | Умивальник зі змішувачем | 2+3 | 10+10 | 2+3 | 5+7 | 4+6 | 20+20 | 20+20 | 0,15 |
| 13 | Ванна медична Ду = 20 мм | - | - | - | 250+200 | - | - | - | 2,3 |
| 14 | Те саме із змішувачем Ду = 25 мм | - | - | - | 300+250 | - | - | - | 3,0 |
| 15 | Те саме із змішувачем Ду = 32 мм | - | - | - | 330+270 | - | - | - | 3,0 |
| 16 | Субаквальна ванна | - | - | - | 200+200 | - | - | - | 3,0 |
| 17 | Ванна з підводним масажем | - | - | - | 300+200 | - | - | - | 3,0 |
| 18 | Контрастна ванна | - | - | - | 200+200 | - | - | - | 3,0 |
| 19 | Раковина лабораторна, водорозбірна колонка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0,3 |
| 20 | Раковина зі змішувачем | 4+6 | 8+12 | 8+12 | 8+12 | 8+12 | - | - | 0,4 |
| 21 | Посудомийна машина побутова | 58 | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| 22 | Посудомийна машина виробнича | - | За паспортними даними | - | - | - | - | - | За паспортними даними |
| 23 | Пральна машина побутова | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Пральна машина виробнича | - | За паспортними даними | - | - | - | - | - | За паспортними даними |

Примітка 1. Тривалість водорозбору для різних видів санітарно-технічних  приладів  (для кафе, ресторанів, офісів, магазинів, агентств, майстерень, торгових центрів, поліклінік, релігійних організацій, перукарень, тощо) застосовувати від години  до восьми годин.

Начальник  управління  комунального

господарства та будівництва                                                                                                                       А.Ю. Завгородній