Додаток

- до рішення виконавчого комітету

- від 22.06.2022р. № 606

Перелік майна,

що передається з балансу комунального підприємства  «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради на баланс комунального підприємства «Павлоградтрансенерго» Павлоградської міської ради

| - №/№ з/п | - Найменування майна | - Інв. №/№ | - Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Основні засоби |  |  |  |
| - 1 | - Будівля котельні ЦМЛ | - 1031311001 | - 45 418,09 |
| - 2 | - Димова труба мет. - 2шт. | - 1032311002 | - 0,01 |
| 3 | Артскважина | 1033311041 | 0,01 |
| - 4 | - Огорожа | - 1033311051 | - 8 624,74 |
| - 5 | - Котел НІІСТУ-5 №-5 | - 1040311032 | - 2 334,39 |
| - 6 | - Щит управління 38О-V | - 1048311021 | - 785,29 |
| - 7 | - Котел НІІСТУ-5 №-4 | - 1040311040 | - 14 450,40 |
| - 8 | - Теплообмінник водоводян. | - 1043311009 | - 1 871,63 |
| - 9 | - Насос КМ-120-40 з ел.дв | - 1044311035 | - 1 418,05 |
| - 10 | - Котел НІІСТУ-5 №-3 | - 1040311042 | - 4 711,30 |
| - 11 | - Фільтр-1ОООм | - 1043311029 | - 57,24 |
| - 12 | - Бак розпушування V-2м | - 1043311016 | - 304,85 |
| - 13 | - Насос К-80-65-160 з ел.дв | - 1044311033 | - 2 562,08 |
| - 14 | - Насос К-8О-65-16О з ел.дв | - 1044311034 | - 1 418,05 |
| - 15 | - Джерело живлення ВС-632 | - 1047311023 | - 1 345,50 |
| - 16 | - Насос 2К-2О-3О | - 1044311038 | - 1 441,67 |
| - 17 | - Котел НІІСТУ-5 №-2 | - 1040311036 | - 54 443,87 |
| - 18 | - Котел пар..Е-1.с паропров. | - 1040311007 | - 4 976,05 |
| - 19 | - Живильний бак V-2м | - 1043311015 | - 469,19 |
| - 20 | - Насос К-120-30 | - 1044311039 | - 2,99 |
| - 21 | - Фільтр 1ОООм | - 1043311030 | - 57,24 |
| - 22 | - Щит КВПіА | - 1048311018 | - 821,45 |
| - 23 | - Ємність хімічн. водогр.. | - 1046515122 | - 295,00 |
| 24 | Насос 2К 2О-3О | 1044311037 | 1 441,67 |
| - 25 | - Котел НІІСТУ-5 №-1 | - 1040311026 | - 1 104,94 |
| - 26 | - Станція упр. каскад. | - 1060311027 | - 358,86 |
| - 27 | - Автомат. безп.-АМК | - 1060311020 | - 804,53 |
| - 28 | - Лічильник газу РГ-600 | - 1066311043 | - 2 912,50 |
| - 29 | - Лічильник СГВГ-80 | - 1066311047 | - 583,33 |
| - 30 | - Автомат. безп. АМКО-1 | - 1060311019 | - 7 173,15 |
| - 31 | - Магнітний активатор | - 1066311048 | - 1 300,00 |
| 32 | Лічильник. обліку. газу УНИВЕРСАЛ-2 | 1060310050 | 17 904,00 |
|  | - 2 |  |  |
| - 33 | - Магнітний активатор | - 1066311049 | - 600,00 |
| 34 | Система дистанційного відеоспостереження | 1040311046 | 11 100,00 |
|  | Разом |  | 193 092,07 |
| Інше майно |  |  |  |
| 1 | Насос ЕЦВ 6*10-80 Д-95 – 1шт. |  | 231,93 |
| 2 | Вогнегасник ВВК-2 – 1шт. |  | 380,00 |
| 3 | Лічильник води КВ 1.5 – 1шт. |  | 115,00 |
| 4 | Лічильник ДЕЛЬТА 8010-09 – 1шт. |  | 830,00 |
| 5 | Шафа для одягу – 6шт. |  | 7,50 |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва                                                           Андрій ЗАВГОРОДНІЙ