ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

24.04.2024 № 500/0/3-24

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда

до осінньо-зимового періоду 2024-2025 роки.

| №№ пп | Перелік заходів | Відповідаль - ний за виконання | Термін виконан-ня | Загальн. вартість тис.грн |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти тис. грн. |  |  |  | Кошти під-ва, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Павлоградтеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТР- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня № 37-го кварталу: - часткова заміна котлових труб на котлах № 1,3 типу ТВГ – 8М Ø25*3 мм, 50/0,082 м/тн; - заміна та ревізія запірної арматури на котлах ТВГ-8М № 1,3 Ду25, Ду150 – 13 шт; -ремонт обмурівки котлів № 1,3 типу ТВГ - 8М після заміни труб, ремонт вогневих доріжок – 2 шт; - заміна зворотнього клапану на мережевому насосі № 1 типу ЦН – 400/105 – 1 шт |  | 01.09.24 | 9,500 20,602 281,120 10,500 |  |  |  |  |  |  | 9,500 20,602 281,120 10,500 |
|  | Котельня МКР «Радянський»: - часткова заміна трубопроводу ХВО на котельні МКР «Радянський»: труба ст.3 Ø89*4 мм, 6/0,05 м/тн; -заміна зворотнього клапану на мережевих насосах № 3,4 типу ЦН-400/105 – 2 шт |  | 01.09.24 | 3,500 16,000 |  |  |  |  |  |  | 3,500 16,000 |
|  | Котельня МКР «Міськвітка»: - часткова заміна труб на котлах № 1,3 типу ТВГ – 8М : труба ст.3 Ø51*3 мм, 70/0,25 м/тн ; - ремонт освітлення на котельні |  | 01.09.24 | 41,429 39,635 |  |  |  |  |  |  | 41,429 39,635 |
|  | Котельня ІОЦ: - часткова заміна труб на котлі № 2 типу НІІСТУ – 5: труба ст.3 |  | 01.09.24 | 42,423 |  |  |  |  |  |  | 42,423 |
|  | Котельня 81-го кварталу: - часткова заміна котлових труб на котлі № 5 типу НІІСТУ – 5: Ø57*4 мм, 60/0,31 м/тн -встановлення бака запасу холодної води в котельні |  | 01.09.24 | 42,553 55,739 |  |  |  |  |  |  | 42,553 55,739 |
|  | Котельня № 91: -ремонт стін у примиканні до даху котельні; - заміна запірної арматури Ду15, Ду20, Ду25, Ду200 – 20 шт; - заміна труб ХВО: труба ст.3 Ø57*4 мм – 22/0,115 м/тн, труба ст.3 Ø76*4 мм – 6/0,43 м/тн, труба ст.10 Ø60*3 мм -20/0,11 м/тн; - ремонт топок котлів № 2,3 типу ДКВР – 4-13 – 2 шт; - підготовка парових котлів № 2,3 типу ДКВР – 4-13 до технічної діагностики – 2 шт |  | 01.09.24 | 28,143 54,725 31,769 46,585 7,620 |  |  |  |  |  |  | 28,143 54,725 31,769 46,585 7,620 |
|  | Котельня № 15 сел. 18-го Вересня: -часткова заміна екранних труб поверхні нагріву котлів № 1,2,3 типу КВГ 7,56-150: труба ст.10 Ø51*3 мм - 50/0,18 м/тн; - заміна запірної арматури на котельному обладнанні Ду15, Ду20, Ду150 – 21 шт; -часткова заміна шамотної цегли на вогневих доріжках котлів № 2,3 типу КВГ – 7,56-150 - 2 шт |  | 01.09.24 | 13,206 28,677 33,660 |  |  |  |  |  |  | 13,206 28,677 33,660 |
|  | Котельня МКР «Дніпровський»: -заміна запірної арматури на підживлювальних насосах, хімводо- очистка: Ду20, Ду50, Ду100 – 15 шт; -ремонт обмурівки котлів, димососів, вентиляторів – 5 шт |  | 01.09.24 | 37,896 21,620 |  |  |  |  |  |  | 37,896 21,620 |
|  | Котельня 5-го МКР: -заміна вентилів Ду50 на фільтрах № 1, № 2,№3 – 3 шт; |  | 01.09.24 | 10,647 |  |  |  |  |  |  | 10,647 |
|  | Котельня сел. Нове: -заміна запірної арматури на котлі № 3 типу ПТВМ – 30М: Ду15, Ду32, Ду250 – 7 шт; -ремонт газоходу в котельні – 54 м; -заміна продувочних вентелів на котлі № 1 типу ПТВМ – 30М: Ду20, Ду32, Ду40 – 13 шт; |  | 01.09.24 | 39,406 276,555 102,380 |  |  |  |  |  |  | 39,406 276,555 102,380 |
|  | КЕТБ: -заміна запірної апаратури на КЕТБ № 1,2,3,4,5,6,7,20а,20б,20г, «Західний»: Ду150, Ду200- 8 шт |  | 01.09.24 | 75,432 |  |  |  |  |  |  | 75,432 |
| Теплові мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної 37-го кварталу: -заміна засувок на теплових мережах від котельні Ду80, Ду100, Ду250 – 9 шт. -заміна запірної арматури по вул. Центральна,19 до ЦТП: Ду400 – 1 шт; |  | 01.09.24 | 51,0 49,818 |  |  |  |  |  |  | 51,0 49,818 |
|  | Від котельні 69-го кварталу: -заміна ділянки трубопроводу опалення по вул. Світличної Ганни – вихід з котельні: труба ст.3 Ø219*6 мм - 30/0,95 м/тн; |  | 01.09.24 | 429,2 60,855 |  |  |  |  |  |  | 429,2 60,855 |
|  | Від котельні № 15 сел. 18-го Вересня: -заміна ділянки трубопроводу опалення по вул. Кільцева,6 (на ж/б блоки) з врізкою вводу на гімназію № 11, житловий будинок по вул. Кільцева,6: труба ст.3 Ø219*6 мм - 250/7,88 м/тн, труба ст. 3 Ø89*4 мм - 20/0,17 м/тн, труба ст.3 Ø159*6 мм - 20/0,45 м/тн -заміна запірної арматури на теплових мережах від котельні Ду50, Ду80, Ду100, Ду300 – 14 шт |  | 01.09.24 | 499,775 106,370 |  |  |  |  |  |  | 499,775 106,370 |
|  | Від котельні МКР «Дніпровський»: -заміна транзитної ділянки трубопроводу опалення по вул. Підгірна,12: труба ст.3 Ø159*6 мм - 20/0,45 м/тн |  | 01.09.24 | 52,277 |  |  |  |  |  |  | 52,277 |
| 3 | ТР- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельні 4-го МКР: -виготовлення та встановлення металевих опор від вул. Преображенська,6 до вул. Мужності,4 та підйом трубопроводів на опори: труба ст.3 Ø108*4 мм - 408/5,19 м/тн, труба ст.3 Ø76*4 мм - 108/0,77 м/тн, труба ст.3 Ø57*4 мм - 36/0,19 м/тн |  | 01.09.24 | 604,804 |  |  |  |  |  |  | 604,804 |
|  | Котельня сел. Геологів: -заміна дільниці тепломережі від ТК – 1 до ТК - 10 з заміною лотків та плит: труба ст.3 Ø219*6 мм - 180/5,67 м/тн. |  | 01.09.24 | 313,930 |  |  |  |  |  |  | 313,930 |
| 4 | ТР- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельні сел. Нове: -заміна засувок на трубопроводі опалення ж.б. по вул. Нова, 20-28, по вул. Нова,18 – 18А: Ду150 – 2 шт -заміна трубопроводу опалення на базу КП «Павлоградтеплоенерго», медичне училище: труба ст.3 Ø325*8 мм -18/1,13 м/тн; -заміна виходу трубопроводу опалення з КТЕБ № 3: труба ст.3 Ø159*6 мм - 80/1,81 м/тн; -заміна трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Поштова,20-26: труба ст.3 Ø159*6 мм - 220/4,98 м/тн |  | 01.09.24 | 14,017 67,273 108,419 292,198 |  |  |  |  |  |  | 14,017 67,273 108,419 292,198 |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 4021,258 |  |  |  |  |  |  | 4021,258 |
| КП «Павлоградтрансенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельня № 1 МКР. «Північний» - ремонт борова котла № 2; - заміна Web сервера PXGЗ.100-2; - заміна контроллера; - заміна шафи керування з силовим шкафом; - встановлення частотних перетворювачів на мережеві насоси – 2 шт; |  | 15.10.24 | 200,0 150,0 160,0 300,0 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 150,0 160,0 300,0 200,0 |
| 6 | Котельня № 3 « Медичні установи»: - влаштування м’якої покрівлі з відливами S=365 м2; - встановлення пластикових дверей перед котловим залом - заміна вікон на металопластикові – 10 шт; - встановлення вікон над дверима (вентиляція) – 2 шт; - заміна котла № 3 типу Колві 550; - заміна запірної арматури на вході у котельні: Ду150 – 4 шт; - виготовлення та установка регістрів: труба металева D 150 – 200 м; - вимощення навколо котельні; - ремонт приміщення під диспетчерський пункт; - придбання стабілізатора напруги; - диспетчеризація котельних |  | 01.09.24 | 127,75 30,0 100,0 20,0 1000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 250,0 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  | 127,75 30,0 100,0 20,0 1000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 250,0 |
| 7 | Котельня ДНЗ № 1 «Веселка»: - влаштування м’якої покрівлі котельні S=50 м2; - перевірка мережевих насосів: труба Ø50*3 мм- 10 п.м., відвід Ду 50 – 10 шт; - розробка проектно-кошторисної документації на заміну котлів; - встановлення котлів потужністю 60 кВт – 2 шт |  | 01.09.24 | 7,0 15,0 500,0 500,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 15,0 500,0 500,0 |
| 8 | Котельня ДНЗ № 2 «Рукавичка»: - ремонт входу в котельні (переварювання двері); |  | 01.09.24 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 9 | Котельня ДНЗ № 8 «Барвінок»: -влаштування м’якої покрівлі котельні S=200 м2; - ремонт вводу холодної води; - виготовлення поручнів на сходах: труба D 30 мм – 20 м |  | 01.09.24 | 45,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 10,0 10,0 |
| 10 | Котельня ДНЗ № 16 «Світлячок» - ремонт входу в котельні (переварювання двері) |  | 01.09.24. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| 11 | Котельня «Загальноосвітного навчального закладу – дошкільного навчального закладу № 2»: - заміна вікон в котельні – 3 шт. |  | 01.09.24 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 12 | Котельня ЗОШ І-ІІІ ступені № 3 - встановлення паркану навколо котельні – 300 п.м.; - встановлення соленоїда на заповнення котлового контуру; - встановлення соленоїда на заповнення мережевого контуру; - заміна трубопроводу опалення: труба ППУ 89/160 90 п.м; - заміна вводоного кабеля: АВВГ 4 *6 |  | 01.10.24 | 45,0 3,0 3,0 200,0 35,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 3,0 3,0 200,0 35,0 |
| 13 | Котельня «Гімназії з інтернатним відділенням» - влаштування кровлі на котельні S= 120 м2; |  | 01.09.24 | 42,0 |  |  |  |  |  |  | 42,0 |
| 14 | Котельня КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» - встановлення блоку передачі даних з теплового лічильника; - встановлення вентилятора у котельні; - заміна вводного трубопроводу холодної води: Ду 40 20 п.м. |  | 01.09.24 | 45,0 5,0 10,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 5,0 10,0 |
| 15 | Котельня № 2 «бюджетні установи МКР «Дніпровський»: -встановлення та підключення блочно-модульної газової котельні потужністю 1400 кВт (котельня № 2 «Бюджетні установи») до котельні МКР «Дніпровський» |  | 01.10.24. | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству : |  |  | 20462,75 |  |  |  | 16000,0 |  |  | 4462,75 |
| КП «Павлоградводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 17 | ВОДОПОСТАЧАННЯ: Ремонт та заміна мереж водопостачання 1,85 км у т.ч. - поточний ремонт водоводів та розподільних мереж- 1,2км; - заміна вводів на 40 житлових будинках- 0,65км. Встановлення технологічних вузлів обліку – 8 шт Встановлення підвищувальних насосних агрегатів з ЧП на багатоповерхові – 4 шт Ремонт запірної арматури на мережах водопостачання -21 шт. Підготовка ВНС 2-го підйому майданчика № 4 та ВНС «Північна», 2 од., у т.ч.; - заміна вікон _ВНС 2-го підйому майданчика № 4 - поточний ремонт насосного та електросилового обладнання -6 од. - ремонт запірної арматури -14 шт. - косметичний ремонт будівель – 2 шт.. Заміна котла на водопровідній насосній станції 2-го підйому майданчик № 4 Ремонт пожежних гідрантів (придбання нових) 5 шт Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт на мережах 500 м2. Підготовка котельні виробничої бази 1 од. Підготовка електричного господарства (ревізія, ремонт, технічне обслуговування і налагодження силового обладнання на ВНС, ревізія, ремонт і заміна внутрішнього освітлення на ВНС, ПНС, ревізія зовнішнього освітлення на територіях об'єктів, ремонтні роботи на об'єктах) 14 об’єктів. Всього по водопостачанню: ВОДОВІДВЕДЕННЯ: Ремонт та заміна мереж водовідведення – 1,2 км. Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 до КНС № 1А по вул. Світличної Ганни. Заміна насосних агрегатів на КНС – 5 шт. Реконструкція самопливної мережі від ж/будинків по вул. Дніпровська, 105,107,109,111,113, вул. Полтавська,160 до пров. Комунальний Прочищення проблемних ділянок мереж водовідведення: - каналопромивною машиною КО-512 - 20 км; - очистка колодязів - 250 шт. Поточний ремонт колодязів на мережах із частковою заміною плит перекриття і встановленням полімерпіщаних люків - 30 шт. Підготовка КНС ( 20 од.): - поточний ремонт насосного обладнання – 38 од.; - ремонт запірної арматури - 19 шт.; - ревізія і ремонт зворотних клапанів – 10 од.; Підготовка електричного господарства (ревізія обладнання, відновлення резервних вводів на об'єкти) 23 об’єкта. Поточний ремонт комплексу каналізаційних очисних споруд Поточний ремонт транспортних засобів - 22 од. Всього по водовідведенню: Закупівля вугілля | ###### КП ПУВКГ | 01.09.24 01.09.24 | 1900,39 1750,39 150,0 9366,5 250,0 3385,0 250,0 150,0 80,0 600,0 10,0 120,0 16111,89 350,0 11000,0 1136,1 1769,46 140,0 130,0 210,0 80,0 250,0 550,0 15615,56 800,0 |  |  |  | 1750,39 9366,50 250,0 3385,0 14751,89 11000,0 1136,1 1769,46 13905,56 |  |  | 1900,39 150,0 250,0 150,0 80,0 600,0 10,0 120,0 1360,0 350,0 140,0 130,0 210,0 80,0 250,0 550,0 1710,0 800,0 |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 32527,45 |  |  |  | 28657,45 |  |  | 3870,0 |
| ТОВ «ТПК Промліфтсервіс 2,4», КП «Павлограджитлосервіс», ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт мереж житлових будинків : - опалення – 110 од. - холодного водопостачання – 95 од. - каналізації - 58 од. | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.10.24 | 4653,2 2147,6 713,4 |  |  |  |  |  |  | 4653,2 2147,6 713,4 |
| 19 | Ремонт під’їздів: - 110 од. | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ | 01.09.24 | 1408,2 |  |  |  |  |  |  | 1408,2 |
| 20 | Поточний ремонт покрівель 6100 м2 | ТОВ «ТПК «Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ | 01.11.24 | 5795,0 |  |  |  |  |  |  | 5795,0 |
| 21 | Скління віконних рам у під’їздах - 111 м2 | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс 2,4», ОСББ | 01.11.24 | 48,4 |  |  |  |  |  |  | 48,4 |
| 22 | Підготовка : горищ – 48 од. підвальних приміщень – 499 од. | ТОВ «ТПК «Промліфт - сервіс 2,4» ОСББ | 01.10.24 | 100,8 1596,8 |  |  |  |  |  |  | 100,8 1596,8 |
| 23 | Виконати ревізію запірної арматури | ТОВ «ТПК «Промліфт – сервіс 2,4», ОСББ | 01.10.24 | 2563,0 |  |  |  |  |  |  | 2563,0 |
| 24 | Перевірка димовентиляційних каналів: - 161140 од. | ТОВ «ТПК Промліфт- сервіс 2,4», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.10.24 | 4852,1 |  |  |  |  |  |  | 4852,1 |
| 25 26 27 | Поточний ремонт місць загального користування на 1 поверсі у гуртожитку на вул. Промислова, 9/1. Поточний ремонт сходів на 5 –ти поверхах по вул. Паркова,10. Поточний ремонт покрівлі та заміна сантехнічних приладів у транзитному містечку по вул. Войнової,7А | КП «ПЖС» |  | 221,2 328,7 473,1 |  |  |  | 221,2 328,7 473,1 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 24901,5 |  |  |  | 1023,0 |  |  | 23878,5 |
| Об’єкти дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки -11 од. Заготівля посипочного матеріалу та реагентів - 2770 тон | КП „Затишне місто” | 01.11.24 | 671,0 1891,3 |  |  |  | 1891,3 |  |  | 671,0 |
| 29 | Ремонт доріг комунальної власності: - поточний ремонт - 26647 м2 | УКГ та Б | 25.11.24 | 39970,0 |  |  |  | 39970,0 |  |  |  |
| 30 | Утримання доріг Утримання доріг | КП „Затишне місто”, КП «Павлоград - Світло» | 01.12.24 | 68093,3 3983,1 |  |  |  | 68093,3 3983,1 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 114608,7 |  |  |  | 113937,7 |  |  | 671,0 |
| Мережі зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: - знак 3.29 «Обмеження швидкості»; - знак 7.12 «Ожеледиця»; - знак 1. 13 «Слизька дорога». Встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів – 48 шт. Технічне обслуговування світлофорних об’єктів. Ревізія світильників та заміна ламп на світлодіодні. Заміна застарілих світильників на сучасні та голого проводу за адресами: -парк 1 Травня -сел. 18 Вересня (на прибудинкових територіях житлових будинків) - вул. Нечуя Левицького - вул. Спаська - сел. Городище (на 14 вулицях та провулках) -ПЗТО (на прибудинкових територіях житлових будинків) - вул. Червона - вул. Осіння Заміна та вирівнювання аварійних опор мереж зовнішнього освітлення | КП «Павлоград-Світло» | 01.11.24 | 2,9 65,0 400,0 1000,0 700,0 |  |  |  | 2,9 65,0 400,0 1000,0 700,0 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2167,9 |  |  |  | 2167,9 |  |  |  |
| ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувальні-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | КПН «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Ревізія запірної арматури на технічних поверхах головного корпусу стаціонар та підвального приміщення Ø20 мм, Ø50 мм, Ø100 мм. Ремонт кранів : на технічних поверхах ЛОР відділення Ø25мм- 28 шт, Ø32 мм - 1 шт, головний корпус - Ø25 мм – 35 шт, поліклініка Ø32 мм – 1 шт. Заміна стояків опалення головного корпусу Ø20 мм - 45 м. Ремонт ізоляції трубопроводів системи опалення Гідропневматичні випробування опалювальної системи Гідравлічні випробування опалювальної системи Заміна термостатичних кранів Danfo ss RA-N-OBG 0014- 23 шт. в системі опалення на першому поверсі головного корпусу стаціонару Блок А Реконструкція медичної лабораторії з клініко-діагностичним, біохімічним та бактеріологічним відділами на першому поверсі БЛОК Б Провести роботи з калібрування ЗВТ (манометрів ДМ 05-МП-ЗУ) Провести роботи з профілактичних вимірювань та випробувань електрообладнання | Відділ охорони здоров’я КПН «Павлоград ська лікарня інтенсивного лікування» | ІІ- ІІІ квартал 2024 . Травень ІІ- ІІІ квартал 2024 |  |  | 2,0 17,0 5,0 1,5 16000,0 (кошти НСЗУ) 5,0 |  |  | 16000,0 |  | 2,0 17,0 5,0 1,5 5,0 |
| 32 | КПН «Павлоградська міська лікарня № 1» Перевірка вентиляційної системи відділень головного корпусу, харчоблоку, рентген відділення, стоматологічного відділення Повторне навчання відповідального за теплопостачання. Повторне навчання відповідального за електропостачання. Повірка манометрів тепломережі, системи водопостачання (2шт.). Промивання трубопроводу системи опалення. Гідравлічний іспит трубопроводу системи опалення. Головний корпус Заміна дверей в кабінетах на металопластикові (10шт.) Поточний ремонт (оздоблення стін гіпсокартоном, декоративна штукатурка, фарбування стін, монтаж підвісної стелі АМСТРОНГ, влаштування підлоги із лінолеуму) Акушерсько-гінекологічний підрозділ Заміна вікон на металопластикові в палатах підрозділу -20 шт. Заміна труб каналізації в підвальному приміщенні Ø 100 - 50 м. Ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) | Відділ охорони здоров’я, КПН «Павлоград ська міська лікарня № 1» | Червень-липень. Вересень Жовтень Листопад Червень Серпень Березень- квітень. Березень- квітень Червень Квітень-червень Квітень- серпень |  |  | 10,0 1,0 1,0 1,2 200,0 900,0 8800,0 50,0 1500,0 |  |  | 10,0 1,0 1,0 1,2 200,0 900,0 8800,0 50,0 1500,0 |  |  |
| 33 | КПН «ЦПМСД» Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках (амбулаторії № 1-3) – 35 п.м. Частковий ремонт системи водопостачання та водовідведення (амбулаторія № 9) – 20 м Проведення промивки трубопроводів теплових мереж. Виконати ревізію запірної арматури. Провести теплоізоляцію зовнішніх та внутрішніх теплових мереж. Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках центру (амбулаторія. № 8) – 75 м | Відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД» | 01.09.24 |  |  | 7,0 10,0 25,0 |  |  |  |  | 7,0 10,0 25,0 |
|  | ВСЬОГО по закладам: |  |  |  |  | 27535,7 |  |  | 27463,2 |  | 72,5 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Дитячі дошкільні заклади : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техобслуговування регуляторів тепла, повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів; прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові лічильники), щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання) в ЗДО №№ 2,5,6,7,8,16,18,28,30,31,47,53,65, щомісячне обслуговування тривожної кнопки, поточний ремонт каналізації та водопостачання в ЗДО № 2,15, поточний ремонт зовнішньої каналізації в ЗДО № 2, поточний ремонт системи опалення в ЗДО №№ 2,6,30,31,53, поточний ремонт електромереж в ЗДО №№ 2,6,8,15,28,53, поточний ремонт покрівлі в ЗДО № 5, заміна вікон в ЗДО №№ 2,6,7,8,11,15,28,30,60, поточний ремонт протипожежної сигналізації частини підвального приміщення пристосованого як найпростіше укриття в ЗДО № 2,6, поточний ремонт частини підвального приміщення пристосованого як найпростіше укриття в ЗДО №№ 2,28,53, поточний ремонт по встановленню системи вентиляції в частини підвального приміщення пристосованого як найпростіше укриття в ЗДО № 6. | КУ «ЦОЗО» | 30.11.2024 |  | 4215,3 |  |  |  |  | 4215,3 |  |
| 35 | Позашкільні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕНЦ: Повірка контуру заземлення, електролічильника, лічильника води, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу), послуги з підключення на центр прийому тривожних оповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникненням пожежі (загорання), прочистка ДВК, поточний ремонт електромережі, поточний ремонт покрівлі. | КУ «ЦОЗО» | 30.11.2024 |  | 82,3 |  |  |  |  | 82,3 |  |
|  | Повірка лічильника води, повірка електронних килимків та рукавичок, заходи із захисту (тривожна кнопка), обробка покрівлі негорючим матеріалом дерев’яних конструкцій, повірка контуру заземлення, перевірка внутрішніх пожежних гідрантів, щомісячне технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації та щомісячні послуги з пожежного спостереження. Повірка лічильників тепла, повірка манометрів та термометрів, заходи із захисту приміщень (тривожна кнопка), повірка вентиляційних каналів, щомісячне технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації та щомісячні послуги з пожежного спостереження, технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників. | КЗПО «ПТДЮ» | 30.06.2024 01.12.24 |  | 68,3 37,0 |  |  |  |  | 68,3 37,0 |  |
|  | Повірка лічильників тепла, холодної води, повірка електролічильників, повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, перезарядка вогнегасників, випробування пожежних кранів. | КЗПО «ЦПР» | 01.11.2024 |  | 9,8 |  |  |  |  | 9,8 |  |
| 36 | Школи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові лічильники); щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних оповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання) в Гімназії №№ 1,2,3,6,8,20, ПШ-ЗДО № 14, ліцею № 12, щомісячне обслуговування тривожної кнопки, поточний ремонт систем опалення у Гімназії №№ 1,3, проведення поточного ремонту покрівлі в Гімназії № 1, поточний ремонт водопостачання та каналізації в Гімназії № 8, поточний ремонт електромережі та заземлення в Гімназії № 3, заміна вікон в Гімназії №№ 8,20, поточний ремонт частини підвального приміщення пристосованого як найпростіше укриття в Ліцеї № 12. | КУ «ЦОЗО» | 01.11.2024 |  | 2667,9 |  |  |  |  | 2667,9 |  |
| 37 | Повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання), повірка діелектричних рукавичок. | Ліцей № 1 | 01.11.2024 |  | 35,1 |  |  |  |  | 35,1 |  |
| 38 | Повірка лічильників тепла та води, повірка електролічильників, повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, послуги модемного зв’язку (теплові лічильники), щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). | Гімназія № 4 | 01.11.2024 |  | 32,9 |  |  |  |  | 32,9 |  |
| 39 | Повірка манометрів та термометрів, технічний огляд вентиляційних каналів, технічне обслуговування вентиляції в найпростішому укритті, технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, повірка блискавкозахисту, повірка лічильника тепла, щомісячне технічне обслуговування працездатності систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання), перезарядка вогнегасників, повірка діелектричного обладнання, лабораторні дослідження повітря, води, мікроклімату, іспит пожежних кранів, діагностика системи централізованого опалення, поточний ремонт та заміна електричної проводки. | Ліцей № 5 | 01.11.2024 |  | 265,4 |  |  |  |  | 265,4 |  |
| 40 | Повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуга з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). | Ліцей № 7 | 01.11.2024 |  | 26,5 |  |  |  |  | 26,5 |  |
| 41 | Повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів, технічна повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання), перезарядка вогнегасників, повірка діелектричних рукавиць. | Ліцей № 9 імені Євгенія Єніна | 01.12.2024 |  | 39,7 |  |  |  |  | 39,7 |  |
| 42 | Повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, | ПМЛ | 25.11.2024 |  | 54,6 |  |  |  |  | 54,6 |  |
| 43 | Повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникненням пожежі (загорання), охоронна сигналізація (тривожна кнопка), перезарядка вогнегасників, повірка діелектричних рукавичок та інструментів. | Ліцей № 11 | 30.11.2024 |  | 60,6 |  |  |  |  | 60,6 |  |
| 44 | Повірка лічильника води, повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів, технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання), перевірка пожежних кранів, перезарядка вогнегасників, повірка діелектричних рукавиць, лабораторні дослідження питної води. | Ліцей № 15 | 01.11.2024 |  | 95,7 |  |  |  |  | 95,7 |  |
| 45 | Повірка лічильників води, повірка електролічильників, повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). | Ліцей № 17 | 01.11.2024 |  | 79,9 |  |  |  |  | 79,9 |  |
| 46 | Повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентиляційних каналів, повірка контуру заземлення, щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу), та послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання). | Ліцей № 19 | 01.11.2024 |  | 31,4 |  |  |  |  | 31,4 |  |
|  | ВСЬОГО по закладам: |  |  |  | 7802,4 |  |  |  |  | 7802,4 |  |
| Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа: Заміна регістрів. Часткова заміна трубопроводу. Заміна запірної арматури | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, керівники закладів | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Комунальна бюджетна установа «Фізкультурно - спортивний комплекс ім. Шкуренко»: Повірка манометрів. Провести огляд системи опалення в приміщеннях установи. Проведення профілактичних випробувань електромереж, електрообладнання та заземлюючих пристроїв на об’єктах установи. Заміна труб центрального опалення. Придбання піску на випадок ожеледиці та інвентаря для прибирання снігу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відділ культури ( 5 закладів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Комунальна бюджетна установа «Міський культурно-дозвільний центр». Будівля по вул. Полтавська,96: -провести планову повірку сигнальних приладів в топічній; -провести утеплення вікон в світлиці та кабінетах; -провести ревізію мереж опалення; -виконати промивку мереж опалення; -провести повірку димоходів в топічній – 2 шт; -провести профілактичні роботи насосів в топічній – 2 шт; -провести повірку манометрів – 4 шт; -виконати утеплення вхідних дверей та запасних виходів – 4 шт; -провести профілактичні випробування електричних мереж, електрообладнання та заземлюючих пристроїв. Будівля по вул. Дніпровська,77б: -провести повірку манометрів – 4 шт; -провести профілактичне випробування електричних мереж, електрообладнання та заземлюючих пристроїв; -провести ревізію системи опалення; -виконати промивку труб системи опалення; -виконати утеплення вікон – 6 шт; Будівля по вул. Центральна,61: -провести ремонт електричних мереж, електрообладнання та заземлюючих пристроїв; -провести ревізію системи опалення; -виконати промивку труб системи опалення; -провести повірку манометрів – 4 шт; -виконати теплоізоляцію мереж опалення; -виконати утеплення вікон – 12 шт. Будівля по вул. Центральна,49: -провести профілактичне випробування електричних мереж, електрообладнання та заземлюючих пристроїв; -провести ревізію системи опалення; -виконати промивку труб мереж опалення; -провести повірку манометрів – 4 шт; -виконати утеплення вікон – 3 шт; -виконати теплоізоляцію мереж опалення – 5 м; -виконати утеплення вхідних дверей та запасних виходів – 2 шт | Відділ культури, керівники закладів | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Комунальний заклад «Павлоградський історико-краєзнавчий музей»: -повірка манометрів та їх встановлення; -перевірка водомірного вузла та підходу до нього; -профілактика та випробування контуру заземлення, ізоляції мереж та електрообладнання; -провести утеплення та ущільнення дверних отворів; -заміна радіаторів опалення в музеї та адмінбудівлі; -встановлення циркуляційного насосу в систему опалення у будівлі музею; -утеплення теплотраси; -технічне обслуговування та повірка лічильників тепла; -промивка системи опалення музею, адмінібудівлі; -гідравлічне випробування абонентського приєднання -ревізія запірної арматури | Відділ культури, керівники закладів | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Комунальний заклад «Павлоградська міська централізована бібліотечна система»: -поточний ремонт системи централізованого опалення (заміна радіаторів) в приміщені ЦМБ; -утеплення вікон, вхідних, балконних дверей, пожежних виходів; -вимірювання опору розтікання контуру заземлення, заземлюючих пристроїв та вимірювання опору ізоляції мереж освітлення та електрообладнання; -повірка манометрів і термометрів теплолічильника | Відділ культури, керівники закладів | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Комунальний заклад «Павлоградський драматичний театр імені Б.Є. Захави»: -виконати ревізію існуючої мережі теплопостачання та котелень; -виконати промивку труб системи опалення; -виконати перевірку приладів обліку; -виконати перевірку стану готовності системи опалення та технічний стан котельні | Відділ культури, керівники закладів | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Комунальний заклад «Павлоградська школа мистецтв»: -промивка опалювальних систем усіх приміщень закладу; -ревізія запірної арматури; -очистка бруд збірників та фільтрів системи (при необхідності виконання ремонтних робіт); -перевірка манометрів та термометрів опалювальних систем для контролю температурного режиму та тиску гарячої води; -проведення чергової перевірки (при необхідності позачергової) лічильників теплової енергії. | Відділ культури, керівники закладів | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 234027,658 |  |  |  |  | 197051,65 | 36976,008 |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва												Андрій ЗАВГОРОДНІЙ