Пояснювальна записка

Котельня, яка розташована за адресою м. Павлоград, вул. Дніпровська, 573 знаходиться на балансі комунального закладу освіти «Спеціальна школа «Світанок» Дніпропетровської обласної ради», передана в користування ТОВ «Титан Теплоенерго», для виробництва, постачання та транспортування теплової енергії.

Розрахунки за теплову енергію учбовий заклад буде здійснювати за показниками теплового лічильника.

Забезпечення теплом споживача здійснюватиметься двома котлами марки НИИСТУ-5 0,35 Максимальна встановлена потужність котельні складає 0,6 Гкал/год. (по 0,3 Гкал/год кожний).

Номінальні  характеристики  котла НИИСТУ-5

| № п/п | Показники | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид палива | Природний газ |  |
| 2 | Номінальна теплопропродуктивність | Гкал | 0,3 |
| 3 | Кількість секцій | шт | 5 |
| 4 | ККД | % | 83 |
| 5 | Температура води на виході | ˚С | 95 |
| 6 | Робочий тиск | кг/см2 | 5 |
| 7 | Емність котла | м3 | 0,418 |
| 8 | Габаритні розміри | мм |  |
|  | - глибина |  | 3160 |
|  | - ширина |  | 2105 |
|  | - висота |  | 2800 |
| 9 | Маса котла, не більш | кг | 1941 |

Обґрунтування тарифу.

Річна потреба в теплової енергії закладу розрахована, згідно «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 України 244-94» та згідно Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України та складає 507,12 Гкал на рік.

Виробнича собівартість:

Котельня розташована на території закладу, тому втрати теплової енергії в зовнішніх мережах відсутні. Втрати теплової енергії на власні потреби, згідно з КТМ 204 України 244-94 складають 2,0% від виробленої теплової енергії.

Сировиною для виробництва теплової енергії являється природний газ, ціна 1 тис.куб. метрів природного газу 17 500,00 грн без ПДВ, з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності (136,6 грн) складає 17 636,58 грн без ПДВ(ТОВ «Газпромпостач Житло»), та розподілом природного газу за 1000 м3 1 260,00 грн без ПДВ (ТОВ «Газорозподільні мережі України» в особі Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»).

Річне споживання природного газу складає 82,46 тис.м3, вартістю 1 558,20 тис.грн без ПДВ.

Також використовується електрична енергія – 25,26 тис.кВт/рік, ціна електричної енергії з розподілом складає 8,17 грн/кВт, вартістю 206,45 тис.грн без ПДВ.

Витрати на оплату праці, складаються з ФОП виробничого персоналу - оператори котельні – 4 чол.,слюсар – 1 чол. в витратах на виробництво, та ФОП бухгалтера в витратах на постачання теплової енергії:

плановий період – 435,60,00 тис.грн;

Відрахування на соціальні заходи: плановий період – 95,83 тис. грн.;

Оренда: плановий період – 12,97 тис.грн;

Загальновиробничі витрати: Плановий період – 30,9 тис.грн

Враховані такі витрати, як:

Послуги зв’язку – 0,3 тис.грн;

Послуги пошти – 0,6 тис.грн;

ТО котлів (наладка автоматики) – 25,00 тис.грн

Адміністративні витрати: Плановий період – 152,90 тис.грн

Враховані такі витрати, як:

- витрати на оплату праці (директор, інженер з охорони праці, економіст, інженер з обліку газу) –57,75 тис.грн;

- відрахування на соціальні заходи –12,71 тис.грн;

- витрати ГСМ для авто – 25,00 тис.грн;

- ТМЦ (канцтовари, журнали, хоз.товари) – 0,5 тси.грн;

- ТО оргтехніки (заправка катріджів) – 0,3 тис.грн;

- юридичні послуги – 36,25 тис.грн;

- послуги банку – 1,50 тис.грн;

- відповідно ст. 19 ЗУ «про охорону праці», витрати на охорону праці (спецодяг, обув, засоби індивідуального захисту) складатимуть 0,5% від фонду заробітної плати - 2,47 тис.грн.

Директор

ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЭНЕРГО»	                      	       Юрій СУХОМУД

Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання

ТОВ "Титан Теплоенерго" на 2024-2025 рр

| № з/п | Показники | Од. виміру | Сумарні показники тарифу на теплову енергію, плановий перід | Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ | Постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 2 358.76 | 2 248.66 | 110.10 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 1 764.65 | 1 764.65 | 0.00 |
| 1.1.1 | паливо | тис. грн | 1 558.20 | 1 558.20 | 0.00 |
| 1.1.2 | електроенергія | тис. грн | 206.45 | 206.45 | 0.00 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія* | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 435.60 | 345.60 | 90.00 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 108.81 | 89.01 | 19.80 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 95.83 | 76.03 | 19.80 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати (оренда) | тис. грн | 12.97 | 12.97 | 0.00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 49.70 | 49.40 | 0.30 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 49.70 | 49.40 | 0.30 |
| 2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 134.10 | 134.10 | 0.00 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| 2.3 | інші витрати | тис. грн | 63.65 | 63.65 | 0.00 |
| 3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | інші витрати |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Інші операційні витрати** | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Фінансові витрати | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Повна собівартість** | тис. грн | 2 492.86 | 2 382.76 | 110.10 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: | тис. грн | 99.71 | 95.31 | 4.40 |
| 8.1 | податок на прибуток | тис. грн | 17.95 | 17.16 | 0.79 |
| 8.2 | дивіденди | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | 81.77 | 78.15 | 3.61 |
| 9 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | тис.грн без ПДВ | 2 592.58 | 2 478.07 | 114.50 |
|  | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | тис.грн з ПДВ | 3 111.09 | 2 973.69 | 137.40 |
| 10 | Тарифи на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання), зокрема: | грн/Гкал, без ПДВ | 5 112.40 | 4 886.61 | 225.79 |
|  | Тарифи на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | грн/Гкал, з ПДВ | 6 134.88 | 5 863.93 | 270.95 |
| 10.1 | паливна складова | грн/Гкал | 3 072.68 | 3 072.68 | 0.00 |
| 10.2 | решта витрат, крім паливної складової | грн/Гкал | 2 039.72 | 1 813.93 | 225.79 |
| 11 | Реалізація теплової енергії власним споживачам | Гкал | 507.12 | 507.12 | 507.12 |
| 12 | Обсяг покупної теплової енергії | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Ціна покупної теплової енергії | грн/Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень | Гкал | 507.12 | 507.12 | 507.12 |
| 15 | Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями | грн/Гкал | 4 915.77 | 4 698.66 | 217.11 |

Директор

ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЭНЕРГО»					Юрій СУХОМУД