## Лист1
Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів у сфері теплопостачання
__________Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"ПМР____________
(найменування суб'єкта господарювання)
станом на 01.06.2025 рік
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 15 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 3 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 6 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 5 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | -
| дахових | шт. | 0 | -
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 342.541 | -
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 7.03 | -
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 51.011 | -
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 164.5 | -
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 120 | -
| дахових | Гкал/год | 0 | -
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | - | -
| у зимовий період | Гкал/год | - | -
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | - | -
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 53 | -
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 53 | -
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 22 | -
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 29 | -
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 2 | -
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | -
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 53 | -
| на газоподібному паливі | шт. | 53 | -
| на твердому паливі | шт. | 0 | -
| на рідкому паливі | шт. | 0 | -
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | - | -
| у зимовий період | % | - | -
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 2 | -
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  | -
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: | шт. | 65 | -
| димососів | шт. | 32 | -
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 35 | -
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 2399,80 | -
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | -
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 19 | -
| сталевих | шт. | 10 | -
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 9 | -
4 | Допоміжне обладнання |  | − | −
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 1 | -
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 4 | -
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 0 | -
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 113 | -
| живильних | шт. | 0 | -
| мережних | шт. | 41 | -
| підживлювальних | шт. | 55 | -
| конденсаційних | шт. | 0 | -
| рециркуляційних | шт. | 2 | -
| інших | шт. | 15 | -
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 0 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 0 | -
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 7970.7 | -
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 25 | -
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 14 | -
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 117.9 | -
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  | −
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 32 | -
| прямого включення | шт. | 8 | -
| трансформаторного включення | шт. | 24 | -
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 2 | -
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 10 | -
| потужністю до 630 кВА | шт. | 8 | -
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 2 | -
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | - | -
| у зимовий період | % | - | -
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 15 | -
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 0 | -
| з частковою автоматизацією | шт. | 15 | -
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 58 | -
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 561 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 15 | -
| комерційного (у споживача) | шт. | 546 | -
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | -
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 67 | -
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 266 | -
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | -
| комерційного обліку | шт. | 266 | -
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 6 | -
| спецтехніки | шт. | 3 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 2 | -
| легкових автомобілів | шт. | 1 | -
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  | −
| Загальна кількість | шт. | 15 | -
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) у тому числі: | км | 11.2281 | 4.38
| підземних канальних | км | 8.7669 | 3.4
| підземних безканальних | км | 0 | -
| надземних | км | 2.4612 | 0.98
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 12 | -
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, ( у двотрубному обчисленні) у тому числі: | км | 76.66 | 20.73
| підземних | км | 35.187 | 9.5
| надземних | км | 41.473 | 11.23
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 245 | -
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | - | -
| підземних | км | - | -
| надземних | км | - | -
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 13 | -
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | -
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 0 | -
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 0 | -
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 33 | -
| підживлювальних | шт. | 33 | -
| насосів ГВП | шт. | 0 | -
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 0 | -
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 819 | -
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 13 | -
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 0 | -
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 0 | -
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 2 | -
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 0 | -
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 0 | -
| на ЦТП | шт. | 0 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 0 | -
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 0 | -
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 0 | -
| на ЦТП | % | 0 | -
| у споживачів (у будинках) | % | 0 | -
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 0 | -
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 0 | -
| на ЦТП | шт. | 0 | -
| у споживачів (у будинках) | шт. | 0 | -
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 17 | -
| спецтехніки | шт. | 15 | -
| вантажних автомобілів | шт. | 2 | -
| легкових автомобілів | шт. | 0 | -
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 13 | -
21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 1374.377 | -
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 0 | -
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 75.173 | -
| бюджетні установи | Гкал/год | 12.882 | -
| інші | Гкал/год | 2.41 | -
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 31.737 | -
|  | % | 22.38 | -
25 | Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію | % | 19.99 | -
Директор |  | __________ | Петро КОВАЛЬЧУК
(посадова особа суб'єкта господарювання) |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | _______ | Олена НЕЧИПОРЕНКО
|  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник виробничого віддділу |  | __________ | Мирослава БЕРЕСТОВА
(посада відповідальної особи) |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)