ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Діючі тарифи на послугу з постачання теплової енергії встановлені рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 24.07.2024 №947/0/3-24 і у зв'язку зі зміною вартості складових тарифів, рішенням виконкому від 18.12.2024  №1882/0/3-24 тарифи були відкориговані.

Відповідно до пункту 57 постанови КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (зі змінами) (далі Постанова 869) «ліцензіат подає щороку до 1 липня уповноваженому органу розрахунки тарифів на плановий період» з 1 жовтня  2025 року до 30 вересня 2026 року.

Встановлення базових тарифів зумовлено зміною ціни на природний газ, електроенергію, підвищенням прожиткового мінімуму (відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік»), затвердженням річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії підприємства, зміною обсягів окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з причин, які не залежать від підприємства, зокрема:

| № | Найменування статей | у діючих тарифах, грн (з ПДВ) | у запропонованих до встановлення, грн (з ПДВ) | Збільшення/ зменшення на (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ з урахуванням транспортування та розподілу | 13 474,79 | 14 642,60 |  на 8,7 % |
| 2 | Електроенергія | 7,55 | 9,70 |  на 28,5 % |
| 3 | Вода та водовідведення | 99,26 | 99,05 |  на 0,2% |
| 4 | Прожитковий мінімум | 3 028 | 3 028 | 0 |

І. Ціни на природний газ:

1) на постачання природного газу:

- для населення, бюджетних установ і релігійних організацій – згідно з постановою КМУ від  19.07.2022  № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам»;

- для інших споживачів - згідно з постановою КМУ від 22.08.2023 №896 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011  №869  від 19.07.2022  №812».

2) ціна на послуги з транспортування та розподілу – відповідно до укладених договорів.

ІІ.  Збільшення ціни на електричну енергію: середня ціна згідно з п. 21-1 Постанови 869 – 5,97 грн./кВт*год, у діючих тарифах ціна 5,17 грн./кВт*год (збільшення на 15,5%).

IІІ. Зростання цін на основні і допоміжні матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси та послуги, необхідні для забезпечення основного технологічного процесу, охорони праці, збільшення витрат на сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів (збільшення на 55,1%).

Планований річний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів у теплові мережі – 13 159,387 Гкал.

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (зі змінами) і Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», комунальним підприємством "ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО» ПМР виконані та надані на розгляд органів місцевого самоврядування розрахункові матеріали для встановлення базових одноставкових тарифів на послугу з постачання теплової енергії на плановий період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року у розмірі (з ПДВ):

| Діючий тариф | Запропонований до встановлення | % збільшення |
| --- | --- | --- |
| 3969,46 | 4251,89 | на 7% |

Директор

КП «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО»				Дмитро БИЧЕНКОВ

Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання теплової енергії

КП «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО» Павлоградської міської ради

| Показники | Об'єм | Ціна, грн. (без ПДВ) | Вартість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис. грн на рік | грн/ Гкал |
| матеріальні витрати, у т. ч.: |  |  | 31 036,53 | 2 358,51 |
| енергоносії: |  |  | 26 717,83 | 2 030,33 |
| витрати на паливо, тис. м3 | 1 842,31 | 12 202,167 | 22 480,17 | 1 708,30 |
| - розподіл природного газу |  | 1 260,00 |  |  |
| - транспортування природного газу |  | 552,167 |  |  |
| - ціна природного газу |  | 10 390,00 |  |  |
| витрати на електроенергію, кВт | 356 435 | 8,085 | 2 881,78 | 218,99 |
| - передача електричної енергії |  | 0,68623 |  |  |
| - розподіл електричної енергії |  | 1,42898 |  |  |
| - ціна електричної енергії |  | 5,97 |  |  |
| вода та водовідведення, м3 | 16 427,00 | 82,54 | 1 355,88 | 103,04 |
| матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси, у т.ч.: |  |  | 4318,70 | 328,18 |
| на ремонти |  |  | 3 273,00 | 248,72 |
| на охорону праці |  |  | 100,00 | 7,60 |
| на паливно-мастильні матеріали |  |  | 700,00 | 53,19 |
| на хімматеріали на хімводоочищення |  |  | 195,70 | 14,87 |
| на канцтовари |  |  | 50,00 | 3,80 |
| інші матеріальні витрати |  |  | 0,00 | 0,00 |
| витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи, у т.ч.: |  |  | 9 864,19 | 749,59 |
| витрати на оплату праці |  |  | 8 085,40 | 614,42 |
| відрахування на соціальні заходи |  |  | 1 778,79 | 135,17 |
| інші витрати, у т. ч.: |  |  | 5 726,21 | 435,14 |
| амортизаційні відрахування: |  |  | 4 852,25 | 368,73 |
| податки |  |  | 121,71 | 9,25 |
| службові відрядження |  |  | 100,00 | 7,60 |
| послуги сторонніх організацій: |  |  | 652,25 | 49,56 |
| послуги банку |  |  | 60,00 | 4,55 |
| обслуговування газопровіду |  |  | 92,25 | 7,01 |
| інші |  |  | 500,00 | 38,00 |
| Повна собівартість |  |  | 46 626,93 | 3 543,24 |
| Розрахунковий прибуток |  |  |  | 0,00 |
| Вартість теплової енергії |  |  | 46 626,93 | 3 543,24 |
| Податок на додану вартість |  |  |  | 708,65 |
| Тарифи, грн/Гкал (з ПДВ) |  |  |  | 4 251,89 |
| Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал |  |  | 13 159,387 |  |

Директор

КП «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО»				Дмитро БИЧЕНКОВ