**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю по предмету**

**«Реконструкція Павлоградського водозабору І - черги, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Привовчанське, вул. Надрічна  59»**

**(ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)**

**Загальні вимоги та технічне завдання (технічна специфікація)**

Виконавець повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам проєктно-кошторисної документації нормативно-технічним актам та санітарним нормам.

Кількість: 1 робота

З метою одержання повної інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, яка є необхідною для підготовки пропозиції, Учасник має право ознайомитись з проєктною документацією у робочі дні з 9-00 до 16-00 /понеділок-п’ятниця/ за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 115, контактна особа: Демидасюк Катерина Євгеніївна, тел. (050) 880-64-45.

**Строк виконання робіт:** до 01.09.2027р.

**Клас наслідків об’єкта:** СС2.

**Обсяг робіт:** Згідно технічного завдання (технічної специфікації).

**Вид договірної ціни:** Динамічна

*Тривалість будівництва об’єкта становить 22 місяці.*

**Звіт про проведення експертизи** проекту будівництва, проведеної експертною організацією із залученням експертів, які відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії – завантажується окремим файлом.

Так як предмет закупівлі в подальшому може використовуватися фізичними особами з інвалідністю, учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист-гарантію про дотримання усіх нормативних вимог та проєктних рішень для врахування потреб усіх категорій користувачів, у тому числі осіб з інвалідністю.

Якість робіт та надійність змонтованих конструкції повинні відповідати всім технологіям виконання робіт та технологіям монтажу, а також умовам передбаченими підприємствами – виробниками (якщо є таки умови), вимогам чинного законодавства України та вимогам замовника.

Кольорова гамма оздоблення (кольорові пігменти для фарбування, плитка керамічна та т.п.) уточнюється додатково перед замовленням матеріалу за узгодженням з замовником.

*Будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на технічні регламенти та умови, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість включення учасником еквівалентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній позиції містять вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характеристиками повинен відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва | Файл, в якому міститься розгорнута інформація |
| 1. | Відомість обсягів робіт | КД\_ВОБ.xls  (додається окремим файлом) |
| 2. | Підсумкова відомість ресурсів | КД\_ПВР.xls  (додається окремим файлом) |
| 3. | Пояснювальна записка | Пояснювальна записка. pdf  (додається окремим файлом) |
| 4. | Експертний звіт | Експертний звіт №47809 від 26.07.2024.pdf  (додається окремим файлом) |

Відомість обсягів робіт

посилання на офіційному майданчику Прозорро:

<https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic-docs.prozorro.gov.ua%2Fget%2Fa07cfe6a2d6346fa8a47f4eba9daa83f%3FSignature%3DIVniHEa5196CMA6Oy7Rec1ZY%252F3yFtMHOj%252FrjeX0Ln19QL73qFu3uV2jFnT2O%252BtKKX3mEsgOF7VjurSqP%252BscODg%253D%253D%26KeyID%3D52462340>

Підсумкова відомість ресурсів

посилання на офіційному майданчику Прозорро:

<https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic-docs.prozorro.gov.ua%2Fget%2F98e25205140f461a955077d1aa995472%3FSignature%3DHB6jinjy3LPo%252FlOuMAMkWJzRHC7OR9dQiLCxinRsBwrVst11wXbPCJY76xV7DhB%252FejHJ5f9PV%252B5%252FWjWIgFoKAQ%253D%253D%26KeyID%3D52462340>

Пояснювальна записка

посилання на офіційному майданчику Прозорро:

<https://p.zakupivli.pro/p?u=https%3A%2F%2Fpublic-docs.prozorro.gov.ua%2Fget%2F5d77d8585e344153990176c54f1a67b5%3FSignature%3DvuCekL2kFKr1TflOQYnXWj5Kuoqxgy6Z79fHEazz%252FlYvx8Pr5l4lCSoJJgdKpcUSXXgBbDZEMTUtrFqCEkoBBQ%253D%253D%26KeyID%3D52462340&s=htudjgcg&h=HgqCttSwBz38ePrSKCqNJQ&m=application%2Fpdf>

Експертний звіт

посилання на офіційному майданчику Прозорро:

<https://p.zakupivli.pro/p?u=https%3A%2F%2Fpublic-docs.prozorro.gov.ua%2Fget%2Fb81ade8546534d9fbb064e868499bf5d%3FSignature%3DvUS8gWENyRXP45cyUxxCN6fmHJJyJ1exTbJ3akpNhuewtyp%252BqxJRBgXfGMZsk2uXf7xjxxLkGR%252FWhSRzcOi%252BCA%253D%253D%26KeyID%3D52462340&s=nsjuvucd&h=shGUt9LXGn5VR8Tg0JpwNg&m=application%2Fpdf>